## IMSPA_LAPTOPY
INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z O.O.
ILOŚĆ: 8 KPL.
Typ: Notebook
Rodzina procesora: Intel Core i5 min. 10 gen.
Przekątna ekranu: 14''
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)
Zainstalowana pamięć RAM: min. 8 GB
Typ dysku: SSD
Pojemność SSD: min. 256 GB
Napęd optyczny: Brak
Komunikacja: LAN 10/100/1000
Komunikacja: WiFi 802.11 ax
Komunikacja: Bluetooth
Modem WWAN (3G) / LTE (4G)/5G: Tak
Gniazda rozszerzeń: Nie
Dokowanie: Tak
Dokowanie: Thunderbolt 4 / USB-C
Porty USB: 1 x USB 2.0 Type-A
Porty USB: 1 x USB 3.0 Type-A
Porty wideo: 1 x HDMI
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo)
Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
Kamera internetowa: Tak
napęd optyczny: Brak
System operacyjny: Windows 11 Pro
Gwarancja: 36 miesięcy
DODATKOWO:
Stacja dokująca: dokowanie przez USB-C
Office 2021 – licencja na stanowisko
Monitor: min.23 cale ze złączem HDMI
Torba na laptopa
Mysz bezprzewodowa
DOSTAWA
Hotel INTERFERIE Medical SPA ul. Uzdrowiskowa 15, 72-600 Świnoujście

## INT_LAP_Dell_Vostro5510
INTERFERIE S.A.
2 szt.
Dell Vostro 5510 15,6” i5 8GB 256SSD W10Pro
Informacje o procesorze | Intel Core i5-11300H
Taktowanie procesora | 4.4 GHz
Przekątna ekranu | 15,6''
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy | Matowa
Technologia podświetlania | Diody LED
Ekran dotykowy | Nie
Model karty graficznej | Intel Iris Xe
Producent chipsetu | Intel
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB
Maks. wielkość pamięci | 32 GB
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz
Typ dysku | SSD
Pojemność SSD | 512 GB
Format szerokości SSD | PCI-E
Interfejs dysku SSD | M.2
Komunikacja | Bluetooth
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-C
Porty wideo | 1 x HDMI
Czytnik kart pamięci | Tak
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo), 1 x RJ-45
Kamera internetowa | Tak
Podświetlana klawiatura | Tak
Czytnik linii papilarnych | Tak
Pojemność baterii | 54 Wh
System operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit
Akcesoria w zestawie | Dokumentacja, Zasilacz 65W, Europejski przewód zasilający
Informacje o gwarancji | 3 lata Basic Onsite
Dodatkowe oprogramowanie | Office 2019 Home & Bussiness
Akcesoria | torba, mysz.
DOSTAWA
INTERFERIE S.A. ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica

## INT_Zest.komputer
INTERFERIE S.A.
62 KPL.
Dopuszczamy czołowych producentów: DELL, HP, Lenovo, Fujitsu
Monitor min. 23” | ze złączem cyfrowym (HDMI wymagane)
regulowana wysokość i kąt pochylenia
Komputer typu desktop/tower/SFF
Procesor min. | Core i5 - 11 gen.
Napęd DVD (opcjonalnie)
Pamięć RAM min. | 8 GB
Możliwość rozbudowy pamięci RAM wolny slot; technologia wykonania pamięci RAM DDR4 nonECC
Dysk Typ dysku SSD, | Pojemność dysku podstawowego 512 GB
Interfejs dysku | SATA III preferowany M.2 (PCIe/NVMe)
Karta graficzna | Karta zintegrowana
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps
Interfejsy WE/WY
HDMI | 1 szt.
VGA (RGB) | 1 szt.
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt. (tylny panel) + 4 szt.
RJ-45 [LAN] | 1 szt.
Port szeregowy (RS232) | 1 szt. (opcjonalnie)
Wyjście słuchawkowe | 1 szt. (przedni panel)
Wejście mikrofonu | 1 szt. (przedni panel)
Wyjście liniowe audio | 1 szt.
Multimedia
Karta dźwiękowa HD Audio | Tak
Czytnik kart pamięci | Tak
Sloty/Złącza
Ilość slotów PCI-E x16 | 1 szt.
Ilość wolnych slotów PCI-E x16 | 1 szt.
Ilość slotów PCI-E x1 | 1 szt.
Ilość wolnych slotów PCI-E x1 | 1 szt.
System operacyjny | Wersja systemu operacyjnego Windows 11 Pro 64 bit
Wersja językowa systemu operacyjnego polska,
Zabezpieczenia | Szyfrowanie TPM Tak
Zasilanie | Moc zasilacza min. 260 W
Gwarancja
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy, on site
Uwagi
Klawiatura | w zestawie przewodowa
Mysz | w zestawie przewodowa
DOSTAWA
INTERFERIE S.A. ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica

## INT_Monitor Dell S2421H
INTERFERIE S.A.
4 szt.
Monitor Dell S2421H (210-AXKR)
AMD FreeSync: Tak
Certyfikat EnergyStar: Tak
Czas odpowiedzi (szybkość): 5 ms
Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8")
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
Format obrazu: 16:9
Gęstość pikseli: 92,56 ppi
Głębokość opakowania: 619 mm
Głębokość produktu: 53,8 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą): 152,8 mm
Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
HDCP: Tak
HDMI: Tak
Ilość głośników: 2
Ilość portów HDMI: 2
Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m2
Kąt widzenia (pionowy): 178
Kąt widzenia (poziomy): 178
Klasa wydajności energetycznej: A+
Kolor nóżek: Szary
Kolor produktu: Szary
Kolory wyświetlacza: 16.78 millionów kolorów
Kształt ekranu: Płaski
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
Moc wyjściowa (RMS): 6 W
Napięcie wejściowe AC: 120 - 230 V
Natywne proporcje obrazu: 16:9
NVIDIA G-SYNC: Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA),1152 x 864 (XGA+),1024 x 768 (XGA),1600 x 900,800 x 600 (SVGA),720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo: 480i,576i,1080p,720p,576p,1080i,480p
Odłączana podstawa: Tak
Opcja regulacji wysokości: Nie
Pobór mocy: 14 W
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,23 W
Pokrycie NTSC (typowe): 72%
Port DVI: Nie
Pozycjonowanie na rynku: Dom
Przednia osłona: Czarny
Przewody: Prąd przemienny,HDMI
Regulacja pochylenia: Tak
Roczne zużycie energii: 21 kWh
Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
Standard VESA: Tak
Szerokość opakowania: 134,9 mm
Szerokość produktu: 537,8 mm
Szerokość ramki (bok): 5,4 mm
Szerokość ramki (dół): 2,07 cm
Szerokość ramki (góra): 5,4 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą): 537,8 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
Technologia wyświetlacza: LCD
Typ ekranu: IPS
Typ HD: Full HD
Typ podświetlacza: LED
Waga (z podstawą): 3,9 kg
Waga produktu: 3,4 kg
Wbudowana kamera/aparat: Nie
Wbudowane głośniki: Tak
Wbudowany USB hub: Nie
Wersja HDMI: 1.4
Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
Wyjście audio: Tak
Wysokość opakowania: 395 mm
Wysokość produktu: 322,6 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą): 412,8 mm
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync: 48 - 75 Hz
Zakres kąta nachylenia: -5 - 21
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
Zasięg skanowania (długość): 48 - 75 Hz
Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
Zgodność z RoHS: Tak
Gwarancja: F036M
Dostawa
INTERFERIE CHALKOZYN UL. ZDROJOWA 1, 78-100 Kołobrzeg

## INT_MikroTik hAP ac lite TC
INTERFERIE S.A.
20 szt.
MikroTik hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)
Producent | MikroTik
Wbudowany modem | brak modemu
Zarządzanie | strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45) | 5
Standard pracy portów LAN | 10/100 Mbps
Złącza | USB 2.0
Antena | wbudowana
Szerokość produktu | 190 mm
Wysokość produktu | 120 mm
Głębokość produktu | 60 mm
Kod producenta | RB952Ui-5ac2nD-TC
Model | RB952Ui-5ac2nD-TC
Tryb pracy | Access Point, Router
Standard pracy bezprzewodowej | 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Pasmo | 2,4 GHz, 5 GHz
Cechy dodatkowe | klonowanie MAC, kontrola rodzicielska, serwer VPN
Dostawa
INTERFERIE CECHSZTYN UL. B. CHROBREGO 58, 78-111 Ustronie Morskie |  | rr

## INT_Xerox_VersalinkC505V
INTERFERIE S.A.
1 szt.
Xerox VersaLink C505V/S Urządzenie wielofunkcyjne kolor
Funkcje urządzenia - wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie
Miejsce użytkowania - Korporacja
Przeznaczenie do druku - tekst i grafika - kolor
Format - A4
Maksymalne miesięczne obciążenie - 90 000 - 190 000 str./msc.
Gwarancja - 24 miesiące
Parametry drukowania
Druk w kolorze Tak
Technologia druku Laserowa kolor
Automatyczny druk dwustronny (duplex) Tak
Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] 43
Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] 43
Wydajność wkładu mono [stron] 12100
Wydajność wkładu kolor [stron] 9000
Rozdzielczość druku - mono [dpi] 1200x2400
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 1200x2400
Czas wydruku 1-wszej strony - mono [sek.] 8,5
Czas wydruku 1-wszej strony - kolor [sek.] 9
Drukowanie z pamięci USB (drukowanie z pendrive) Nie
Parametry skanera
Skanowanie w kolorze Tak
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) Tak
Skanowanie dwustronne Tak
Skanowanie do e-mail Tak
Skanowanie do chmury Tak
Skanowanie do folderu sieciowego Tak
Skanowanie do pamięci USB Tak
Skanowanie do pliku Tak
Formaty plików skanowania JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony, linearyzowany)
Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 600x600
Parametry kopiowania
Kopiowanie w kolorze Tak
Automatyczne kopiowanie dwustronne Tak
Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600x400
Szybkość kopiowania monochromatycznego [str./min] 43
Szybkość kopiowania w kolorze [str./min] 43
Obsługa nośników
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Tak
Pojemność podajnika głównego [stron] 550
Maksymalna pojemność podajników [stron] 3000
Pojemność podajnika automatycznego (ADF) [stron] 100
Pojemność odbiornika papieru [stron] 400
Maksymalna gramatura nośników [g/m²] 220
Ilość podajników w standardzie 3
Opcjonalny podajnik papieru Tak
Możliwość drukowania na kopertach Tak
Obsługa formatów A4, koperty
Obsługa rodzajów nośników papier zwykły, papier bond, karton, papier dziurkowany, etykiety, papier firmowy, papier wstępnie zadrukowany, papier makulaturowy, koperty
Komunikacja
Ethernet - druk w sieci LAN Tak
Wireless - druk przez WiFi Opcjonalnie
NFC Tak
Bluetooth Nie
Szeregowy port RS-232 Nie
Drukowanie z chmury Tak
Drukowanie z urządzeń mobilnych Tak
USB Tak
RJ-11 (gniazdo faksu) Nie
Wi-Fi Direct Nie
Obsługiwane języki i systemy
Obsługiwane wersje systemu Windows Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
Najstarsza obsługiwana wersja systemu - MacOS OS X 10.10 Yosemite
Najstarsza obsługiwana wersja systemu - Windows Server Windows Server 2003
Standardowe języki drukarki PCL 5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, PostScript 3
Obsługa Postscript 3 Tak
Zawartość opakowania
Materiały eksploatacyjne w zestawie Tak
Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - mono [stron] 5000
Wydajność załączonych materiałów eksploatacyjnych - kolor [stron] 2400
Kabel USB w zestawie Nie
Kabel faksu w zestawie Nie
Parametry inne
Ekran Dotykowy, kolorowy LCD
Zużycie energii w trybie gotowości [W] 89
Maksymalne zużycie energii podczas pracy [W] 730
Poziom hałasu podczas pracy [dB] 56,2
Certyfikat Energy Star Tak
Szerokość produktu [mm] 470
Głębokość produktu [mm] 503
Wysokość produktu [mm] 644
Waga produktu (netto) [kg] 35
Szerokość opakowania [mm] 594
Głębokość opakowania [mm] 655
Wysokość opakowania [mm] 789
Waga w opakowaniu [kg] 43
Dostawa
INTERFERIE HOTEL MALACHAIT UL. Kosciuszki 1, 59-850 Świeradów Zdrój

## INT_U_wielofBrother_kolor
INTERFERIE S.A.
5 szt.
BROTHER MFC-L3770CDW / MFCL3770CDWYJ1
Format | A4
Technologia druku | laserowa
Wydajność tonera startowego - kolor [stron] | 1000
Wydajność tonera startowego - czerń [stron]: | 1000
Wydajność tonera standardowego - kolor [stron] | 2300
Wydajność tonera standardowego - czerń [stron] | 3000
Pamięć RAM maksimum [MB] | 512
Pamięć RAM standard [MB] | 512
Zalecane miesięczne obciążenie [stron] | 300 - 1500
Maksymalne miesięczne obciążenie [stron] | 30000
Procesor [MHz] | 800
Poziom hałasu [dB] | 47
Faks | tak
Specyfikacja druku
Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 2400 x 600
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] | 2400 x 600
Szybkość druku - czerń [str/min] | 24
Szybkość druku - kolor [str/min] | 24
Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | 14
Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] | 14
Automatyczny druk dwustronny | tak
Specyfikacja kopiowania
Kopiowanie dwustronne | tak
Rozdzielczość kopiowania [dpi] | 600 × 600
Prędkość kopiowania - czerń [str/min] | 24
Prędkość kopiowania - kolor [str/min] | 24
Skalowanie min - max [%] | 25 - 400
Maks. liczba kopii [szt] | 99
Specyfikacja skanera
Technologia skanowania | CIS
Skanowanie w kolorze | tak
Skanowanie dwustronne (DADF) | tak
Skanowanie do e-mail | tak
Rozdzielczość skanowania [dpi] | 1200 x 2400
Typ skanera | podajnik ADF, skaner płaski
Kodowanie koloru [bit] | 24
Skala szarości | 256
Skanowanie do plików w formatach | Email / Obraz / OCR / File / FTP / Sharepoint
Skanowanie do chmury | nie
Specyfikacja faksu
Szybkość modemu [kbps] | 33.6
Obsługa nośników
Maksymalna gramatura papieru [g/m²] | 163
Obsługiwana gramatura papieru [g/m²] | 60 - 163
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak
Pojemność podajnika | 250
Pojemność odbiornika | 150
Podajnik na pojedyncze arkusze | tak
Opcjonalny podajnik papieru | nie
Pojemność podajnika (ADF) | 50
Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) [g/m²] | 64 - 105
Obsługiwane formaty nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),
Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),
A5 (148 x 210 mm),
A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm)
Obsługiwane rodzaje nośników: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),
Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm),Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Komunikacja
Ethernet (LAN) | tak
Wireless (WiFi) | Tak
Rozwiązania komunikacyjne | USB, USB Host, Ethernet (10Base-T/100Base-TX),
Wireless (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct
NFC | tak
Dysk twardy | nie
Możliwość druku z urządzeń mobilnych | tak
Języki i emulacja
Języki drukowania: | PCL 6,BR-Script 3,PDF 1.7,XPS 1.0
Wymagania systemowe
Zgodność z systemami operacyjnymi | Linux,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,iOS,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,
MS Windows 7 (32/64 bitów),Windows 8 (32/64-bits),
Windows 8.1 (32/64-bits),Windows Phone,
Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,
MS Windows Server 2016,macOS 10.13,Windows 10 S
Warunki środowiskowe
Zakres temperatur podczas eksploatacji [ºC] | min 10 °C max 32 °C
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji [%] | 20 - 80
Parametry zasilania
Zasilanie | 230V
Zużycie energii | 430 W
Gwarancja
Okres gwarancyjny [miesiące] | 24
Miejsce naprawy | Serwis producenta
Parametry fizyczne
Zawartość opakowania | Przewód zasilający, przewód faksu,
przewodnik bezpieczeństwa produktu,
dysk oprogramowania, materiały eksploatacyjne,
podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna,
instrukcja szybkiej instalacji
Wymiary urządzenia [szer. × gł. × wys.] | 410 x 509 x 414mm
Wymiary z opakowaniem [szer. × gł. × wys.] | 623 x 523 x 568mm
Waga netto [kg]
Dostawa | Ilość
INTERFERIE CHALKOZYN UL. ZDROJOWA 1, 78-100 Kołobrzeg | 1
INTERFERIE CECHSZTYN UL. B. CHROBREGO 58, 78-111 Ustronie Morskie | 1
INTERFERIE SU ARGENTYT UL. Wydmowa 17, 76-156 Dąbki | 2
INTERFERIE HOTEL BORNIT UL. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba | 1

## INT_SzafaRack19_Baselink
INTERFERIE S.A.
1 szt.
Szafa RACK Base Link BL-SRS19328100SM-1C
Szafa rack 19" 32U 800x1000, stojąca, z szybą,
czarna (Base Link BL-SRS19328100SM-1C)
Szafa rack o wymiarach: 800x1000mm (SxG) w kolorze czarnym i drzwiami z szybą. Szafa przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w standardzie 19".
Cechy produktu:
wymiary: 800x1000x1610mm (SxGxW, wysokość wraz z kółkami)
wytrzymała konstrukcja
łatwość montażu
panel wentylacyjny z czterema wentylatorami
dwa organizery pionowe z zamknięciem czołowym
dwie półki stałe
listwa zasilająca z 8 gniazdami
stopki i zestaw jezdny w zestawie
malowanie proszkowe
DOSTAWA
INTERFERIE HOTEL MALACHAIT UL. Kosciuszki 1, 59-850 Świeradów Zdrój
f

## INT_ServerDELL_PowerEdgeR450
INTERFERIE S.A.
1 SZT.
Dell PowerEdge R450 - [EMEA_R450]
FRONT STORAGE - Chassis with up to 8x2.5" Drives
BACKPLANE - SAS/SATA Backplane
Base - PowerEdge R450 Server
Trusted Platform Module - Trusted Platform Module 2.0 V3
Memory Configuration Type - Performance Optimized
Memory DIMM Type and Speed - 3200MT/s RDIMMs
Memory Capacity - 8GB RDIMM, 3200MT/s, Single Rank
RAID Configuration - C2, RAID 0 for HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)
BIOS and Advanced System Configuration Settings - Power Saving BIOS Setting
Power Cords - Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)
Motherboard - PowerEdge R450 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
Embedded Systems Management (Multi) iDRAC9, Express 15G
Quick Sync - No Quick Sync
Password - iDRAC,Factory Generated Password
Group Manager - iDRAC Group Manager, Disabled
System Documentation - No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
SHIPPING - PowerEdge R450 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)
Shipping Material - PowerEdge R450 x8 Short Drive Shipping Material
Regulatory - PowerEdge 1U CE, CCC, Marking, No BIS Marking
OEM Regulatory - Platinum PSU Configuration
Shipping Box Labels – Standard - Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
Internal Optical Drive - No Internal Optical Drive
Services: Hardware Support - Basic Next Business Day 36 Months, 36 Mies.
Chassis Configuration - 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA) 1 CPU
Additional Processor - No Additional Processor
PCIe Riser - Riser Config 0, 1xOCP 3.0(x16)+ 1x16LP
Processor Thermal Configuration - Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less or equal 165W)
Fans - Standard Fan x5
Processor - Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666
RAID/Internal Storage Controllers - Front PERC H355 Front Load
Hard Drives - 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
Power Supply - Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W
OCP 3.0 Network Adapters - No OCP 3.0 mezzanine NIC card, Blank Filler Only
Bezel - Standard Bezel for x8 Chassis
Operating System - Windows Server® 2019 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
OS Media Kits - Windows Server 2019 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, Multi Language
Rack Rails - ReadyRails™ Static Rails for 2/4-post Racks
Services: Extended Service - Basic Next Business Day, 60 Mies.
Dell Services: Deployment Services - Nie wybrano usługi instalacyjnej
Client Access Licenses - 10-pack of Windows Server 2022/2019 Device CALs (Standard or 1 Datacenter)
DOSTAWA
INTERFERIE S.A. ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica

## INT_Switch DCN S5750E-28X-SI
INTERFERIE S.A.
2 szt.
SWITCH DCN S5750E-28X-SI
Porty:
Link - 24x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX), 4x slot SFP+ (10Gbps)
Szeregowy port konsoli - 1x port RJ45 (Console)
Interfejs zarządzający Ethernet - 1x port RJ45 (MGMT)
Zasięg:
Ethernet - >100m
Optyczny - W zależności od modułu SFP
Wydajność:
Przepustowość - 128Gbps
Szybkość przekazywania ramek - 96Mpps
Tablica MAC - 16K
Ramki Jumbo - 9K
Tablica ACL - 1K
Tablica routingu IPv4 / IPv6 - 128/128
Kolejki per port - 8
Tablica VLAN - 4K
Technologie:
Protokół drzewa rozpinającego STP - IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1W RSTP, IEEE 802.1S MSTP, BPDU Guard, BPDU Tunnel, Root Guard
Agregacja łączy - IEEE 802.3ad LACP 128/8
Funkcje wysokiej dostępności - VCT (VIrtual Cable Testing), DDM, LLDP, Loop Guard, ITU-T G.8032 ERP, MRRP (Multilayer Ring Protection Protocol)
Kontrola ruchu - IEEE 802.1q, Super VLAN, GVRP, IEEE 802.1ad (Q in Q), Selective Q in Q, Flexible Q in Q, IPFIX, sFlow
Funkcje bezpieczeństwa - MAC filtering, BPDU Tunnel, RADIUS, TACACS+, SSH v1/v2, DHCP snooping, IP Source Guard, ARP Inspection , Port Security, Guest VLAN, IEEE 802.1X
Funkcje QoS - IEEE 802.1p, Broadcast Storm Control, Rate Limiting, SWRR, SP, WRR, DWRR, SDWRR, WRED, DiffServ, Traffic Policing
Obsługa Multicast - Multicast VLAN, IGMP v1,v2,v3, IGMP Query, IGMP Snooping, IGMP Fast Leave, anycast RP, MLD v1/v2 , MLD v1/v2 Snooping
Protokoły rotingu L3 - RIP v1,v2, IPv6 Static Route, RIPng
Funkcje zarządzania - SNTP, CLI, Inband, Out of band, SNMP, SSH v1/v2, Telnet, WEB, Console Port, TFTP/FTP, Configuration Backup/Restore, Multilevel CLI, DNS Client, NTP, RSPAN, ERSPAN, Cluster, Stacking, OAM EFM, OAM CFM, RMON 1, 2, 3, 9
Obsługa DHCP - DHCP Snooping option 82, DHCP Client, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Option 43, DHCP Option 60, DHCP Option 82, DHCPv6 Option 37, DHCPv6 Option 38, DHCPv6 Relay, DHCPv6 Server, DHCP Snooping, DHCPv6 Snooping
Konfiguracja przez www - TAK
Dane fizyczne:
Zawartość zestawu
1x switch, 1x przewód zasilający, 1x przewód zarządzający, 1x kabel ochronny, 2x uchwyt montażowy
CPU - 400MHz
Pamięć FLASH - SPI Flash 32MB
Pamięć RAM - DDR3 256MB
Zasilanie - AC 230V
Pobór mocy - 23W
Ochrona odgromowa - 6KV
Średni okres bezobsługowy - Minimalny MTBF: 50 000 godzin
Wilgotność - 5 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania - -40°C ~ 70°C
Temperatura pracy - °C ~ 50°C
Waga - 2.42kg
Materiał obudowy - Metal
Wymiary - 443x230x44mm
Gwarancja - 36 miesięcy
Dostawa
INTERFERIE SU ARGENTYT UL. Wydmowa 17, 76-156 Dąbki

## INT_ SWITCH 48 POE GE
INTERFERIE S.A.
1 SZT.
UBIQUITI Unifi USW-Pro-48-POE
48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
40 portów PoE+ 802.3af/at
8 portów PoE++ 802.3bt
4 sloty SFP+ 10G
1,3-calowy dotykowy moduł LCM
całkowita przepustowość non-blocking: 88 Gb/s
przepustowość przełączania: 176 Gb/s
maks. pobór mocy: 60W (bez PoE)
budżet PoE: 600W
wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af i PoE++ 802.3bt
możliwość montażu w szafie Rack 19" 1U
zarządzanie i konfigurowanie przez kontroler UniFi
Przepustowość portów | 130,944 Mpps
Maksymalny pobór mocy | 50W
Zasilanie | 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input
52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A, USP RPS DC Input
Zasilacz | AC/DC, wbudowany, 660W
LED | System: Status
RJ45 Data Ports: PoE; Speed/Link/Activity
SFP Data Ports: Link/Activity
Interfejs zarządzania | Ethernet In-Band
Certyfikaty | CE, FCC, IC
Zabezpieczenie ESD/EMP | Powietrzne: ±16 kV, Kontaktowe: ±12 kV
Temperatura pracy | od -5 do 40° C (23 to 104° F)
Wymiary | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Waga | 6,34 kg (z uchwytami do montażu w szafie Rack)
Dostawa
INTERFERIE CECHSZTYN UL. B. CHROBREGO 58, 78-111 Ustronie Morskie