        Pisz 19.04.2021 r.

        Szacowanie wartości

Wykonanie przeglądu technicznego klimatyzacji Bloku Operacyjnego

Blok operacyjny :
1.VTS Clima typ SV10C2-21-NW nr. 14421 rok prod .1999
2.VTS Clima typ SV20C2-22N-W nr.14420 rok prod .1999
Pompa ciepła
 1.Lennox HM60NLAO nr. 201451380612527160020
2. Lennox HM60NLAO nr. 201451380612527160011
3. Lennox HM60NLAO nr. 201451380612527160001

Blok Operacyjny
FW3/6 592x592 x200 szt.1 filtr nr 2+ 592x282 x200 szt.1 SFM filtry
FW 3/6 592x592x200 szt 1 filtr nr 3+ 592x282 x200 szt.1
FW 3/6 592x592 x200 szt.1 filtr nr 5 +592x282 x200 szt.1
FW 8/8 592x592x600 szt.1

Przegląd obejmuje :
-wymianę filtrów j.w
-czyszczenie i dezynfekcja kanałów ,
-pomiar wydajności,głośności,czystości powietrza ciśnienia freonu oraz doprowadzenie do parametrów zgodnych z wymogami dla tego typu pomieszczeń tj. dla bloku operacyjnego wraz z przyległościami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekcją techniczną nr. 87 4254513