Załącznik nr 1.1 - Kosztorys ofertowy

Część 1 –    Zestawy kompatybilne ze strzykiwaczem kontrastu

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ zestawów (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | PRODUCENT* | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy kompatybilne ze strzykiwaczem kontrastu Medrad Stellant CT Dual Zestaw: Wkład jednorazowy o pojemności 200ml (2 sztuki) złącze szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem, pakowane razem (dualpack) | zestaw | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 - Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Żel do EKG, USG

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do EKG o pojemności 250ml w białym nieprzezroczystym opakowaniu, żel w kolorze różowym | szt | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Żel do USG o poj. 5 litrów, niebieski, bezbarwny, całkowicie wodny roztwór, hypoalergiczny, nie wywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego, nie brudzący ubrań | szt | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Żel do USG 20g, sterylny, typu Aquasonic | szt | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.3 - Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Igły biopsyjne do pistoletu Pro-mag

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do biopsji gruboigłowej pasujące do pistoletu Pro-mag Ultra 14Gx12 cm nr kat. 1003-UD14120-OP | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Igły biopsyjne do pistoletu Pro-Mag, 18Gx20 cm nr kat. UD118200-OP, 18G x25 cm nr kat.UD118250-OP | szt | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Igły biopsyjne do pistoletu Pro-Mag 22, 18Gx20 cm nr kat. UN118200-00, 18G x25 cm nr kat. UN118250-00 | szt | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4  –  Igły do znieczuleń prostaty

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do znieczuleń do biopsji prostaty 18 i 22 Gx200mm długości, 2-częśćiowe igły (echogeniczna igła, zaprojektowana aby ulepszyć widoczność podczas USG). Końcówka typu Chiba (stosowana do początkowego zlokalizowania i usytuowania układu zbiorczego nerek w trakcie wykonywania zabiegu nefrostomii przeskórnej). Ostry, ścięty koniec igły. | szt | 600 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.5 - Kosztorys ofertowy

Część 5  – Utrwalacz do badań cytologicznych

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utrwalacz do badań cytologicznych typu Cytofix. Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych. Aerozol a 150 ml lub a 200 ml | szt | 80 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.6 - Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Myjka do ciała (rękawica) nasączona środkiem myjącym

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka do ciała, rękawica do mycia pacjentów, w formie prostokątnej, obustronnie nasączona srodkami myjącymi o ph 5,5 wykonana w 100% z włókien poliestrowych, gramatura 60g (±5), jednorazowego użytku, niesterylna na opakowaniu graficzna instrukcja oraz skład. Opakowanie max.25sztuk | szt | 60 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.7 - Kosztorys ofertowy

Część 7  –  Zestaw zgłębników gastrostomijnych

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw PEG Zgłębnik gastronomijny zakładany technika „pul” pod kontrola endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch, 14, 18 dł.40cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przeźroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniującą linie kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilozukącego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić takcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENF1T służącym do łączenia z zestawami do podaży lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożąłądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60miesiecy. Rozmiar zgłębnika CH10, CH14, CH18 | szt | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.8 - Kosztorys ofertowy

Część 8  – Worki ileostomijne

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki ileostomijne: przezroczyste, jednoczęściowe, śr. 60mm, z możliwością docinania wielkości otworu lub worek ileostomijny, przeźroczysty, jednoczęściowy rozmiar (do docięcia) 10-76 mm | szt | 800 |  |  |  |  |
| 2 | Worki ileostomijne: przezroczyste, dwuczęściowe, śr. 60mm, z możliwością docinania wielkości otworu z płytką lub worki ileostomijne przeźroczyste, w systemie dwuczęściowym, o średnicy otworu w worku i średnicy pierścienia w płytce 70 mm, z możliwością przycięcia otworu w zakresie 15-62 mm lub worek ileostomijny, otwarty, przeźroczysty, zamykany na rzep, płytka elastyczna dostosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, rozmiar do docięcia 70/10-65mm | szt | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Płytka kompatybilna z workiem powyżej (pozycja 2) | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Worki ileostomijne, pooperacyjne, przeźroczyste jednoczęściowe s. 100mm z możliwością docinania wielkości otworu | szt | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Worki colostomijne, przeźroczyste, jednoczęściowe śr. 60mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 10-70mm z możliwością przycięcia otworu w zakresie 20-60mm | szt | 60 |  |  |  |  |
| 6 | Worki urostomijne, przezroczyste, jednoczęściowe śr 60 mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 10-76mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 10-66 mm z możliwością docinania wielkości otworu | szt | 1 500 |  |  |  |  |
| 7 | Worki urostomijne, przezroczyste, dwuczęściowe śr 60 mm z możliwością docinania wielkości otworu z płytką | szt | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Płytka kompatybilna z workiem powyżej | szt | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Worek jednoczęściowy z filtrem i zapinką do zaopatrzenia stomii wklęsłej, przylepiec o właściwościach gojących i ochronnych, worek odporny na wilgoć, z kieszonką umożliwiającą schowanie odpływu do worka, rozm. 22-38 mm | szt | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Pierścień uszczelniający, zapobiegający podciekaniu treści jelitowej, chroniący skórę wokół stomii , plastyczny | szt | 250 |  |  |  |  |
| 11 | Pierścień uszczelniający w paskach z aloesem, poprawia przyleganie przylepca do skóry, zabezpiecza przed nagłym odklejaniem płytki i wyciekiem, utrzymuje sprzętu w pożądanej pozycji | szt | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy