**Załącznik nr 1 do umowy**

**Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na demontażu uszkodzonej
i montażu wraz z dostawą nowej plandeki powlekanej nierozprzestrzeniającej ognia na części dachu hali namiotowej nr 1na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION”
sp. z o. o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o:
2. Umowę;
3. Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy;

**Wytyczne do pokrycia dachowego**

* Pokrycie wykonanez tkaniny powlekanej poliestrowej PVC o gramaturze min
670 g/m² o grubości min 0,55 mm nierozprzestrzeniającej ognia, reakcja na ogień
B-s2,d0.
* Do oferty należy dołączyć aprobatę na odporność ogniową zamontowanej plandeki.

**Zakres prac do wykonania:**

* polegać będzie na rozbiórce w hali namiotowej nr 1 jednego uszkodzonego pola dachu wykonanego z plandeki (drugie pole, między 3 a 4 na załączonym rysunku …613150)
* oczyszczenie z zanieczyszczeń, uszkodzonej plandeki, konstrukcji hali przed montażem nowego poszycia dachowego
* montaż nowego pokrycia – plandeki z tkaniny powlekanej poliestrowej PVC o gramaturze min 670 g/m² o grubości min 0,55 mm nierozprzestrzeniającej ognia w miejscu usuniętej uszkodzonej plandeki.
* zamocowanie plandeki do konstrukcji hali w sposób zapobiegający jej ewentualnemu zerwaniu przez wiatr.
* zamontowana plandeka powinna być naprężona w taki sposób aby zapobiec gromadzeniu wody i aby nie powstawały deformacje pokrycia
* w przypadku deformacji pokrycia na polach sąsiadujących do zamontowanej nowej plandeki, należy zdeformowaną plandekę poprawić, tak aby zapobiec gromadzeniu się wody i aby nie powstały deformacje pokrycia
* naprawa uszkodzeń na plandece (pierwsze pole na rysunku pole 4 i 5 rysunek …613150) powstałych na wskutek pożaru

**Pozostałe wytyczne:**

* Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanej pracy,
* Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych po wykonaniu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie.
* **Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.**

Zamawiający: Wykonawca: