## ZADANIE
Załącznik nr 6 do SWZ, Załącznik nr 1 do umowy Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 5 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elektrod biernych oraz elektrochirurgicznych monopolarnych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego generatorem Coolingbis firmy Vecmedical, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Elektroda monopolarna elektorchirurgiczna o częstotliwości radiowej do uszczelniania hemostatycznego, koagulacji i cięcia tkanek miękkich z wewnętrznym systemwm chłodzenia, który utrzymuje zimną powierzchnię elektrody, a tym samym zapobiega przywieraniu zwęglonej tkanki do elektrody. Elektroda do laparotomii lub laparoskopii o średnicy 3 lub 5 mm. z ostrzem - do wyboru przez zamaiwiającego. Elektroda kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego generatorem Coolingbis firmy Vecmedical. | szt. | 80
2. | Elektroda Bierna o rozmiarze min. 120 cm2, samoprzylepna, pokryta żelem, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego generatorem Coolingbis firmy Vecmedical. | szt. | 400
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0