Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 10/2021.

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany(-ni)……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON: ............................................ NIP: ....................................... KRS/CEiDG: ........................................

nr konta bankowego: ...................................................................................................................................

nr tel.: ...................................... nr faxu: ....................................... e-mail: ..................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych  wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za wynagrodzeniem w wysokości:

- miesięczny czynsz dzierżawy analizatora wraz z jego pełnym serwisem: ………………………………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..………..…………………….…..),

- dwuletni czynsz dzierżawy analizatora wraz z jego pełnym serwisem: …………………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..……………..………..…………..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- wartość oferowanych przez Wykonawcę odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych  przez cały okres obowiązywania umowy: …………..…………………………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..…………..…………………),wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- łączna cena brutto za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. suma cen za sukcesywne dostawy odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych przez cały okres realizacji umowy oraz dwuletniego czynszu dzierżawy za analizator: ……………………………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..…………..…………...), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

- Oferujemy dostawę odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych w terminie do: …………..………….. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

- Oświadczamy, że za każdy dzień przekroczenia terminu na uzupełnienie odczynników akcesoriów i materiałów kontrolnych, o którym mowa w pkt 2, zapłacę karę umowną, w wysokości: ……….… % wartości całkowitej uzupełnianych odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych.

- Oferujemy wymianę reklamowanych odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych w terminie do: …………..………….. dni roboczych od daty uznania złożonej Wykonawcy przez Zamawiającego reklamacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli Wykonawca wskaże, że powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje rodzaj towaru, którego ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru).

Cena netto (bez podatku VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

- Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem.

- Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców

- Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................. .................................................................................

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

Załącznik nr 4 do SWZ

Nr postępowania: 10/2021.

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej  „ustawa Pzp”),

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych  wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* *jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

*Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (jeżeli dotyczy)

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (jeżeli dotyczy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 do SWZ

Nr postępowania: 10/2021.

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych  wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

….................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do użytkowania i spełniają wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186).

Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) przedstawimy na każde żądanie Zamawiającego.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 6 do SWZ

Nr postępowania: 10/2021.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

….................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega)

Oświadczam, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

...........................................................................

….............................................................................

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

niezbędne zasoby ….....................................................................................................

(zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych  wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

oświadczam,  iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

…..........................................................................................................................

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przeze mnie udostępnionych przy wykonywaniu zamówienia:

….........................................................................................................................

c) zrealizuję dostawy w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnościach  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 10/2021.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH

ANALIZATORA DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ METODĄ AGLUTYNACJI KOLUMNOWEJ – 1 SZT.

Nazwa i typ urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji urządzenia: nie starszy niż 2016.

| Lp. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wartości/cechy granicznej TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. ANALIZATOR -wymagania |
| 1. | Automatyczny nablatowy analizator immunohematologiczny, kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego( z wyjątkiem materiałów zużywalnych) |  |
| 2. | Analizator automatyczny ( nie starszy niż 2016 r.), zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS |  |
| 3. | Analizator dostarczony ze stołem ( dopuszczony certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) |  |
| 4. | Analizator automatyczny pracujący w oparciu o technikę testów mikrokolumnowych żelowych i wykonujący wszystkie podane w SIWZ badania |  |
| 5. | Analizator automatyczny z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych ,,cito” |  |
| 6. | Rotor na próbki o pojemności minimum 48 próbek badanych |  |
| 7. | Automatyczny odczyt kart/kasety przez czytnik/kamerę analizatora |  |
| II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| 1. | Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B |  |
| 2. | Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy |  |
| 3. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  |
| 4. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi- pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną |  |
| 5. | Odczynniki: - badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych, mikrokart zawierających 6-8 kolumn - sposób przygotowania – gotowe do użycia – wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatora głównego i dla backupu - system pojedynczego nakłuwania mikrokolumn gwarantujący całkowite wykorzystanie mikrokart - termin ważności mikrokart – nie mniej niż 9 miesięcy - termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni - płyny płuczące w formie skoncentrowanej - dostawy odczynników, kaset, krwinek zgodnie z harmonogramem - materiały zużywalne przedstawić w formie tabeli |  |
| 6. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanych produktów( wersja drukowana) |  |
| III. System pracy analizatora |
| Wymagany system pracy analizatora : |
| 1. | W pełni zautomatyzowany, od pobrania próbki z probówki do przesłania do komputera |  |
| 2. | Automatyczny system powiadamiania operatora ( w realnym czasie) m.in. o : - aktualnym stanie odczynników i kaset - niewystarczającej do wykonania zaplanowanych badań ilości odczynników lub kaset |  |
| 3. | Otwieranie kaset zabezpieczone przed kontaminacją |  |
| 4. | System usuwania zużytych kart/kast wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym. Wbudowany w analizator automatyczny system przenoszenia kart/kaset do pojemnika na odpady- bez udziału operatora |  |
| 5. | Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora |  |
| IV. System kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów analizatora |
| Wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów analizatora - wirówki: kontrola prędkości wirowania - inkubatora : kontrola temperatury inkubacji - głowicy pipetującej : kontrola objętości pipetowania oraz odczynników |  |
| V. System zastępczy/ back up manualny |
| Wymagane zabezpieczenia systemu automatycznego manualnym systemem back up pracującym na kompatybilnych z systemem głównym odczynnikach. System back up w postaci : inkubatora, wirówki, pipet |  |
| VI. Oprogramowanie |
| Wymagane oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| VII. Wymagania dodatkowe |
| 1. | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE |  |
| 3. | Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy |  |
| 4. | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wymienione urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  |
| 5. | Wykonawca gwarantuje ,że dzierżawione urządzenia objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy |  |
| 6. | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzania przeglądów serwisowych wydzierżawionych urządzeń laboratoryjnych. Bezpłatny przegląd : automatycznego analizatora, systemu back up, pipet serologicznych – nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy(najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych( bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. |  |
| 7. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany każdego elementu, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi. |  |
| 8. | Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej , zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń oraz systemu informatycznego, będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 9. | Obsługa serwisowa świadczona jest nie mniej niż 5 dni w tygodniu. |  |
| 10. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 11. | W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach, pozwalający na wykonanie badań w zakresie objętym zamówieniem lub zabezpiecza wykonanie badań w innym laboratorium. |  |
| 12. | Dojazd techników serwisowych do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |
| 13. | Zagwarantowanie przez Wykonawcę zewnątrz laboratoryjnej kontroli IHiT(4xw roku) |  |
| 14. | Zapewnienie w ramach czynszu dzierżawnego : - tonery do drukarki - taśmy do drukowania kodów (24 tys. sztuk), pasujące do drukarki DYMO (19x51 |  |

Załącznik nr 8 do SWZ

Znak sprawy: 10/2021.

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów kontrolnych  wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

poniżej przedkładam:

FORMULARZ OCENY JAKOŚCI OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW, AKCESORIÓW 
I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametry oferowane (podać odpowiednio: TAK / NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa krwi układu ABO anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(+) przeciwciała grupowe, izoaglutyniny A1, B na jednej karcie | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Oferowane karty zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Karty potwierdzenia grupy krwi dawców i biorców - dwa oznaczenia na jednej karcie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Brak koniecznej a nierekomendowanej inkubacji kart grupowych przed wirowaniem | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

# Footnotes

Niewłaściwe skreślić.

W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Text boxes

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć innemu podmiotowi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |