Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 06.05.2019r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 7/19

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póżn. zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Do zadanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 36 w poz. 1 basen płaski o wym. 365 x 270 x 85 mm, kompatybilny z podstawami do basenów płaskich, pakowany po 120 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, basenów o wymiarach 365x270x85 w opakowaniach po 120 szt. z przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Do zadanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 36 w poz. 2 kaczkę męską o poj. 875 ml i wymiarach 260 x 105 x 125 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga kaczkę męską o podanych wymiarach i poj. 875 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Do zadanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 36 w poz. 3 podstawkę pod basen płaski wykonana z PP?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Do zadanie nr 36

Czy Zamawiający w zadaniu nr 36 w poz. 3 wymaga podstawki pod basen w opakowaniu po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 16 poz. 3 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I O ZREZYGNOWANIE Z ZAPISU "Umieszczone na liście VAH (Stowarzyszenia Higieny Stosowanej", GDYŻ TAKI WYMÓG NIE JEST KONIECZNY.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. nr 3 z zadania nr 16 i nie wyraża zgody na zaoferowane produkty.

Pytanie nr 6

zadanie 7 pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 36 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 21, poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Zadanie nr 22, poz. 1-6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Zadanie nr 22, poz. 7

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Uzasadnienie: przy takim układzie zadania tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę                                      w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów  o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7 z zadania nr 22.

Pytanie nr 10

Zadanie nr 22, poz. 1-4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitki o długości 75 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 17

Poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie preparatu do neutralizacji, stosowany po maszynowej, termicznej lub chemiczno- termicznej dezynfekcji i myciu- zawierający kwas cytrynowy o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a  5 kg, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Zadanie nr 17

Poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie płynnego preparatu myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców np.: Pentax, w myjniach dezynfekatorach wiodących producentów np.: Belimed. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% ( 3-10 ml/l), w czasie dzialania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. Wyrób medyczny. Opakowania 5 L

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Zadanie nr 17

Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty świni, Helicobacter pyroli) w stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60(C, o pH koncentratu ok. 3,6, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Zadanie 23

Poz.1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe go użycia, nie wymagające spłukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody. Posiadające pH neutralne dla skóry, polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m2, wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie 10 szt. rękawic z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, myjki w rozmiarze 15,5 cm x 23,5 cm. Nie wyraża zgody na gramaturę 75g/m2.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 1,1x88mm(19G) oraz 1,3x88mm(18G)?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści poz. 1-5 wycenę kaniul wykonanych z PTFE z dwoma paskami kontrastującymi w RTG, w rozmiarach odpowiednio: G-22/0,9x25mm, przepływ 36ml/min.; G20/1,1x32mm, przepływ 56ml/min.; G-18/1,3x45mm, przepływ 90ml/min.; G-14/2,1x45mm, przepływ 305ml/min.; G-24/0,7x19mm, przepływ 23ml/min.?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wydzieli poz. 6 z Zadania 5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o możliwości zastosowania przez 7 dni lub 600 użyć?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 wyrazi zgodę na wycenę myjki w kształcie rękawicy, bez palców, wykonanej z włókniny o gramaturze 100 g/m2, w rozmiarze 15x23cm, nasączonej łagodnym płynem kosmetycznym do mycia; niezawierającej alkoholu, nieperfumowanej, bez parabenów, o obojętnym pH, z aloesem i witaminą E?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 18, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 18, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 18, pozycja: 2): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 18, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności oraz brak warstwy chłonnej kierującej wilgoć do środka i utrzymującej z dala od skóry. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek bez co najmniej jednego ściągacza taliowego.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje: 1-5) kaniule wykonane z teflonu?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje: 1-5) kaniule wykonane z tolerancją przepływu +/- 10%?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 5, pozycje: 1-5) kaniule wykonane z tolerancją długości +/- 1mm?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

# Zadanie 5 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści kaniule:

# Kaniula dożylna G-22 (niebieska) poliuretanowa, śred. 0,80 dł. 25 mm o przepływie 38ml/min. z 4 paskami kontrastującymi w RTG i zastawka antyzwrotną hamującą wypływ krwi, z nazwą producenta na opakowaniu 
(bez nazwy i logo na produkcie).

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

# Zadanie 5 poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści kaniule:

# Kaniula dożylna G-20 (różowa) poliuretanowa, śred. 1,0 dł. 32 mm o przepływie 64ml/min. z 4 paskami kontrastującymi w RTG i zastawka antyzwrotną hamującą wypływ krwi, z nazwą producenta na opakowaniu 
(bez nazwy i logo na produkcie).

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

# Zadanie 5 poz. 3

# Czy Zamawiający dopuści kaniule:

# Kaniula dożylna G-18 (zieloną) poliuretanowa, śred. 1,2 dł. 45 mm o przepływie 100ml/min. z 4 paskami kontrastującymi w RTG i zastawka antyzwrotną hamującą wypływ krwi, z nazwą producenta na opakowaniu 
(bez nazwy i logo na produkcie).

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

# Zadanie 5 poz. 4

# Czy Zamawiający dopuści kaniule:

# Kaniula dożylna G-14 (pomarańczową) poliuretanowa, śred. 2,2 dł. 45 mm o przepływie 310ml/min. z 4 paskami kontrastującymi w RTG i zastawka antyzwrotną hamującą wypływ krwi, z nazwą producenta na opakowaniu (bez nazwy i logo na produkcie).

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

# Zadanie 5 poz. 5

# Czy Zamawiający dopuści kaniule:

# Kaniula dożylna G-24 (Żółta) poliuretanowa, śred. 0,7 dł. 19 mm o przepływie 22ml/min. z 4 paskami kontrastującymi w RTG i zastawka antyzwrotną hamującą wypływ krwi, z nazwą producenta na opakowaniu 
(bez nazwy i logo na produkcie).

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

# Zadanie 5 poz. 6

# Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 6 z zadania nr 5

Pytanie nr 33

# Zadanie 5 poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie kaniul bez logo lub nazwy producenta na wyrobie. Z nazwą producenta i nazwą własną na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

# Zadanie 5 poz. 3

# Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 90 ml/min.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

# Zadanie 5 poz. 1-5

# Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

# Zadanie 7

# Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego z możliwością użycia (żywotnością) 600 użyć. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 37

# Zadanie 14 poz. 3

# Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu, pozwoli to Państwu uzyskać większą ilość bardziej korzystnych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zadanie nr 14 jest podzielone na pozycje, w związku z tym nie ma potrzeby wydzielenia.

Pytanie nr 38

# Zadanie 14 poz. 3

# Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku posiadającego hypoalergiczny klej akrylowy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

# Zadanie 14 poz. 3

# Proszę o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 40

Zadanie 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 41

Zadanie 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 42

Zadanie 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 43

Zadanie 19, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze papieru 24g/m2 i folii 15gr/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 44

Zadanie 19, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania po 25 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 23, poz.1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający nie wyraża zgody na myjkę w formie prostokątnej rękawiczki.

Pytanie nr 46

Zadanie nr 23, poz.1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty).Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 47

Pakiet 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 75 mm x 3” (18G) lub 90 mm x 3 1/2” (18G)

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 75 mm x 3” (19G) lub 90 mm x 3 1/2” (19G)

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 48

Pakiet 7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyć, obudowa przeźroczysta,   nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock  płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min.  przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Ad. 1/ i 2/ Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 49

Pakiet 11

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego o długości 210 cm i średnicy wewnętrznej 7 mm z elastycznym łącznikiem żeńskim bez regulacji odsysania

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga drenu o dł. 210 cm i śr. wewn. 7 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 50

Pakiet 23

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą,  zgrzewana termicznie.  Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie.Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga  pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm, gramatura minimum 154 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 51

Zadanie 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 52

Zadanie 19, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania po 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 53

Zadanie 19, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 54

Zadanie 19, poz. 8

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach

68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany produkt.

Pytanie nr 55

Zadanie 19, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.  Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 56

Zadanie 19, poz. 1-2,4-5,8

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji . 1-2,4-5,8 z pakietu 19. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zadanie nr 19

Pytanie nr 57

Zadanie 19, poz. 2 czy zamawiający dopuści spodenki w kolorze granatowym?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58

Zadanie 19, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 59

Zadanie 36, poz. 1

Czy zamawiający dopuści  basen o wymiarach 365 mm x 270 mm x 85 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 60

Zadanie 36, poz. 2

Czy zamawiający dopuści kaczkę męską o wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61

Czy w związku z faktem, że Zamawiający nie posiada w swojej strukturze oddziału noworodkowego, który uzasadniałby potrzebę zakupu pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-70%, Zamawiający dopuszcza paski testowe z zakresem hematokrytu wynoszącym 20-60%, wystarczającym do wykonywania prawidłowych pomiarów glikemii u pozostałych pacjentów?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe z enzymem deghydrogenaza glukozy, stosowanym powszechnie we flagowych modelach pasków testowych do glukometrów wszystkich największych, liczących się na arenie międzynarodowej firm, wytwarzających taki sprzęt? Enzym dehydrogenaza glukozowa nie reaguje z tlenem i tlen nie jest tu czynnikiem interferującym, natomiast zmiany stężenia tlenu wpływają na aktywność oksydazy glukozowej, wprowadzając zafałszowania wyników zarówno u pacjentów niedotlenionych jak i poddanych tlenoterapii.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z temperaturą minimalną przechowywania wynoszącą 4°C? Informujemy, że żadnych pasków testowych nie należy przechowywać w lodówce ze względu na możliwość inaktywacji enzymu; poza tym trudno sobie wyobrazić potrzeby Zamawiającego, które uzasadniałyby wymóg przechowywania pasków testowych w takich warunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści paski testowe pakowane w fiolkach po 50 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający nie wyraża zgody na opakowanie po 50 szt.

Pytanie nr 65

Zadanie nr 1
Poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do nakłuć lędźwiowych, powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowego, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 66

Zadanie nr 5

Poz. 1-5 Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać koreczek luer-lock (zabezpieczający wypływ krwi) z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnego brzegu, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Zadanie 19, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji spodenek do kolonoskopii w rozmiarze L, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 68

Zadanie 19, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji koszuli wykonanej z nieprześwitującej włókniny typu SMS, 
w rozmiarze M/L, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 69

Zadanie 19, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji maski chirurgicznej trójwarstwowej, wiązanej na troki w kolorze niebieskim, pakowanej w kartonik w formie podajnika po 50 sztuk. Maska zgodna z normą PN EN 14683 typ II.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 70

Zadanie 19, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu wykonanego z 1 warstwy bibułki o gramaturze min. 23 g/m2 i 1 warstwy folii o grubości 13 mikronów, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 71

Zadanie 19, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji  fartucha foliowego o wymiarach 71 cm x 117 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 72

Zadanie 38, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści system do pomiaru poziomu glukozy we krwi, który koduję się automatycznie za pomocą chipa ?

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 73

Dotyczy zadania nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkową rurą o długości 180 cm,  spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 74

Dotyczy zadania nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę wtopioną w nieprzeźroczyste tworzywo,  spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Wymóg przeźroczystego tworzywa nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i wskazuje wyłącznie na konkretny wyrób, oferowany przez jednego wykonawcę - Teleflex. Pragniemy zauważyć, że przeźroczyste tworzywo, które nie jest stosowane przez żadnego innego producenta na rynku europejskim, nie stanowi potwierdzenia prawidłowej intubacji dla żadnego wykwalifikowanego użytkownika a stanowi jedynie wymóg stworzony przez konkretnego wykonawcę, oferującego wyroby niekoniecznie wysokiej jakości, celem ograniczenia złożenia ważnej oferty przetargowej i zachowania zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 75

Dotyczy zadania nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, dopuści możliwość zaoferowania rękojeści innych niż opisane rękojeści prod. teleflex, tj. rękojeść do laryngoskopu jednorazową:

• Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja).

• Rękojeść z podłużnymi frezami, zapewniająca pewny chwyt zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO.

• Rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniający mocne światło.

• Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła.

• Pakowanie foli z oznaczeniem daty ważności.

• Posiada certyfikat CE.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 76

Dotyczy zadania nr 33 poz. 4

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania najlepszej oferty, dopuści w powyższym zakresie rękojeść światłowodową LED do laryngoskopu jednorazowego użytku w komplecie z jednorazowymi, metalowymi łyżkami do laryngoskopu, typu Macintosh w rozmiarach 2, 3, 4 oraz Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4. Obecny opis ogranicza bowiem ilość złożonych ofert do jednego wykonawcy, naraża tym samym Zamawiającego na nieracjonalne gospodarowanie środków publicznych przy jednoczesnym zakupie przedmiotu niekoniecznie wysokiej jakości.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej partii dostawy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% ceny umowy brutto zareklamowanych produktów za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78

Zadanie 18 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności 2200g?

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 79

Zadanie 18 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności 2500g?

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 80

Zadanie 18 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze M  (75-110 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 81

Zadanie 18 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności 2600g?

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 82

Zadanie 18 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze L (100-150 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 83

Zadanie 18 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z podwójnym wkładem chłonnym z superabsorbentem Odour Stop - nie podlegającym przesunięciu i deformacji, wyposażonych w włókninowy system dystrybucyjny EDS, który zwiększa efektywność chłonności cieczy, rozprowadza ciecz, zwiększa powierzchnię zużycia produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 84

Zadanie 18  poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 85

Zadanie 18 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 86

Zadanie 18 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pozbawione ściągaczy taliowych?

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 87

Zadanie 18 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści w miejsce wkładu chłonnego pokrytego systemem lejków warstwę włókninową rozprowadzającą mocz po wkładzie chłonnym?

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 88

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „10% ceny brutto umowy pozostałej do realizacji” zostało zastąpione wyrażeniem „5% ceny brutto umowy pozostałej do realizacji”

Odpowiedź na pytanie nr 88

Ad. 1 – Tak

Ad. 2  - Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 89

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź na pytanie nr 89

Zamawiający nie jest uprawniony do regulowania przepisów w tym zakresie. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego winien stosować się do przepisów określonych Prawem zamówień publicznych, patrz: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm),

Zasady składania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostały określone przepisami Prawa zamówień publicznych, w szczególności przepisami art. 24. Ust. 11 Pzp.

Pytanie nr 90

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę o wymiarach 17 x 24 cm?

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

- Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga,

- aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu

- Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały

- karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu

- do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie

- składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla

- Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym

- prawem.

Rozumiemy, że Zamawiający opisując myjkę o gramaturze 90 g/m2 z jednej strony i 40 g/m2 z drugiej strony, dopuszcza myjki o wyższych parametrach użytkowych tj. myjkę rękawicę wykonaną z obu stron z włókniny 100g/m2 ?

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 91

Dotyczy pakietu nr. 19 – pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z fartuchem włókninowym, jednorazowym, wiązanym z tyłu na troki z mankietem dzianinowym o szerokości 5 cm wykonany z materiału: polipropylen 30g/m2 + polietylen PE.

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany produkt.

Pytanie nr 92

Dotyczy zadania 19 – pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga jednorazowego, nieprzemakalnego, 3- warstwowego podkładu o wymiarach 80 cm x 210 cm, składającego się z 2 warstw celulozy oraz 1 warstwy foli, o całkowitej gramaturze min. 60g/m2, wzmocnionego 48 niebieskimi nitkami poliestrowymi, o chłonności 650 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 93

Dotyczy zadania 19 – pozycja 7

Czy Zamawiający jako Ubranie operacyjne męskie jednorazowe, wykonane z włókniny (komplet = bluza+spodnie) wymaga kompletu w rozmiarze XL oraz gramatury min. 40 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 94

Dotyczy zadania 21 – pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z nicią chirurgiczną o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 95

Dotyczy zadania 21 – pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z nicią chirurgiczną o długości 75 cm oraz igłą o długości 45mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 96

Dotyczy zadania 21 – pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, niewchłanialną, syntetyczną, jednowłóknową, wykonaną z polipropylenu i polietylenu z igłą o długości 26 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 97

Dotyczy zadania 19 – pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z jednorazowym nieprzemakalnym podkładem wzmocnionym 48 nitkami w kolorze białym składającym się z warstwy papieru o gramaturze 24 g/m2 oraz warstwy folii o gramaturze 13 mikronów z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź na pytanie nr 98

Patrz odpowiedź na pytanie nr 89.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 100

Dot. pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 90 x 203, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 101

Dot. pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 90 x 230, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 102

Dot. pakietu nr 6, poz. 6-8

Czy Zamawiający wymaga, aby w zadaniu nr 6 rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 103

Dot. pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone  oświadczeniem producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).