Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 1  - Opatrunek jałowy z włókniny z wkładem chłonnym

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek jałowy z hydrofobowej włókniny, samoprzylepny z wkładem chłonnym centralnie umieszczonym, który chłonie wysięk i zabezpiecza przed przywieraniem do rany, elastyczny, dopasowuje sie do kształtów pacjenta, zaokrąglone brzegi, rozmiar 5 cm x 7-8 cm do zabezpieczania miejsca wkłucia, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny pakowany pojedynczo op. 100 szt. | Op./100 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek jałowy z hydrofobowej włókniny, samoprzylepny z wkładem chłonnym centralnie umieszczonym, który chłonie wysięk i zabezpiecza przed przywieraniem do rany, elastyczny, dopasowuje sie do kształtów pacjenta, zaokrąglone brzegi, rozmiar 10 cm x 25 cm i 10 cm x 30 cm do wyboru, do zabezpieczania miejsca wkłucia, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny pakowany pojedynczo | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  2 - Igły iniekcyjne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła iniekcyjna jałowa, rozmiar 15G (1,8x40mm) niebiesko-szara wykonana z stali nierdzewnej, osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu lub polietylenu, ostrze standardowe, zakończenie LuerLock, nie zawiera lateksu i ftalanów op. zawiera 100szt. | Op./100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna jałowa rozmiar 26G (0,45x12mm) i 26G (0,45x16mm) brązowa, wykonana z stali nierdzewnej, osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu lub polietylenu, ostrze standardowe, zakończenie LuerLock, nie zawiera lateksu i ftalanów op. zawiera 100szt. | Op./100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  3 - Rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowo (50%) - nitrylowe (50%), wewnętrzna warstwa 100% nitryl, dodatkowo pokryta wartswą silikonu, co daje komfort użytkowania jak przy rekawicach w pełni lateksowych, bezpudrowe, o podwyższonej barierowości dla substancji chemicznych i cytostatyków, AQL 0,65-1,0 (po zapakowaniu), klasa IIa i kategoria III ŚOI, potwierdzone certyfikatami CE, kształt anatomiczny prawa/lewa dłoń, kolor antyrefleksyjny, powierzchnia teksturowana, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, produkt odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671, substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6979 lub równoważną, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 certyfikat zgodności z normą EN-455 lub równoważną, wystawiony przez jednostke notyfikowaną, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, rozmiary wg potrzeb zamawiającego (od 6,0 - do 9,0), opakowanie zewnętrzne foliowe op. para | para | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  4 - Strzykawki 2- częściowe luer precyzyjne do przygotowywania leków w dawkach idywidualnych.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 2 ml 2-częściowa Luer, zakończenie centryczne, cylinder wykonany z polipropylenu, przezroczysty, skala czarna co 0,1 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, precyzyjna do 2ml- bez rozszerzenia, nominalna co 1ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z pierścieniem blokującym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | Op. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 5 ml 2-częściowa Luer, zakończenie mimośrodowe, cylinder wykonany z polipropylenu, przezroczysty, skala czarna co 0,2 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, precyzyjna do 5ml- bez rozszerzenia, nominalna co 1ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z pierścieniem blokującym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 10 ml 2-częściowa Luer, zakończenie mimośrodowe, cylinder wykonany z polipropylenu, przezroczysty, skala czarna co 0,5 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, precyzyjna do 10ml- bez rozszerzenia, nominalna co 2ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z pierścieniem blokującym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | Op. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 20 ml 2-częściowa Luer, zakończenie mimośrodowe, cylinder wykonany z polipropylenu, przezroczysty, skala czarna co 1 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, precyzyjna do 20ml- bez rozszerzenia, nominalna co 5ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z pierścieniem blokującym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./80szt. | Op. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  5 - Strzykawki 3- częściowe z koncówką typu  luer Lock do przygotowywania i podaży przez pompy strzykawkowe* leków w dawkach idywidualnych.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 20 ml 3-częściowa Luer-Lock bez igły, zakończenie centryczne, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, cylinder przezroczysty, skala czarna co 1 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, jednostronna, precyzyjna do 20ml- bez rozszerzenia, nominalna co 5ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z podwójnym mocno przylegającym pierścieniem uszczelniającym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka i zapewniajacy całkowitą szczelność, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, bez PCV, bez DEHP, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | Szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 20 ml 3-częściowa Luer-Lock bez igły, zakończenie centryczne, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, cylinder przezroczysty, skala czarna co 1 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, jednostronna, precyzyjna do 20ml- bez rozszerzenia, nominalna co 5ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z podwójnym mocno przylegającym pierścieniem uszczelniającym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka i zapewniajacy całkowitą szczelność, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, bez PCV, bez DEHP, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana w opakowanie zbiorcze typu tacka, podzielone na dwie części, zabezpieczone dodatkowym workiem, zapewniającym sterylność opakowania, zamykane folią, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Opakowanie 25szt. | Op./25 szt. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  6 - Strzykawki do pracowni in vitro.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 10 ml 2-częściowa Luer, bez igły typu Injekt Luer Solo, zakończenie mimośrodowe, cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu, skala co 0,5 ml rozszerzona do 12ml, nominalna co 2ml, czarna wyraźna, tłok zielony, szczelny, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym przed przypadkowym wysunieciem tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, PVC i DEHP sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | Op. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 1ml, 2-częściowa bez igły typu Injekt–F, precyzyjna do najmniejszych objętości, cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu, skala co 0,01ml, nominalną co 0,1ml, bez rozszerzenia, czarna wyraźna, tłok zielony, szczelny, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym przed przypadkowym wysunieciem tłoka, zakończony szpicem redukującym pozostanie płynu w strzykawce, bez lateksu, PCV i DEHP. Zakończenie koncentryczne, typu luer, nietoksyczna, apirogenna. Pakowane pojedynczo, sterylne. Certyfikat Europejski./ op. 100szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  7 - Strzykawka 3-częściowa Luer

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 3-częściowa Luer 100ml z końcówką do cewników (z reduktorem), zakończenie koncentryczne, skala co 2ml czarna, wyraźna, tłok szczelny, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, niepirogenna, nietoksyczna, starylna, jednorazowego użytku, op. 1 szt. | Op, | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 3-częściowa tuberkulinowa 1ml Luer z igłą 0,5x16mm (25Ga), zakończenie koncentryczne, skala do tuberkuliny co 0,01ml wyraźna, skala nominalna co 0,1ml, tłok szczelny, biały, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym. Niepirogenna, nietoksyczna, starylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwarcia, nadrukowane informacje o nazwie produktu, parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta i CE. | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  8 - Zestaw serwet do laparoskopii brzusznej w ułożeniu ginekologicznym

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylny zestaw do zabiegu laparoskopii brzusznej w ułożeniu ginekologicznym. Skład obłożenia: 1) serweta wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wym. 180 x 270cm, zintegrowana z nogawicami, w części centralnej otwór w kształcie trapezu o wym. 20 x 30 x 20cm otoczony taśmą lepną, a w części kroczowej otwór o wym. 10 x 15cm również otoczony taśmą lepną wraz z przykrywającą go klapką 20 x 20cm; 2) Taśma samoprzylepna 9 x 49 cm 1szt.; 3) osłona na stolik Mayo o wym. min. 79 x 145cm z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w części górnej (pod narzędzia) o wym. 65 x 85cm, wyściółka mni. 27g/m2- 1szt., odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie; 4) Sterylna, dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację, wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o wym. 2 x 15 x 40cm (taśma lepna szer. 5cm)-1szt.; 5) Całość owinięta w serwetą 150 x 200cm, która może służyć jako przykrycie stolika. Wymagane parametry dla serwet: serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego. Gramatura laminatu 63g/m2, powinien spełniać wymagania wysokie sterfy krytycznej na całej powierzchni, zgodnie z normą PN-EN13795 lub równoważną, zapewniającą bezpieczeństwo i ochronę personelu jak również pacjentów poprzez stosowanie do produkcji obłożeń materiałów barierowych. Odporne na przenikanie cieczy. Opakowanie typu papier-folia, z etykiet, z samoprzylepnymi testami sterylności. | Szt./zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  9 - Zestaw serwet do drobnych zabiegów w ginekologii, fartuch do operacji ginekologicznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylny uniwersalny zestaw do drobnych zabiegów ginekologicznych dolnych składający się z: 1. serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 120cm x 150 cm (+-5 cm) - wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności 570% - 1 szt. Owinięcie zestawu. 2. osłona na przewody 15 cm x 250 cm, wykonana z przeżroczystej folii – 1 szt. 3. tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, rozmiar 50 cm x 50 cm – 3 szt., tupfery włożone w miskę z pozycji nr 4 4. pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 250 ml, miska – 1 szt. 5. kompres gazowy 17 nitkowy, 16 warstwowy z nitką RTG, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm – 15 szt. 6. serweta główna w rozmiarze 240 cm x 260 cm (+-5 cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125 cm z oznaczonym punktem-miejscem, w którym należy przytrzymać podczas zakładania serwety na pacjenta celem uniknięcia kontaminacji i z otworem na krocze 10 cm x 15 cm i wzmocnieniem wokół otworu w polu krytycznym dodatkową łatą chłonną, ze zintegrowaną trójkatną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Serweta główna powinna być wykonana z laminatu 3 - warstwowego ( laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej, chłonność min. 820%, sugerowana gramatura 73g/m2) oraz w strefie mniej krytycznej z laminatu 2 - warstwowego (56g/m2). Serweta powinna posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci czytelnych piktogramów – 1 szt. Wszystkie składowe 2-6 ułożone w kolejności punktów opisu. | Szt./ zestaw | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny fartuch chirurgiczny endoskopowy: 1. fartuch endoskopowy do operacji ginekologicznych generujących dużą ilość płynów. Zabezpiecza kończyny dolne operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. W górnej części powyżej piersi fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej hydrofobowej o gramaturze 68 g/m2., w pozostałej części wykonany z nieprzemakalnej foli PE, połączenie włókniny z folią szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową. Rękawy z nieprzemakalnego laminatu od wewnątrz i folii PE na zewnątrz z mankietami 8cm z poliestru. W części przedniej posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego, w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz dwa troki wykonane z foli PE. Długość fartucha min. 150cm, szerokość od pachy do pachy min. 70cm. Fartuch owinięty w papier krepowy, pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  10 - Serwety z włókniny laminowanej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 150x100cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56 g/m². Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji. Na każdej naklejce znajdują się następujace informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Lub równoważnej. Parametry serwety: chłonność 350%. Parametry serwety wg normy EN-PN 13795: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU < 150, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB = 6, czystość mikrobiologiczna CFU/100cm²=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log₁₀ (liczba cząstek) <1,3, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O. | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwty 56g/m². Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji. Na każdej naklejce znajduja się astępujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795 lub równoważnej Parametry serwety: chłonność 350%. Parametry serwety wg normy EN-PN 13795: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU < 150, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB = 6, czystość mikrobiologiczna CFU/100cm²=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log₁₀ (liczba cząstek) <1,3, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 80g/m². Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umozliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140x80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140x60cm. Chłonność serwety 350%. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 2 nakleji typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się astępujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) 75x90cm z regulowanym otworem w centralnej części serwety 0-7cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m². Chłonność serwty: 500%. Opakowanie zawiera serwetę w dwóch częściach. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do rchiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  11 - Serweta operacyjna jałowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwowej, z nitka Rtg i tasiemką, rozmiar 45cm x 45cm. Gaza bawełniana, bielona bez użycia chloru o wysokiej chłonnosci, op. 2 szt | Szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 12-  Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, posiadający dwukanałowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiają wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15μm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +\- 0.1ml. Dren o długości min. 150cm zakończony Luer Lock, wyposażony w zacisk rolkowy posiadający pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszania drenu. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Opakowanie typu blister-pack z kolorowym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylny, dostępny w wersji bez ftalanów. | Szt. | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  13 - Zestaw serwet do zabiegów waginalnych kieszeń samoprzylepna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do zabiegów waginalnych opis zawarty w Załączniku Nr 1a do SWZ | Szt./zestaw | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kieszeń samoprzylepna trzykomorowa na narzędzia laparoskopowe o wymiarach 30x50cm, wykonana z folii PE o gramaturze 100 mikronów, pakowana w karton po 50 szt. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany