## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera (średnica zewnętrzna kowadełka): 21,5mm,25,5mm,29,5mm,33,5mm - do wyboru przez Zamawiającego,wysokość otwartej zszywki 5,0mm, stapler wyposażony w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa,zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału przed i po zespoleniu,posiadający system obrotowego ostrza (cięcie tkanki w pionie i poziomie),minimalizujący traumatyzację tkanek podczas cięcia,długość ramienia roboczego 19,5cm. | sztuka | 60
2 | Jednorazowy stapler liniowy załadowany ładunkiem, sterylny, gotowy do użycia, z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60, o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm.Stapler wyposażony w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec, - systemy zabezpieczające zespolenie: punkt oraz łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiegający ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki; stapler wraz z wbudowanym ładunkiem, zawierającym 64 zszywki ze stopu tytanu o szerokości 3mm i wysokości 3,8mm lub 4,5mm(do wyboru przez Zamawiającego), ułożone w dwóch rzędach po każdej stronie noża, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub od 1,8mm do 2mm(do wyboru przez Zamawiającego). | sztuka | 12
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”