## Zestawienie
Lp | Płatnik numer punktu poboru | Punkt odbioru | Dane adresowe punktu odbioru |  |  |  | Nr umowy | PPE ENID/PPE | licznik nr | moc umowna | taryfy | Planowane zużycie roczne | Planowanie zużycie energii w strefie całodobowej w kWh C-11 | Planowanie zużycie energii w strefie dzień w kWh C-12 b | Planowanie zużycie energii w strefie noc w kWh C-12 b | Planowanie zużycie energii w strefie rannej w kWh B-23 | Planowanie zużycie energii w strefie popołudniowej w kWh B-23 | Planowanie zużycie energii pozostałe godziny w kWh B-23 | Planowanie zużycie energii w strefie szczyt w kWh C-22A | Planowanie zużycie energii w strefie pozaszczyt w kWh C-22A | Planowanie zużycie energii w strefie szczyt w kWh C-12A | Planowanie zużycie energii w strefie pozaszczyt w kWh C-12A
|  |  | kod pocztowy | miasto/poczta | ulica/miejscowość | nr |  |  |  | [kW] |  | [kW] |  | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
1 | 50008562 | Oczyszczalnia Ścieków zasilanie 1 | 34-400 | Nowy Targ | Polna / Nowy Targ | 51 | 4061009322 | ENID_4061009322 PPPE 590322429600889481 | 54118282 | 450 | B23 | 1389640 |  |  |  | 236238.8 | 152860.4 | 1000540.8
2 | 50008562 | Oczyszczalnia Ścieków zasilanie 2 | 34-400 | Nowy Targ | Polna / Nowy Targ | 51 | 4061009323 | ENID_4061009323 PPE 590322429600889474 | 54118287 | 450 | B23 | 1187634 |  |  |  | 201897.78 | 130639.74 | 855096.48
3 | 50008564 | Stacja uzdatniania wody zasilanie 1 | 34-424 | Szaflary | Zakopiańska/działka 9115 Szaflary |  | 4061009050 | ENID_4061009050 PPE 590322429600896861 | 3251000485 | 42 | B23 | Umowa kompleksowa nr KrTM73/29600896861/03/22 z dnia 30.03.2022 z Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
4 | 50008564 | Stacja uzdatniania wody zasilanie 2 | 34-424 | Szaflary | Zakopiańska/działka 9115 Szaflary |  | 4061009051 | ENID_4061009051 PPE 590322429600896878 | 55883590 | 42 | B23 | Umowa kompleksowa nr KrTM73/29600896861/03/22 z dnia 30.03.2022 z Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
5 | 50008563 | Ogródki działkowe | 34-400 | Nowy Targ | Studnie głębinowe/ Ogródki działkowe |  | 4061009296 | ENID_4061009296 PPE 590322429600899442 | 3030006281 | 50 | B23 | 125050 |  |  |  | 21258.5 | 13755.5 | 90036
6 | 50008007 | Hydrofornia ul. Sikorskiego | 34-400 | Nowy Targ | gen. Wł. Sikorskiego / Nowy Targ | 11a | 4061012435 | ENID_4061012435 PPE 590322429600893044 | 75122498 | 16 | C12B | 7606 |  | 5324.2 | 2281.8
7 | 30111264 | Hydrofornia ul. Podhalańska | 34-400 | Nowy Targ | Podhalańska k. bloku nr 4 / Nowy Targ |  | 96/0001139 | ENID_4061012439 PPE 590322429600893648 | 322056165020 | 19 | C12B | 17650 |  | 12355 | 5295
8 | 50008015 | Hydrofornia ul. Szaflarska1 | 34-400 | Nowy Targ | Szaflarska / Nowy Targ |  | 4061009256 | ENID_4061009256 PPE 590322429600899343 | 322156450186 | 22 | C12B | 33700 |  | 23590 | 10110
9 | 50008015 | Hydrofornia ul. Szaflarska2 | 34-400 | Nowy Targ | Szaflarska / Nowy Targ |  | 4061009257 | BRAK | BRAK | 22 | C12B | 0 |  | 0 | 0
10 | 30111264 | Pompownia Kokoszków "Hydrofornia" | 34-400 | Nowy Targ | Kokoszków |  | 96/0001136 | ENID_4061012436 PPE 590322429600893051 | 322056065468 | 17 | C12B | 9310 |  | 6517 | 2793
11 | 30111264 | Przepompownia SAG ul. Waksmundzka | 34-400 | Nowy Targ | Waksmundzka dz. 15788/4 Nowy Targ |  | 96/0001021 | PLTAUD296008889845 PPE 590322429600881621 | 90945843 | 7 | C12B | 440 |  | 308 | 132
12 | 30111264 | Przepompownia Kowaniec "Zbiorniki" | 34-400 | Nowy Targ | Kowaniec |  | 96/0001133 | ENID_4061012431 PPE 590322429600893013 | 71802965 | 3 | C12B | 10140 |  | 7098 | 3042
13 | 30111264 | Przepompownia Parkowa "Ibisor" | 34-400 | Nowy Targ | Parkowa |  | 96/0001135 | ENID_4061012434 PPE 590322429600893037 | 91441513 | 8 | C12B | 4168 |  | 2917.6 | 1250.4
14 | 30111264 | Przepompownia Kotlina | 34-400 | Nowy Targ | Kotlina |  | 96/0001134 | ENID_4061012432 PPE 590322429600893020 | 93925380 | 7 | C12B | 2608 |  | 1825.6 | 782.4
15 | 30105811 | Studnia Głębinowa Bór PS1-PS-2 | 34-400 | Nowy Targ | os. Bór / Nowy Targ |  | 96/0004731 | PLTAUD296009349416 PPE 590322429600930268 | 71938978 | 12 | C12B | 28762 |  | 20133.4 | 8628.6
16 | 30105782 | Studnia Głębinowa Ludźmierska ST1 JANAS | 34-400 | Nowy Targ | Ludźmierska / |  | 96/0004726 | PLTAUD296009300843 PPE 590322429600924793 | 98784354 | 8 | C12B | 25090 |  | 17563 | 7527
17 | 30111264 | Studnia Równia Szaflarska S11 | 34-400 | Nowy Targ | Szaflarska / Nowy Targ |  | 96/0001138 | ENID_4061012438 PPE 590322429600893075 | 96944710 | 11 | C12B | 18374 |  | 12861.8 | 5512.2
18 | 30111264 | Studnia Głębinowa na Skarpie | 34-400 | Nowy Targ | os. Na Skarpie / Nowy Targ |  | 96/0001137 | ENID_4061012437 PPE 590322429600893068 | 93796584 | 12 | C12B | 46700 |  | 32690 | 14010
19 | 30111264 | Przepompownia Klikuszówka P1 | 34-400 | Nowy Targ | Klikuszówka dz. 2978/2 Nowy Targ |  | 96/2000191 | PLTAUD296009490783 PPE 590322429600944241 | 91090125 | 5 | C12B | 260 |  | 182 | 78
20 | 30111264 | Studnie Grel | 34-400 | Nowy Targ | Grel / Nowy Targ |  | 96/0001118 | ENID_4061008922 590322429600895468 | 97612785 | 28 | C12B | 50 |  | 35 | 15
21 | 30111264 | Ul. Długa | 34-400 | Nowy Targ | Długa / Nowy Targ | 21 | 96/20001803 | ENID_4061038217 PPE 590322429600896069 | 75118183 | 20 | C12B | 32018 |  | 22412.6 | 9605.4
22 | 30111265 | MZWIK - Studnie głębinowe "Studnia głębinowa NZPS" | 34-400 | Nowy Targ | Ludźmierska / Nowy Targ |  | ACPRO/UD/01/2020 | PPE PLACPRONT01000008 | 7348330 | 120 | C22B | 249918 | [6 empty] | 174942.6 | 74975.4
23 | 30105782 | PRZEPOMPOWNIA NIWA PS1 | 34-400 | Nowy Targ | Niwa/Nowy Targ DZIAŁKA 2046 |  | 96/2001046 | PLTAUD296009801888 590322429600976693 | 96944881 | 13 | C12B | 7320 |  | 5124 | 2196
24 | 30111264 | HYDROFORNIA WILLOWA | 34-400 | Nowy Targ | Willowa/Nowy Targ |  | 96/0004744 | PLTAUD296010167036 PPE 590322429601008348 | 322056257431 | 17 | C12A | 4228 | [8 empty] | 2959.6 | 1268.4
25 | 30009600 | Przepompownia Niwa PS3 | 34-400 | Nowy Targ | Niwa działka 2133 |  | D/I/96/42/20/000019 | PPE 590322429600974347 | 98136546 | 11 | C12A | 724 | [8 empty] | 506.8 | 217.2
25 | 30009600 | Przepompownia Niwa PS7 | 34-400 | Nowy Targ | Niwa działka 1144/3 |  | D/I/96/42/22/000131 | PPE 590322429600978338 | 26122993 | 16 | C11 | 1000 | 1000
[11 empty] | Razem | 3202390 | 1000 | 170937.2 | 73258.8 | 459395.08 | 297255.64 | 1945673.28 | 174942.6 | 74975.4 | 3466.4 | 1485.6