Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 23.11.2021 r.

dot. przetargu ZP-19/21

na dostawę wyrobów medycznych

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)

Pytanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia dokumentów:

„IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. b) Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC (WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 roku:

- deklaracji zgodności EC (WE) sporządzonej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz

- oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim lub angielskim, że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.

- w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych: deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania oraz

- oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, 
w języku polskim lub angielskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz

- certyfikatu odnoszącego się do  oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG      z dnia14 czerwca 1993 r. lub dyrektywy nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do  wyrobów medycznych aktywnego osadzania dotyczącej wyrobów medycznych (nie dotyczy wyrobów klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, w przypadku których rozporządzenie nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wymaga udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności)

- w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami 1 lub 2:

- deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz

- w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

- materiały producenta zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, wyciągi z katalogów) w języku polskim pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oferowanych wyrobów.

- 1. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne stanowiące przedmiot umowy są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia: 
a) informację pozwalającą na identyfikację wyrobu, w tym nazwę wyrobu, numer seryjny, numer serii, kod UDI, model wyrobu, a także imię i nazwisko lub nazwę, adres i adres strony internetowej producenta; 
b) wszelkie ostrzeżenia dla pacjenta lub pracownika służby zdrowia oraz wszelkie środki ostrożności lub inne środki,  które powinni oni podjąć w związku z racjonalnie przewidywalnymi wzajemnymi zakłóceniami między wyrobem a oddziaływaniami zewnętrznymi, badaniami medycznymi lub warunkami środowiska;

c) wszelkie informacje o spodziewanym okresie używania wyrobu oraz koniecznych działaniach następczych; 
d) wszelkie inne informacje służące zapewnieniu bezpiecznego stosowania wyrobu przez pacjenta;”?

Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie  Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia jednocześnie informując, że na Wykonawcy ciąży obowiązek udostępnienia wymaganych świadectw dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, niezwłocznie, na każde wezwanie Zamawiającego.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ( Projekt umowy)

Pytanie 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany poprzez dopisanie punktu 3a w § 5 Projekcie Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, o której mowa w ustępie powyżej, Wykonawca, 
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, ma obowiązek rozpoznać reklamację. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.

Pytanie 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy   w zakresie zapisów § 7:

1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

b) w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości 0,5% umownej wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części całości przedmiotu zamówienia, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET 1

Pytanie 4

dot. Pakietu nr 1 poz. 1-8, 41,43

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8,41,43 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 5

dot. Pakietu nr 1 poz. 47

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 47 wymaga zestawu PEG zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie i kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem ( 90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania?
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 1 poz. 48

Czy w pakiecie nr 1 pozycji nr 48 Zamawiający wymaga zestawu do pompy Flocare Infinity do worków, opisanego w instrukcji obsługi wyżej wymienionej pompy, który gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

PAKIET 2

Pytanie 7

dot. Pakietu nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 2 pozycji 10 zestaw w wersji grawitacyjnej do pojemników miękkich, który zamiast kraniku posiada port do podaży leków zabezpieczony korkiem, który chroni przed wnikaniem drobnoustrojów patogennych ze środowiska zewnętrznego i tym samym zwiększa bezpieczeństwo jego stosowania, o długości 195 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie 8

dot. Pakietu nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 11 wymaga koszyczka do mocowania butelki w zestawie uniwersalnym w wersji grawitacyjnej? Koszyczek w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwia zawieszenie butelki na stojaku. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 9

dot. Pakietu nr 2 poz. 12

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji nr 12 wymaga zestawów do pojemników twardych opisanych w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity, czy pompy Flocare 800? Uzyskanie takiej informacji umożliwi złożenie oferty zgodnej z potrzebami Zamawiającego.

Odp.: Do pompy Flocare Infinity.

Pytanie 10

dot. Pakietu nr 2 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji 13 wymaga zestawów do pojemników miękkich opisanych w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity, czy pompy Flocare 800? Uzyskanie takiej informacji umożliwi złożenie oferty zgodnej z potrzebami Zamawiającego.

Odp.: Do pompy Flocare Infinity.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 2 poz. 14

Czy w pakiecie nr 2 pozycji 14 Zamawiający dopuści zgłębniki poliuretanowe w rozmiarze CH6-CH12?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

dot. Pakietu nr 2 poz. 14

Czy w pakiecie nr 2 pozycji nr 14 Zamawiający wymaga zgłębnika poliuretanowego z prowadnicą oraz z 3 liniami kontrastującymi w RTG?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 13

dot. Pakietu nr 2 poz. 24

„Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie             z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745”.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14

dot. Pakietu nr 2 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 poz. 24? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu   umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie  wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 15

dot. Pakietu nr 2 poz. 23-25, 27

Czy zamawiający wydzieli poz. 23-25,27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 3

Pytanie 16

dot. Pakietu nr 3 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

dot. Pakietu nr 3 poz. 6-9, 11

Czy zamawiający wydzieli poz. . 6-9,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 18

dot. Pakietu nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

dot. Pakietu nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a o długości 40cm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 20

dot. Pakietu nr 3 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 10ml?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 21

dot. Pakietu nr 3 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 30ml?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 4

Pytanie 22

dot. Pakietu nr 4 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści papier do drukarki w rozmiarze 57x30m?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 23

dot. Pakietu nr 4 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści żel do znieczuleń o pojemności 6ml w opakowaniach a’50szt. lub o pojemności 11ml w opakowaniach a’25szt?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 24

dot. Pakietu nr 4 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

•	Wodę destylowaną

•	Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę

•	2g chlorowodorek lidokainy

•	0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)

•	0.060g hydroksybenzoat metylu

•	0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 6

Pytanie 25

dot. Pakietu nr 6 poz. 62

Czy zamawiający wydzieli poz. . 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 7

Pytanie 26

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny skalowane co 0,05ml?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 27

dot. Pakietu nr 7 poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o 10% względem skali nominalnej?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 28

dot. Pakietu nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

dot. Pakietu nr 7 poz. 7-8, 13, 15, 17

Czy zamawiający wydzieli poz. . 7-8,13,15,17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 30

dot. Pakietu nr 7 poz. 7

Czy zamawiający odstąpi od kolorystycznego kodowania kolorów?

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Czy zmawiający dopuści informację  na opakowaniu jednostkowym o tym, ze produkt jest niepirogenny i nietoksyczny?

Czy zamawiający dopuści oświadczenie o braku zawartości ftalanów wystawione przez importera/dystrybutora lub producenta?

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez dokumentu potwierdzającego brak zawartości lateksu?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 31

dot. Pakietu nr 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 pozycji nr 9 jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny 3μm oraz filtr cząsteczkowy 5μm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 32

dot. Pakietu nr 7 poz. 10

Czy w pakiecie 2 w pozycji 10 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek metodą grawitacyjną, z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit, wolnego od lateksu i DEHP?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 33

dot. Pakietu nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z portem bocznym przesuniętym względem skrzydełek, z plastikowym zabezpieczeniem po użyciu?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 34

dot. Pakietu nr 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule z portem bocznym przesuniętym względem skrzydełek z nazwą producenta tylko na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 35

dot. Pakietu nr 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G o przepływie 95 ml/min. tylko o długości 45mm?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 36

dot. Pakietu nr 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G o przepływie 56 ml/min?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 37

dot. Pakietu nr 7 poz. 10-12

W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co zwiększy konkurencyjność cenową oferty?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 38

dot. Pakietu nr 7 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 39

dot. Pakietu nr 7 poz. 13

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

dot. Pakietu nr 7 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł. komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 41

dot. Pakietu nr 7 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści porty bezigłowe o długości 24mm z zerowym wypływem wstecznym spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 8

Pytanie 42

dot. Pakietu nr 8 poz. 13

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.

Czy zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny nie mniejszy niż standardowy rozmiar L.

Czy zamawiający dopuści fartuch wiązany z tylu w pasie i przy szyi?
Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?
Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 43

dot. Pakietu nr 8 poz. 18

Czy zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny PP, jednowarstwowej, o gramaturze min. 25 g/m2?, w kolorze zieli=onym, o wymiarach 130 cm x 210 cm?
Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 44

dot. Pakietu nr 8 poz. 21

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 45

dot. Pakietu nr 8 poz. 8,13,21-22

Czy zamawiający wydzieli poz. . 8,13,21-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 46

dot. Pakietu nr 8 poz. 29

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 29 z Pakietu 8 do oddzielnego pakietu. ? Pozwoli to na złożenie oferty, pozwalającej uzyskanie waszej jednostce konkurencyjnej ceny. Jesteśmy polskim producentem maseczek medycznych FFP2 i FFP3. Posiadamy własne linie produkcyjne służące do wytwarzania wysokiej jakości włóknin polipropylenowych wykorzystywanych do produkcji maseczek medycznych oraz półmasek ochronnych co pozwala nam na zaoferowanie produktu wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 9

Pytanie 47

dot. Pakietu nr 9 poz. 17

Czy w związku z zakończeniem produkcji staplerów Roticulator o długości linii szwu 30 mm oraz 55 mm Zamawiający dopuszcza następujący stapler:

Stapler liniowy automatyczny, długość linii szwu 30 mm bądź 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm bądź 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów,     z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku? Zamawiający każdorazowo określiłby rodzaj zszywki przy składaniu zamówienia. Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

dot. Pakietu nr 9 poz. 18

ZWRACAMY SIĘ DO ZAMAWIAJĄCEGO O WYDZIELENIE POZYCJI 18 I 19 ORAZ DOPUSZCZENIE:

DLA POZ. 18 - Uchwytu elektrody czynnej jednorazowej spełniającej wszystkie kluczowe parametry SIWZ, która posiada kabel o długości 3,2 m (pozostałe parametry zgodne z SIWZ).

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie oraz utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 49

dot. Pakietu nr 9 poz. 19

ZWRACAMY SIĘ DO ZAMAWIAJĄCEGO O WYDZIELENIE POZYCJI 18 I 19 ORAZ DOPUSZCZENIE:

DLA POZ. 19 - Elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego = PEŁNIACYCH TAKĄ SAMĄ FUNKCJĘ ANTYOPARZENIOWĄ, CO PIERŚCIEŃ EKWIPOTENCJALNY, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni  107cm2 o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie oraz utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 13

Pytanie 50

dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w Pakiecie nr 13 na poszczególne pozycje? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 51

dot. Pakietu nr 13 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 13 pozycje: 1, 2, 3 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 52

dot. Pakietu nr 13 poz. 1-4

Czy celem zapewnienia maksymalnej funkcjonalności oferowanych fartuchów tj. optymalnego dopasowania rozmiaru fartucha do użytkownika, Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów posiadających rozwiązanie konstrukcyjne, umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu górnej części pleców za pomocą przylepcorzepów wielokrotnego użytku oraz troków w pasie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie 53

dot. Pakietu nr 13 poz. 3-4

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach maksymalizacji bezpieczeństwa użycia oraz komfortu pracy operatora, Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów z nieprzemakalnymi rękawami na całej ich długości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie 54

dot. Pakietu nr 13 poz. 5-6

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

dot. Pakietu nr 13 poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 13 pozycję 10 osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 56

dot. Pakietu nr 13 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

dot. Pakietu nr 13 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze tylko niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

dot. Pakietu nr 13 poz. 19-25

czy Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe posiadały etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające w szczególności następujące dane: nazwa produktu, nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności , ilość sztuk w opakowaniu?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 59

dot. Pakietu nr 13 poz. 26

czy w związku z faktem, iż koszula przedoperacyjna dla pacjenta jest wyrobem higienicznym Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu?

Odp.: Zamawiający odstąpi od wymogu w zakresie pozycji nr 26.

Pytanie 60

dot. Pakietu nr 13 poz. 26

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 13 pozycję 26 osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 61

dot. Pakietu nr 13 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 62

dot. Pakietu nr 13 poz. 36

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta do artroskopii kolana z workiem na płyny 245 x 370 cm, otwór 5 x 7 cm i 5 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 33x30 cm

1 x osłona na kable video 13 x 250 cm

2 x opaska elastyczna 15 cm 5 m

1 x opaska pod gips 15 cm x 3 m

1 x miska plastikowa 250 ml

5 x tupfer okrągły z gazy 48x24 cm 20 nitek

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

20 x kompres z gazy i nitką RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek crep a’10

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort Extra wzmocniony L

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort Extra wzmocniony XXL

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort Extra wzmocniony XXLL

1 x dren 130 cm z zaciskiem

1 x skalpel nr 11 z trzonkiem

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

dot. Pakietu nr 13 poz. 37

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 4 x ręcznik celulozowy 33x30 cm

3 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta przylepna 75 x 75 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm

1 x serweta do operacji kończyn dolnych 225 x 320 cm, otwór 5 x 7 cm otoczony dodatkowym padem wiskozowym o wymiarach 75 x 130 cm. Wbudowany uchwyt typu rzep.

1 x folia operacyjna 44 x 50 cm (50 x 50 cm) 2 x opaska elastyczna 15 cm 5 m

1 x opaska pod gips 15 cm x 3 m

20 x kompres z gazy i nitką RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek crep a’10

5 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek, biała

1 x strzykawka 100 ml

1 x miska plastikowa 250 ml 5 x tupfer okrągły z gazy 48x24 cm 20 nitek

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort Standard L

3 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort Standard XL

1 x kieszeń foliowa 30 x 32 cm

1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm

1 x końcówka do ssaka typu Yankauer 24/8,00 CH/mm bez V.C

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 3 Piny

1 x czyścik do koagulacji

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

dot. Pakietu nr 13 poz. 38

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra o

następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

4 x ręcznik celulozowy 33x30 cm

4 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta dwuwarstwowa 245 x 280 cm, U przylepne 10 x 95 cm otoczone dodatkowym padem 75 x

130 cm z wiskozy.

1 x serweta przylepna 300 x 170 cm

1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 100x 150 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort standard L

3 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort standard XXL

20 x kompres z gazy i nitką RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek crep a’10

10 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek, biała

1 x strzykawka 100 ml

1 x folia operacyjna 44 x 50 cm (50 x 50 cm)

1 x miska plastikowa 250 ml

5 x tupfer okrągły z gazy 48x24 cm 20 nitek

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

1 x kieszeń foliowa 32 x 30 cm

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 3 Piny

1 x czyścik do elektrody

1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm

1 x końcówka do ssaka typu Yankauer 24/8,00 CH/mm bez V.C

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

dot. Pakietu nr 13 poz. 39

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do laparoskopii o

następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 240 cm z dodatkowym padem chłonnym

1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 200 cm z dodatkowym padem chłonnym

2 x serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

1 x miska plastikowa 250 ml

5 x tupfer okrągły z gazy 48x24 cm 20 nitek

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

5 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek, biała

20 x kompres z gazy i nitką RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek crep a’10

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 3 Piny

2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort standard L

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Comfort standard XL

2 x osłona na uchwyt do lampy

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 15

Pytanie 66

dot. Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazową rękojeść staplera endoskopowego                z artykulacją w ładunku (artykulacja non-stop, 45° w obie strony), uniwersalną, przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30 mm , 45 mm lub 60 mm, posiadającą jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość ramienia bez ładunku: 6 cm, 16 cm lub 26 cm, z ładunkiem: 16,5 cm, 26,5 cm lub 36,5 cm, do wyboru Zamawiającego?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 67

dot. Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści jednorazowe ładunki liniowe do uniwersalnego staplera endoskopowego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, mocowane do trzonu staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm lub 2,35 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET 16

Pytanie 68

dot. Pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający w pak 16 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: "Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek (pakowane po 6 szt.)”?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 69

dot. Pakietu nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający pak 16 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: "Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 5,7 mm, nóżka: 3,9 mm. Wskaźnik ilości zszywek w sztaplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek."?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 70

dot. Pakietu nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający w pak 16 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku znanego producenta zawierający metalową końcówkę ułatwiającą usuwanie zszywek (pakowane po 54 sztuk)?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 71

dot. Pakietu nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający w pak 16 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek wielorazowego użytku znanego producenta, wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej (pakowane po 1 sztuk)?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 72

dot. Pakietu nr 16 poz. 3,4

Czy Zamawiajacy w pak 16 wyrazi zgodę by poz 3, 4 pochodziły od innego producenta?

Odp.: Nie, Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

______________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl