## Załącznik_2A
Załącznik 2A do SWZ (WSzSL/FZ-75/24
Tabela A – Opis Przedmiotu zamówienia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Oferowana liczba kaset umożliwiająca wykonanie badań w liczbie nie mniejszej niż określona w kolumnie E*** | Cena netto 1 kasety (dot. Poz. 1 i 2 ; Cena jednostkowa netto (dot. Poz. 3 i 4 | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Wytwórca | Nr katalogowy | Opis produktu oferowanego - należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie B
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG – dotyczy poz. 1 i 2, J=ExG- dotyczy. poz. 3 i 4 | I | J=[Hx 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)] | K | L | M
Asortyment kompatybilny z dwoma anlizatorami GEM Premier Instrumentation Laboratory stanowiącymi własność Zamawiającegom, w tym:
1. | GEM Premier 3500: dczynniki w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznaczeń: pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Glu, Lact, Ht. Dla parametru Ca⁺⁺ liniowości oznaczania winny być w zakresie 0,1-5,0 mmol/l. Kasety przeznaczone do wykonywania ww. oznaczeń na analizatorze Oferowane kasety winny umożliwiać wykonanie 400-600 oznaczeń z jednej kasety. Ważność odczynników po zainstalowaniu w analizatorze, co najmniej: min. 21 dni. | oznaczenie | 80000 | 130000
2 | GEM Premier 5000: Odczynniki, w formie zintegrowanych kaset, do wykonywania oznaczeń: pH, pCO₂, pO₂, tHB, MetHb, COHb, Hhb, K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Glu, Tbil, Lact Zamawiający wymaga kaset umożliwiających wykonanie 400 - 600 oznaczeń z jednej kasety. Ważność odczynników po zainstalowaniu w analizatorze, co najmniej: 30 dni. Dopuszcza się kasety bez badania bilirubiny dla 49 500 badań** | oznaczenie | 80000 | 110000
3 | Materiał walidacyjny (w ilościach niezbędnych do prawidłowego wykonania ilości badań, o których mowa w pkt 2 w kolumnie E przy uwzględnieniu dwóch sztuk analizatorów (w tym jednego będącego włąsnością Zamawiajacego) | * | * | * | nie dotyczy
4 | Zatyczki do wychwytywania skrzepów | sztuki | 30000 | 50000 | nie dotyczy
| * - należy odpowiednio dostosować ofertę do potrzeb wynikających z zamówienia |  |  |  |  | łącznie
**-w takim przypadku należy odpowiednio zmodyfikować formularz asortymentowo-cenowy
***- oferujemy kasety umożliwiające wykonanie ……...…….. oznaczeń z jednej kasety
Termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu………….. godzin
Tabela B – Informacje dodatkowe
A | B |  | D
1 | Kasety muszą zawierać wszystkie konieczne odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne umożliwiające wielokrotne pomiary i pojemniki na odpady analityczne (pojemniki ściekowe). Kasety stanowiące kompletny układ pomiarowy. Kasety sensoryczne ( jedna kaseta do wszystkich parametrów). Kasety, których możliwe jest ich przechowywanie w temperaturze pokojowej przez cały okres terminu ich ważności, bez utraty właściwości wykonania prawidłowego pomiaru.
2 | W przypadku takiej konieczności, należy dostosować odpowiednio Tabelę A do składanej oferty - dotyczy wskazania wszystkich niezbędnych materiałów walidacyjnych.
3 | Kontrola jakości wykonywana automatycznie, codziennie na 3 poziomach (H, L, N)
4 | Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu (w ramach ceny oferty) uczestnictwo w zewnetrznej porównawczej kontroli jakości badań - poprzez dostarczanie materiałów kontrolnych (od niezależnego producenta) przeznaczone do tego celu; kontrola będzie prowadzona 1 raz w miesiącu na trzech poziomach -H, L, N.
Tabela C – Najem analizatora (backup)
l.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | jm | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Wytwórca
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=[(Gx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | J
1. | Najem jednego analizatora wyposażonego w UPS kompatybilnego z analizatorem GEM Premier 3500 Instrumentation Laboratory stanowiącym własność Zamawiającego, umożliwiającego wykonanie oznaczeń, o których mowa w pkt. 1 Tabeli A z oferowanych kaset. | miesiąc | 36 | 42
2 | Najem dwóch analizatorów wyposażonych w UPS-y kompatybilnych z analizatorem GEM Premier 5000 Instrumentation Laboratory stanowiącym własność Zamawiającego, umożliwiających wykonanie oznaczeń, o których mowa w pkt. 2 Tabeli A z oferowanych kaset. | miesiąc | 36 | 42
Razem
Tabela D
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, opisanym w umowie w §2C w łącznej wysokości ...................................... zł netto, stawka VAT(....%), tj. …................................. zł brutto. Nawzwa oprogramowania…......................................../Producent oprogramowania ….........................................................
Cena oferty: wartości brutto Tabeli A i Tabeli C i Tabeli D …....................................zł
UWAGA! Obowiązkiem Wykonawcy jest precyzyjne opisanie oferowanego asortymentu, w szczególności w kontekście wymagań określonych przez Zamawiającego w kolumnie B Tabeli A
Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym