Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Rękawiczki do procedur najwyższego ryzyka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Rękawiczka nitrylowa ochronna przeznaczona do "procedury najwyższego ryzyka" o następujących parametrach: długość min. 30cm, grubość palce/dłoń/mankiet 0,28mm/0,24mm/0,15mm, posiadająca pełną teksturę na całej dłoni i palcach, siła zrywania przed/po starzeniu 18N/24N, zawartość pudru<2,0mg/rękawiczkę, AQL=1, zgodne z normą EN-455-1-4, ISO EN 374-5, TS EN-16523-1, ŚOI kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 2 – Rękawiczki diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Nitrylowe rękawiczki niesterylne o kształcie uniwersalnym, pasujące na obie dłonie; powierzchnia rękawic teksturowana na końcach palców. Grubość ścianki na palcu min. 0.19 mm, na dłoni min. 0,12 mm. Długość rękawic min. 28,0 cm; AQL 1,0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 w kategorii III,zgodne z normą EN 455 (1-4), EN ISO 374 – 1:2016, EN ISO 21420:2019, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Siła zrywu przed starzeniem min. 13,0 N, po starzeniu min. 12,0 N. Rękawice pakowane po min. 100 sztuk w opakowaniu, wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 3 – Rękawiczki jałowe do pracy przy cytostatykach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Zaoferowana ilość par w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rękawice sterylne, bez pudrowe, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia wykonana z polimeru powlekanego powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Poziom protein 30 μg/g. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary tego samego producenta: |
| a | Rozmiar 6.0 | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 3000 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 1500 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 200 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 4 –  Rękawiczki ochronne nitrylowe niesterylne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, max. AQL=1,0 (informacja na opakowaniu), niejałowe, bezpudrowe, teksturowane na końcach palców. Oznakowanie znakiem CE (informacja na opakowaniu). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 w kategorii III. Rękawice zgodne z aktualnymi normami: EN 420, EN ISO 374–1, EN 374-2, EN-374-5. Opakowanie min. 100 szt. - max. 200 szt., wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego, bez reszty. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 1 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 2 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 1 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 5 – Rękawiczki foliowe ochronne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawice z folii, kształt uniwersalny, rozmiar M, L. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 6 –  Rękawiczki chirurgiczne sterylne lateksowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Zaoferowana ilość par w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana; grubość: na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,22 mm, na mankiecie 0,16mm (±0,02mm), długość od 27,0-28,5 cm ( mierzona od palca środkowego do końca mankietu) w zależności od rozmiaru. AQL max. 0,65. Średni poziom protein ≤10μg/g rękawicy. Rękawice sterylizowane radiacyjne, kształt anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 w kategorii III. Rozmiary tego samego producenta: |
| a | Rozmiar 6.0 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 13 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 28 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 31 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 7 –  Rękawiczki sterylne chirurgiczne neoprenowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bez pudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rozmiary tego samego producenta: |
| a | Rozmiar 6.0 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 8 –  Fartuch ochronny do podaży leków cytostatycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch ochronny - wyrób medyczny: trójwarstwowa ochrona SMMS, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na rzep. Mankiety fartucha zabezpieczone elastyczną taśmą. Fartuch ochronny przeznaczony do kontaktu z roztworami leków do chemioterapii, posiadający badania na brak przenikania substancji chemicznych przy zastosowaniu cytostatyków dla obserwacji w czasie minimum 4 godz. dla minimum 10 substancji w tym: dacarbazine, 5-fluorouracil, methotrexat, etoposide, carmustyna, doxorubicyna, cisplatyna. Kolor żółty lub niebieski. ŚOI kategorii III. | 10 600 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 9 –  Maski typu „kaczy dziób”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Maska chirurgiczna typu "kaczy dziób" - bezpieczna, odporna na przesiąkanie (>120 mmHg) zgodnie z normą 14683, dla osób z zarostem na twarzy, noszących okulary i pracujących z mikroskopem, nieprzylegająca do ust i nozdrzy, hypoalergiczna. Efektywność filtracji bakteryjnej (BFE*) ≥98%. Opory oddechowe – różnica ciśnień (mmH2O/cm2) <5,0. Klasyfikacja produktu zgodnie z normą 14683 – TYP II R. Opakowanie a'50 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 10 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji:

……………………………………………………………(wskazać adres mailowy)

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę protezek wewnątrzusznych oraz protez głosu oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ..…1

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 2

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

( Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak2 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………3
 Nie2.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

1  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

2  niepotrzebne skreślić

3  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2022 roku

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 niepotrzebne skreślić

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 14 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na „dostawa rękawiczek medycznych oraz odzieży ochronnej, ZP-22-119UN”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

Załącznik Nr 15 do SWZ

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na „dostawa rękawiczek medycznych oraz odzieży ochronnej, ZP-22-119UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 16 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na „dostawa rękawiczek medycznych oraz odzieży ochronnej, ZP-22-119UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.