Czersk, 2023-04-25

WZ.271.18.2023

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Budowa i przebudowa ulic   
w Czersku oraz w Łęgu”,** (ogłoszenie nr 2023/BZP 00176264 z dnia 14.04.2023r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Proszę o potwierdzenie, że rury PVC mają być klasy sztywności SN8 ?
2. Proszę o udostepnienie Dokumentacji Geologicznej dla Zadania 2 i 3.

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Tak, Zamawiający potwierdza, że ma być rura PVC klasy sztywności SN8 LITA.
2. Zamawiający nie ma w posiadaniu pełnego operatu badań gruntu. Podczas prac projektowych Projektant dokonał odkrywek w newralgicznych lokalizacjach i sprawdzał nośność za pomocą płyty VSS. Po analizie wyników zgodnie z projektem budowlanym pkt 3 przyjęto, że w podłożu występują grunty niespoiste – piaski i pospółki żwirowe. Do głębokości 3,0m nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Są to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a