**AKCEPTUJĘ**

|  |
| --- |
| **SZEF****REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY****w Krakowie** **/-/ płk Dariusz KUŹNIAROWSKI** |

**WYJAŚIENIA I ZMIANA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Nr sprawy: RZI\_Kraków.SZP.2612.24.2021**

***Dotyczy:***  *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.* ***„*Przebudowa kanalizacji wraz
z przebudową drogi wewnętrznej w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie*”.***

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o informację dotyczącą poziomu i rodzaju posadowienia istniejących budynków których ściany znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych, równolegle przebiegających, głęboko posadowionych kolektorów. Podobnie w/w parametry muru przebiegającego wzdłuż granicy obiektu. W szczególności budynki i mur przylegające
do projektowanych odcinków:

a. S2-S3
b. D35-D36
c. D5-D22
d. D6- D21
e. D15-D19
f. Sr-D1
g. S10-S11
h. D5-D7

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dotyczącej budynków/muru przylegających, w związku z czym nie dysponuje danymi dotyczącymi poziomu i rodzaju posadowienia istniejących budynków.

Wykonawca powinien zabezpieczyć wykop przy zbliżeniu do budynków zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem technologii nie naruszającej ścian i fundamentów istniejących budynków. Przedmiar robót zakładał pełne umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) na całej długości wykopów pod projektowane rurociągi.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający posiada opinie konstruktora dotyczącą realizacji w/w odcinków kolektorów. Czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania takiej opinii?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada opinii konstruktora i nie będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia takiej opinii.

Wykonawca powinien zabezpieczyć wykop przy zbliżeniu do budynków zgodnie
ze sztuką budowlaną z zastosowaniem technologii nie naruszającej ścian i fundamentów istniejących budynków.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający posiada aktualną dokumentację stanu budynków/muru przylegających do wymienionych w pyt 1 powyżej? Czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania takiej dokumentacji i czy Wykonawcy zostaną udostępnione te obiekty w celu jej wykonania?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dotyczącej budynków/muru przylegających. Dysponuje jedynie dokumentami związanymi z eksploatacją budynków
i przekazuje w załączeniu protokoły z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego dla bud. nr 20, 53, 52 oraz 51. Przedmiotowe protokoły stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt wykona wycinkę/zabiegi pielęgnacyjne drzew których system korzeniowy/korony drzew znajdują się w świetle pracy maszyn wykonujących roboty ziemne/obudowy wykopu? Prosimy o ewentualną aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź**

Dokumentacja projektowa nie obejmuje wycinki drzew ani zabiegów pielęgnacyjnych drzew. Istniejące w obrębie obszaru prowadzonych prac drzewa należy właściwie zabezpieczyć.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt wykona przesadzeń drzew które znajdują się w projektowanym pasie technologicznym robót? Prosimy o ewentualną aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź**

Bezpośrednio na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie występuje zieleń, w związku z czym nie przewiduje się przesadzeń drzewostanu. Niezależnie należy dostosować organizację robót w sposób nie stanowiący zagrożenia i nie naruszający istniejącej zieleni.

**Pytanie nr 6**

Zgodnie z Dokumentacją Koordynacyjną odcinek D0-Dr przylega do istniejącego muru
z uwagi na wymaganą szerokość obudowy wykopu proszę o Informację czy Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt usunie kolidujący z pasem technologicznym odcinek muru? Prosimy o ewentualną aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź**

Przy wykonywaniu kanalizacji na odcinku D0-Dr należy przewidzieć zabezpieczenie muru
i umocnić ściany wykopu zgodnie ze sztuką budowlaną, aby zachować istniejący mur. Sposób zabezpieczenia muru winien być uzgodniony z inspektorem nadzoru na etapie realizacji robót.

**Pytanie nr 7**

Z uwagi na brak w przedmiarze koniecznych do wykonania przekładek instalacji wodociągowych które wg dokumentacji (trasa / szerokość wykopu) kolidują z pasem technologicznym robót kanalizacyjnych - czy Zamawiający będzie rozliczał w/w prace powykonawczo?

**Odpowiedź**

Podczas wykonywania robót istniejący wodociąg należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką budowlaną. Ewentualna decyzja co do konieczności wykonania przekładek zostanie podjęta na etapie realizacyjnym zgodnie z procedurami zawartymi w umowie.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający będzie wymagał usunięcia istniejących kanałów ogólnospławnych nieznajdujących się w świetle robót ziemnych nowobudowanych kanałów, czy dopuszcza
w takich przypadkach umartwienie poprzez wypełnienie kanałów ?

**Odpowiedź**

Istniejące kanały do demontażu, które będą odkryte w świetle wykopów technologicznych należy wydobyć i zutylizować. Pozostałe niekolidujące kanały (poza światłem wykopów) można umartwić przez wypełnienie mieszaniną piasku i wody.

**Pytanie nr 9**

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla średnic DN600 - DN800 rur żelbetowych zamiast rur GRP?

**Odpowiedź**

Dla średnic DN600÷DN800 dopuszczalne jest zastosowanie rur żelbetowych zamiast rur GRP.

**Pytanie nr 10**

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną a nieedytowalną przedłożonego przedmiaru robót drogowych prosimy o informację który z powyższych należy przyjąć jako wiążący?

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający **wycofuje** przedmiary w wersji edytowalnej tj. dla br. drogowej, elektrycznej i teletechnicznej, stanowiące załącznik nr 1
do wyjaśnień i zmiany treści SWZ z dnia 02.09.2021 r.

Tym samym, wiążącymi przedmiarami są przedmiary zamieszczone w wersji nieedytowalnej (.pdf).

**Pytanie nr 11**

Formularz oferty: Czy Zamawiającemu pod pojęciem stawki roboczogodziny brutto, którą Wykonawca ma wpisać w formularz ofertowy chodzi o stawkę netto podniesioną o stawkę VAT 23%?

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- wycofuje się załącznik nr 1 do SWZ – „Druk Oferta”, zastępując go nowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

Tym samym, zgodnie z poprawionym drukiem „Oferta”, Zamawiający nie wymaga podania stawki roboczogodziny brutto.

**Pytanie nr 12**

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 02.09.2021: w pytaniu nr 24 jest wskazana pozycja 69 z opisem, który dotyczy pozycji 68. Prosimy o korektę odpowiedzi nr 24 na: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk fi 315 mm klasy "S" ze ścianką litą - 136,30m

**Pytanie nr 13**

W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 02-09-2021 r. uprzejmie proszę
o potwierdzenie, iż pytanie nr 24 i odpowiedź na to pytanie w rzeczywistości dotyczy poz.
nr 68 a nie 69 przedmiaru z zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Naszym zdaniem nastąpiła omyłka ponieważ opis pozycji określonej w pytaniu nr 24 odpowiada pozycji nr 68
a nie 69 przedmiaru z zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 12 i 13**

Dnia 03.09.2021 r., Zamawiający zmienił treść SWZ w stosownym zakresie.

**Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

**- sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

***Jest:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow](http://www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow) **do dnia 13.09.2021 r. do godziny 09.30.**
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

***Powinno być:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow](http://www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow) **do dnia 15.09.2021 r. do godziny 10.30.**
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**- sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT**

***Jest:***

1. Otwarcie ofert **– 13.09.2021 r. godz. 10.00**

 (…)

***Powinno być:***

1. Otwarcie ofert **– 15.09.2021 r. godz. 11.00**

 (…)

**- sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

***Jest:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert
**do dnia 12.10.2021 r.**

(…)

***powinno być:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert
**do dnia 14.10.2021 r.**

(…)

**Załączniki:**

1. Protokoły z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego dla bud. nr 20, 53, 52 oraz 51

2. Nowy druk Oferta

**KIEROWNIK**

**SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**/-/ wz. Anna BASTER**

Anna KOŁODZIEJCZYK
🕿 261 130 895

2021-09-08

**Załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany treści SWZ**

**Załącznik nr 1 do SWZ**

 miejscowość, data

**OFERTA**

............................................................................................................................... (pełna nazwa Wykonawcy)

............................................................................................................................... (dokładny adres)

tel. (.....) ..............................................……………………….…………………........

adres e-mail: (podany przez Wykonawcę na platformie zakupowej): ……………………………………………………………………………..

NIP/REGON: ……………………………………………………………………………

**Przystępując do postępowania pn. „Przebudowa kanalizacji wraz z przebudową drogi wewnętrznej w kompleksie przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”.**

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową:

- **brutto** ...................................................................................................... zł

(słownie: ..................................................................................................... zł

 - **podatek VAT**  ......................................................................................... zł

(słownie: ..................................................................................................... zł

*(wg obowiązujących na podstawie odrębnych przepisów zasad obliczania podatku od towarów i usług )*

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres: **…….……** **miesięcy.**

Oświadczamy, że podane poniżej nośniki cenotwórcze:

1. zastosowaliśmy do wyliczenia cen jednostkowych oferty,
2. będziemy stosowali do wyceny robót przewidzianych w § 10 ust. 7 projektu umowy.
3. stawka roboczogodziny R netto będzie obowiązywać do końca realizacji robót.

 Zestawienie nośników cenotwórczych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nośniki cenotwórcze | Wysokość |
| 1. | Stawka w zł za roboczogodzinę – R (netto) | …………. |
| 2. | Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich – Kp(R+S) | …………. |
| 3. | Wskaźnik narzutu zysku – Z (R+S+Kp) | …………. |

1. Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7
do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wskazuję, że następujące dokumenty, spośród wymienionych w sekcji X punkt 2 SWZ,
są w dyspozycji Zamawiającego:

- ...............................................................

- ...............................................................

w następującym miejscu ...............................................

 *(wskazać miejsce)*

lub są ogólnodostępne w następujących bazach danych:

..........................................................................................................................................

*(np.* [*https://ems.ms.gov.pl*](https://ems.ms.gov.pl); [*https://www.ceidg.gov.pl*](https://www.ceidg.gov.pl))

Oświadczamy, że osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z dokumentami rejestrowymi/ewidencyjnymi są:

………………………………………………………...

………………………………………………………...

1. Oświadczam że jestem/nie jestem mikro/małym/ średnim przedsiębiorstwem\*

*(w przypadku konsorcjum należy wskazać dla każdego członka konsorcjum)*

1. Oświadczamy, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

............................................................... tel. ................................................................

............................................................... tel. ................................................................

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz jeśli dotyczy, art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, zwrotu dokonać na rzecz właściciela rachunku bankowego

nr……………………………………………………………………………….,

tj……………………………………………………………(nazwa właściciela rachunku)

1. Oświadczam, że:
* wykonam zamówienie własnymi siłami\*.
* zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia\*

|  |  |
| --- | --- |
| Część zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| 1. ………………………………………………
 | …………………………………………………………………………………… |
| 1. ………………………………………………
 | …………………………………………………………………………………… |
| 1. ………………………………………………
 | … …………………………………………… ....……………………………………… |

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.

W związku z powyższym, Wykonawca powinien wskazać w ww. tabeli także podmioty,
o których mowa w art. 118 ust 2 ustawy.

Oświadczam, że ww. podmiot/y nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera\* informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.
2. Integralną częścią oferty są: załączniki od numeru ................ do numeru .........................

\* podkreślić właściwe