**Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

Dotyczy: Dostawa 3 urządzeń do dezynfekcji za pomocą suchej mgły   
z archiwizacją wraz ze środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym do danego urządzenia (10 wkładów)

1. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
2. Środek dezynfekcyjny - gotowy do użycia roztwór (wkład)
3. Zakres działania środka dezynfekcyjnego (wkładów) do ustalenia
4. Możliwość wyboru kubatury dezynfekowanego pomieszczenia   
   w zakresie minimum 10-600 m3
5. Możliwość rozpraszania środka w postaci mikro kropelek maksymalnie do 6 mikronów
6. Szybkość wyrzutu środka przy dyszy w przedziale 70-85 m/s
7. Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, spor - skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 lub nowszą/równoważną
8. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
9. Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji + oprogramowanie do zapisu parametrów dezynfekcji
10. Moc - maksymalnie 1100W
11. Lekkie, przenośne urządzenie
12. Łatwa obsługa
13. Urządzenie, które nie wytwarza wilgoci
14. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie powoduje korozji
15. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie pozostawia osadu