OPIS OBUWIA

Pantolety zdrowotne (drewniaki) na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i cholewką skórzaną zakrywającą palce. Wykonane ze skór naturalnych wykończonych powłoką umożliwiającą łatwe utrzymanie obuwia w czystości przy pomocy ogólnie dostępnych środków myjąco-dezynfekujących. Paski łączone klamerkami, zapewniające dopasowanie tęgości do stopy. Podeszwa wykonana z naturalnego, lekkiego drewna o właściwościach zdrowotnych wchłaniająca pot i nie odparzająca stóp. Spód podeszwy wykończony tworzywem z bieżnikiem antypoślizgowym tłumiący stukanie podczas chodzenia.

Numeracja od 36 do 44.

Dokumenty potwierdzające spełnianie norm:

- PN-EN ISO 20 347 wymaganą dla butów zawodowych do użytku w pracy

- Umieszczony na obuwiu medycznym znak bezpieczeństwa CE kategorii I

Oczekiwany wzór: