**Gdynia, 15-09-2021 dnia r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni i dostawę angiografu.***

***Nr sprawy - D25M/251/N/39-62rj/21***

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1.**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację angiografu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienie była objęta określonym w postępowaniu, umowie oraz zaoferowanym przez Wykonawcę na etapie składania ofert co najmniej minimalnym okresem gwarancji. Elementy zapewniające poprawną komunikację (integrację) oferowanego urządzenia z systemem RIS/PACS (czy też innymi systemami sterująco-aprowizującymi) muszą zapewnić wymianę danych w oparciu o określone standardy protokołów wymiany danych (np. DICOM 3.0), również po okresie obowiązywania zadeklarowanej gwarancji w granicach zachowania określonych w SWZ wymagań.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn Mrozowska