Znak sprawy: ZSP.KG.271.5.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający:

Gmina Lubawka - Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

zaprasza do złożenia ofert na: MODERNIZACJA TOALETY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU

Zakres planowanych prac obejmuje:

- Demontaż toalety, umywalki, kafelków

- Zburzenie ściany

- Demontaż drzwi

- Poszerzenie otworu drzwiowego do szerokości 90 cm

- Zamurowanie drzwi, położenie tynku wewnątrz i na zewnątrz, pomalowanie na zewnątrz

- Wymiana rury kanalizacyjnej i jej zabudowa, zmiana lokalizacji toalety, zlewozmywaka i pralki

- Obniżenie kanału wentylacyjnego

- Podwieszenie sufitu wraz z oświetleniem i instalacją elektryczną

- Montaż drzwiczek rewizyjnych (2 szt.)

- Wyrównanie ścian i przygotowanie pod kafelkowanie

- Przygotowanie podłoża pod kafelki na posadzce

- Montaż kafelków

- Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitu

- Montaż barierki dla osób niepełnosprawnych

- Montaż gniazdek elektrycznych

- Podstawienie kontenera na odpady budowlane

- Montaż nowych drzwi

- Montaż toalety i umywalki wraz z baterią

- Podniesienie odpływu do poziomu spływu

- Wykucie i usunięcie kanalizacji w drugim pomieszczeniu

- Fugowanie

Wymagania dodatkowe:

- Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie oględzin i pomiarów na miejscu inwestycji (po wcześniejszym umówieniu terminu).

- Oferta powinna zawierać:

  - Koszt robocizny i materiałów

  - Czas realizacji

  - Termin ważności oferty

  - Informację o gwarancji na wykonane prace

Termin realizacji zamówienia: 29.08.2025 r.

- Miejsce i termin złożenia oferty:  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chełmsku Śląskim 23.06.2025 r.  godz. 10.00

- Termin otwarcia ofert: 23.06.2025 r.  godz. 10.15

- Kryterium oceny ofert: 80% cena, 20% gwarancja

- Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

- Warunki płatności - określone zostały w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

- Sposób i forma przygotowania oraz złożenia oferty:

Platforma zakupowa Open Nexus na załączonych dokumentach

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Szczepan Zając, 693543367, zajac.szczepan@lubawka.eu

06.06.2025 /-/ Waldemar Szwalec

data i podpis osoby upoważnionej

* w przypadku zawierania umowy