## Pakiet 1
PAKIET 1. PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU A
Lp. | Nazwa | Nazawa handlowa i numer katalogowy | J.M. | IlośćB | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igły insulinowe do wstrzykiwaczy typu "Pen" kolorystyczne oznaczenie nasadki w/g rozmiaru 30G - 0,3 x 8 mm x 100 szt |  | op | 10 | 4 | 200 | 214
2 | Igły jednorazowe do punkcji stawu kolanowego 0,9 x 70 mm 20G x 2 3/4.Opakowanie po 100 szt |  | op | 2 | 5 | 2 | 9
3 | Korek dezynfekcyjny do portów naczyniowych, w kolorze innym niż biały. |  | szt | 50 | 5 | 100 | 155
4 | Aparaty do pomp objętościowych Infusomat: -komora kroplowa -odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką -zacisk rolkowy -dren PCV 3x4,1 mm -silikonowa wstawka drenu, dł. drenu do 250 cm |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 1000
5 | Aparat do infuzji dożylnych grawitacyjnych lub pod ciśnieniem ze zgniatanych pojemników ▪ posiadający przeźroczysty kolec zaprojektowany specjalnie do przekuwania korków, worków lub butelek ▪ opróżnia się w całości ▪ górna część komory jest przezroczysta, co umożliwia obserwację szybkości infuzji ▪ łatwe i szybkie dostosowanie szybkości infuzji ▪ filtr 15 mikronów chroniący przed większymi cząsteczkami ▪ system zabezpieczający przed wystąpieniem zatoru powietrznego |  | szt | 7500 | 2000 | 5000 | 14500
6 | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) - zestaw jednorazowego użytku |  | szt | 0 | 20 | 120 | 140
7 | Zestaw drenów do pomiaru OCŻ, kranik trójdrożny z regulacją, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali, dren do skali ok. 100 cm, kompatybilny ze skalą poniżej. |  | szt | 20 | 0 | 220 | 240
8 | Skala pomiarowa do OCZ +35 do -15cm H20, wskaźnik pozycji zero, wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne. |  | szt | 5 | 0 | 5 | 10
9 | Przyrząd do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, tzw. wąsy tlenowe przeźroczyste białe, długość min. 210 cm |  | szt | 3800 | 1500 | 1500 | 6800
10 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych i dzieci z drenem o długości minimum 200- 210 cm |  | szt | 1000 | 1400 | 2000 | 4400
11 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, jednorazowego użytku, jałowy; ostry długość igły min. 21mm, średnica igły min. 5,5mm; filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, samozamykający się port posiadający końcówkę luer-lock; kształt nie utrudniający obsługi drugiego portu butelki; | extra spike | szt | 3500 | 2000 | 5000 | 10500
12 | Staza automatyczna |  | szt | 120 | 50 | 170 | 340
13 | Staza gumowa jednorazowa w rolce x 25 szt |  | op | 10 | 0 | 0 | 10
14 | Golarka medyczna jednorazowego użytku, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, ostrze ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem. Wymiary ostrza 1,0x4,3x0,01 cm, umożliwiające ogolenie na sucho i mokro.Pakowane pojedynczo w tekturowa osłonkę x 50 szt. |  | szt | 1000 | 300 | 1000 | 2300
15 | Osłonki sterylne na głowice USG bez latexu x 50 szt |  | op | 5 | 0 | 15 | 20
16 | Zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej, kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35x78mm, poliuretanowy cewnik kontrastujący w RTG 2.7x450mm, podwójna zastawka antyrefluksowa, worek 2l, strzykawka trzyczęściowa 60ml luer lock, kranik trójdrożny. |  | szt | 5 | 0 | 5 | 10
17 | Wieszak do worków na mocz |  | szt | 100 | 300 | 500 | 900
18 | Zgłębniki żołądkowe – CH 16-36, dł. min. 800mm, wykonane z medycznego PCV, półprzezroczyste konektory, cyfrowa podziałka głębokości, wkładka redukcyjna luer oraz zatyczka w rozmiarach 16-22, sterylne. |  | szt | 400 | 30 | 600 | 1030
19 | Zgłębniki żołądkowe z prowadnicą– CH 16-22, dł. min. 800mm, wykonane z medycznego PCV, cyfrowa podziałka głębokości, sterylne. |  | szt | 30 | 10 | 20 | 60
20 | Rurka anoskopowa j.u. 85 x 20 |  | szt | 500 | 0 | 100 | 600
21 | Rurka proctoskopowa j.u.130- 140 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200
22 | Rurka rektoskopowa j.u. 250 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200
23 | Koc ratunkowy -przeciwwstrząsowa termoizolująca folia srebrno-złota o zmiarze 210 cm x 160 cm |  | szt | 100 | 25 | 100 | 225
24 | Koreczki dwu-funkcyjne, typu Combi, uniwersalne, umożliwiające jednoczesne zabezpieczenie kaniul i strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo. |  | szt | 15500 | 15000 | 70000 | 100500
25 | Korki do kaniul typu Luer-Lock kompatybilne z kaniulami pojedynczo pakowane w sztywne opakowanie zapobiegające utracie jałowości. |  | szt | 2000 | 13000 | 20000 | 35000
26 | Wziernik ginekologiczny ,jednorazowy, sterylny roz. XS-L, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru/XS -biały, S-niebieski, M-czerwony, L-zielony/na opakowaniu jednostkowym. Zamawiający dopuszcza barwne oznaczenie blokady łyżki lub innej części narzędzia zamiast oznakowania barwnego na opakowaniu. |  | szt | 0 | 0 | 800 | 800
27 | Igła do aseptycznego transferu jałowych płynów pomiędzy pojemnikami, mocne wąskie ostrze, kolce zbiorcze z wyżłobieniami 15mm zabezpieczone zatyczkami, bez zawartości lateksu i ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane pojedyczno papier/folia |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
28 | Łącznik do regulowanej siły ssania KAPKON, sterylny |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
29 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa, sterylna, drewniana, pakowana pojedynczo. |  | szt | 0 | 1000 | 3500 | 4500
RAZEM

## Pakiet 2
PAKIET 2. POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
Lp. | Nazwa | Nazawa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Okrągły pojemnik na odpady medyczne,pojemność 0,5 - 0,7 L. Otwór wrzutowy (min 50mm) z wycięciami do zdejmowania igieł. Wykonany z trwałego materiału. Pojemnik musi posiadać dodatkowo „znacznik zamknięcia”, który po użyciu uniemożliwia ponowne otwarcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
2 | Okrągły pojemnik typu wiadro, pojemność 1 L Otwór wrzutowy owalny z wycięciami do zdejmowania igieł, minimalna średnica otworu wrzutowego 100 mm. (średnica otworu wrzutowego zabezpieczona paskami do wyłamania). Pojemnik z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 2500 | 3000 | 4000 | 9500
3 | Okrągły pojemnik typu wiadro, pojemność 2 L.Otwór wrzutowy owalny z wycięciami do zdejmowania igieł, minimalna średnica otworu wrzutowego 100 mm. (średnica otworu wrzutowego zabezpieczona paskami do wyłamania). Pojemnik z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 4000 | 5000 | 500 | 9500
4 | Pojemnik poj 5 Lna odpady ostre,wykonany z tworzywa odpornego na przekłucia,uderzenia,odkształcenia,chemikalia.Pojemnik z pokrywą,która posiada otwór wrzutowy,posiadający wcięcia ułatwiające zdejmowanie igieł.Pojemnik koloru czerwonego,pokrywa koloru czerwonego.Pokrywa pojemnika szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku.Pokrywa zaopatrzona w małą pokrywkę służącą do przymykania otworu wrzutowego oraz szczelnego zamknięcia otworu po wykorzystaniu pojemnika.Na pojemniku etykieta zawierająca: napis ,,materiał zakaźny” oraz rubryki do wpisania takich danych jak .miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów itp.Wysokość pojemnika minimum 19,0 cm. |  | szt | 1000 | 200 | 100 | 1300
5 | Pojemnik PS lub PP zamykany wieczkiem z możliwością łatwego otwierania .Na meteriał do badań histopatplogicznych Pojemność 30ml, 500ml,1000ml. |  | szt | 0 | 3000 | 0 | 3000
RAZEM
Note on K3: mtolwin1:

## Pakiet 3
PAKIET 3. SYSTEM DO ODSYSANIA
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 1000ml i 2000ml 3000ml kompatybilny z kanistrem systemu SERRES (do wyboru przez Zamawiającego) – wkład wyposażony w dwufunkcyjny port o średnicy 7,2mm i 12mm, w komplecie schodkowy łącznik kątowy o załamaniu 90 stopni. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zawartość żelu w 1 litrowym wkładzie 20gram w 2 litrowym 39 gram , wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania |  | szt | 2000 | 500 | 1500 | 4000
2 | Wkład jednorazowy 1000ml , 2000ml wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm , dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego ( w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach ) Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze żródłem ssania , wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą żródło ssania przed zalaniem , szeroki port na pokrywie do napełniania środkiem żelującym , w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV |  | szt | 0 | 4000 | 0 | 4000
3 | Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000ml ,2000 ml i drenu łączącego, średnica wewnętrzna 5,8mm/3000mm z końcówkami żeńska -żeńska + męska nakładana, pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), wkład wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000
4 | Kanistry o poj. 1000 ml, 2000 ml i 3000 ml, kompatybilne z systemem SERRES; przezroczyste, wyskalowane w ml, wyposażone w zaczep do zamocowania na wózku, wyposażone w zintegrowane wymienne końce do podłączenia ze źródłem ssania, nie wymagające odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporne na mycie w temp. 95 st. C i sterylizację w autoklawie. |  | szt | 10 | 5 | 10 | 25
5 | Łącznik o zakończeniu schodkowym, kąt załamania 90 stopni, dolna część z trzema pierścieniami uszczelniającymi, średnica króćca 14,2 mm, wielorazowego użytku |  | szt | 10 | 0 | 20 | 30
6 | Zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, długość 300cm, średnica wewnętrzna 7mm z końcówką typu Yankauer, podgiętą, z uchwytem, bez kontroli siły ssania, długość 240mm – 250mm 10CH,12CH,18CH,22CH,24CH,28CH,32CH, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier. |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500
7 | Zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, długość 300cm, średnica wewnętrzna 7mm z końcówką typu Yankauer, podgiętą, z uchwytem, z kontrolą siły ssania, długość 240- 250mm ,10CH,12CH,18CH,22CH,24CH,28CH,32CH sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier. |  | szt | 600 | 0 | 0 | 600
8 | Dren medyczny do odsysania o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 200cm i 300 cm ( do wyboru przez Zamawiającego) z kontrolą siły ssania, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg , posiadające elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, sterylny |  | szt | 750 | 500 | 1200 | 2450
RAZEM

## Pakiet 4
PAKIET 4. BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 1- MODYFIKACJA
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ochraniacze na obuwie, foliowe, 14x35cm, niebieskie z gumką, antypoślizgowe, pakowane po 100szt |  | szt | 15 | 0 | 50 | 65
2 | Podkład bibułowy na rolce, celulozowy 2- warstwowy, biały , gofrowany perforowany (co umożliwia łatwe odrywanie kawałków). Rozmiar: szer. 60cm, dł. 50m |  | szt | 100 | 400 | 400 | 900
3 | Podkład bibułowy na rolce, celulozowy 2- warstwowy, biały , gofrowany perforowany (co umożliwia łatwe odrywanie kawałków). Rozmiar: szer. 50cm, dł. 50m |  | szt | 900 | 200 | 200 | 1300
4 | Podkład pola operacyjnego z włókniny polipropylenowej gramatura 25g/m2 jednorazowego użytku, koloru niebieskiego lub zielonego. Rozmiar: 140-150cm x 80 -90cm |  | szt | 6000 | 0 | 0 | 6000
5 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej jednorazowego użytku, koloru niebieskiego lub zielonego, gramatura 25g/m2 Rozmiar: 210cm x 150-160cm ZŁOŻONE POJEDYŃCZO |  | szt | 9000 | 0 | 3000 | 12000
6 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej jednorazowego użytku, koloru niebieskiego lub zielonego, gramatura 25g/m2 Rozmiar: 210cm x 80cm |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000
7 | Prześcieradło z włókniny wiskozowo-poliestrowej jednorazowego użytku, koloru białego gramatura 45g/m2 Rozmiar: 170cm x 80cm |  | szt | 0 | 4000 | 0 | 4000
8 | Pokrowiec na na materac grubość foli 50 mikronów,obszyty gumką o szerkośći 0,8-1 cm,jednorazowego użytku,niebieski lub zielony. Rozmiar:długość 210- 240cm szerokość minimum 160 cm |  | szt | 100 | 100 | 300 | 500
9 | Poszwa jednorazowego użytku, niebieska z włokniny polipropylenowej, gramatura 25g/m2 Rozmiar: 210 cm x 150 cm |  | szt | 3000 | 0 | 1000 | 4000
10 | Poszwa z włokniny polipropylenowej na poduszkę z gramaturze 25g/m2, rozm. 70 x 80 cm |  | szt | 0 | 0 | 4000 | 4000
11 | Koszula jednorazowa dla pacjenta przed operacją SMS 40 g.Rozmiar XL. Troki na boku. |  | szt | 1500 | 0 | 500 | 2000
12 | Koszula zakładana przez głowę rozm. M-L-XL obwód kl.piersiowej 110-140 cm z SMS o gramaturze 35-40 g/m2 |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
13 | Spodenki uniwersalne do badań typu szorty, z rozcięciem z tyłu, z zakładką zakrywającą otwór, z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze 45-55g/m2, obwód w pasie 120-130cm. |  | szt | 1000 | 0 | 500 | 1500
14 | Spódnica z gumką do badań ginekologicznych nieprzezroczysta gwarantująca intymność,150 x 50cm, z włókniny polipropylenowej gramatura 25 g |  | szt | 0 | 0 | 800 | 800
15 | Pościelowy komplet medyczny jednorazowymi wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 30g/m² Poszwa 210 x 150 Poszewka 80 x 70 Prześcieradło 200 x 150 |  | kom | 0 | 2000 | 2000 | 4000
16 | Prześcieradło ochronne jednorazowe, składane pojedyńczo,celulozowo-foliowe, kolor biały.Gramatura min 24g/m2 folia PE o grubości min 13 mikronow , pasek boczny zapobiegający przeciekani , chlonnośc min 300ml,wzmocnione min 48 nitkami z poliestru . Rozmiar 80cm x 210 cm |  | szt | 0 | 500 | 500 | 1000
17 | Jednorazowa szczotka do chirurgicznego mycia rąk,pakowana indywidalnie, z jednej strony miękkie nylonowe włosie, z drugiej gąbka nasączona chlorheksydyną . W zestawie plastikowy pilniczek do paznokci |  | szt | 0 | 2000 | 0 | 2000
18 | Serweta bawełnopodobna , miękka, chłonna, w kolorze białym. Gramatura min 45g/m2, rozmiar 90 x 80 , składana pojedynczo , opakowanie foliowe , na opakowaniu naklejka z identyfikacja producenta i numerem katalogowym |  | szt | 0 | 4000 | 1000 | 5000
19 | Pięciowarstwowe , nieprzemakalne, wysokochłonne , ochronne prześcieradło na stół operacyjny, rozmiar 101 ( +- 2 cm ) x 225 ( +- 2 cm ) powierzchnia wewnętrzna chłonna , pikowana z logo producenta o wymiarze 50 x 202 ( +- 2 ) , zakończona z czterech stron marginesami zapobiegającymi wyciekowi płynów , powierzchnia zewnętrzna wykonana z niebieskiej antypoślizgowej folii polietylenowej , chłonność min 9000 ml potwierdzona przez badania . Produkt zapakowany jednostkowo w torebke foliową z identyfikacją producenta . |  | szt | 50 | 50 | 100 | 200
20 | Jednorazowy podkład na stół operacyjny, gładki o jednorodnej powierzchni niepowodujący uszkodzeń skóry pacjenta. Spodnia warstwa antybakteryjna, antypoślizgowa zapobiegająca przesuwaniu się podkładu wykonana z folii polietylenowej., chłonność min 5000 ml potwierdzona przez badania . Produkt zapakowany jednostkowo w torebke foliową zidentyfikacją producenta. Rozmiar całkowity: 101cm (+-2cm) x 225cm (+-2cm), rozmiar rdzenia chłonnego 50cm (+-2cm ) x 225cm (+-2cm) |  | szt | 50 | 50 | 50 | 150
21 | Serweta bawełnopodobna / transportowa , miękka, chłonna, w kolorze białym. Gramatura min 55g/m2, rozmiar 102 xx 152 ( +_ 2 ) , składana pojedynczo , opakowanie foliowe , na opakowaniu naklejka z identyfikacja producenta i numerem katalogowym . |  | szt | 100 | 5000 | 1000 | 6100
22 | Fartuch włókninowy jednorazowy z mankietem 8cm gramatura 30g/m2 L,XL,XXL |  | szt | 3500 | 4000 | 12000 | 19500
23 | Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 155 x 140 cm i warstwie chłonnej 155 x 50 cm. Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20 µm. Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed,podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 10
24 | Jednorazowy pokrowiec na materac standard z włókna polipropylenowego, podfoliowany, z gumką.Rozmiar 220 x 80 cm. |  | szt | 50 | 500 | 300 | 850
RAZEM

## Pakiet 5
PAKIET 5. BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2
Lp. | Nazwa zamówienia oraz parametry | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Koszule jednorazowe wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m² Rozmiar L , XL |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000
2 | Podkład, nieprzemakalny, wysokochłonny wykonany z napowietrzanej celulozy (50g) laminowanej folią (15um) Kolor biały. Szerokość 80cm, długość 170cm, . |  | szt | 0 | 15000 | 4000 | 19000
3 | Bokserki wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m², Rozmiar L , XL, |  | szt | 0 | 1000 | 500 | 1500
4 | Strngi damskie wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m². Rozmiar S .M ,L , XL (op.100szt) |  | op | 0 | 10 | 5 | 15
RAZEM

## Pakiet 6
PAKIET 6. FARTUCH IZOLACYJNY
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuch izolacyjny żółty o gramaturze 40g/m2 rękawy zakończone mankietami wykonany z włókniny polipropylenowej pokryty na całej pow. łącznie z rekawami Filmem polietylenowym całkowicie odporny na przesiąkanie, odporny na działanie chemikaliów wiązany na troki z tyłu dług. Min 127cm. Oznakow. Jako wyr. Medyczny oraz środek ochrony osobistej. |  | szt | 500 | 750 | 1000 | 2250
RAZEM

## Pakiet 7
PAKIET 7. GĄBKI JEDNORAZOWE DO MYCIA CIAŁA
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pianka z hypoalergiczny żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x1cm.Gramatura 170 g/cm .Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 40 szt..Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | op | 2300 | 500 | 3000 | 5800
2 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm.Gramatura nie mniejsza niż 110 g/m². Opakowanie jednostkowe 12 szt.Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | op | 230 | 150 | 250 | 630
3 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 12 cm x 0,5 cm.Gramatura nie mniejsza niż 110 g/m². Opakowanie jednostkowe 24 szt.Instrukcja użytkowania w języku polskim. |  | op | 100 | 60 | 50 | 210
RAZEM
Proszę o dołączenie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego dla żelu myjącego oraz badania dermatologiczne aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Dotyczy punktu 1,2,3

## Pakiet 8
PAKIET 8. IGŁY DO AKUPUNKTURY
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa i numer katalogow | J.M. | Ilość B | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowa igła do akupunktury 0,25 mm x 40 mm |  | szt | 95000
2 | Jednorazowa igła do akupunktury 0,25 mm x 25 mm |  | szt | 40000
3 | Jednorazowa igła do akupunktury silikonowana 0,18 mm x 15 mm |  | szt | 800
RAZEM

## Pakiet 9
PAKIET 9. MONOVETTE
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Próbówko strzykawka z EDTA, morfologia S-Monovette 4,9 ml |  | szt | 16000 | 0 | 10000 | 26000
2 | Próbówko-strzykawka z Heparyną Litową Monovette 2 ml |  | szt | 6000 | 700 | 1000 | 7700
RAZEM
Note on H4: mtolwin1:

## Pakiet 10
PAKIET 10. UBRANIA OPERACYJNE
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta pikowany na całośći , 110 x 220 cm, 2 x włóknina PP 30 g/m kw. + wypełnienie Molton 60 g/m kw., niebiesko-zielone, pakowanie indywidualne |  | szt | 0 | 3100 | 2500 | 5600
2 | Bluza ogrzewająca z krótkim rękawem zakończonym ściągaczem z dzianiny.Bluza zapinana na napy, 3 kieszenie,wykończenie lamówką. Wykonane sms 45g/m². Ciemnogranatowe.Rozmiar M- XXL |  | szt | 0 | 700 | 500 | 1200
3 | Czepek typu furażerka wiązany, otok: wykonany zwłókniny typu Spunlace 45 g/m2, denko: Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny karton 50 szt |  | szt | 3000 | 2000 | 3000 | 8000
4 | Czepek dla osób z dłuższymi włosami z gumką , otok: wykonany z włókniny typu Spunlace 45 g/m2, denko: wykonane z włókniny Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny karton 50 szt |  | szt | 100 | 600 | 100 | 800
5 | Czepek typu furażerka wiązan wykonany z włókniny Polipropylen 27 g/m2, niebieski lub zielony rozmiar uniwersalny, kartonik 100 szt. |  | szt | 2000 | 1500 | 500 | 4000
6 | Czepek okrągły typu beret, średnica min. 53 cm. Wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym o gramaturze min. 14 g/m2. Pakowane w higieniczne pudełko z otworem w górnej części, umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie czepków. W opakowaniu znajduje się maks. 100 szt. |  | op | 90 | 110 | 70 | 270
7 | Ubranie operacyjne wykonane z miękkiej wtókniny sms 30g / m². Antystatyczne.Spodnie w gumę.Bluza dekolt V z jedną kieszenią. Ciemnogranatowe.Rozmiar M-XXXL |  | szt | 1500 | 1000 | 3000 | 5500
8 | Ubranie operacyjne wykonane z antystatycznej włókniny o strukturze plastra miodu 3D o gramaturze 40 g/m2. Bluza : dekolt V - lamówka w kolorze ubrania, 3 kieszenie:1 mała na klatce piersiowej 2 duże na dole bluzy z widoczną wszywką wskazującą na rozmiar, wszywane rękawy z podszytym brzegiem . Spodnie z trokiem, podszyte nogawki. Pakowane jako komplety, dostępne w rozmiarach S – XXXL, kolor niebieski. Nie pylące Ubrania spełniają wymagania Normy EN-13795. |  | szt | 1000 | 1600 | 1000 | 3600
9 | Ręczniczki z celulozy typu Airlaid, Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze plastra miodu. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, pakowany po 50 szt |  | op | 0 | 200 | 250 | 450
10 | Ręczniczki z celulozy typu Airlaid, Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze plastra miodu. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. rozmiar 20 x 26 cm, gramatura 50 g/m kw., rolka x 125 listków |  | rolka | 0 | 200 | 700 | 900
11 | Podkład,prześcieradło na łóżko 80 x 210 cm, wykonane z miękkiej bibuły i nieprzemakalnej folii ,wzmocnione 48 nitami z poliestru, chłonność 310 ml |  | szt | 300 | 300 | 4500 | 5100
RAZEM

## Pakiet 11
PAKIET 11. POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik do 24 godzinowej zbiórki moczu, poj. 2000-2500 ml z nakrętką, z dodatkowym portem do pobierania próbek, z ergonomicznym uchwytem, skalowany od 200 do 2500 ml co 100 ml, wykonany z polietylenu |  | szt | 0 | 10 | 40 | 50
RAZEM

## Pakiet 12
PAKIET 12. ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO i KANIULA "BEZPIECZNA"
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Uchwyt do trzymania zapobiegający kontaminacji podczas wyjmowania produktu z opakowania. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Ten sam producent co kaniule. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. |  | szt | 12000 | 2000 | 2000 | 16000
2 | Zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer Slip. Taca z koreczkami do zabezpieczania strzykawek 10 szt, Sterylizowane EO. |  | 1 op.= tacka 10 szt koreczków | 1000 | 500 | 1000 | 2500
3 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek wielodawkowych, 18G, 1,2 x 40 mm, 18G, 1,2 x 25mm( do fiolek wielodawkowych) z ostrzem ściętym pod kątem 45°, chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia), które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką i osloną w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji igły tępej bez filtra. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem czerwonym.. Opakowania 100 szt |  | op | 150 | 30 | 100 | 280
4 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G, 1,2 x 40 mm z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem 45°, chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w przeziernym kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem , nie krótszą niż 2,5 cm dla latwego pobrania calości leku ze szklanej fiolki, sterylizowana R. Osłona czerwona. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem fioletowym.. Sterylizowana R. Opakowanie 100 szt |  | op | 100 | 100 | 50 | 250
5 | Kaniula bezpieczna z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik z poliuretanu, wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią, o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości . Sterylizowana radiacyjnie. 0,9mm - 22G( niebieski ) dł. 25 mm , przepływ min. 42 ml/min 1,1mm - 20G( różowy ) dł. 32 mm , przepływ min. 67 ml/min 1,3mm - 18G( zielony ) dł. 32, przepływ min. 103 ml/min 1,3mm - 18G( zielony ) dł. 45 mm , przepływ min. 103 ml/min 1,5mm - 17G( biały) dł. 45 mm , przepływ min. 133 ml/min 1,8mm – 16 G ( szary) dł. 45 mm, przepływ min. 236 ml/min 2,0 mm 14 G (pomarańczowy), przepływ min. 270 ml/min Do oferty dołączone opublikowane badania kliniczne (min. 3) potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem z jakiego wykonany jest cewnik oferowanych kaniul. |  | szt | 15000 | 10000 | 25000 | 50000
6 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zawór zapobiegający wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniące personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Kaniula posiadająca dodatkowo otwór przy ostrzu igły zapewniający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji, co może redukować liczbę prób wprowadzenia kaniuli. Dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta 22G dł. 25 mm, przepływ min. 42 ml/min 20G dł. 32 mm, przepływ min. 67 ml/min 18G dł. 32 mm, przepływ min. 103 ml/min 18G dł.45 mm, przepływ min. 103 ml/min |  | szt | 20000 | 100 | 2000 | 22100
7 | Strzykawka trzyczęściowa poj. 5ml napełniona fabrycznie roztworem NaCl 0,9%.(izotoniczny roztwór NaCl 0,9%). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki.Rejestracja jako wyrób klasy III zawierający substancję leczniczą. Sterylizacja parowa.Opakowanie 30 szt. |  | op. | 50 | 10 | 10 | 70
RAZEM
Zamawiający, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126) wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie posiadał:
a/ karty danych technicznych, katalogi informacyjne (producenta przedmiotu zamówienia), zawierające dokładny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wszystkich parametrów, których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia).
b/Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym była widoczna data ważności i numer katalogowy.Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia tych danych na opakowaniu jednostkowym to powinno znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

## Pakiet 13
PAKIET 13. AKCESORIA DO APARATURY MEDYCZNEJ
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ Carestation 2071165-001s |  | szt | 0 | 8 | 0 | 8
2 | Przewód do pomiaru NIBP 2058203-002 DINACLICK |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
3 | Filtr Uni-Filter/S 2106570-007 50 szt/op |  | op | 0 | 10 | 0 | 10
4 | M1182629 Pułapki wodne D-Fend Pro-stalowoszare 10szt/op |  | op | 0 | 5 | 0 | 5
5 | M1200227Pułapki wodne D-Frend Pro+-zielone 10szt./op |  | op | 0 | 5 | 0 | 5
6 | Linie spirometryczne z linią próbkującą gazy 3m,8004382 20 szt./op |  | op | 0 | 15 | 0 | 15
7 | Filtr przeciwkurzowy boczny 896085S 1 szt. |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
8 | Obudowa filtra przeciwkurzowego boczna 896086-S 1 szt. |  | szt | 0 | 8 | 0 | 8
9 | Filtr przeciwkurzowy ekranu monitora 897010-S 1 szt. |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
10 | Filtr przeciwkurzowy modułu E- CAIOV M1028987 1 szt. |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
11 | Filtr przeciwkurzowy ekranu respiratora 1504-3519-000 1 szt |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
12 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ ABS 1407-7004-000 |  | szt | 0 | 2 | 0 | 2
13 | Filtr do pojemnika pochłaniacza 1407-3201-000(2105489-001)40szt./op |  | op | 0 | 13 | 0 | 13
14 | Czujnik przepływu 2089610-001-S |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
15 | Mankiet pediatryczny Dura-Cuf, 12-19cm wielorazowy, 2-tubowyDUR-P2-2A, Dinaclick 5 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Mankiet dl dorosłych,standardDura-Cuf,23-33cm wielorazowy DUR-A2 -2A 5 szt/op |  | op | 0 | 4 | 0 | 4
17 | Mankiet dla dorosłych,standard Dura-Cuf,23-33cm wielorazowy, wersja long DUR-A2-2A-L 5 szt/op |  | op | 0 | 2 | 0 | 2
18 | Mankiet dla dorosłych, duży,Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi, 2 tubowy DUR-A3-2A-,DINACLICK 5szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
19 | Mankiet dl dorosłych ,duży Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi,2-tubowy DUR-A3-2A-L DINACLICK 5 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
20 | Mankiet dla dorosłych udowy Dura-Cuf, 38-50 cm wielorazowy długi,2 tubowy DUR-T1-2A,DINACLICK 5szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
21 | Mankiet dla pacjentów otyłych na przedramię Soft-cuf DINACLICK SFT-F1-2D 20 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1
22 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HMEF 2106570-008(557070100) 50 szt/op |  | op | 0 | 60 | 0 | 60
23 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HMEF HEPA2106570-009(557070500) 50 szt/op |  | op | 0 | 10 | 0 | 10
24 | Linia próbkująca do gazów anestetycznych PVC/PE, 10 szt/op |  | op | 0 | 15 | 0 | 15
25 | Przewód EKG Multi-Link 3/5 odpr. 3,6m IEC 2106305-002 |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
26 | Odprowadzenia EKG 3-odpr.,dł 74 cm IEC 2106390-003 |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
27 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-SA-D |  | szt | 0 | 5 | 0 | 5
28 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-F-D |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
29 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na ucho TS-E-D |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
30 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec pediatryczny TS-SP-D |  | szt | 0 | 1 | 0 | 1
31 | Przewód połączeniowy TruSignal 3m TS-G3 |  | szt | 0 | 12 | 0 | 12
32 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczulenia |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
33 | 733910-HEL Wielorazowy czujnik D-lite do spirometrii,żółtyOp,1sz |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
34 | 896952 Czujnik D-lite do spiromerii jednorazowy op.50szt. |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4
35 | 884101Linia do do spirometrii, . dł 3m. Żółta op.5 szt |  | op | 0 | 8 | 0 | 8
RAZEM
Do oferty należy dołączyć komplet folderów, katalogów z opisem przedmiotu zamówienia. Zaoferowane produkty muszą być kompatybilne z urzadzeniami jakie posiada Zamawiający

## Pakiet 14
PAKIET 14. FARTUCH CHIRURGICZNY JEDNORAZOWY PEŁNOBARIEROWY
Lp. | Opis |  | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wzmocniony Fartuch jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego 40g/m2. Gramatura wzmocnienia 42 g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha w zależności od typu wzmocnienia lub jego braku. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Materiał musi być nieprzenikalny dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70 Poziom 4 (wg normy ASTM F 1671M:2013). Rozmiar M - XXL. Odporność na przesiąkanie płynów 165 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 303 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 217 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch zapakowany w opakowanie typu papier folia i we włókninę SMS zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Do każdego fartucha chirurgicznego dołączone są dwa ręczniki celulozowe. Każdy fartuch musi posiadać 2 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną na zewnątrz opakowania jednostkowego. | ROZMIAR M |  | szt | 200 | 800 | 500 | 1500
|  | ROZMIAR L |  | szt | 6500 | 6500 | 1500 | 14500
|  | ROZMIAR XL |  | szt | 6000 | 5500 | 1500 | 13000
|  | ROZMIAR XXL |  | szt | 1000 | 1200 | 500 | 2700
RAZEM

## Pakiet 15
PAKIET 15. KANIULA DO PODAWANIA PŁYNÓW
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula do żył obwodowych z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym okrągłym samodomykającym się koreczkiem, wykonana z PUR, cienkościenna z 4 lub 6 paskami cieniujacymi w rtg na całej długości, port górny położony bezpośrednio nad skrzydełkami mocującymi - nie wystający poza ich obręb, sterylna, nazwa producenta umieszczona na kaniuli, Rozmiary 16Gx50mm - 196ml/min 17Gx45mm - 128ml/min 18Gx45mm - 96ml/min 18Gx33mm – 103ml/min 20Gx32mm-59ml/min 20Gx25mm - 65ml/min 22Gx25mm - 36ml/min Do oferty należy dołączyć badania labolatoryjne potwierdzajace biokompatybilność materiału z którego zostały wykonane kaniule. |  | szt | 0 | 12000 | 2000 | 14000
RAZEM

## Pakiet 16
PAKIET 16. RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową , oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności AQL ≤ 1,5 zgodnie z EN 455 -1. Długość rękawicy min. 240mm. Siła zrywania w całym okresie przechowywania 6N Zewnętrzna powierzchnia gładka, matowa, zakończone rolowanym mankietem Materiał odporny na uszkodzenia- grubość pojedynczej ścianki palce- min. 0,12mm max.0,14 mm dłoń- min 0,09mm max.0,11 mm Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 374-3 z grupy kwasy, zasady i aldehydy - min 2 poziom odporności. Wolne od akceleratorów chemicznych- tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli, wykaz chemikaliów zawartych w rękawicy dołączyć do oferty.Dopuszczone do kontaktu z żywnością Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4- wszystkie części normy, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy Pakowane po 100 szt. Rozmiar: XS, S, M, L, XL Wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego |  | op | 500 | 0 | 500 | 1000
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem Rękawice o min. długości 240 mm , siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania. AQL ≤ 1,5 Grubość pojedynczej ścianki: palce- min. 0,08mm max.0,10mm dłoń- min 0,05mm Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671 Posiadające badania wg. EN 374-3 na co najmniej 20 substancji ( bez cytostatyków) na poziomie min 2, w tym na preparaty dezynfekcyjne na bazie aktywnego tlenu, o szerokim spektrum działania ( grzybobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze), min 2 kwasy i 1 alkohol. Pełny raport z badania na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną dołączyć do oferty. Posiadające badania na cytostatyki Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, EN 374, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, nazwa producenta/ adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL |  | op | 12000 | 12000 | 15000 | 39000
3 | Rękawiczki diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, AQL-1,5. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i zanieczyszczeń. Bezwonne. Średnia grubość rękawicy 0,05mm+/- 0,08mm.,r znak CE. Rozmiar S,M,L. Pakowane w pudełka z wygodnym otworem do wyjmowania oraz z czytelnym trwałym nadrukiem lub etykietą rozmiaru. Z polskim opisem na pudełku.Pakowane po 100 szt.Rozmiar S, M, L, XL |  | op | 350 | 800 | 2000 | 3150
4 | Rękawiczki foliowe jednorazowego użytku a 100szt |  | op | 50 | 600 | 100 | 750
RAZEM

## Pakiet 17
PAKIET 17. RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM I CHIRURGICZNE.
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawiczki diagnostyczne,niesterylne, z przedłużonym mankietem,nitrylowe,bezpudrowe, AQL-1,5 znak CE Powierzchnia rękawic teksturowana. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,11mm +/- 0,02mm, na palcach 0,13mm +/-0,02mm, długość rękawicy min 300mm +/-5mm , odporne na działanie chemikaliów stosowanych do sterylizacji narzędzi chir. Rozm M,L. Pakowane w pudełkach z wygodnym otworem do wyjmowania oraz z czytelnym trwałym nadrukiem lub etykietą rozmiaru,z polskim opisem na pudełku.Opakowanie po 100 szt. |  | op | 2000 | 500 | 1000 | 3500
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia teksturowana, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, długość min. 280 mm, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne, składane, hermetyczne foliowe z teksturowanym listkiem. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Certyfikat dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, rozm. 5,5 – 9,0 |  | para | 0 | 4500 | 1500 | 6000
RAZEM

## Pakiet 18
PAKIET 18. RĘKAWICE PÓŁSYNTETYCZNE: LATEKSOWO-NITRYLOWE, TRÓJWARSTWOWE.
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu0,25 mm, rozciągliwość po starzeniu >1000 %, , AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 ( raport wynikami należy dołączyć z do oferty) badania na przenikalność cytostatyków ( raport z wynikami należy dołączyć do oferty) . Rozmiar : 6.5;7.0;7.5;8.0;8.5;9.0 ( według potrzeb) |  | para | 500 | 500 | 15000 | 16000
RAZEM

## Pakiet 19
PAKIET 19. RĘKAWICE CHIRURGICZNE BEZLATEKSOWE
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawiczki chirurgiczne jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe, wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem , mikroteksturowane. Kształt w pełni anatomiczny AQL-1,0 Sterylizowane radiacyjnie,Opakowanie foliowane obustronnie od środka lub foliowe. Rozmiar 6,0 - 9,0 |  | para | 100 | 500 | 500 | 1100
RAZEM

## Pakiet 20
PAKIET 20. RĘKAWICE CHIRURGICZNE SPECJALISTYCZNE
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 0,65 , sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy, badania nie starsze niż 2012.r Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 , badania na przenikalność cytostatyków . Zgodne z EN 420, EN 388,Certyfikat CE jednostki. notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kat. III. Standardowe i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika.Rozmiar 6,0 - 9,0. |  | para | 21000 | 26000 | 12000 | 59000
2 | Rękawice chirurgiczne, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 15 ug/g mankiet rękawicy rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 badania na przenikalność cytostatyków wg ASTM D 6978-05 , badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Certyfikat CE jednostki. notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 420 i EN 388.Rozmiar 6,0 - 9,0. |  | para | 12000 | 100 | 100 | 12200
RAZEM

## Arkusz cenowy
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU A | 0 | 0
2 | POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE | 0 | 0
3 | SYSTEM DO ODSYSANIA | 0 | 0
4 | BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 1 | 0 | 0
5 | BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2 | 0 | 0
6 | FARTUCH IZOLACYJNY | 0 | 0
7 | GĄBKI JEDNORAZOWE DO MYCIA CIAŁA | 0 | 0
8 | IGŁY DO AKUPUNKTURY | 0 | 0
9 | MONOVETTE | 0 | 0
10 | UBRANIA OPERACYJNE | 0 | 0
11 | POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU | 0 | 0
12 | ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO i KANIULA "BEZPIECZNA"
13 | AKCESORIA DO APARATURY MEDYCZNEJ | 0 | 0
14 | FARTUCH CHIRURGICZNY JEDNORAZOWY PEŁNOBARIEROWY | 0 | 0
15 | KANIULA DO PODAWANIA PŁYNÓW | 0 | 0
16 | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE | 0 | 0
17 | RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM I CHIRURGICZNE | 0 | 0
18 | RĘKAWICE PÓŁSYNTETYCZNE: LATEKSOWO-NITRYLOWE, TRÓJWARSTWOWE. | 0 | 0
19 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE BEZLATEKSOWE | 0 | 0
20 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE SPECJALISTYCZNE | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0