**Załącznik nr.1**

**Gminny Ośrodek Kultury** Komorniki 17.12.2024

**w Komornikach,**

**ul. Kościelna 37**

**62-052 Komorniki**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach ul. Kościelna 37, 62-052 Komorniki NIP:7771793918, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej i terminowej na:

**Przeprowadzenie 5-letniego przeglądu elektrycznego zgodnego**

**z Prawem Budowlanym**

Przegląd obejmować będzie budynek :

**Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach**

ul. Kościelna 37  
62-052 Komorniki

**I Warunki realizacji:**

* Zamówienia realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach za pośrednictwem internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl
* Oferty składa się w cenie brutto
* Termin realizacji zamówienia do 31.12.2024
* Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu/wynajęcie drabiny, rusztowania , leżą po stronie wykonawcy
* Zamawiający wymaga wystawienia faktury vat
* Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi
* Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy
* Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
* Kryteria oceny ofert: Cena 100%

**Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej ( zgodnie z Prawem Budowlanym)  powinien obejmować:**

* oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku
* sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
* oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
* pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia
* pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych
* pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych
* pomiary wyłączników różnicowoprądowych
* pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
* pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych ( pomiar natężenia oświetlenia podstawowego)

**Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca każdorazowo sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wykonania przeglądu drukowany, podpisany protokół.**

**Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:**

* datę wykonania przeglądu, nr protokołu oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
* dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
* tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne  pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
* wynik pomiarów dla poszczególnych punktów  (pozytywny/negatywny)
* tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, kotłownia, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
* tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
* tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
* tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
* wykaz usterek i nieprawidłowości
* określenie zaleceń pokontrolnych Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
* wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.
* **Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę**

**Szacunkowa sumaryczna ilość punktów pomiarowych:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P | OPIS | J.M | ILOŚĆ |
| 1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | POMIAR | 261 |
| 2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | POMIAR | 48 |
| 3 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | ODCINEK | 33 |
| 4 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | POMIAR | 1 |
| 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | PRÓB | 134 |
|  |  |  |  |

**II. WYMAGANE DOKUMENTY**

Za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS na stronie prowadzonego postępowania należy złożyć następujące dokumenty:

1) wypełnione i podpisane oświadczenie

**VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoba do kontaktu:

[przemyslaw.nowak@gokkomorniki.pl](mailto:przemyslaw.nowak@gokkomorniki.pl)

tel. 535997715