Żyrardów, dnia 05.10.2023 r.

### Znak sprawy: 825594

### Dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie odzysku R10”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o., udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców do niniejszego postępowania:

Pytanie 1 :

Czy jesteście Państwo w stanie zmagazynować cały osad przeznaczony do zagospodarowanie na placu oczyszczalni by umożliwić firmie odbierającej jednorazowy wywóz osadu ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest w stanie zmagazynować na terenie 500 t osadu. Wywóz musiałby być podzielony na 2 tury.

Pytanie 2:

Czy posiadają Państwo badania osadów? Interesuje mnie jaki jest % wilgotności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że osady badane są regularnie zgodnie z przepisami . Wilgotność osadów waha się w granicach 73 – 78 % ( 22- 27% s.m.)

Prezes Zarządu

Michał Klonowski