Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 392/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu badawczego i akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”

CZĘŚĆ I- Mikroskop

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Typ | biologiczny |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Głowica | trójokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 30° |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiał układu optycznego | szkło optyczne z powłoką fungistatyczną |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Powiększenie | x 40–1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Średnica tubusu okularu | 30 mm (głowica dwuokularowa); 23,2 mm (trzeci tubus pionowy) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Okulary | WF10x/18 mm z regulacją dioptrii (2 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Soczewki | obiektywowe półplanarno-achromatyczne o powiększeniach 4, 10, 40 i 100 razy (olejek) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rewolwer | 4 obiektywy |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozstaw okularów | mm 55–75 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stolik | mechaniczny, dwuwarstwowy, 140x140 mm, z mechaniczną skalą |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zakres ruchu stolika | z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm 75/50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulacja dioptrii okularu | dioptrii ±5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kondensor | kondensor Abbego N.A. 1,25, przysłona irysowa i uchwyt na filtry światła |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Diafragma | irysowa |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Regulacja ostrości | współosiowa, zgrubna (0,5 mm) i precyzyjna (0,002 mm), z listwą zębatą |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Korpus | metal |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podświetlenie | lampa halogenowa |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Regulacja jasności | tak |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zasilanie | 100–240V |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Typ źródła oświetlenia | 6V/20W, 85–230V AC |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Filtry | światła niebieskiego, zielonego, żółtego |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dodatkowo | soczewka kolektorowa, oświetlenie Köhlera |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zastosowanie | kliniczne i laboratoryjne |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Umiejscowienie źródła oświetlenia | dolne |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Metoda badania | metoda jasnego pola |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ II- Lampa zabiegowa bezcieniowa

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Żywotność źródła światła | do 50 000 h |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| 2. | Bezdotykowy sterownik pozwalający na trójstopniową regulacje natężenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oprawa lampy | wykonana z tworzywa o bardzo wysokiej odporności mechanicznej |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt sterylny, przeznaczony do manewrowania lampą |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Konstrukcja lampy umożliwia łatwe czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację ogólnie dostępnymi środkami |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kopuła charakteryzuje się brakiem widocznych śrub i innych zagłębień mogących utrudniać jej mycie i dezynfekcję |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Natężenie oświetlenia w odległości 1m | Min. 60 000 LX |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Średnica pola roboczego w odległości | 1 m - 220 mm |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Regulowane natężenie światła | Min. 3-stopniowe |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zasilanie diod Led | 24 V |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Temperatura barwowa | Max. 4400 K |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Współczynnik odwzorowania barw | Min. 96 Ra |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Oświetlenie LED | 16- 20 źródeł światła |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wgłębność oświetlenia L | 120-140 cm |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wbudowany moduł zasilający podtrzymujący napięcie |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ III- Igły do biopsji szpiku kostnego

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Numer katalogowy | Producent* | Opakowanie o pojemności | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | 8Gx100mm igła do biopsji szpiku | 1002-HM08100-00 |  | 1 op. (po 23 szt.) | 1 |  |  |
| 2 | 9Gx100mm igła do biopsji szpiku | 1002-MM09100-00 |  | 1 op. (po 23 szt.) | 1 |  |  |
| 3 | 11Gx100mm igła do biopsji szpiku | 1002-MM11100-00 |  | 1 op. (po 12 szt.) | 1 |  |  |
| 4 | 13Gx100mm igła do biopsji szpiku | 1002-MM13100-00 |  | 1 op. (po 12 szt.) | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ IV- Testy do oznaczania grup krwi psów, kotów, koni

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Producent* | Opakowanie o pojemności | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1 | QUICK TEST BT pies |  | 1 op. (po 8 szt.) | 1 |  |  |
| 2 | QUICK TEST BT kot |  | 1 op. (po 8 szt.) | 1 |  |  |
| 3 | QUICK TEST BT koń |  | 1 op. (po 4 szt.) | 1 |  |  |
| 4 | EQT-DAT-C test Coombsa pies |  | 1 op. (po 8 szt.) | 1 |  |  |
| 5 | EQT-DAT-F test Coombsa kot |  | 1 op. (po 8 szt.) | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ