ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego dotyczącego usługi dostępu do internetu na okres dwóch lat zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę w/w usługi uwzględniając poniższe wymagania:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Usługa dostępu do internetu na okres dwóch lat (od 01.01.2025r. do 31.12.2026r.) w 11 lokalizacjach z nielimitowanym transferem danych (bez limitu pobierania i wysyłania danych), bez limitu ilości podłączonych urządzeń, 24 godziny na dobę, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w sieci Internet.
1.2 Podłączenie do internetu wyłącznie bezpośrednio za pośrednictwem routera będącego w posiadaniu Wykonawcy, obsługującego połączenia VPN site2site.
1.3 Wszystkie niżej wymienione lokalizacje powinny posiadać możliwość przyłączenia co najmniej jednego darmowego numeru voip (tj. usługi telekomunikacyjnej pozwalającej na inicjowanie i odbieranie głosowych połączeń krajowych w tym też do i z sieci komórkowych w formie pre-paid) wraz z darmowymi połączeniami na numery voip między lokalizacjami.
1.4 Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania dostępności usługi na następujących warunkach:
a) gwarantowany czas dostępności w dni robocze w godzinach 6:00 – 18:00: 99,70%
b) gwarantowany czas dostępności w godzinach 18:00 – 6:00 i w dni wolne od pracy: 97%
c) gwarantowany zakres pasma łącza: 99%
d) opóźnienia w ramach szkieletu sieci Wykonawcy nieprzekraczające 5 milisekund.
1.5 Punkt dystrybucyjny, z którego podłączone zostaną lokalizacje Zamawiającego musi być skomunikowany z globalną siecią Internet co najmniej dwiema niezależnymi drogami. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający to wymaganie.
1.6 Oferta powinna zawierać rozbicie kwot abonamentu miesięcznego na poszczególne lokalizacje.
1.7 Kwota główna oferty powinna zawierać 5x doładowań dla voip (pre-paid) po 50zł. Każde doładowanie powinno być rozliczone osobną fakturą wraz z opisem, którego numeru dotyczyło doładowanie.
1.8 Lokalizacje i parametry łącz:
Nr łącza	Lokalizacja / (Piekary Śląskie)	Przepływność min. upload/download / Mbit/s	Ilość stałych publicznych adresów IP	Inne parametry łącza
1.	ul. Biskupa Nankera 103	100/100	1	Interfejs RJ-45, 1 darmowa linia voip
2.	ul. Bytomska 67	100/67	1	Interfejs RJ-45
3.	ul. Okrzei 25	100/10	1	Interfejs RJ-45, 1 darmowa linia voip
4.	ul. Wyszyńskiego 31	100/10	1	Interfejs RJ-45, 1 darmowa linia voip
5.	ul. Maczka 13	100/60	1	Interfejs RJ-45
6.	ul. Olimpijska 3B	100/10	1	Interfejs RJ-45, 1 darmowa linia voip
7.	ul. Kusocińskiego 4A	100/60	1	Interfejs RJ-45
8.	ul. Kusocińskiego 4B	100/10	1	Interfejs RJ-45
9.	ul. Kalwaryjska 58	100/60	1	Interfejs RJ-45
10.	ul. Żwirki 23	100/10	1	Interfejs RJ-45
11.	ul. Popiełuszki 14	100/60	1	Interfejs RJ-45, 2 darmowe linie voip

1.9 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia proponowanego wzoru umowy z uwzględnieniem zapisów przedmiotu zamówienia oraz wymogów Zamawiającego. Dokument zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego oraz przyjęty do realizacji pod warunkiem zaakceptowania proponowanych zapisów przez radcę prawnego oraz osoby odpowiedzialne za przedmiot zamówienia.

2.Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:
Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507)
3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2025r. usługa musi być aktywna.

W razie dodatkowych pytań w kwestiach merytorycznych proszę o kontakt z p. Michałem Ramfeldem pod nr tel. 32 287-95-03 wew. 624
W kwestiach proceduralnych: z p. Katarzyną Borutą, p. Agatą Banasiak lub p. Magdaleną Małotą pod nr tel. 32 287-95-03 wew. 632
Zapraszam do złożenia wyceny za pośrednictwem platformy zakupowej uzupełniając załącznik nr 1 i odesłać go do dnia 05.11.2024r. do godziny 10.00.

Dopuszcza się złożenie formularza szacowania wartości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mopr.piekary.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bpa Nankera 103 w Piekarach Śląskich.