Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Koneck

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Koneck.

- ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

  - Dane ogólne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu                              i konserwacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Koneck.

2. 2. Dane szczegółowe

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

Infrastruktura kanalizacyjna – opis:

- Gmina Koneck nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu gminy Koneck są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w gminie Zakrzewo na podstawie umowy. Miejscem odbioru ścieków jest przepompownia na granicy gmin ze zlokalizowanym ściekomierzem na podstawie którego dokonuje się comiesięcznych rozliczeń z gminą Zakrzewo.

- Długość sieci kanalizacyjnej – 7,31 km.

- Przepompownie ścieków –   5 szt.

- Średnia dzienna ilość odprowadzanych ścieków – 30 m3

- liczby odbiorców przyłączonych do sieci (ilość przyłączy) –125

- roczne liczby awarii na sieci kanalizacyjnej i przyłączach w roku 2023 oraz w roku 2024 do końca października– Liczba awarii na sieci kanalizacyjnej w 2023 oraz w roku 2024 do końca października wynosiła 45 (w tym wymagających użycia koparki, wyciągarek pomp, pojazdów asenizacyjnych oraz pojazdów specjalistycznych typu wuko).

- planowana jest inwestycja polegająca na budowie dwóch sieci kanalizacyjnych w miejscowości Pomiany oraz Koneck o łącznej długości ok. 1 km oraz co za tym idzie budowa dwóch przepompowni.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi                                  w specyfikacji warunków zamówienia.

Zakres świadczonych usług

- Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń przepompowni ścieków, usuwanie awarii                  i usterek oraz dbałość o stan techniczny sieci kanalizacyjnej, przyłączy lub odcinków przyłączy będących w gestii Zamawiającego.

- Zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i technicznych każdej przepompowni oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie.

- Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii, nie później niż w ciągu               4 godzin i usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Przez awarie Zamawiający rozumie uszkodzenie, zatkanie, usterkę itd. rur i urządzeń kanalizacyjnych powodujące lub mogące spowodować wyciek ścieków, przerwę             w odbiorze ścieków i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. Koszt zakupu materiałów zastępczych, nowych urządzeń itp. obciążają Wykonawcę do kwoty 2 800,00 zł brutto za każdy przypadek.    W przypadku gdy koszt materiału przekroczy kwotę 2 800,00 zł brutto, nadwyżka zostanie zwrócona przez Zamawiającego po okazaniu dowodu zakupu oraz wystawieniu przez Wykonawcę faktury na kwotę odpowiadającą nadwyżce ze szczegółowym rozliczeniem. Zakupione materiały podlegają sprawdzeniu (kontroli) przez Zamawiającego. Koszt robocizny, wynajęcia specjalistycznego sprzętu itp. obciążają w całości Wykonawcę. Wymiana części, urządzeń i innych materiałów wymagają utrwalenia w formie dokumentacji fotograficznej i pisemnej sporządzonej niezwłocznie.

- Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci kanalizacyjnej dla nowo wybudowanych przyłączy:

        - kontrola robót zanikających,

        - konsultacje z Zamawiającym dotyczące proponowanych materiałów,

        - zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia,

        - wykonywanie połączeń sieci z nowo wybudowanym przyłączem,

        - kontrola zastosowanych przez inwestorów materiałów i urządzeń pomiarowych na przyłączach kanalizacyjnych poprzez porównanie ich                 z warunkami wydanymi przez Gminę Koneck,

        - dokonywanie odbioru z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

- Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu                           z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Dotyczy w szczególności zużytych elementów przepompowni ścieków. Koszt zakupu materiałów obciążają Wykonawcę do kwoty 2 800,00 zł brutto za każdy przypadek. W przypadku gdy koszt materiału przekroczy kwotę 2 800,00 zł brutto, nadwyżka zostanie zwrócona przez Zamawiającego po okazaniu dowodu zakupu oraz wystawieniu przez Wykonawcę faktury na kwotę odpowiadającą nadwyżce ze szczegółowym rozliczeniem.

- Montowanie blokad wypływu ścieków do sieci kanalizacyjnej z przyłączy na żądanie Zamawiającego.

- Kontrola przepompowni zbiorczych wraz z konserwacją, czyszczeniem 
i przeglądem układu elektrycznego – 1 raz na miesiąc.

- Przeprowadzanie rocznych przeglądów sieci kanalizacyjnej. Przeglądy roczne mają na celu dokonanie oceny stanu technicznego urządzeń. Przegląd musi być potwierdzonym protokołem “Okresowej kontroli stanu technicznego”. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu nieprawidłowości (objętych gwarancją wykonawcy robót budowlanych),  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku awarii przepompowni ścieków Wykonawca ponosi koszty związane                      z przewożeniem nieczystości wozami asenizacyjnymi.

- Posiadanie czynnego całodobowego telefonu alarmowego. Numer telefonu zostanie udostępniony do wiadomości publicznej mieszkańców gminy Koneck. Telefon jest niezbędny do przyjmowania zgłoszeń dotyczących m. in. awarii i usterek dotyczących zakresu objętego niniejszym postępowaniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania w ciągu 1 h, w formie pisemnej, telefonicznej lub mailowo o istniejącej awarii Zamawiającego.

- Rejestracja przepływu ścieków na podstawie odczytu ściekomierza zlokalizowanego 
w studni w Pomianach z częstotliwością raz na miesiąc.

- Na żądanie Zamawiającego sprawdzanie legalności przyłącza kanalizacyjnego przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego celu metod np. zadymianie.

- Uczestniczenie w odbiorach sieci kanalizacyjnych wybudowanych w trakcie realizacji umowy. Zwiększenie zakresu przekazanej do utrzymania i konserwacji sieci nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Utylizacja zużytych materiałów, urządzeń i innego wyposażenia będącego częścią utrzymywanych sieci. Wykonawca przedstawi każdorazowo dokument wystawiony na Gminę Koneck potwierdzający fakt utylizacji. Z dokumentu winien wynikać zindywidualizowany przedmiot utylizacji (ilość, rodzaj urządzeń itp. dane pozwalające zidentyfikować likwidowany majątek) oraz kwota wynagrodzenia uzyskanego z tego tytułu. Oddanie przez Wykonawcę do utylizacji nie może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie odpowiedzialnego merytorycznie pracownika Zamawiającego.

- Dostarczanie raz w miesiącu w formie elektronicznej bądź bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy raportu obejmującego wykonanie wszelkich działań dotyczących bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej. Przez formę elektroniczną należy rozumieć dostarczanie dokumentacji drogą mailową na adres: ochronasrodowiska@koneck.eu bądź udostępnianie jej na dysku wspólnie założonym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- KODY CPV - WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

90 48 00 00-5 – Usługi gospodarki ściekowej.

- TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji zmówienia od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.

- ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych.

  - Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Wymagania dotyczące gwarancji. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 	należytego wykonywania umowy.

- INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA

  - Możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 	Podwykonawcom:

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania                      w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz do podania nazw  (firm) Podwykonawców.

    - Zamawiający zastrzega, że kluczowe części niniejszego zamówienia polegające na opisie zastrzeżonych części zamówienia muszą zostać wykonane osobiście przez Wykonawcę. Zastrzeżenie to nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia wykonujący usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi.

    - Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy      o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi:

- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni, uważa się   za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na wykonanie usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonywanie usługi,                           w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej.

    - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie                     7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

    - Przepisy podpunktów 1 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                    o podwykonawstwo.

- WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                 	i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 	Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych 	ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę.