Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

………………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

Implanty stopy

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO [PLN] | PODATEK VAT [%] | CENA JEDN. BRUTTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | PRODUCENT | NUMER REFERENCYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, regulowany mechanizm kompresji na płycie, płyta prosta w 4 długościach, płyta ze zgięciem grzbietowym 5 stopni i koślawością 5 stopni w 4 długościach, płyty rewizyjne o długości 66mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm / 3,5mm - płyty Dorsal Midfoot Fusion - trzy rozmiary, - płyty H do osteotomii kości piętowej Evansa, klin 6mm, 8mm, 10mm, - płyty H do artrodezy stawu piętowo - sześciennego, - płyty Lisfranc - trzy rozmiary, - płyty X - trzy rozmiary - płyty do osteotomii przypodstawnej I kości śródstopia, | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowa płyta podeszwowa do operacji Lapidusa, anatomiczna, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub, śruby blokowane 3,5mm, śruba kompresyjna średnica 4,0mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tytanowa płyta 4 otworowa do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5mm, 7,5mm, 10 mm, otwory pod śruby blokowane, średnica 3,5mm, śrubę kompresyjną średnica 4mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tytanowe płyty do złamań kości piętowej, wysokość płyty 1,35mm, otwory pod śruby blokowane 3,5mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, możliwość użycia śrub 3,5mm, 4,0mm, płyty kodowane kolorem, prawe (cztery rozmiary), lewe(cztery rozmiary), | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, sterylny, średnica 7-12mm, długość 12- 16 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tytanowa płyta typu T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach - 38mm, 45mm, otwory pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruba tytanowa, gąbczasta, średnica 5,5mm (długość 20-100mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, korowa, średnica 4,0mm (długość 10-44mm) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm),- średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw implantów do stawu CMC, umożliwiający podwieszenie pierwszej kości śródręcza | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Śruby tytanowe, kaniulowane dedykowane do operacji małoinwazyjnych, średnica 3,5mm, kaniulacja 1,4mm, średnica 4,0mm, kaniulacja 1,6mm, długość w zakresie 20mm - 60 mm, łeb śruby skośny / ścięty | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, 1,35mm, sterylny | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: - typ Shannon 2mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 19,5mm, - 4,3mm x 13mm, - 2,9mm x 13mm, - typ Shannon 2mm x 8mm, - typ Shannon 2,2mm x 12mm, - typ Shannon 3,1mm x 20mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kaniulowana śruba kompresyjna bez głowy 4,3 x (14-80) mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Śruba tytanowa nieblokująca 4,0 x (10-44) mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4) |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

........................... dnia .............