ZP.271.27.2024		                                               Krosno, dnia 08.03.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 – modernizacja budynku”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie:

1) w dokumentacji oraz przedmiarach istnieje rozbieżność w zakresie ilości materiałów przeznaczonych do zabudowania, zatem proszę o podanie konkretnych ilości/długości:

a) Przewód YDY 3x1,5 mm2

b) Przewód YDY 3x2,5 mm2

c) Przewód YDY 4X1,5 mm2

d) koryto PCV 20X20

e) koryto PCV 30X20

f) koryto PCV 60X40

Prosimy o potwierdzenie, że zakres realizacji nie obejmuje dostawy systemu centralnej baterii oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Odpowiedź nr 1:

Przedmiar robót zgodnie z SWZ pkt 19.2 ma charakter pomocniczy, zakres zadania podany jest w dokumentacji projektowej.

Zamawiający potwierdza, że zakres realizacji nie obejmuje dostawy systemu centralnej baterii oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadać własne akumulatory, co jest wskazane w dokumentacji.