## Arkusz1
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego 1. Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ. 2. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego. 3. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy). 4. Odpowiednio dla każdego pakietu obliczyć wartość całkowitą zamówienia netto i brutto wg tabeli zamieszczonej w każdym pakiecie. 5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 6. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć!!!
Pakiet 1
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Olejek do pielęgnacji skóry w sprayu, bogaty w glicerydy kwasów tluszczowych ( olej kukurydziany 99%) i zawierający aromat anyżkowy (1%). Zapobiega odlezynom w obszarze miednicy u pacjentów narazonych na powstanie odlezyn. Op a 20 ml | Op a 20 ml | op | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Olejek do pielęgnacji skóry w sprayu, bogaty w glicerydy kwasów tluszczowych ( olej kukurydziany 99%) i zawierający aromat anyżkowy (1%). Zapobiega odlezynom w obszarze miednicy u pacjentów narazonych na powstanie odlezyn. Op a 50 ml | Op a 50 ml | op | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 1 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 2
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Olejek do pielęgnacji skóry będący produktem kosmetycznym zawierający w swoim składzie olejki pielęgnacyjne i witaminę E. Olejek do pielęgnacji skóry łatwo rozprowadza się i nie pozostawia tłustej skóry. Intensywnie pielęgnuje bardzo suchą i podrażnioną skórę. | 500 ml | op | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 2 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 3
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany z połęczenia karboksymetylocelulozy z elementami lipidowymi (lipidowo-koloidowej) | 10 cm x 12 cm | szt | 2050 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 20 cm | szt | 750 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 20 cm x 30 cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Miękki, prztlegający opatrunek z pianką, wykonany z połęczenia karboksymetylocelulozy z elementami lipidowymi (lipidowo-koloidowej), składający się z miękkiej przylegakącej warstwy połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego | 10 cm x 10 cm | szt | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 20 cm | szt | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany z połęczenia karboksymetylocelulozy z elementami lipidowymi (lipidowo-koloidowej) składający się z miękkiej przyegającej warstwy lipidowo-koloidowej połączonej z chłonną wkładka z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego | 8 cm x 8 cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10 cm x 10 cm | szt | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 13 cm x 13 cm | szt | 550 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 20 cm | szt | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 20 cm x 20 cm | szt | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Opatrunek impregnowany siarczanem srebra, wykonany z połęczenia karboksymetylocelulozy z elementami lipidowymi (lipidowo-koloidowej) | 10 cm x 12 cm | szt | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 20 cm | szt | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Opatrunek wykonany z połęczenia karboksymetylocelulozy z elementami lipidowymi (lipidowo-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włokien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | 6 cm x 6 cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10 cm x 10 cm | szt | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 15 cm | szt | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 20 cm | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Opatrunek wykonany z połęczenia karboksymetylocelulozy z elementami lipidowymi (lipidowo-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysokoą chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan). Matryca lipidowo-koloidowej impregnowana siarczanem srebrem. | 10 cm x 10 cm | szt | 850 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 20 cm | szt | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) 5x40cm | 40 cm x 5 cm | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 3 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 4
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej z mikroporami, obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalna możliwośćią czasu aplikacji w łożysku rany - 10-14 dni, z możłiwością docinania, pakowany pojedynczo | 7,5x10cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x18cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 20x30cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliuretanowej z mikroporami, jednostronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalna możliwośćią czasu aplikacji w łożysku rany - 10-14 dni, z możłiwością docinania, pakowany pojedynczo | 7,5x10cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x18cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo | 12,5x12,5cm | szt | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x21cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 17,5x17,5cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku , z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący sie wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, pakowany pojedynczo | 12,5x12,5cm | szt | 125 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x21cm | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 6x8,5cm | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiemm szczególnie w koncoweh fazie gojenia - ziarnina, naskórek z możliwością docinania, pakowany pojedynczo | 7,5x8,5 | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12,5x12,5 | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 17,5x17,5 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan • superabsorbent - poliakrylan • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza • piankę poliuretanową • W warstwie kontaktowej, silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. | 10 x 10 | szt | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10 x 20 | szt | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10 x 30 | szt | 220 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12,5 x 12,5 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 x 20 | szt | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7,5 x 7,5 | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 x 15 | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10 x 25 | szt | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sterylny, 4- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM)- poliuretan • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/ wiskoza • piankę poliuretanową • warstwie kontaktowej silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. | 5 x 12,5 | szt | 350 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7,5x8,5cm | szt | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7,5 x 7,5 | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4 x 5 | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 x 15 | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan • superabsorbent - poliakrylan • warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/wiskoza • piankę poliuretanową • w warstwie kntaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Kształt owalny. | 10x10cm | szt | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12,5x12,5cm | szt | 350 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 17,5x17,5cm | szt | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sterylny, samoprzywierający,wysokochłonny,paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z pej folii poliuretanowej (bez kleju), z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (arstwa kontaktowa ciągla na powierchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu, pakowany pojedynczo | 10x10cm | szt | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12,5x12,5cm | szt | 350 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 17,5x17,5cm | szt | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku.Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy kości krzyzowej jak również profilektycznie. Rozmiar w kształcie serca na kośc krzyżową, pakowany pojedynczo | 15x15 | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 18x18 | szt | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 20x20 | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 23x23 | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. Opatrunek zbudowany z • zewnętrznej folii barierowej wykonanej z poliuretanu • warstwy rozpraszającej wysięk • superabsorbentu wykonanego z poliakrylanu • pianki poliuretanowej • w warstwie kontaktowej silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kości krzyżowej. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. | 18x18 | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 23x23 | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z • zewnętrznej folii barierowej wykonanej z poliuretanu • superabsorbentu wykonanego z poliakrylanu • warstwy w technologii deep defence lub równoważnej • pianki poliuretanowej • w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kostki i pięty. | 22x23 | szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Opatrunek mocujacy z silikonowa warstwa kontaktowa Safetac. Bezbolesna i atraumatyczna zmiana opatrunku. Idealny do mocowania opatrunków, przewodów, kaniul dozylnych, drenów u pacjentów z delikatna i wrazliwa skórą zwłaszcza u dzieci. Dostosowuje sie do kształtów ciała | 2cm x 3 cm | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, wyprofiloany opatrunek idealnie dopasowuje się do każdego kształtu pięty lub łokcia, pakowany pojedynczo | 13cm x 21cm | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Sterylny opatrunek wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra, z węglem aktywowanym, 2-warstwowy, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, opatrunek z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, bardzo elastyczny i dopasowujacy się do powierchgni ciała, z możliwością cięcia opatrunku. | 15x20cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7,5x8,5cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x12,5cm | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 20x50cm | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12,5x12,5cm | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Sterylny elastyczny, wodooporny, miekki, wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne, Warstwa kontaktowa z miekkiego silikonu minimalizuje wystepowanie odparzen i pecherzy oraz zapewnia, atraumatyczną zmiane opatrunku, eliminujac uszkodzenia rany i skóry otaczajacej. Opatrunek zapewnia duzą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. | 6x8cm | szt | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 9x10cm | szt | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 9x15cm | szt | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x20cm | szt | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x25cm | szt | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x30cm | szt | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x35cm | szt | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min. do 7 dni. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo. Opatrunek posiada 0,2 mg/cm2 srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. | 5x5cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x10cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15x15cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4,5x10cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4,5x20cm | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 4,5x30cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 20x30cm | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA). Przeznaczony do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. | 5x5cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x10cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x11cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 2x45cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Jałowy, włóknisty opatrunek wykonany z wysokochłonnych włókien polialkoholu winylowego, który pod wpływem pochłonietego wysieku z rany przekształca sie w żel. Dedykowany do ran powierzchownych i głebokich z wysiekiem | 12,5x12,5cm | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12,5x17,5cm | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 17,5x22,5cm | szt | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 12,5x22,5cm | szt | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | x | 0 | 0
| Pakiet 4 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 5
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Roztwór otrzymany drogą elektrolizy, bezpieczny i stabilny roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCL i NaOCL o stężeniach rzędu 40 ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe o neutralnym ph do autolitycznego oczyszczania oraz nawilżania rany | 50 g | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 100 g | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 250 g | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Roztwór otrzymany drogą elektrolizy, bezpieczny i stabilny roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCL i NaOCL o stężeniach rzędu 50 ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe o neutralnym ph do płukania ran. Atomizer | 250 ml | szt | 65 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm. Preparat do płukania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych a także oparzeń 1 i 2 stopnia. Można używać do płukania jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy, gałka oczna, tkanki OUN oraz otrzewnej. Produkt nadaje się do płukania pola operacyjnego. Możliwość zastosowania do terapii podciśnieniowej (NPWT). Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. pH zbliżone do fizjologicznego 4,8-7,8. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Do NWPT | 500 ml | szt | 700 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 l | szt | 600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm. Preparat do płukania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych a także oparzeń 1 i 2 stopnia. Można używać do płukania jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy, gałka oczna, tkanki OUN oraz otrzewnej. Produkt nadaje się do płukania pola operacyjnego. Możliwość zastosowania do terapii podciśnieniowej (NPWT). Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. pH zbliżone do fizjologicznego 4,8-7,8. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Do NWPT | 500 ml | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 l | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 5 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 6
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Trójaktywny emolient do skóry suchej, Wykazuje właściwości zmiękczające, myjące, może być stosowany jako dodatek do kąpieli. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Zawierający w składzie min. wosk emulgujący, parafinę żółtą, miękką; parafinę ciekłą. | 500 g | szt | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Hemoglobina w aerozolu do miejscowego stosowania w terapii ran przewlekłych. Poprawia utlenowanie tkanek łożyska rany, przyspieszając procesy gojenia. Dedykowany do ran przewlekłych np. żylne, tętnicze i mieszane owrzodzenia goleni, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, odleżyny, powikłane rany operacyjne. | 12 ml | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Bandaż uciskowy . Stosowane są w leczeniu owrzodzeń żylnych kończyn dolnych i chorób towarzyszcych wymagających stopniowego ucisku nogi. | 3.5m x 10cm | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 6 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 7
| Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego-udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód-poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h-eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni | 2,5 cm x 5,1 cm | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego-udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód-poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h-eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. | 10,2 cm x 5,1 cm | szt | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego-udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód-poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h-eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. | 10,2 cm x 10,2 cm | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) w formie proszku o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód-poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h-eliminują na poziomie 99% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni.Objętość gotowego hemostatyku 3g. Opakowanie zawiera 5 sztuk. | 3 g | szt | 140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Aplikator endoskopowy 2 w 1 kompatybilny z poz 1,2,3 | nie dotyczy | szt | 55 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Aplikator endoskopowy kompatybilny z Surgiflo, 34 cm | 34 CM | szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni | 5 cm x 7,5 cm | szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni | 10 cm x 20 cm | szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni | 5 cm x 1,25 cm | szt | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni | 5 cm x 35 cm | szt | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | klejskórny 2-oktyl cyjanoakrylat , elastyczna, samoprzylepna siatka elastyczna - długość 22 cm, szerokość 4 cm, pojemność aplikatora 3,8 m | 22 cm x 4 cm | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 7 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 8
Lp | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Materiał hemostatyczny z utlenowanej, nieregenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Struktura włókienkowa, nietkana, pH 2,2-4,5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Materiał złożony z 84 bardzo cienkich warstw, z możliwością separowania na 6-7 warstw. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gramm dodatnich i gramm ujemnych, w tym bakteriitlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne -możliwość wklejania do kart pacjenta. Czas hemostazy 3-4 min. Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5x5 cm | 2,5x5 cm, | szt | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 5x7,5 cm | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 5x10 cm | szt | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Materiał hemostatyczny z utlenowanej, nieregenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny.Tkanina dziana o regularnej gęstości, postać siatki, niskie pH 2,2 - 4,5. Właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne materiału, hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gramm dodatnich i gramm ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne -możliwość wklejania do kart pacjenta. Czas hemostazy 3-4 min. Czas wchłaniania do 14 dni. | 5x7 cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7x10 cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x20 cm | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płynny klej tkankowy z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu, który szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym, zabarwiony na niebiesko, tworzący barierę antybakteryjną zabezpieczającą ranę. Przechowywany w temp. pokojowej. Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki z możliwością implantacji wewnętrznej, nie zawierający naturalnych komponentów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, z przeznaczeniem do mocowania siatek w procedurach klasycznych oraz laparoskopowych, oraz zamykania powięzi w operacjach przepuklin, dostarczany w ampułce 0,5 ml, zamkniętej sterylnie w aluminiowym opakowaniu, | 0, 5ml | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Płynny klej tkankowy z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu, który szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym, przezroczysty, tworzący barierę antybakteryjną zabezpieczającą ranę. Przechowywany w temp. pokojowej. Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki z możliwością implantacji wewnętrznej, nie zawierający naturalnych komponentów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, do zamykania niewielkich ran skórnych i ran w nacięciach endoskopowych, dostarczany w ampułce 0,5 ml, zamkniętej sterylnie w aluminiowym opakowaniu, | 0, 5ml | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Klej tkankowy z n-butylo-2-cyjanoakrylanu i środka zmiękczającego, umożliwiający zamykanie nacięć do 25cm. Szybko polomeryzujący w kontakcie z płynem tkankowym, zabarwiony na niebiesko, do zamykania nacięć skórnych o minimalnym napięciu, czystych nacięć chirurgicznych, prostych, dokładnie oczyszczonych rany pourazowych, tworzący barierę mikrobiologiczną zabezpieczającą ranę. Przechowywany w temp. poniżej 25 st.C. Gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu ampułki i założeniu końcówki, dostarczany w ampułce 0,5 ml, zamkniętej sterylnie w aluminiowym opakowaniu, | 0, 5ml | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 8 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 9
| Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Bezszwowy przyrząd mocujący centralne cewniki naczyniowe o rozmiarze do 12F. Przyrząd mocujący składa się z delikatnego włókninowego podłoża, pokrytego silikonowym klejem oraz specjalnie uformowanego tworzywa sztucznego do przeprowadzenia i stabilizacji kanałów cewnika naczyniowego. Dołączony do przyrządu przezroczysty opatrunek bakteriobójczy z hydrożelem, zawierającym wagowo 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny (wyrób medyczny klasy III.) Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. W każdym jednostkowym opakowaniu obrazkowa samoprzylepna instrukcja aplikacji. | nie dotyczy | szt | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników naczyniowych.Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z foli poliuretanowej pokrytej przezroczystym klejem akrylowym z glukonianem chlorheksydyny (2% CHG). Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Posiada wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek. . Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. | 7x8,5 cm | szt | 2500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 9 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 10
lp | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Sorbalgon jest opatrunkiem (lub tamponadą) składającą się z włókien alginianu wapnia i polisorbatu. W zetknięciu z solami sodowymi występującymi w wydzielinie z rany, włókna alginianu przekształcają się w żel. Zapewnia to uzyskanie wilgotnego środowiska, stwarzającego korzystne warunki dla naturalnego gojenia się rany. Dzięki nietkanej strukturze materiału oraz fizycznym i chemicznym właściwościom włókien alginianowych, opatrunek charakteryzuje się dużą pojemnością wchłaniania wydzieliny z rany, co ma szczególne znaczenie w terapii ran średnio do silnie sączących. Sorbalgon dopasowuje się do kształtu rany, szczelnie ją wypełnia i chroni przed wysuszenie | 5cmx5cm | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sorbalgon jest opatrunkiem (lub tamponadą) składającą się z włókien alginianu wapnia i polisorbatu. W zetknięciu z solami sodowymi występującymi w wydzielinie z rany, włókna alginianu przekształcają się w żel. Zapewnia to uzyskanie wilgotnego środowiska, stwarzającego korzystne warunki dla naturalnego gojenia się rany. Dzięki nietkanej strukturze materiału oraz fizycznym i chemicznym właściwościom włókien alginianowych, opatrunek charakteryzuje się dużą pojemnością wchłaniania wydzieliny z rany, co ma szczególne znaczenie w terapii ran średnio do silnie sączących. Sorbalgon dopasowuje się do kształtu rany, szczelnie ją wypełnia i chroni przed wysuszenie | 10cmx10cm | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sorbalgon jest opatrunkiem (lub tamponadą) składającą się z włókien alginianu wapnia i polisorbatu. W zetknięciu z solami sodowymi występującymi w wydzielinie z rany, włókna alginianu przekształcają się w żel. Zapewnia to uzyskanie wilgotnego środowiska, stwarzającego korzystne warunki dla naturalnego gojenia się rany. Dzięki nietkanej strukturze materiału oraz fizycznym i chemicznym właściwościom włókien alginianowych, opatrunek charakteryzuje się dużą pojemnością wchłaniania wydzieliny z rany, co ma szczególne znaczenie w terapii ran średnio do silnie sączących. Sorbalgon dopasowuje się do kształtu rany, szczelnie ją wypełnia i chroni przed wysuszenie | 10cmx20cm | szt | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Pakiet 10 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 11
lp | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Opatrunek do podciśnieniowej terapii (NPWT) kompatybilny z pompą i kanistrem systemu Avance Solo. Opatrunek w rozmiarze 10x30 cm z obramowaniem (pad chłonny 5x25 cm) z warstwą kontaktową typu Safetac lub równoważną , warstwą separującą i przenoszącą wysięk, warstwą super chłonną SAF oraz folią poliuretanową. Opatrunek z drenem dwuświatłowym o długości 30 cm oraz wlotem powietrza z filtrem (CFM). 6 pasków w klejem akrylowym. Pakowany po 2 sztuki. | 10x30 | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Opatrunek do podciśnieniowej terapii (NPWT) kompatybilny z pompą i kanistrem systemu Avance Solo. Opatrunek w rozmiarze 10x35 cm z obramowaniem (pad chłonny 5x30 cm) z warstwą kontaktową typu Safetac lub równoważną, warstwą separującą i przenoszącą wysięk, warstwą super chłonną SAF oraz folią poliuretanową. Opatrunek z drenem dwuświatłowym o długości 30 cm oraz wlotem powietrza z filtrem (CFM). 6 pasków w klejem akrylowym. Pakowany po 2 sztuki. | 10x35 | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Opatrunek do podciśnieniowej terapii (NPWT) kompatybilny z pompą i kanistrem systemu Avance Solo. Opatrunek w rozmiarze 15x30 cm z obramowaniem (pad chłonny 10x25 cm) z warstwą kontaktową typu Safetac lub równoważną, warstwą separującą i przenoszącą wysięk, warstwą super chłonną SAF oraz folią poliuretanową. Opatrunek z drenem dwuświatłowym o długości 30 cm oraz wlotem powietrza z filtrem (CFM). 6 pasków w klejem akrylowym. Pakowany po 2 sztuki. | 15x30 | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Opatrunek do podciśnieniowej terapii (NPWT) kompatybilny z pompą i kanistrem systemu Avance Solo. Opatrunek w rozmiarze 25x25 cm z obramowaniem (pad chłonny 20x20 cm) z warstwą kontaktową typu Safetac lub równoważną, warstwą separującą i przenoszącą wysięk, warstwą super chłonną SAF oraz folią poliuretanową. Opatrunek z drenem dwuświatłowym o długości 30 cm oraz wlotem powietrza z filtrem (CFM). 6 pasków w klejem akrylowym. Pakowany po 2 sztuki. | 25x25 | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy zestaw do terapii podciśnieniowej (NPWT) składający się z: • przenośnej pompy generującej podciśnienie -125mm/Hg • wymiennego kanistra o pojemności 50 ml wypełnionego alkoholem poliwinylowym (PVA), z drenem o długości 120 cm z wlotem powietrza z filtrem (CFM), na drenie znajduje się blokada przepływu powietrza • 4 baterie AA • uchwyt do pompy Czas pracy szacowany do 14 dni | 50ml | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowy kanister, wypełniony alkoholem poliwinylowym (PVA) o pojemności 50 ml z drenem o długości 120 cm z wlotem powietrza z filtrem (CFM). Na drenie znajduje się blokada przepływu powietrza. Kompatybilny z pompą z poz 5 do podciśnieniowej terapii (NPWT). Pakowany po 4 sztuki. | 50ml | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zestaw opatrunkowy składający się z: • opatrunku foliowego o wymiarach 20x27 cm (folia wykonana z polietylenu, poliuretanu oraz silikonu typu Safetac lub równoważny) • gąbki poliuretanowej w kolorze zielonym o wymiarach 8 x 10 x 3 cm • portem połączonym z dwuświatłowym drenem o długości 30 cm oraz wlotem powietrza z filtrem (CFM). Na drenie znajdują się blokady przepływu powietrza. Zestaw sterylny, kompatybilny z systemem z poz 5. Pakowany po 5 zestawów. | 20x27 | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 11 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 12
lp | Nazwa asortymentu towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn.netto w zł | Cena brutto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe ( wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | jałowy opatrunek bakteriobójczy wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności (nie przywierający do rany), nasączony 10% rozpuszczalnym żelem jodoforowym i 1% czystego jodu, przeznaczony do leczenia ran zakażonych i narażonych na infekcję, przepuszczalny dla powietrza, | 5x5 | szt | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 9,5x9,5 | szt | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | jałowy opatrunek z węglem aktywowanym i srebrem, zamknięty w nylonowej, półprzepuszczalnej saszetce, do leczenia ran zakażonych, z cuchnącą wydzieliną , skuteczny wobec MRSA i VRE, zawartość srebra 25µg/cm2, rozmiary | 10,5 x 10,5 | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10,5 x 19 | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | jałowy opatrunek wykonany z siatki poliamidowej, włókien poliestru z dodatkiem dichlorowodorku octenidyny i kwasu hialuronowego. Przeznaczony do oczyszczania i leczenia ran zakażonych lub narażonych na infekcję .Tworzy wilgotne środowisko w ranie. Pobudza proces granulacji. | 10x10cm | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | jałowy opatrunek hydroalginianowy ze srebrem zawierający alginian wapnia , karboksymetylcelulozę ( CMC ) i jony srebra, tworzący żel i wilgotne środowisko, przeznaczony do oczyszczania i leczenia ran zakażonych, | 5x5 cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 11x11 cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10x20 cm | szt | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | nietkana mikrowłóknina nasączona hialuronianem sodu, fosfolipidem i aleo vera.Przeznaczony do mechanicznego usuwania tkanek martwiczych z rany oraz zrogowaciałego naskórka otaczającego ranę. Odpowiedni do oczyszczania ostrych i przewlekłych ran podczas każdej zmiany opatrunku | 20x15 cm | szr | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | jałowy opatrunek składający się z 90% kolagenu i 10% alginianu wapnia , tworzący żel i wilgotne środowisko do wspomagania procesu ziarninowania i naskórkowania, rozmiary | 10,2 x 11,1 cm | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10,2 x 22, 2 cm. | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | jałowy opatrunek strukturalny, zawierający 55% kolagenu i 45% regenerowanej , utlenionej celulozy, bioaktywny, modulujący proteazy, całkowicie wchłanialny, wspomagający ziarninowanie i naskórkowanie, posiadający właściwości hemostatyczne, rozmiary | 28 cm2 | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 123 cm2 | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Opatrunek dwuwarstwowy z czego warstwa pierwsza jest zwiniętą pianką poliuretanową nasączoną leczniczym cynkiem, który ma wła- ściwości przeciwzapalne, redukujące świąd skóry, przyspieszające proces gojenia ran. Dru- ga warstwa to bandaż kohezyjny wytwarzający stały ucisk zewnętrzny 20-30 mmHg. | 7,62 cm x 550 cm | op | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Opatrunek dwuwarstwowy z czego warstwa pierwsza jest zwiniętą pianką poliuretanową nasączoną kalaminą, która ma działanie kojące dla skóry, redukuje swędzenie i podrażnienia, przyspiesza proces gojenia. Druga warstwa to bandaż kohezyjny wytwarzający stały ucisk zewnętrzny 20-30 mmHg. | 7,62 cm x 550 cm | op | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Opatrunke składa się z miękkiej włókniny stykającej się z raną, która trans- portuje wysięk z rany do rdzenia chłonnego. Ten rdzeń zawiera superabsorbent (SAP), któ- ry może wchłonąć 30-krotność swojej masy. Warstwa pośrednia równomiernie rozprowa- dza wysięk a zewnętrzna hydrofobowa warstwa zabezpiecza przed wnikaniem zanieczyszczeń i drobnoustrojów z zewnątrz. Opatrunek posiada wysoką zdolność wchłaniania i zatrzymywania wysięku z rany co minimalizuje ryzyko macera- cji skóry dookoła rany. Dedykowany do ran ze średnim i dużym wysiękiem zarówno ostrych jak i przewlekłych. | 10cm x 10cm | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 10cm x 15cm | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Opatrunek piankowy z silikonem na pięty , miękki, dopasowujący się, chłonny opa- trunek z pianki poliuretanowej z silikonową war- stwą kontaktową i zewnętrzną warstwą pozwa- lającą na swobodną wymianę gazową. | 10 cm x 17,5 cm | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Opatrunek piankowy z silikonem z brzegiem klejącym: miękki, dopasowujący się, chłonny opatrunek z pianki poliuretano- wej z silikonową warstwą kontaktową.Warstwa ta chroni otaczającą skórę i zmniejsza ból przy zmianie opatrunku. Wysięk zatrzymywany jest wewnątrz opatrunku a zewnętrzna warstwa po- zwala na swobodną wymianę gazową. Opatrunek dedykowany jest do ran ostrych jak i przewle- kłych takich jak: odleżyny, owrzodzenia podudzi, zsc, rany pooperacyjne, otarcia, oparzenia skóry niepełnej grubości, rany okologiczne, miejsca biorcze do przeszczepu. | 10 x 10 cm | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 x 15 cm | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Opatrunek na rany wy- konany z poliuretanu zawierającego 0,5% PHMB (biguanid poliheksametylenowy) i 0,1% B-pante- nolu. Opatrunek składa się z rdzenia piankowego o strukturze otwartej. Rdzeń z pianki pochłania i zatrzymuje wysięk, zmniejszając macerację skóry dookoła rany. | 10 cm x 10 cm | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 cm x 15 cm | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Pakiet 12 | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
|  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0