**Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji**

**62-300 Września, ul. Słowackiego 2**

Znak sprawy: **SA-381-10/22**

|  |
| --- |
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  zwana dalej **(SWZ)** |

**„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Ogłoszone w BZP pod numerem 2022/BZP ……….. z dnia ………82022r.

Termin składania ofert **26.08.2022r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert **26.08.2022r. godz. 10:15**

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

## Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji,

ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.

Adres poczty elektronicznej: [kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl), [ezawiska@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:ezawiska@szpitalwrzesnia.home.pl).

Telefon: 61 43 70 537.

Strona internetowa: [www.szpitalwrzesnia.home.pl](http://www.szpitalwrzesnia.home.pl).

## Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

## <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia>.

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **Podstawowym   
z możliwością przeprowadzenia negocjacji** o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp.

# informacje ogólne

## Komunikacja w postępowaniu:

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia> (dalej jako: ”Platforma”).

## Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## Zaliczki na poczet wykonania zamówienia:

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Katalogi elektroniczne:

## Zamawiający wymaga/ nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów:**

|  |
| --- |
| **Opis:** |
| Wspólny Słownik Zamówień: 33 69 65 00 – 0   1. **„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”** zgrupowanych w 7 pakietach:  * Pakiet nr 1 – Dzierżawa analizatora 5 diff wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych * Pakiet nr 2 – Testy immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora * Pakiet nr 3 – Odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego * Pakiet nr 4 – System zamknięty do pobierania krwi i mikrometoda * Pakiet nr 5 – Testy lateksowe i immunochromatograficzne * Pakiet nr 6 – Krążki diagnostyczne do antybiogramów, szczepy wzorcowe, testy diagnostyczne * Pakiet nr 7 – System do analizy parazytologicznej  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 3** do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. 2. Na żądanie zamawiającego należy przedłożyć odpowiedni dokument/y potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium RP (Deklarację zgodności, Certyfikat CE, i inne) zgodnie z przyjętą klasyfikacją oferowanych produktów. 3. Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbek. 4. Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający odstąpi od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku konieczności złożenia próbek. 5. Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy drogą emailową, telefonicznie, bądź faksem: w terminie do **5 dni roboczych**; jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy laboratorium dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 6. Wymaga się, by Wykonawca zagwarantował dostawę własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco Zamawiający-laboratorium) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.30, na własny koszt i ryzyko. 7. Termin płatności należności za dostawę wynosi 60 dni od dostarczenia faktury VAT (wraz z towarem) do siedziby Zamawiającego.   Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**. |
|  |
|  |

## Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednego lub więcej zakresu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach danego zakresu. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## W przypadku użycia w SWZ oraz jego załącznikach, opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp.

## Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 6** do SWZ.

## Miejsce realizacji:

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września .

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 USTAWY PZP

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie **24 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, **nie wyznacza** szczegółowych warunków ubiegania się Wykonawcy o udzielenie zamówienia w zakresie:

* + 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
    2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
    3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
    4. zdolności technicznej lub zawodowej.

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

## będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

## udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

## handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

## o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46– 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

## finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

## o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

## powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

## przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

## o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

## – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

## jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

## wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

## wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

## jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

## jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835):

## wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;

## wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;

## wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3.

## Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 6.

# wykaz podmiotowych środków dowodowych

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | **Wypełniony formularz ofertowy** |
| **2.** | **Wypełniony formularz cenowy** |
| **3.** | Oświadczenie **dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu**  Na podstawie art. 125 ust. 1. |
| **4.** | **Dokument KRS lub CEIDG**  W celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. |
| **5.** | **Pełnomocnictwo**  W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. |
| **6.** | **Pełnomocnictwo dla pełnomocnika**  Do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). |
| **7.** | **Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**  Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). |

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

## W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | **Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**  Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| **2.** | **Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**  Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego. |

## Inne dokumenty i oświadczenia:

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenie do obrotu na każdy oferowany produkt** (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.) – **załącznik nr 5.** |
| **4.** | Foldery i inne wymagania określone w **załączniku nr 3** do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów. |

## Jeżeli przedstawione dokumenty są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.

## Zgodnie z art. 128 ust. 1 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

## Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści podmiotowych środków dowodowych.

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, Wykonawca składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

## Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH podmiotów trzecich

## Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

## złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

## sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

## czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt. 9. 2 lit. a SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

## Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

## Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

## postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

## wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

## ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

## Platformy on-line działającej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia>;

## poczty elektronicznej:

## [kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl), [ezawiska@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:ezawiska@szpitalwrzesnia.home.pl),

## (z zastrzeżeniem, iż oferta oraz wszystkie dokumenty na wezwanie Zamawiającego należy przekazać wyłącznie za pomocą powyższej Platformy).

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: **„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”** – znak sprawy: SA-381-10/22.

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) oraz uznaje go za wiążący.

## Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

## Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

## Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet,

1. posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
2. komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

## włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

## Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.

## Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

#### załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

1. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

#### o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

## W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

## Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający odstąpi od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku konieczności złożenia próbek.

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

## a) w sprawach merytorycznych:

## – Maria Iglewska – Kierownik labolatorium,

## e-mail: [miglewska@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:miglewska@szpitalwrzesnia.home.pl),

## od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30.

## b) w sprawach proceduralnych:

|  |
| --- |
| * Karol Jędraszak – e-mail: [kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl), * Ewelina Zawiska – e-mail: [ezawiska@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:ezawiska@szpitalwrzesnia.home.pl),  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30. |

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia”).

## Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

## Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **24.09.2022r.**

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

## Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

## Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystał z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorze.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 278), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

## wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

## wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

## Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Instrukcje dla Wykonawcy dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy złożyć w terminie do dnia **26.08.2022r. do godz. 10:00** przy użyciu Platformy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia> w zakładce „Oferty" zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej.

## Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty, za pośrednictwem zakładki „Oferty”. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.08.2022r. o godz. 10:15,** za pośrednictwem Platformy, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na stronie <https://platformazakupowa.pl>.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

## cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w SWZ. W przypadku zaoferowania opakowania o innej wielkości niż podano w pakiecie należy przeliczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość produktu leczniczego do ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
8. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
9. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
10. wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
11. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriÓW oceny ofert, wraz z podaniem wagI TYCH kryteriÓW i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

## Dotyczy pakietu nr 1,2,3 i 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | parametry techniczne (jakość) | 30% |
| 3. | Termin dostawy | 10% |

## Dotyczy pakietu nr 5,6 i 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Termin dostawy | 40% |

1. Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium |
| 1. | W kryterium cena:  Liczba punktów = Cn/Cb x 60  gdzie:  Cn = najniższa cena pośród wszystkich badanych ofert  Cb = cena oferty badanej |
|  | W kryterium parametry techniczne (jakość) :  Parametry techniczne (jakość) – Zamawiający kryterium to będzie oceniał systemem punktowym na podstawie opisu zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz na podstawie przedstawionego poniżej wzoru.  liczba punktów oferty badanej  Ocena punktowa = ------------------------------------------------------------ x 30  przydzielona maksymalna liczba punktów |
| 2. | W kryterium termin dostawy dla pakietu nr 1,2,3 i 4:  Liczba punktów za ocenę termin dostawy w badanej ofercie  Ocena punktowa = ----------------------------------------------------------------- -------- x waga 10  Maksymalna liczba punktów za ocenę termin dostawy spośród badanych ofert  W kryterium termin dostawy dla pakietu nr 5,6 i 7  Liczba punktów za ocenę termin dostawy w badanej ofercie  Ocena punktowa = ----------------------------------------------------------------- ------ x waga 40  Maksymalna liczba punktów za ocenę termin dostawy spośród badanych ofert   1. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 5 dni robocze otrzyma – 1 pkt. 2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 4 dni robocze otrzyma – 2 pkt. 3. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 3 dzień roboczy otrzyma – 3 pkt. 4. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 2 dzień roboczy otrzyma – 4 pkt. 5. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 1 dzień roboczy otrzyma – 5 pkt. |

## Po dokonaniu oceny przez Komisję przetargową punkty zostaną przyznane dla podanego kryterium. Suma punktów uzyskanych za kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wynikającego z art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji do liczby zapewniającej konkurencję – nie więcej niż 5
2. Zamawiający, w celu ograniczenia liczby Wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, zastosuje kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.
3. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
4. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
5. których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust 1 Pzp podając uzasadnienie faktyczne i prawne
7. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
8. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter.
9. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
10. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym, że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia, do składania ofert dodatkowych.
11. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
12. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
13. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

## Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia>.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.

## Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszej SWZ.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

# Aukcja elektroniczna

## Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

# Ochrona danych osobowych

## Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji:

1. **Administrator danych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji -** reprezentowanyprzez Prezesa Zarządu z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel.: 61 43 70 590.

1. **Inspektor Ochrony Danych**

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych – Panią Izabelą Dropek na adres email:  [idropek@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:idropek@szpitalwrzesnia.home.pl); lub pod numerem telefonu:[531-949-132](tel:531-949-132).

1. **Cel przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. **Przechowywanie danych:**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

1. **Informacja o obowiązku podania danych:**

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

1. **Realizacja praw:**
2. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
3. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych٭,
4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.. 18 ust. 2 RODO٭٭,
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. **Nie przysługuje Pani/Panu:**
7. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
8. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
9. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. **Odbiorcy danych**
11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania٭٭٭.

٭ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

٭٭ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

٭٭٭ profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

**Integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia są następujące załączniki:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika** |
| 1 | Formularz ofertowy |
| 2 | Formularz cenowy |
| 3 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 4 | Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej |
| 5 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu produktów do obrotu |
| 6 | Wzór umowy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Sporządziła Komisja Przetargowa :** | |
| ……...2022r. | 1. Stefania Przybylska ………………………. 2. Maria Iglewska ………………………. 3. Ewelina Zawiska ..................................... 4. Karol Jędraszak ..................................... | |
| **Sprawdził :** | | **Zatwierdził :** |
|  | |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 62-300 Września,

adres internetowej: [www.szpitalwrzesnia.home.pl](http://www.szpitalwrzesnia.home.pl), e-mail: [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl),

godziny urzędowania 07:00 - 14:35, telefon/fax (0-61) 43 70 590 / 43 79 730.

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Dane Wykonawcy** | |
| **Nazwa albo imię i nazwisko** |  |
| Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres |  |
| NIP, REGON, KRS , kapitał zakładowy |  |
| Bank, numer konta |  |
| Nr telefonu do kontaktu z Zamawiającym |  |
| Adres poczty elektronicznej (e-mail) do korespondencji z Zamawiającym |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę (imię i nazwisko) |  |
| Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) |  |
| Adres email, na które składane będą zamówienia jednostkowe |  |
| Adres email, na które składane będą reklamacje |  |
| **B. Oferowany przedmiot zamówienia**  W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składam ofertę wykonania zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”** zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Oferujemy dostawę za następującą cenę:  **Pakiet nr ……… \***  Wartość netto:................................................................................................................PLN  Słownie: ..................................................................................................................  Wartość brutto: .............................................................................................................PLN  Słownie: ..................................................................................................................  **Termin dostawy …………… dni robocze**  **\*według potrzeby**  Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt. | |
| **C. Oświadczenia**   1. zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty, 2. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, 3. w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. | |
| **D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia**   1. akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, 2. zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. | |
| **E. Obowiązek podatkowy**  Oświadczam, że wybór mojej / naszej oferty:   1. **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług, \*/\*\* 2. **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:\*/\*\*  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | LP. | Produkt | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT. która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie | | 1. |  |  |  | | 2. |  |  |  | |  | Razem |  |  |   \* niepotrzebne skreślić  \*\* brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług | |
| **F. Czy wykonawca jest:**  mikroprzedsiębiorstwem,  małym przedsiębiorstwem,  średnim przedsiębiorstwem,  jednoosobową działalność gospodarczą,  osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej,  inny rodzaj.  \*właściwe zaznaczyć | |
| **G. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.**   1. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**   Oświadczam, że na dzień składania ofert :   1. podlegam / nie podlegam\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. podlegam / nie podlegam\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 3. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**   Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam / nie spełniam\* warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.  \*niepotrzebne skreślić   1. **Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania** na podstawie art. ……………………………………………… ustawy Pzp   *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).*  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, spełniłem łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy (wymienić, opisać): …………………………………………………………………………………………………  Uwaga:  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z wykonawców. | |
| **H. Zamówienie zrealizujemy:** sami / z udziałem podwykonawców\*  ………………………………………………………………………………………..  *(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom)* | |
| **I. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**  Oświadczam, że przy realizacji zamówienia poszczególni członkowie konsorcjum będą wykonywali następującą część przedmiotu zamówienia:   1. Lider konsorcjum (nazwa): ……………………….……………………………………………… 2. Partner konsorcjum (nazwa): ………………………………………………………………………. | |
| **J. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | |
| **K. Oświadczenie dotyczące podanych informacji**  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. | |
| **L. Spis treści**  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  1/ ...............................................................................................  2/ ...............................................................................................  3/ ...............................................................................................  4/ ............................................................................................... | |

*....................................... ……….……………………………………………………………*

*(miejscowość, data)  (imię, nazwisko i podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy***)**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: **„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”** za następującą cenę:

**Formularz cenowy dla pakietu nr ……**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. | Ilość | *Cena netto* | *Stawka VAT w %* | *Wartość VAT* | *Cena brutto* | *Wartość netto* | *Wartość brutto* | *Oferowany produkt:*  *nazwa, kraj pochodzenia* | *Nr katalogowy oferowanego produktu* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu wynosi:................................................... zł,

słownie: ...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu wynosi:.................................................. zł,

słownie: .............................................................................................................

*....................................... ……….……………………………………………………………*

*(miejscowość, data)  (imię, nazwisko i podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy***)**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 1**

**Dzierżawa analizatora 5 diff wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych**

Dzierżawa analizatora 5 diff wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania: 58 000 badań CBC5DIFF ORAZ 400 RET.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp- | Parametr minimalny wymagany | Tak/Nie,  opis parametrów oferowanych przez analizator |
|
| 1. | Analizator : 5-diff min 24 parametrowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2015,wydajność min. 60 ozn./godz. Max 4 odczynniki dla pełnej morfologii 5 diff. Aparaty oznakowane znakiem CE, zabezpieczone oddzielnymi UPS`ami |  |
| 2. | Metody pomiarowe:  • stężenie HGB – metoda spektrofotometryczna, bezcyjankowa  • RBC, PLT - konduktometria  • różnicowanie WBC na 5 populacji – fluorescencyjna cytometria przepływowa z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego, bez barwienia cytochemicznego |  |
| 3. | Możliwość określenia tzw. „dużych płytek" (P-LCR),oraz możliwość oceny anizocytozy erytrocytów jako RDW-SD i RDW-CV jeden i drugi parametr, nie jeden lub drugi. |  |
| 4. | Parametry mierzone a nie wyliczane: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT (zastosowanie bezpośredniego pomiaru zwiększa dokładność uzyskanych wyników oraz wyliczenia wskaźników: MCV, MCH, MCHC). |  |
| 5. | Dodatkowy tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych z możliwością manualnego wyboru przez Użytkownika z menu analizatora |  |
| 6. | Możliwość weryfikacji płytek krwi metodą optyczną, jako parametr diagnostyczny zwalidowany przez producenta, raportowany na wyniku i przesyłany do LIS. |  |
| 7. | Całkowicie automatyczne mycie sondy pobierającej próbkę po każdym pomiarze, bez konieczności ocierania kropli |  |
| 8. | Analizator którego konstrukcja zapewnia precyzyjne odmierzanie materiału badanego bez konieczności okresowej wymiany wężyków oraz strzykawek przez operatora.  Max. ilość krwi pełnej potrzebna do uzyskania wyniku: 25 uL. Podać wielkość próbki w zależności od: oferowanego analizatora i trybu pracy. |  |
| 9. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki  (CBC lub CBC + 5 DIFF lub CBC+RET.) bez konieczności wykonywania badań w seriach. Rzeczywista oszczędność odczynników podczas wykonywania morfologii w trybie pracy CBC. |  |
| 10. | Wszystkie odczynniki bezcyjankowe - w celu potwierdzenia składu należy dołączyć do oferty ulotki odczynnikowej w języku polskim dla wszystkich oferowanych odczynników i karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników, które zawierają substancje niebezpieczne, oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC |  |
| 11. | Oferent zapewni włączenie aparatów do międzynarodowej certyfikowanej kontroli jakości producenta aparatów w trybie on-line, w której wyniki wysyłane są automatycznie, bezpośrednio z analizatora po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności dodatkowego manualnego zatwierdzania przez Operatora. |  |
| 12. | Analizator posiada automatyczny podajnik na min 20 prób, z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych, oraz wystandaryzowaną metodą mieszania. |  |
| 13. | Pomiar HGB niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym) |  |
| 14. | Liniowość analizatora głównego:  RBC min do 7 M/ul,  WBC min do 350 K/ul,  PLT min do 4000 K/ul.  HGB min do 25 g/dl.  Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania, bez rozcieńczenia. |  |
| 15. | Analizator musi umożliwiać ocenę niedojrzałych granulocytów IG  (Metamielocyty + Mielocyty + Promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach, a jego oprogramowanie musi umożliwiać porównanie min 4 wyników jednego pacjenta (delta check) |  |
| 16. | Gwarancja na analizator przez cały czas trwania umowy. Wykonawca zapewni serwis aparatu w oparciu tylko i wyłącznie o nowe, nie używane, oryginalne materiały i części zamienne przez cały okres trwania kontraktu (wymagane oświadczenie). Osoba oddelegowana do serwisowania aparatu musi posiadać certyfikaty ze szkoleń przeprowadzonych w siedzibie producenta nie starsze niż rok od daty składania ofert (kopie certyfikatu należy załączyć do oferty).oraz bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu - raz w roku, paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone podczas instalacji analizatorów. Szkolenie z obsługi analizatora minimum 2 razy w okresie dwóch miesięcy od daty instalacji oferowanego analizatora. |  |
| 17. | Analizator konstrukcyjnie umożliwiający podgląd wyniku bez konieczności jego wydruku. Analizator musi być wyposażony w oprogramowanie oraz drukarkę umożliwiającą wydruk wyniku w razie awarii sieci komputerowej. |  |
| 18. | Oferent zapewni podłączenie analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej. |  |
| 19. | Oznaczanie parametrów(widoczne na wyniku) (RBC,WBC,MN,PMN) w płynach z jam ciała ( w tym płynu mózgowo-rdzeniowego) bez konieczności dodatkowych odczynników; objętość próbki materiału niezbędna do wykonania oznaczenia nie większa niż 250 µl |  |
| 20. | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem na trzech poziomach, ilość uwzględniająca ważność fiolki na opakowaniu |  |
| 21. | Jeden materiał kontrolny umożliwiający kontrolę wszystkich wymaganych parametrów tj. morfologię 5DIFF i retikulocyty |  |

Dowód potwierdzający spełnianie granicznych warunków minimalnych powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno -eksploatacyjnego aparatu. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzana min 1x dziennie na trzech poziomach przez cały okres trwania kontraktu

Wszystkie odczynniki do oferowanego aparatu wraz z materiałem kontrolnym do kontroli wewnątrz laboratoryjnej jak i międzynarodowej oraz części zamienne muszą pochodzić od producenta oferowanego aparatu .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora . | 24 |

Parametry oceniane

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry oceniane | Tak/nie | punkty |
| 1 | Możliwość pomiaru odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametry diagnostyczne, zwalidowane przez producenta, posiadające zakresy referencyjne, przesyłane do LSI i prezentowane na wyniku pacjenta. |  | Tak-20 pkt  Nie-0 pkt |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatorów z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora. |  | Tak 10 pkt  Nie 0 pkt |
| 3 | Bezpośredni pomiar stężenia hemoglobiny komórkowej ( nie kalkulowana) |  | Tak 10 pkt  Nie 0 pkt |

**Pakiet nr 2**

**Testy immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń/2 lata | Jm | Ilość opak/rok |
|  | Hormon TSH 3 gen. | 11000 | op. |  |
|  | Hormon FT4 | 4100 | op. |  |
|  | BETA HCG CAŁKOWITE | 1800 | op. |  |
|  | Ferrytyna | 1500 | op. |  |
|  | FT3 | 3300 | op. |  |
|  | Hbs Ag | 950 | op. |  |
|  | HIV-test do łącznego wykrywania p-ciał i antygenu | 1200 | op. |  |
|  | TPSA | 2150 | op. |  |
|  | HCV-p/p wirusowi wątroby typu C | 1300 | op. |  |
|  | Troponina I ultra czuła | 9500 | op. |  |
|  | Prokalcytonina | 1300 | op. |  |
|  | CEA | 3000 | op. |  |
|  | CA125 | 1700 | op. |  |
|  | CA 19-9 | 2400 | op. |  |
|  | CA 15- 3 | 1400 | op. |  |
|  | AFP | 1000 | op |  |

W ilość zamawianych oznaczeń na rok zostały wliczone oznaczenia na kontrole i kalibracje.

Parametry graniczne analizatora

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Parametry wymagane | Tak/Nie |
| 1 | Analizator immunodiagnostyczny. |  |
| 2 | Zautomatyzowany analizator immunochemiczny, nastołowy |  |
| 3 | Matoda badań -chemiluminescencja |  |
| 4 | Maksymalna teoretyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę, zgodnie z materiałami marketingowymi producenta analizatora. |  |
| 5 | System immunochemiczny zapewniający jednoczesne wykonywanie min 24 różnych testów bez względu na ich konfigurację |  |
| 6 | Wymagane odczynniki konfekcjonowane max 50 testów. |  |
| 7 | Pozycje odczynnikowe chłodzone do temperatury lodówki- 24h/dobę |  |
| 8 | Stabilność kalibracji min. 28 dni |  |
| 9 | Brak konieczności codziennego rozładowywania/załadowywania odczynników na pokład aparatu |  |
| 10 | Możliwość umieszczania odczynników na pokładzie i pracy bezpośrednio po wyjęciu z lodówki bez konieczności zużywania dodatkowego czasu na doprowadzania odczynników do temperatury wymaganej przez producenta, oraz procesu mieszania odczynników. |  |
| 11 | Odczynniki i kalibratory gotowe do użycia w stanie płynnym,identyfikowane za pomocą kodów paskowych |  |
| 12 | Test Troponina I wysokoczuła musi umożliwiać zastosowanie szybkiego jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, wartości 99 percentyla dla Troponiny wysokoczułej wyznaczone osobno dla populacji kobiet i mężczyzn zapisane w ulotce odczynnikowej. |  |
| 13 | Wykonanie oznaczenia Troponiny w czasie nie dłuższym niż 20 minut, w każdym momencie użytkowania aparatu |  |
| 14 | Min 60 pozycji dla próbek badanych |  |
| 15 | Próbki identyfikowane za pomocą kodów paskowych z możliwością manualnego wprowadzania danych identyfikowalnych oraz zleceń |  |
| 16 | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych |  |
| 17 | Analizator wykrywający skrzepy w badanej próbce |  |
| 18 | Ciągle monitorowanie ilości dostępnych odczynników,buforów,materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu |  |
| 19 | Możliwość dokładania i wymiany odczynników w czasie pracy aparatu |  |
| 20 | Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących |  |
| 21 | UPS jako wyposażenie analizatora |  |
| 22 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt wykonawcy. |  |
| 23 | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |
| 24 | Pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy przez 24h na dobę na koszt wykonawcy |  |
| 25 | Instalacja ,uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt wykonawcy |  |

Niezbędne ilości kalibratorów , kontroli- wymagana kontrola 3 razy w tygodniu na dwóch poziomach ,materiałów zużywalnych i płynów myjąco-płuczących podaje oferent na podstawie podanej przez zamawiającego ilości oznaczeń .

Parametry oceniane

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Parametr oceniany | Tak/nie | punkty |
| 1 | Reakcja i odczyt analizy w jednorazowej kuwecie reakcyjnej |  | Tak 20pkt  Nie 0pkt |
| 2 | Wszystkie płyny wykorzystywane przez analizator dostarczone w postaci gotowej do użycia nie wymagające rekonstytucji |  | Tak 20pkt  Nie 0pkt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora . | 24 |

Po zawarciu umowy wraz z pierwszą partią odczynników należy dostarczyć , aktualne karty charakterystyki w formie papierowej oraz elektronicznej, materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia . w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.

**Pakiet nr 3**

**Odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń w okresie 24miesięcy |
| 1 | Albumina | 3500 |
| 2 | ALP | 4200 |
| 3 | ALT | 15000 |
| 4 | Amylaza | 6000 |
| 5 | AST | 13500 |
| 6 | Total-Bilirubin | 9000 |
| 7 | Bilirubina bezpośrednia | 400 |
| 8 | Total-Protein | 3500 |
| 9 | CK (NAC) | 800 |
| 10 | CRP | 33000 |
| 11 | Fosfor | 1300 |
| 12 | GGTP | 3700 |
| 13 | Glukoza | 34000 |
| 14 | Magnez | 2500 |
| 15 | Cholesterol | 10500 |
| 16 | HDL-Cholesterol | 7000 |
| 17 | LDL-Cholesterol | 220 |
| 18 | Kreatynina | 34000 |
| 19 | Kwas moczowy | 3000 |
| 20 | Kwas mlekowy | 300 |
| 21 | LDH | 2850 |
| 22 | Triglicerydy | 8000 |
| 23 | Mocznik | 12500 |
| 24 | Wapń | 3100 |
| 25 | UIBC | 2200 |
| 26 | Żelazo | 5000 |
| 27 | Sód | 34000 |
| 28 | Potas | 34000 |
| 29 | Chlorki | 34000 |
| 30 | Białko w moczu | 1000 |
| 31 | Alkohol etylowy | 1200 |

Niezbędne ilości kalibratorów , kontroli- wymagana kontrola 7 razy w tygodniu na dwóch poziomach ,materiałów zużywalnych i płynów myjąco - płuczących podaje oferent na podstawie podanej przez zamawiającego ilości oznaczeń

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane | Tak/Nie |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy lub po pełnym przeglądzie i z gwarancją, rok produkcji nie starszy niż 2019 r pracujący w technologii mokrej chemii |  |
| 2 | Analizator o maksymalnej wydajności nie mniejszej niż 400 oznaczeń fotometrycznych/h i 400 ISE (Na, K, Cl) zgodnie z materiałami producenta. |  |
| 3 | Moduł ISE pośredniej z możliwością wymiany pojedynczych elektrod i stabilnością kalibracji minimum 24 godziny |  |
| 4 | Analizator i odczynniki stanowiące spójny system analityczny tzn. produkowane przez jednego producenta |  |
| 5 | Możliwości analityczne:  substraty, enzymy  białka specyficzne  monitorowanie leków  substancje uzależniające |  |
| 6 | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 7 | Analizator pracujący z wykorzystaniem kuwet wielorazowych szklanych termostatowanych powietrzem bez konieczności ich wymiany przez użytkownika przez cały okres trwania umowy. |  |
| 8 | Stacja uzdatniania wody dostosowana do potrzeb analizatora. Koszty związane z instalacją serwisem i koszty materiałów zużywalnymi ponosi wykonawca przez okres umowy. |  |
| 9 | Analizator wyposażony w automatyczny podajniki próbek (minimum 60) umieszczanych w dedykowanych, zróżnicowanych kolorystycznie statywach w zależności od rodzaju badanego materiału z możliwością dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora. |  |
| 10 | Karuzela odczynnikowa chłodzona do temperatury lodówki na minimum 40 odczynników |  |
| 11 | Analizator wyposażony w dodatkową chłodzoną karuzelę na próbki cito, kalibratory i kontrole umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki bez dostępu światła z możliwością identyfikacji za pomocą kodów kreskowych-minimum 20 pozycji. |  |
| 12 | Moduł kontroli jakości w analizatorze - analiza Levey-Jennings, reguły Westgarda |  |
| 13 | Detektory skrzepu oraz poziomu odczynnika w analizatorze |  |
| 14 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników |  |
| 15 | Analizator wyposażony w UPS |  |
| 16 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt wykonawcy. |  |
| 17 | Autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatów z możliwością świadczenia usług, przez co najmniej pięciu certyfikowanych inżynierów serwisowych ( potwierdzone certyfikatem szkolenia na dzień składania ofert) |  |
| 18 | Przynajmniej 15 analizatorów identycznych z oferowanym pracujących w szpitalach całodobowo (wymienić) |  |
| 19 | Aparat objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem na okres umowy |  |

Parametry oceniane

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry oceniane  Analizator biochemiczny | Opis/  TAK/NIE | Punktacja |
| 1 | Odczynniki w opakowaniach dających możliwość porcjowania do wtórnych butelek, co umożliwia ich ekonomiczne wykorzystanie zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanych w analizatorze |  | TAK – 20 pkt  NIE – 0 pkt |
| 2 | Dostępne dla operatora w oprogramowaniu aparatu statystyki wykonywanych oznaczeń – ilości wykonanych testów, ilości powtórek, testów na kalibrację i kontrolę |  | TAK – 20 pkt  NIE – 0 pkt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora . | 24 |

Po zawarciu umowy wraz z pierwszą partią odczynników należy dostarczyć , aktualne karty charakterystyki w formie papierowej oraz elektronicznej, materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia . w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.

**Pakiet nr 4 -System zamknięty do pobierania krwi i mikrometoda.**

System zamknięty do pobierania krwi

1) Probówki do morfologii z napylonym EDTA K-3 poj. 1-2 ml śr. do 13 mm– 56 000szt

2) Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. od 4,5- 5 ml śred. do 13 mm – 80000szt

3) Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. od 8- 9 ml śred. do 16 mm – 200szt

4) Probówki do koagulologii poj. 2,5-3 ml śr. do 12 mm - 20 000 szt.

5) Probówki do OB. wersja logarytmiczna .13 000 szt.

6) Igły systemowe na stałe połączona z holderem 20 G(0,9 mm) sterylne- 60 000 szt.

7) Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną sterylne– 30 000szt.

8) Probówki do glukozy z fluorkiem sodu poj. 2,5- 3 ml śr. do 12 mm –6000szt

9) Motylki systemowe 21G (0,8 mm) z krótkim wężykiem dł. 60 – 80 mm sterylne – 120 szt

10) Strzykawki z heparyną litową do gazometrii 1 ml ( pakowane jednorazowo, sterylne) 200szt

11. Probówki do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu i heparyna - sztuk 300szt

12.Igła motylkowa do posiewu krwi z uchwytem stabilizującym-gotowa do użycia w całości,pakowane pojedynczo,sterylne 200 szt.

13.Probówki z heparyną litową średnica do 13mm,długości do 75mm,poj. od 2,5-3,0ml- 200szt.

14.Statyw do OB met. logarytmiczna - 1szt.

Wymogi konieczne dotyczące systemu zamkniętego:

1.pobieranie krwi metodą aspiracyjno- próżniową

2.probówki z indywidualnie naklejonymi etykietami z tworzywa sztucznego

3.probówki dostosowane do posiadanej przez Zamawiającego aparatury laboratoryjnej .

Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta

Mikrometoda i akcesoria.

Mikrometoda do biochemii z żelem separującym 200 ul – 7000 szt.

Mikrometoda do glukozy z fluorkiem sodu 200 ul – 1000 szt.

Mikrometoda do OB. 200 ul – 100 szt.

Mikrometoda do morfologii EDTA 200 ul - 6 000 szt.

Mikroprobówka do koagulologii poj.1-1,5 ml - 100 szt.

Probówki z błękitem bromo-krezolowym do liczenia retikulocytów w 100 ul krwi –

50 szt.

Pisaki laboratoryjne - czarne 500 szt.

Pisaki laboratoryjne czerwone 20 szt.

Wymogi konieczne dotyczące pakietu

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

Parametry oceniane

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry oceniane | Tak/nie | punkty |
| 1 | Połączenie zestawu igły z probówką za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku,po przekręceniu w prawo probówki |  | Tak-30 pkt  inne rozwiązania-10 pkt |
| 2 | Kolory korków |  | Wyraźne zróżnicowanie koloru korków dla poszczególnych grup badań,kolory nie mogą się powtarzać 10pkt  inne- 0 pkt |

**Pakiet nr 5 -Testy immunochromatograficzne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANTYSTREPTOLIZYNA O (ASO) | 1.Test jakościowy / półilościowy - aglutynacyjny 2. Kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka w zestawie ,min. 5ml odczynnika 3. Wykrywalność: 200 IU/ml 4.Brak efektu prozonowego do 1500 I U/ml | 100 ozn. | 7op. |
| 2 | CZYNNIK REUMATOIDALNY  (RF) | 1.Test jakościowy / półilościowy - aglutynacyjny 2. Kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka w zestawie ,min. 5 ml odczynnika 3. Wykrywalność: 8 IU/ml | 100 ozn. | 6op. |
| 3 | Test immunochromatograficzny  do oznaczania p-ciał anty Treponema Pallidum | Test kasetkowy ,oznaczenie w klasach IgG,IgM, czułość testu 99,6%;swoistość 99,1% w porównaniu do TPHA | ozn. | 400 |
| 4 | Test immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale. | Test kasetkowy ,specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej,bez konieczności specjalnej diety .Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testu. Czułość testu 30ng/ml. | ozn. | 460 |
| 5 | Test immunochromatograficzny do oznaczania antygenu Giardia lamblia w kale. | Test kasetkowy . Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testu .Czułość 97% i swoistość testu 99% w stosunku do metody mikroskopowej. | ozn. | 100 |
| 6 | Test immunochromatograficzny do oznacz. Antygenu RSV | Test kasetkowy,czułość 95%, swoistość 94% w stosunku do IFA i hodowli komórkowej. Umożliwiający oznaczenie w wymazach lub aspiratach z nosogardzieli. | ozn. | 240 |
| 7 | Test immunochromatograficzny do oznaczania norowirusa w kale | Test kasetkowy. Czułość i swoistość testu dla 99% dla genotypu I iII ,swoistość 100%Test posiada swoistą linię testową odpowiednio dla G I i G II Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testu. | ozn. | 640 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Test immunochromatograficzny do oznaczania rota/adeno/norowirusów w kale | Test kasetkowy.Osobne pola testowe do rota,noro i adeno wirusa znajdują się na jednej kasetce. Czułość analityczna dla rota i adenowirusa wynosi 31ng/ml,dla norowirusa GI 12,5ng/ml,dla norowirusa G II 1,5ng/ml | ozn. | 100 |
| 9 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusa grypy AiB | Test kasetkowy. Czułość i specyficzność >99% | ozn. | 300 |
| 10 | Test immunochromatograficzny do jednoczesnego oznaczania Clostridium Difficile toksyn A i toksyn B oraz dehydrogenazy glutaminianowej GDH | Test kasetkowy. Czułość analityczna dla toksyny A wynosi 2ng/ml,toksyny B wynosi 1ng/ml i dla GDH 1ng/ml | ozn. | 450 |
| 11 | Test lateksowy do wykrywania przeciwciał anty Brucella w surowicy | Wykrywa p/ciała igG i IgM,czułość 100%,specyficzność 98%. Wykrywalność 25IU/ml | ozn. | 200 |
| 12 | Testy do wykrywania Rota i Adenowirusów | Adenowirus czułość>98,8% i swoistość >99,9%; Rotawirus czułość >96,3%  swoistość >99,9 | ozn. | 880 |

Po podpisaniu umowy wraz z pierwszą partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z obowiązującym prawem.

**Pakiet nr 6 - Krążki diagnostyczne do antybiogramów , szczepy wzorcowe, testy diagnostyczne.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odczynnika | JM | Ilość na rok |
| 1 | Optochina | 1x50 szt | 4 |
| 2 | Cefinaza | op. a 50 szt. | 2 |
| 3 | Cefalotyna 30 μg | op. a 50 szt | 1 |
| 4 | Cefuroksym 30 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 5. | Tetracyklina 30 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 6 | Trimethopim/Sulfamethoxazole 1,25/23,75 μg | op. a 50 szt | 4 |
| 7 | Imipenem 10 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 8 | Amoksacylina z kw. Klawulanowy 20/10 μg | op. a 50 szt | 4 |
| 9 | Amikacyna 30 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 10 | Cefotaksym 5ug | op. a 50 szt | 3 |
| 11 | Cefotaksym 30 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 12 | Vancomycyna 5 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 13 | Clindamycyna 2 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 14 | Nitrofurantoina 100 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 15 | Ceftazydym 30 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 16 | Piperacylina 100 μg | op. a 50 szt | 1 |
| 17 | Ceftazydym 10μg | op. a 50 szt | 3 |
| 18 | Amoksycylina 25 μg | op. a 50 szt | 1 |
| 19 | Erytomycyna 15 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 20 | Streptomycyna 300 μg HLAR | op. a 50 szt | 1 |
| 21 | Norfloksacyna 10 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 22 | Doksycylina 30 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 23 | Neomycyna 30 IU | op. a 50 szt | 2 |
| 24 | Oksacylina 1 ug | op. a 50 szt | 3 |
| 25 | Ampicylina 2ug | op. a 50 szt | 2 |
| 26 | Kwas fusydowy 10ug | op. a 50 szt | 2 |
| 27 | Chloramfenikol 30ug | op. a 50 szt | 1 |
| 28 | Ciprofloksacyna 5ug | op. a 50 szt | 2 |
| 29 | Penicylina 10μg | op. a 50 szt | 2 |
| 30 | Gentamycyna 30ug HLAR | op. a 50 szt | 1 |
| 31 | Trimetoprim 5 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 32 | Rifampicin 5 μg | op. a 50 szt | 1 |
| 33 | Gentamycyna 10 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 34 | Cefoxitin 30 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 35 | Ampicylina 10 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 36 | Penicylina benzylowa IU | op. a 50 szt | 2 |
| 37 | Aztreonam 30 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 38 | Moxifloksacyna 5ug | op.a 50szt | 2 |
| 39 | Cefepime / cefepim 30 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 40 | Cefoperazon 75 μg | op. a 50 szt | 1 |
| 41 | Colistin 50ug | op. a 50 szt | 2 |
| 42 | Colistin 10 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 43 | Linkomycin 15 μg | op. a 50 szt | 1 |
| 44 | Linezoid 10 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 45 | Tikarcylina 75ug | op. a 50 szt | 1 |
| 46 | Piperacillin + Tazobactam 30+ 6 μg | op. a 50 szt | 3 |
| 47 | Ticarcillin + Clawulanic Acid 75 + 10 μg | op. a 50 szt | 2 |
| 48 | Chinopristina(Dalfopristina) 15ug | op. a 50 szt | 2 |
| 49 | Teicoplanin 30ug | op. a 50 szt | 2 |
| 50. | Meropenem 10ug | op. a 50 szt | 3 |
| 51. | Mupirocin 200ug | op. a 50 szt | 2 |
| 52. | Piperacylina 30ug | op. a 50 szt | 1 |
| 53. | Sulbactam 30ug+ cefoperazon 75ug | op. a 50 szt | 1 |
| 54. | Tobramycyna 10ug | op. a 50 szt | 2 |
| 55. | Ertapenem 10ug | op. 50szt | 2 |
| 56. | Ofloksacyna 5ug | op.a 50szt | 2 |
| 57. | Lewofloksacyna 5ug | op.a 50szt | 2 |
| 58 | Ampicilina/sulbactam | op.a50szt | 2 |
| 59 | Tigecyklina | op.a50szt | 2 |
| 60 | Jałowe krążki bibułowe | op.a 50szt | 4 |

Odczynniki do diagnostyki bakterii

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Jednostka miary | Opakowanie |
| 1 | Kwas fenyloboronowy | 2ml | 2 |
| 2 | EDTA | 2ml | 2 |
| 3 | Staphylococcus aureus subsp. aureusATCC®25923TM | 2 wymazówki | 2 |
| 4 | Klebsiella pneumonie subs.pneumoniae ATCC700603TM | 2 wymazówki | 2 |
| 5 | Escherichia coli ATCC®25922TM | 2 wymazówki | 4 |
| 6 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 2 wymazówki | 2 |
| 7 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 2 wymazówki | 2 |

Testy diagnostyczne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | JM | op |
| 1 | Zestaw diagnostyczny CARBA | op=5szt. | 2 |
| 2 | Test mikrorozcieńczeniowy dla kolistyny | Op=48 testów | 2 |
| 3 | Bulion do zawiesiny dla testu na kolistynę i tigecyklinę | Op=50 probówek | 4 |
| 4 | Test kasetkowy do wykrywania mechanizmów oporności KPC z kolonii bakterii | Op =20szt | 2 |
| 5 | Test mikrorozcieńczeniowy dla tigecykliny | Op=48 testów | 2 |
| 6 | Test diagnostycznydo wykrywania karbapenemaz typu ,OXA-48,KPC,NDM,VIM IMP | Op=20 ozn. | 2 |

Wymogi pakietu:

1.Pozytywna opinia KORLD- krajowy ośrodek referencyjny do spraw lekowrażliwości drobnoustrojów.

2. Szczepy wzorcowe najdalej trzeci pasaż.

3. Szczepy wzorcowe z wymazówką do posiewu w zestawie

Po zawarciu umowy należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału,kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają,substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia , w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają.,zgodnie z aktualną Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych

**Pakiet nr 7 - System do analizy parazytologicznej**

System do analizy parazytologicznej na 250 oznaczeń

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETR | TAK/NIE |
| 1 | System do jednorazowego użytku fabrycznie wypełniony odczynnikiem |  |
| 2 | Dwa filtry przesiewowe poziome o wielkości porów sita 400umi 250 um |  |
| 3 | Bezpieczny utrwalacz bez formaliny,alkoholi,metali ciężkich,octanu etylu,Tritonu X |  |
| 4 | Probówka z łopatką oraz kulkami szklanymi homogenizującymi próbkę |  |
| 5 | Probówki posiadają właściwą etykietę identyfikacyjną zgodną z dyrektywą 98/79/EC |  |
| 6 | Patyczki umożliwiające pobranie materiału z każdego rodzaju pojemnika na kał w zestawie |  |
| 7 | Data ważności min. 30 miesięcy od daty produkcji |  |
| 8 | Opakowanie 150 sztuk |  |
| 9 | Walidacja potwierdzona przez producen |  |
| 10 | Średnica probówki gwarantuje stabilne umieszczenie w rotorze podczas wirowania |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ**

Znak Sprawy: **SA-381-10/22**

Wykonawca:..…………………………………………………………………………....….……………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………...…….

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Wykonawcy**  składane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:  **przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej** |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”**,oświadczam/(-my), co następuje:

□ **nie przynależę1** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.

□ **przynależę[[1]](#footnote-1)** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Uwaga

Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

*....................................... ……….……………………………………………………………*

*(miejscowość, data)  (imię, nazwisko i podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy***)**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ**

Znak Sprawy: **SA-381-10/22**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy:

………………………………….

…………………………………

Adres Wykonawcy:

…………………………………

………………………………....

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **„Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”** dla „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

**Oświadczam**, że oferowany w postępowaniu asortyment jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.), tj. posiada odpowiedni dokument/y potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP (Deklarację zgodności, Certyfikat CE, i inne) zgodnie z przyjętą klasyfikacją oraz, że na żądanie Zamawiającego dostarczę odpowiednie dokumenty to potwierdzające.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

………………………………………………………………….

*(imię, nazwisko i podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy***)**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY **dla pakietu nr 4,5,6,7**

§ 1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat postępowania w trybie podstawowym na **„Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”.**

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa ……. w ilości oraz rodzaju określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do laboratorium Zamawiającego, sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie …………….. od złożenia zamówienia przez Zamawiającego emailem, telefonicznie, bądź faksem.
2. Dostawy realizowane będą w dni robocze do laboratorium w godzinach od 7.30 do 13.30. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura.
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. W przypadku zwłoki w dostawie towaru Zamawiający ma prawo zakupić niedostarczony towar u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą w cenie oraz kosztami transportu obciążyć Wykonawcę, co nie wyłącza jego uprawnień wynikających z §6 ust 1 pkt. 1.
5. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt.

§ 4

1. Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę dostarczania towaru, cenę stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr 1 oraz ilości zamawianego towaru, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą VAT w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.
2. Wykonawca może przesłać fakturę w formie elektronicznej na adres [www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl](http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl), nazwa podmiotu „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl).
3. Wartość przedmiotu zamówienia nie może łącznie przekroczyć …….zł netto, ……… zł brutto.
4. W przypadkach okresowych promocji cenowych towaru stosowanych przez producentów – a niższych niż określone w załączniku nr 1 – strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku do umowy będą realizowane przez Wykonawców w cenach promocyjnych.
5. Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego na podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy: …………………………………………………………………….

§ 5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
2. dostarczenia towaru nieodpowiedniej jakości lub towaru uszkodzonego,
3. stwierdzenia, że dostarczony towar transportowany był w niewłaściwych warunkach,
4. dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem.

§ 6

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3. niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,05% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3, za każdy dzień zwłoki,
4. rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 3.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 3, poza przypadkami określonymi w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z należności wynikającej z faktury dostarczonej po zrealizowaniu dostawy, której kara umowna dotyczy, z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.).
7. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach handlowych.
8. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
9. Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.
10. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 7

Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad. Maksymalnie termin dostarczenie towaru wolnego od wad wynosi 72 godziny.

§ 8

Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 10

1. Umowa została zawarta na czas od …….……..…… do ……………..…… lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust 3.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:
3. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
4. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
5. dokonano zmian umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
6. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
7. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§11

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o naruszeniu.
2. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

§ 12

1.Dopuszczalne zmiany umowy:

* 1. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1. spowodowanej wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
4. zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany, o których mowa w lit. a), b), c), d) powodują zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a – d.

* 1. Dopuszczone jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, pod warunkiem że nie wpłynie to na jakość wykonywanej dostawy przez Wykonawcę jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
  2. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego;
  3. Dopuszcza się dokonanie zmian w umowie, w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niezależne (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkiem nie można zapobiec (np. powódź, huragan, pandemia).
  4. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego;
  5. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi:

1. nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy,
2. nie częściej niż raz na 12 miesięcy, po upływie terminu o którym mowa w lit. a,
3. w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 1 % cen netto umowy określonych w § 9 ust. 1,
4. w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 5 % wartości netto umowy określonej w § 12 ust. 3 – po jej umniejszeniu o wartość zrealizowanej części umowy,
5. w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w 2022 roku (za 2021 rok w odniesieniu do 2020 r.),
6. tylko w przypadku jeżeli średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w lit. e) opublikowany w roku 2022 (za rok 2021 w stosunku do 2020 roku) ulegnie zmianie o co najmniej 5 % w stosunku do publikowanego w roku 2021 (za rok 2020 w stosunku do 2019),

- pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wyliczeniem kwot proponowanej waloryzacji. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności i adekwatności zmiany cen za usługi.

* 1. Zamawiającemu przysługuje prawo umniejszenia cen, o których mowa w § 9 ust. 1 stosownie i odpowiednio do zapisów pkt. 5 lit. a – f,. jeżeli średnioroczny wskaźnik, o którym mowa pkt. 5 w lit. e opublikowany w roku 2022 (za rok 2021 w stosunku do 2020 roku) ulegnie zmniejszeniu o co najmniej 5 % w stosunku do publikowanego w roku 2021 (za rok 2020 w stosunku do 2019).

2.Możliwe są zmiany określone w art. 455 ust.1 pkt. 2 lit. b, pkt. 3 i 4 i ust. 2 ustawy Pzp, przy zastosowaniu zasad określonych w tym artykule.

3.Warunki dokonania zmian:

1. strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej;
2. strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę postanowień umowy.

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 musi zawierać:

1. opis propozycji zmiany;
2. uzasadnienie zmiany;
3. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

5. Zmiany umowy nie mogą:

1. wprowadzać warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2. naruszać równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3. w sposób znaczny rozszerzać albo zmniejszać zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
4. polegać na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt. 2.

§ 13

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). o ile przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stanowią inaczej.

§16

Wykonawca  oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego   swoich  danych osobowych w zakresie wynikającym z realizacji celu i treści niniejszej umowy  oraz, że została poinformowana o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1).

§17

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).

§ 18

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

**Załączniki:**

1. Oferta
2. SWZ

**Zamawiający Wykonawca**

**Wzór umowy dla pakietu nr 1, 2, 3**

§ 1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „**Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów”.**

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa ………. w ilości oraz rodzaju określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie …….. od złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie bądź drogą mailową.
2. Dostawy realizowane będą po uzgodnieniu ze wskazana osobą. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura.
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy wskazanej osoby, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt.

DZIERŻAWA

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuję się oddać z dniem …………2022 r. Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków z analizatora.
2. Wartość pompy wynosi: ………………..……… zł netto, …………..……………. zł brutto.

§ 5

Strony umowy oświadczają, że jest im wiadomo , że przedmiot dzierżawy opisany w § 4 jest sprawny , zakupiony został ze środków własnych Wykonawcy i posiada wymagane przepisami prawa deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia lub certyfikaty.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, a także nie zmieniać przyjętego przedmiotu dzierżawy bez zgody Wykonawcy.

§ 7

W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego serwisowanie i naprawy sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy.

§ 8

Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 9

Rozpoczęcie i zakończenie dzierżawy zostanie potwierdzone protokołami podpisanymi przez obie strony.

§ 10

Czynsz dzierżawny za dzierżawę ……….. wynosi: ………. zł netto, ………….. zł brutto i będzie regulowany według zasad określonych w § 11 ust 4 niniejszej umowy.

§ 11

1. Za wydany towar Wykonawca wystawi Zamawiającemu asygnatę będącą podstawą miesięcznego rozliczenia między stronami . Dla swej ważności asygnata musi zawierać podpisy upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy, dzień dostarczenia towaru oraz jego ilość.
2. Wykonawca może przesłać fakturę w formie elektronicznej na adres [www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl](http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl), nazwa podmiotu „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl).
3. Wartość przedmiotu zamówienia nie może łącznie przekroczyć ……. zł netto, …….. zł brutto.
4. Za dzierżawę Zamawiający zapłaci wykonawcy miesięczny czynsz w wysokości 1/24 kwoty ustalonej w § 10 umowy, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą w terminie 60 dni od daty jej otrzymania
5. Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego na podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy: ……………....................................

§ 12

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
   1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
2. niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,05% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 3, za każdy dzień zwłoki,
3. rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 3.
   1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 3, poza przypadkami określonymi w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z należności wynikającej z faktury dostarczonej po zrealizowaniu dostawy, której kara umowna dotyczy, z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.).
5. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach handlowych.
6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
7. Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.
8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 3.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
2. dostarczenia towaru złej jakości,
3. stwierdzenia, że dostarczony towar transportowany był w niewłaściwych warunkach,
4. dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem.
5. Po przekroczeniu przez Wykonawcę terminu wskazanego w § 3 ust. 1, Zamawiający może zakupić towar u innego dostawcy, a kosztami transportu oraz różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę, niezależnie od uprawnień określonych w § 12.

§ 14

W przypadkach okresowych promocji cenowych towaru – niższych niż określone w załączniku nr 1 – stosowanych przez producentów, strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku do umowy będą realizowane przez Wykonawców w cenach promocyjnych.

§ 15

Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego.

§ 16

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 17

1. Umowa została zawarta na czas od …….……..…… do ……………..…… lub do wyczerpania kwoty określonej w § 11 ust 3.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:
3. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
4. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
5. dokonano zmian umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
6. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
7. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§18

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o naruszeniu.
2. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

§ 19

Dopuszczalne zmiany umowy:

* 1. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1. spowodowanej wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
4. zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany, o których mowa w lit. a), b), c), d) powodują zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a – d.

* 1. Dopuszczone jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, pod warunkiem że nie wpłynie to na jakość wykonywanej dostawy przez Wykonawcę jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
  2. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego;
  3. Dopuszcza się dokonanie zmian w umowie, w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niezależne (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkiem nie można zapobiec (np. powódź, huragan, pandemia).
  4. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego;
  5. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi:

1. nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy,
2. nie częściej niż raz na 12 miesięcy, po upływie terminu o którym mowa w lit. a,
3. w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 1 % cen netto umowy określonych w § 9 ust. 1,
4. w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 5 % wartości netto umowy określonej w § 12 ust. 3 – po jej umniejszeniu o wartość zrealizowanej części umowy,
5. w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w 2022 roku (za 2021 rok w odniesieniu do 2020 r.),
6. tylko w przypadku jeżeli średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w lit. e) opublikowany w roku 2022 (za rok 2021 w stosunku do 2020 roku) ulegnie zmianie o co najmniej 5 % w stosunku do publikowanego w roku 2021 (za rok 2020 w stosunku do 2019),

- pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wyliczeniem kwot proponowanej waloryzacji. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności i adekwatności zmiany cen za usługi.

* 1. Zamawiającemu przysługuje prawo umniejszenia cen, o których mowa w § 9 ust. 1 stosownie i odpowiednio do zapisów pkt. 5 lit. a – f,. jeżeli średnioroczny wskaźnik, o którym mowa pkt. 5 w lit. e opublikowany w roku 2022 (za rok 2021 w stosunku do 2020 roku) ulegnie zmniejszeniu o co najmniej 5 % w stosunku do publikowanego w roku 2021 (za rok 2020 w stosunku do 2019).

2.Możliwe są zmiany określone w art. 455 ust.1 pkt. 2 lit. b, pkt. 3 i 4 i ust. 2 ustawy Pzp, przy zastosowaniu zasad określonych w tym artykule.

3.Warunki dokonania zmian:

1. strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej;
2. strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę postanowień umowy.

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 musi zawierać:

1. opis propozycji zmiany;
2. uzasadnienie zmiany;
3. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

5. Zmiany umowy nie mogą:

1. wprowadzać warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2. naruszać równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3. w sposób znaczny rozszerzać albo zmniejszać zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
4. polegać na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt. 2.

§ 20

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). o ile przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stanowią inaczej.

§23

Wykonawca  oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego   swoich  danych osobowych w zakresie wynikającym z realizacji celu i treści niniejszej umowy  oraz, że została poinformowana o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1).

§24

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).

§ 25

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

**Załączniki:**

1. Oferta
2. SWZ

**Zamawiający Wykonawca**

1. Właściwe zaznaczyć [↑](#footnote-ref-1)