- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 1 :

Kamera multispektralna

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera multispektralna przeznaczona do drona DJI PHANTOM 4 PRO z możliwością integracji z modułem PPK Uchwyt mocujący kamerę do drona DJI PHANTOM 4 PRO. Dodatkowe wyposażenie: 1.Pakiet kalibracji odbicia kamery do celów naziemnych 2. Dedykowana osłona obiektywu kamery. 3. Dedykowany odbiornik GPS do kamery zwiększający dokładność geolokalizacji obrazów. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 2 :

Aparat fotograficzny

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy cyfrowy aparat fotograficzny 1. przeznaczony do robienia zdjęć dokumentów w archiwach i bibliotekach 2. rozdzielczość – minimum 20 Mpx 3. jasny obiektyw – od f/1.8-2.8 4. zoom optyczny przynajmniej 4-krotny 5. Matryca 1,0 cala 6. możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota lub smartfona/tabletu (Wi-Fi) Dodatkowe wyposażenie: 1. karta pamięci dostosowana do aparatu przynajmniej 64 GB 2. futerał do aparatu |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 3 :

Smartfon GSM

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smartfon GSM z odbiornikiem sygnałów satelitarnych GNSS i skanerem Parametry techniczne: odbiornik satelitarny GNSS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Skaner LIDAR, Sensor skanowania obiektów 3D; pomiar odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym i pomiar odbicia za pomocą czujnika Komunikacja krótkiego zasięgu. System rozpoznawania twarzy Czujniki: akcelerometr, zbliżeniowy, światła, żyroskop trójosiowy, barometr. Przekątna ekranu: 6,1 cali Wodoszczelność i pyłoszczelność: IP68, do 6 m głębokości przez 30 min Waga: do 188 g; Grubość max 7.5 mm; Wyświetlacz: OLED, 16 M kolorów, 60Hz Wyświetlacz na całej przedniej części urządzenia Tylna część obudowy szklana Pamięć wewnętrzna: min. 256 GB System potrójnego aparatu (tył). Ultraszerokokątny, szerokokątny, teleobiektyw. Matryca aparatu I, II, III: 12 Mpx. Przysłona2,4/1,6/2 Zoom optyczny: 4 x; Zoom cyfrowy aparatu I: 10x Optyczna stabilizacja obrazu (szerokokątny, teleobiektyw) Rozdzielczość video: 4K, do 60 kl/s Liczba soczewek I/II/III: 5/7/6 Pojedynczy aparat (przód) Matryca aparatu: 12 Mpx Ładowanie przewodowe i bezprzewodowe Dual SIM Kolor do uzgodnienia zgodnie z podstawową paletą producenta. |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ