Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

| ZADANIE NR 6. KPP w Sejnach przy ul. 1 Maja 13 | szt. |
| --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru FC722-ZA | 1 |
|  | Czujka optyczna dymu OP720 | 112 |
|  | Czujka temperaturowa ciepła HI720 | 1 |
|  | Czujka temperaturowa ciepła OH720 | 3 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy typu FDME221 z puszką FDMH291-R | 7 |
|  | Akumulator do centrali 12V/26Ah | 2 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny SA-K7 | 4 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny Banshee EL | 1 |
|  | Wskaźnik zadziałania czujki | 14 |