Szczecin, dnia 18.03.2025 r.

WYJAŚNIENIE

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym                           pn.: „Rewitalizacja Wieży Ouistorpa - zabezpieczenie wejść na taras górny wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół Wieży – etap II”

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), Zamawiający - Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść SWZ, mianowicie:

Wniosek nr 1 Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie które z odłamów gruzowych znajdujących się na tarasie wieży należy zdjąć i przemieścić. Na wieży zalega kilkanaście odłamów każdy o wadze kilku ton których nie sposób ręczenie przemieścić. Do inwestycji nie ma możliwości dojazdu ciężkiego sprzętu tj. dźwigów które mogłyby bezpiecznie ściągnąć odłamy. Prosimy o wskazanie metodologii postępowania z zalegającymi odłamami.

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zdjąć  luźne odłamy, które znajdują się przy krawędzi ściany wieży oraz te, które są niestabilne. Ocena odłamów do usunięcia nastąpi podczas realizacji inwestycji.

Metodologię wykonania ww. prac dobiera Wykonawca z uwzględnieniem posiadanego przez niego specjalistycznego sprzętu. Zamawiający informuje, że do obiektu będącego przedmiotem inwestycji jest dojazd i dostęp dla sprzętu.

Wniosek nr 2 Wykonawcy:

Czy z górnego tarasu należy usunąć zalegającą ziemię i drobny gruz? Jeżeli tak to w jakim zakresie czy usunąć aż do istniejącej posadzki?

Wniosek nr 3 Wykonawcy:

Czy z górnego tarasu można jedynie usunąć wszystkie elementy które można przemieścić ręcznie pozostawiając kilkutonowe odłamy gruzowo ceglane konstrukcji na tarasie ?

Odpowiedź nr 2 i 3 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że z górnego tarasu nie należy usuwać zalegającej ziemi ani naruszać jej struktury. Należy usunąć tylko odłamy, które znajdują się przy krawędzi ściany wieży oraz drobne luźne elementy znajdujące się na warstwie zalegającej ziemi. Zgodnie z pkt 19  ppkt. 6 Projektu wykonawczego – ZAMIENNY tj.: „Dopuszcza się usuniecie luźnych elementów architektonicznych zagrożonych upadkiem lub samoistnym odspojeniem się od struktury architektonicznej ruin”.

Ponadto, Zamawiający przekazuje Rysunek powykonawczy wykonania etapu I – Usunięcie podrostów samosiejów drzew i krzewów z górnego tarasu wieży.