## Arkusz1
	PAKIET 7
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena netto	% VAT	cena brutto	Wartość brutto
1	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm. 1 opakowanie - 10 sztuk	4 op.
2	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów,wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm. Dwie różnokolorowe wzmocnione nici. 1 opakowanie - 10 sztuk	1op.
3	Kotwica tytanowa 3mm, 5mm, 6,5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku	30 szt
4	Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo - obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	3szt
5	Prowadnica nitinolowa do przeszywania tkanki miękkiej	5szt
6	Wiertyło kaniulowane 4,5 mm	1szt
7	Nić do obszycia przeszczepu. Zakszywiona igła z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biała. 1 opakowanie - 12 sztuk	1 op.
8	Miękka uniwersalna kotwica ośrednicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie, opakowanie 10 sztuk	1 op.
9	Zestaw do szycia łąkotki, nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem wprowadzona na podwójnym podajniku z ograniczeniem głębokości. Podajnik prosty i zakrzywiony do wyboru	40
10	Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, podajnik krótki.	5
11	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścviqanek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 30 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,;igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	3
12	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 52 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścviqanek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 60 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,;igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	3
13	Materiał kościozastępczy bioaktywny, ceramiczny, dostarczany w formie bloku lub granulatu,posiada mikro i makropory. Porowatość : makropory w wielkości od 300 do 600 mikronów, mikropory mniejsze lub równe 10 mikronów.Powoli rozpuszcza się w organiźmie uwalniając jony wapniowe i fosforanowe przebudowując się do pełnowartościowej kości pacjenta, gramatura dostosowana do potrzeb zamawiającego	20
	Ogólna wartość brutto………………………………….

	Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego. Zamawiający zobowiązuje sprzedającego do użyczenia na czas trwania umowy zestawu narzędzi do operacji artroskopowych w obrębie stawu barkowego

	podpis osoby upoważnionej................................