Wrocław, dnia 26 listopada 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693 – tekst ujednolicony)

OZNACZENIE SPRAWY:

M-II-2310-15/2021 /RB

DK-

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

NIP: 896-000-47-80

REGON: 930 156 216

Sekretariat: Tel. 47 871 44 10

Faks 47 871 41 25

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Renata Bienias– tel. 47 87 124 01

Zakończenie postępowania: 03 grudnia  2021 r., g. 12.00

PRZEDMIOT i ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

1. APTECZKA RATOWNIKA MEDYCZNEGO - PLECAK TRANSPORTOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  – 5 SZTUK

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opatrunek indywidualny typu Olaes 10 cm x 120 cm- 3 szt.

2. Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm x 450 cm- 3 szt.

3. Opatrunek na wytrzewienia typu BLAST- 2 szt.

4. Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji)- 4 szt.

5. Opatrunek hemostatyczny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej

gazie 7,6 cm x 300 cm- 4 szt.

6. Gaza rolowana, pakowana próżniowo 12 cm x 375 cm- 3 szt.

7. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2- 2 szt.

8. Chusta trójkątna- 2 szt.

9. Opatrunek hydrożelowy 12 cm x 24 cm- 1 szt.

10. Opatrunek hydrożelowy 22 cm x 28 cm- 1 szt.

11. Opatrunek hydrożelowy na twarz- 1 szt.

12. Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm- 3 opakowania (9 szt. )

13. Siatka opatrunkowa typu 3 cm x 1 m- 1 szt.

14. Siatka opatrunkowa typu 6 cm x 1 m- 1 szt.

15. Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką elastyczną 12 cm x 4 m- 2 szt.

16. Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m- 4 szt.

17. Plaster tkaninowy na szpulce bez opatrunku 2,5 cm x 5 m- 2 szt.

18. Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1m-2 szt.

19. Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową trójdzielną na rany kłute, postrzałowe

klatki piersiowej, widoczny w noktowizji- 3 szt.

20. Opatrunek okluzyjny na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji -       3 szt.

21. Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości- 1 szt.

22. Szyna usztywniająca typu SPLINT 91 cm x 11 cm- 2 szt.

23. Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK- 1 szt.

24. Koc izotermiczny 3-warstwowy 235cm x 240 cm- 2 szt.

25. Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm-3 szt.

26 .Nożyczki ratownicze- 2 szt.

27. Rękawiczki nitrylowe- 10 par

28. Rurka nosowo- gardłowa (rozmiar 6, 7, 8) + lubrykant – 9 szt.  po 3 szt. w każdym rozmiarze

29. Płyn do dezynfekcji rąk 100 ml- 1 szt.

30. Młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów- 1 szt.

31. Latarka czołowa z możliwością zmiany barwy światła- 1 szt.

32. Pas stabilizujący miednicę SAM PELVIC SLING II zielony- 1 szt.

33. Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 50 ml (atomizer)- 1 szt.

34. Światło chemiczne Lightstick 15 cm x 155 mm, różne kolory (w tym światło widziane w noktowizji)-3 szt.

35. Marker permanentny czarny- 2 szt.

36. Notes- 1 szt.

37. Stetoskop-1 szt.

38. Sól fizjologiczna 250 ml- 2 szt.

39. Pulsoksymetr- 1 szt.

40. Płachta ratownicza- 1 szt.

41. Lonża ratownicza – 1 szt.

42. Ciśnieniomierz -1 szt.

43. Zestaw: Glukometr + nakłuwacz +jednorazowe lancety- 1 szt.

44. Laryngoskop z łyżkami 1, 2, 3, + kleszcze Magilla- 1 zestaw

45. Rurka intubacyjna rozm. 6, 7, 8, 9 – 8 szt. po 2 szt. w każdym rozmiarze

46. Rurka krtaniowa LTD rozm. 4, 5- 2  szt. po 1 szt. w każdym rozmiarze

47. Maska krtaniowa typu I-gel rozm. 4, 5- 2 szt. po 1 szt. w każdym rozmiarze

48. Igła jednorazowa 0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm- 20 szt. (po 4 szt. w każdym

rozmiarze)

49. Zestaw do konikopunkcji Quicktrach- 1 szt.

50. Wkłucie doszpikowe B.I.G-1  szt.

51. Zestaw F.A.S.T.- 1 szt.

52. Wkłucie doszpikowe EZ-IO+ igły 25mm- 1  zestaw( 4 szt. igieł )

53. Zestaw do szycia chirurgicznego-1  szt.

54. Worek samorozprężalny z maską i zastawką jednokierunkową, rezerwuarem – 1 szt.

55. Igła do torakocentezy- 3  szt.

56. Steri-Strip zestaw 8szt. - 2 zestawy

57. Zestaw kaniul dożylnych rozm. 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G – 18 szt. (po 3 szt. w każdym rozmiarze )

58. Okleina do mocowania kaniul- 10 szt.

59. Pojemnik na odpady medyczne 1l – 1 szt.

60. Medyczna opaska uciskowa automatyczna z klamerką do pobierania krwi – 1 szt.

61. Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury w uchu- 1  szt.

62. Strzykawki: 5 ml, 10 ml, 20 ml- 6 szt. (po 2 szt. w każdym rozmiarze )

63. Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami- 1 szt.

64. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych- 3 szt.

Apteczka (Plecak transportowy):

- wykonany z CORDURY,

- wyposażony w system MOLLE,

- z możliwością przenoszenia w ręku, na ramieniu oraz na plecach

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa: w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Miejsce dostawy: 	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław

pon-pt  w godzinach 8:00 – 14:00.

Osoby upoważnione do odbioru: p. Zygmunt Świąć, p. Dariusz Kubacki; 
			Tel.: 47 871 32 77, 47 871 32 09

WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:

- Wykonawca wystawia fakturę po dokonaniu dostawy, a podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data faktycznej dostawy)

- Płatność zrealizowana przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT

- Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 %.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.

- W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.- na koszt wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

KARY UMOWNE:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, lub

b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.

__________________________________________

(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)