Poznań, dnia 21. 01. 2020 r.

Dz. Z. P. 38/36/ 20

**Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych - opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.01.2020 r. pod numerem 2020 /S 001-000218.**

 **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 5**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019 r poz. 1843) powyżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Zestaw 1**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 21 wysokiej klasy wymiennik ciepła i wilgoci firmy Gibeck o wadze 6.3 gr, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

1. Czy Zamawiający wydzieli z części 1 poz 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela z części 1 poz.3.

2. Czy Zamawiający w części 7 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta firmę RUSCH: Zestaw stentu moczowodowego sterylny stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo - moczowodowego do pęcherza. Do stosowania do 12 miesięcy. Skalowany co 5cm. Zestaw zawiera: miękki stent jednostronnie otwarty w rozmiarze 4,8Fr o długości 28cm, prowadnik o długości 150cm, pozycjoner i popychacz w jednym do URS o długości 90cm, umożliwiający sterowanie cewnikiem, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

**Zestaw 2**

1. Czy Zamawiający w Części nr 15, poz. 1 dopuści długość 15mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

**Zestaw 3**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. Dotyczy części nr 12: System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet techniką pojedynczego nacięcia

Czy Zamawiający dopuści system do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu techniką pojedynczego nacięcia, renomowanej amerykańskiej firmy, taśma beznapięciowa, monofilamentowa (100% polipropylen), kotwiczona do mięśni zasłonowych wewnętrznych, nie przechodząca przez otwór zasłonowy. Składa się z części podcewkowej, z wygładzonymi brzegami oraz dwóch ramion mocujących zakończonych systemem kotwiczącym. System jednorazowy, sterylny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

**Zestaw 4**

**Część Nr 2 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

**Część Nr 3 poz. 1, 2:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga masek nie zawierających lateksu, ftalanów, DEHP oraz szkodliwego bisfenolu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

**Część Nr 7 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F, w skład którego wchodzą: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość 83cm. prowadnica Seldingera dł. 150cm z ruchomym rdzeniem – stalowa pokryta PTFE, zacisk. Cewnik bardzo dobrze widoczny w RTG, zestaw sterylny, jednorazowy, czas utrzymania zestawu do 12 miesięcy. Cewnik otwarty/zamknięty, o dł. 28 cm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik był połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

**Część Nr 10 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga igły tępej bez filtra w dł. 25, 40 oraz 50 mm do każdorazowego wyboru przez Zamawiającego podczas procesu składania zamówienia.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

**Część Nr 13 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ofercie należy uwzględnić również ostrze 11 w wersji 11P?

 Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

**Część 19 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra tkaninowego na rolce, bez ząbkowanych brzegów, opakowanie 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

**Część 25 Poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o dł. 200-210 cm.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Zestaw 5**

**Dot. części nr 15**

1. (Poz. 1-2) Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylizowanych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

1. (Poz. 1-2) Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

1. (Poz. 1) Czy Zamawiający dopuszcza patyczki o długości ok. 150 mm?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

1. (Poz. 2) Czy Zamawiający dopuszcza bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem AMIES (bez węgla) z końcówką syntetyczną? Jest to nowszy typ niż Stuart i gwarantuje przeżywalność większej ilości drobnoustrojów od pobrania.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

**Zestaw 6**

**Pytania dotyczące Przedmiotu zamówienia**

**Pytanie 1 – dotyczy części 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla osób dorosłych do podawania tlenu o średniej koncentracji, wykonaną z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV nie zawierającą ftalanów, posiadającą elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie
z brodą, z sześcioma podłużnymi otworami bocznymi, mocowaniem za pomocą gumki z możliwością regulacji, pozbawioną blaszki – możliwość stosowania w środowisku MRI – z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym, z drenem spełniającym pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

**Pytanie 2 – dotyczy części 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę przeznaczoną dla osób dorosłych do podawania tlenu o wysokim stężeniu, wykonaną z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV , nie zawierającą ftalanów, posiadającą elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą , z rezerwuarem tlenowym, otworami  bocznymi z zastawkami, z mocowaniem za pomocą gumki z możliwością regulacji, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym, pozbawiona blaszki – możliwość stosowania
w środowisku MRI, z drenem spełniającym pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

**Pytania dotyczące wzoru umowy – załącznik nr 3 (dotyczy części nr 1-3; 6-23; 25-27)**

**Pytanie 1 – dotyczy §9 ust. 1 pkt. a)**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.

Ponadto zamawiający doprecyzowuje zapis umowy w § 5 w pkt. 3 w następujący sposób **:**

*,,Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Zamawiający wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, że zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne”.*

 Z poważaniem

 Dyrektor Szpitala

 dr Maciej Sobkowski