3.Opis przedmiotu zamówienia – Zestaw do odparowywania próbek w strumieniu azotu.

Oferuję:
Model/typ
Producent/kraj……………………………………….

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
1.	Ilość próbek: maks. 48 (w zależności od zastosowanego rodzaju statywu), Pojemność probówek w zakresie 1,5-60 ml
2.	Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 90°C (z dokładnością ±2°C)
3.	Ciśnienie gazu wlotowego: 6-9 bar. Objętościowe natężenie przepływu gazu dla pojedynczej dyszy: do 3,5 litra/min dla 48 dysz
4.	System dysz w rozstawie 6x8 z możliwością niezależnego włączania/wyłączania każdej z 6 magistral zasilających dysze. W obrębie pojedynczego rzędu możliwość blokowania nieużywanych dysz za pomocą dołączonych zatyczek
5.	Wymienny system dysz umożliwiający rozbudowę systemu dla próbek o większych objętościach
6.	Odporny na działanie kwasów
7.	Możliwość wizualnego określania poziomu odparowania bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia

        Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej