Załącznik do Zapytania ofertowego

**OFERTA WYKONAWCY**

1. Treść oferty:

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa firmy: …………………………………………………………………..

Siedziba firmy: …………………………………………………………………

Nr tel. / e-mail: ………………………………………………….…………….

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………………

Nr KRS…………………………….………

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. **Dostawy materiałów elektrycznych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie**, oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:
2. **za łączną cenę w kwocie brutto:…….……..………………. zł** (słownie: ……………………………… zł …… /100), w tym wartość netto: ……………..…… zł i kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania oferty: ………………… zł , zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia/opis** | **Ilość/szt./mb** | **Cena jednostkowa****netto w PLN** | **Wartość****netto ogółem w PLN** |
| **1.** | Plafon LED 24W z czujnikiem ruchu, barwa neutralna | **25** |  |  |
| **2.** | Oprawa n/t LED AQUARIUS-4-50, 120 cm, 50W, barwa neutralna, klosz przeźroczysty | **75** |  |  |
| **3.** | Oprawa n/t LED AQUARIUS-4-20, 60 cm, 20W, barwa neutralna, klosz przeźroczysty | **20** |  |  |
| **4.** | Oprawa LED w wykonaniu przeciwwybuchowym z certyfikatem EX, barwa neutralna, zamiennik oprawy jarzeniowej 2x18W | **2** |  |  |
| **5.** | Oprawa LED w wykonaniu przeciwwybuchowym z certyfikatem EX, barwa neutralna, zamiennik oprawy jarzeniowej 2x36W | **1** |  |  |
| **6.** | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 | **300 mb** |  |  |
| **7.** | Złączka instalacyjna dwuprzewodowa 2273 202 | **200** |  |  |
| **8.** | Złączka instalacyjna trójprzewodowa 2272 203 | **300** |  |  |
| **9.** | Złączka instalacyjna czteroprzewodowa 2272 204 | **100** |  |  |

1. **w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.**
2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na 24-mce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że:
5. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
6. uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
7. zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
8. uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert,
9. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: *(jeżeli dotyczy)*
11. …………………………………………………
12. …………………………………………………

….…………………….. , dnia…………………

…………………………………………………………………….

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

imienna pieczątka