## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo – cenowy | [8 empty] | Załącznik „1A” do SWZ
Pakiet nr 1. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową i metodą mikrorozcieńczeń (MIC)
Uwaga: Zamawiający wymaga dostawy krążków ze stałym oznaczeniem i stężeniem antybiotyku. Każda fiolka powinna być opakowana osobno, hermetycznie wraz z pochłaniaczem wilgoci. Paski pakowane pojedynczo po 10 szt. w opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Numer katalogowy producenta/ Nazwa handlowa | Nazwa producenta
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G *kol. H %) + kol.G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
I. | Krążki do antybiogramu
1. | Amikacin a 30 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
2. | Amoxicillin/Clavulanic Acid a 20/10 mg | Fiol. | 70 |  |  | 0 |  | 0
3. | Ampicillin/Sulbactam a 20/10 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
4. | Ampicillin a 10 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
5. | Amoxicillin a 25 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
6. | Azithromycin a 15 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
7. | Cefadroxil a 30 mg | Fiol. | 30 |  |  | 0 |  | 0
8. | Cefaclor a 30 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
9. | Ceftriaxone a 30 mg | Fiol. | 60 |  |  | 0 |  | 0
10. | Cefuroxime a 30 mg | Fiol. | 70 |  |  | 0 |  | 0
11. | Cephalexin a 30 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
12. | Colistin a 10 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
13. | Ciprofloxacin a 5 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
14. | Cefoxitin 30 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
15. | Cefoperazone/Sulbactam 105 mg | Fiol. | 60 |  |  | 0 |  | 0
16. | Chloramphenicol a 30 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
17. | Clarithromycin a 15 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
18. | Clindamycin a 2 mg | Fiol. | 30 |  |  | 0 |  | 0
19. | Cefipime 30 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
20. | Doxycycline a 30 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
21. | Erythromycin a 15 mg | Fiol. | 30 |  |  | 0 |  | 0
22. | Gentamycin a 30 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
23. | Fosfomycin 200 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
24. | Imipenem a 10 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
25. | Lincomycin a 15 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
26. | Metronidazole a 80 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
27. | Meropenen a 10 mg | Fiol. | 80 |  |  | 0 |  | 0
28. | Mupirocin a 200 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
29. | Neomycin a 30 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
30. | Norfloxacin a 10 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
31. | Oxacillin 1 mg | Fiol. | 15 |  |  | 0 |  | 0
32. | Pefloxacin a 5 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
33. | Penicillin a 10 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
34. | Pipemid Acid a 20 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
35. | Rifampicin a 5 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
36. | Streptomycin a 300 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
37. | Sulfametaxazole/ 23,75 mg Trimethropim 1,25 mg | Fiol. | 50 |  |  | 0 |  | 0
38. | Teicoplanin a 30 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
39. | Tetracycline a 30 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
41. | Ampicillin a 2 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
42. | Amoxycillin a 10 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
43. | Cefotaxime a 5 mg | Fiol. | 50 |  |  | 0 |  | 0
44. | Ceftazidime a 10 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
45. | Gentamycin a 10 mg | Fiol. | 50 |  |  | 0 |  | 0
46. | Ertapenem a 10 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
47. | Linezolid a 10 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
48. | Nalidixic Acid a 30 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
49. | Nitrofurantoin a 100 mg | Fiol. | 50 |  |  | 0 |  | 0
50. | Penicilin 1 Unit | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
51. | Phenoxymetyl Penicilin a 10 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
52. | Piperacillin a 30 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
53. | Piperacillin/Tazobsactam a 30/6 mg | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
54. | Tigeciline a 15 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
55. | Tobramycin a 10 mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
56. | Vancomycin a 5 mg | Fiol. | 60 |  |  | 0 |  | 0
57. | Fluconazole 25 mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
58. | Temocylina 30mg | Fiol. | 10 |  |  | 0 |  | 0
59. | Moxifloxacin 5mg | Fiol. | 20 |  |  | 0 |  | 0
60. | Levofloxacin 5mg | Fiol. | 30 |  |  | 0 |  | 0
61. | Bacytracyna 10 mg | Fiol. | 15 |  |  | 0 |  | 0
62. | krążki blank discs | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
II. | Paski M.I.C. - system do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku
1 | Vancomycin 256 – 0,016 mg/ml | Op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
2 | Ciprofloxacin 32-0,002 mg/ml | Op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
3 | Linezolid 256 0,016 mg/ml | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
4 | Amoxycillin/Clav Acid 256-0,016 mg/ml | Op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
5 | Erythromycin 256-0,016 mg/ml | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
6. | Penicillin 32-0,002 mg/ml | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
7. | Imipenem 32-0,002 mg/ml | Op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
8. | Gentamycin 256 – 0,016 mg/ml | Op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
9. | Clindamycin 256-0,o15 mg/ml | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
10. | Meropenem 32 – 0,002 mg/ml | Op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
11. | Oxacillin 256 – 0,016 mg/ml | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
12. | Teicoplanin 256 – 0,015 mg/ml | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
13. | Amikacin 256 | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
14. | Ampicillin 0,016-256 mg/ml | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
15. | Cefoxitin 0,016-256 mg/ml | op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
16. | Ceftriaxone 0,016-256 mg/ml | op | 6 |  |  | 0 |  | 0
17. | Tigecycline 0,016-256 mg/ml | op. | 4 |  |  | 0 |  | 0
18. | Ketoconazol 0,002-32 mg/ml | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
19. | Anidulafungin 0,002-32 mg/ml | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
21. | Capsofungin 0,002-32 mg/ml | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
22. | voriconazol 0,002-32 mg/ml | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
23. | flukonazol 0,002-32 mg/ml | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
24. | Amfoterycyna b 0,002-32 mg/ml | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
25. | Trimethoprim/Sulfametaxazole 0,002-32 mg/ml | op. | 4 |  |  | 0 |  | 0
26. | Testy do oceny MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie; MIC 0,25-16µg/ml | op | 4 |  |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Dostawa asortymentu do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Termin ważności od daty dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż gwarancja producenta – minimum 12 miesięcy.
Wymogi do krążków;(dot. Poz.I 1 –61)
1. | Producent krążków musi posiadać: certyfikat ISO 13485, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz pozytywną opinię KORLD
2. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, data ważności i numerem serii.
3. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe niezmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami EUCAST.
4. | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych.
5. | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.
6. | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określają to norma DIN. Zamawiający na wezwanie wymaga przedstawienia przez wykonawcę właściwego dokumentu producenta krążków antybiotykowych z informacją wg jakiej normy regulowane są zakresy stężenia antybiotyku zawartego na krążkach.
7. | Zamawiający dysponuje sprzętem o temperaturze przechowywania od -20°C do +8°C, dlatego wymaga krążków i testów MIC o temperaturze przechowywania w takim zakresie.
8. | Każda fiolka zapakowana oddzielnie, hermetycznie zamknięta z pochłaniaczem wilgoci. Zamawiający dopuszcza krążki antybiotykowe pakowane w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby pod warunkiem, że każda fiolka będzie zapakowana oddzielnie i hermetycznie zamknięta z pochłaniaczem wilgoci.
9. | krążki powinny pochodzić od jednego producenta
10. | wszystkie krążki o wielkości 6 mm
11. | jałowe czyste krążki powinny być o przeznaczeniu do oznaczania mechanizmów oporności bakterii
12. | jedno opakowanie / fiolka ( jednostka miary ) powinno zawierać 50 krążków.
13. | Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest użyczyć 2 dyspensery 6 lub 9 kanałowe kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami na czas trwania umowy.
14. | Możliwość zakupu już od 1 fiolki z danego rodzaju antybiotyku
Wymogi dla pasków gradientowych MIC (dot. poz. II 1-11)
1 | Paski pakowane maksymalnie po 10sztuk w opakowaniu
2 | Data ważności minimum 12 miesięcy.
3 | Zamawiajacy wymaga przedstawienia pozytywnej opinii KRAJOWEGO OŚRODKA REFERENCYJNEGO DS. LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW (KORLD) - do oferty.
4 | Zamawiający dopuszcza, aby gradient stężenia antybiotyku naniesiony był na trwały pasek celulozowy lub bibułowy.
5 | W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy w formie pisemnej lub elektronicznej: a) dokumenty potwierdzające treść oświadczenia dołączonego do oferty mówiącego, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta, z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy
b) pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, która jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa stosowania krążków i pasków w procesie diagnostycznym
c) certyfikat kontroli jakości do każdej serii produktu,
d) instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie testów do oznaczania MIC.
6 | Paski do oznaczania MIC dla antybiotyków muszą pochodzić od jednego producenta
7 | Paski gradientowe do oznaczania MIC antybiotyków mają mieć opakowania nie większe niż 10 sztuk.
Wymogi dla testu MIC kolistyny (dot. poz. II 26)
1 | Metoda mikrorozcieńczeń.
2 | Interpretacja wg EUCAST.
3 | Co najmniej siedem stężeń oraz kontrola wzrostu.
4 | Data ważności testów minimum 12 miesięcy.
5 | Zamawiający dla odczynników laboratoryjnych wymaga na wezwanie złożenia deklaracji zgodności
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia odpowiednio w poszczególnych pozycjach formularza, po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu, do 20% ilości na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.
Warunek bezwzględnie wymagany:
Do oferty należy dołączyć pozytywną opinię KORLD dla zaoferowanych krążków oraz pasków MIC
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2. Podłoża do hodowli drobnoustrojów - płynne oraz na płytkach wraz ze szczepami wzorcowymi do kontroli jakości
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy producenta/ Nazwa handlowa | Nazwa producenta
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G *kol. H %) + kol.G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
I. | Podłoża (płynne), płytki z podłożem oraz szczepy wzorcowe do kontroli
1. | Bulion namnażający do paciorkowców grupy B | Szt. | 350 |  |  | 0 |  | 0
2. | Bulion Tryptonowo-Sojowy probówki po 10ml | Szt. | 1400 |  |  | 0 |  | 0
3. | Chrom Agar Candida | Szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
4. | Chrom Agar Orientation | Szt. | 700 |  |  | 0 |  | 0
5. | Chrom Agar MRSA | Szt. | 900 |  |  | 0 |  | 0
6. | Cetrymide Agar/Podłoże do wykrywania Pseudomanas/ | Szt. | 1600 |  |  | 0 |  | 0
7. | Columbia Agar 5% Sheep Blood | Szt. | 14100 |  |  | 0 |  | 0
8. | Enterococcosel Agar | Szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0
9. | ChromAgar STR GR.B | Szt. | 1900 |  |  | 0 |  | 0
10. | Haemophilus Agar/Chocolate Agar GC Base Slovitalex Haemophilis | szt. | 1100 |  |  | 0 |  | 0
11. | Mac Conkey Agar | Szt. | 12100 |  |  | 0 |  | 0
12. | Mannitol Salt Agar | Szt. | 2500 |  |  | 0 |  | 0
13. | Mueller Hinton II Agar | Szt. | 14100 |  |  | 0 |  | 0
14. | Mueller Hinton + krew barania | Szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0
15. | Neisseria Agar | Szt. | 900 |  |  | 0 |  | 0
16. | Schaedler Agar+krew+ViK T | Szt. | 1100 |  |  | 0 |  | 0
17. | SS.Agar do izolacji Salmonelli i Shigelli | Szt. | 900 |  |  | 0 |  | 0
18. | Chrom Agar KPC | szt | 950 |  |  | 0 |  | 0
19 | Chrom Agar ESBL | szt | 950 |  |  | 0 |  | 0
20 | Chrom Agar VRE | szt | 950 |  |  | 0 |  | 0
21 | Sabouraud Agar with Chloramphenicol | szt | 2700 |  |  | 0 |  | 0
22. | Sabouraud Agar with Gentamycin and Chloramphenicol | szt | 700 |  |  | 0 |  | 0
23. | Sabouraud Agar with Chloramphenicol and actidion | szt | 70 |  |  | 0 |  | 0
24. | Chrom Agar 5% SB/ ChromAgar Orientation (płytka dzielona) | szt | 950 |  |  | 0 |  | 0
25. | Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood |  | 700 |  |  | 0 |  | 0
26. | Dermatophyte test medium | szt | 70 |  |  | 0 |  | 0
27. | Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji bakterii wyhodowanych z moczu zawierających możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów:E.coli, Proteus, Enterokoków, K. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, St. agalactiae, Staph. Aureus, Candida (pł) | szt | 700 |  |  | 0 |  | 0
II. | Bakteryjne szczepy wzorcowe mają pochodzić z oryginalnych kolekcji ATCC i NCTC oraz co najmniej z trzeciego pasażu w zestawie, składających się z wymazówki wraz buforem uwalniającym, zamkniętym w próbce. Wszystkie szczepy mają posiadać certyfikaty kontroli jakości. Każde opakowanie powinno zawierać co najmniej 2 szczepy.
28 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
29 | Escherichina Coli ATCC 25922 | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
30 | Haemophilius Influenzae ATCC 49766 | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
31 | Pseudomonas Aeruginosa ATCC 27853 | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
32 | Staphylococcus Aureus ATCC 29213 | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
33 | Streptococcous Pneumonae ATCC 49619 | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
34 | Klebsiella Pneumoniae ATCC 700603 /ESBL/ | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
35 | Streptococcous Agalactiae ATCC 13813 | op | 2 |  |  | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Dostawa asortymentu do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Termin ważności od daty dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż gwarancja producenta – minimum 12 miesięcy.
Wymogi dla podłoży (dot. Poz.I 1 – 27)
1 | Na dnie płytek zawierających pożywkę musi być trwały nadruk z nazwą podłoża, nazwą firmy, numerem serii, datą ważności podłoża.
2 | Do każdej serii podłóż musi być załączony certyfikat jakości. Zamawiający dopuszcza udostępnienie w/w dokumentu do samodzielnego pobrania na stronie internetowej Wykonawcy
3 | Świadectwo kontroli jakości dla każdej partii produktów musi zawierać: nr serii, datę ważności, skład podłoża, pH, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności.
4 | Zamawiający wymaga przedstawienia pozytywnej opinii KORLD, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych podłóż oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym. - dołączyć do oferty
5 | Dla podłoża chromogennego do hodowli bakterii z moczu (poz.27) przy pierwszej dostawie należy dołączyć tabelę oceny bakteriurii.
6 | Płytki pakowane maksymalnie po 20szt.
Wymagania dotyczące pkt II:
1 | Szczepy wzorcowe liofilizowane na krążkach, dopuszcza się na wymazówkach lub w postaci zestawów KWIK-STIK ( zestaw w foliowej saszetce zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę ) w konfekcji 2 zestawy w opakowaniu.
2 | Szczepy wzorcowe maksymalnie z 3 pasażu hodowli referencyjnej.
3 | W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy w formie pisemnej lub elektroniczne instrukcje ożywiania szczepów w języku polskim oraz certyfikaty jakości wystawione przez producenta.
4 | Do punktu nr II -Szczepy wzorcowe konieczne do przeprowadzenia rutynowej i rozszerzonej wewnętrznej kontroli jakości dla oznaczania MIC i metody dyfuzyjno -krążkowej rekomendowanej przez EUCAST.
5 | Termin ważności od daty dostawy do Zamawiającego nie krótszy niż gwarancja producenta – minimum 12 miesięcy.
6 | Dostawa odczynników w temperaturze (2-8 st. C),
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Warunki bezwzględnie wymagane - podłoża:
1. | zaoferowane płytki muszą być oznaczone czytelnym nadrukiem zawierającym: nazwę, serię, godzinę rozlania, termin ważności (nadruk umieszczony na spodzie płytki),
2. | do każdego zaoferowanego podłoża chromogennnego (podłoże musi być transparentne) wymagane jest dołączenie folderu lub instrukcji (w języku polskim!) określającej, w jaki sposób interpretować wyhodowane drobnoustroje,
3. | przy każdej dostawie asortymentu podłoży z pakietu nr 2 wymagane jest równoczesne dostarczenie certyfikatu jakości dla danej partii produktu,
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3. Odczynniki i testy lateksowe
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy producenta/ Nazwa handlowa | Nazwa producenta
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G *kol. H %) + kol.G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1. | Identifikacja B-Lactamasy / Nitrocefin, patyczki 50szt/op | Op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
2. | Katalaza odczynnik do identyfikacji | Op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
3. | Optochina do różnicowania pneumokoków, op /50 krążków/ | Fiol. | 40 |  |  | 0 |  | 0
4. | Osocze królicze liofilizowane /Koagulaza | Fiol. | 500 |  |  | 0 |  | 0
5. | Oxidasa-patyczki /50szt/op/ Identyfikacja Oxydazy lub paski | Op. | 5 |  |  | 0 |  | 0
6. | Strep Grouping kit/ zestaw do identyfikacji streptokoków/Latex, a 50 testów/op. | Op. | 3 |  |  | 0 |  | 0
7. | Staphytest PLUS/ zestaw lateksowy do oznaczania Staphylococcus Aureus /op. a 100 szt. | Op. | 3 |  |  | 0 |  | 0
8. | Test lateksowy do wykrywania streptococcus pneumonice DRY Spot Pneumo, 60 testów/op. | Op. | 3 |  |  | 0 |  | 0
9. | Salmonella test kit /latex/ Wstępna identyfikacja, 100 testów/op. | Op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
10. | Zestaw do oznaczania białka PBP 2 /lateks/, 50 testów/op. | Op. | 4 |  |  | 0 |  | 0
11. | Zestaw do hodowli beztlenowców / torebki, saszetki/ 10szt/op | Op. | 20 |  |  | 0 |  | 0
12. | Zestaw do hodowli w ATM CO2 / torebki, saszetki/ 20szt/op. | Op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
13. | Plastic Pouches op.20 szt. | op. | 6 |  |  | 0 |  | 0
14. | Zestaw do barwienia metodą GRAMMA (+) | Op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
15. | Test carba | Op. | 4 |  |  | 0 |  | 0
16. | Test immunochromatyczny do oznaczania H. Pylori(kasetkowy) (25 ozn w opak) | op. | 4 |  |  | 0 |  | 0
17. | Krążki diagnostyczne z faktorem V do różnicowania Haemophilus | op. | 1 |  |  | 0 |  | 0
18. | Krążki diagnostyczne z faktorem X do różnicowania Haemophilus | op. | 1 |  |  | 0 |  | 0
19. | Krążki diagnostyczne z faktorami X + V do różnicowania Haemophilus | op. | 1 |  |  | 0 |  | 0
20. | Krążki EF do identyfikacji Enterokoków | op. | 1 |  |  | 0 |  | 0
21. | Kwas boronowy lub fenyloboronowy 15mg/ml -roztwór wodny;do wykrywania KPC | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
22. | EDTA 0,5M; pH 8,0 – do wykrywania MBL | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
23. | Test immunochromatyczny do oznaczania 5 Karbapenemaz (kasetkowy) (20 ozn w opak) | op. | 4 |  |  | 0 |  | 0
24. | Test immunochromatograficzny do oznaczania Legionella w moczu | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia odpowiednio w poszczególnych pozycjach formularza, po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu, do 20% ilości na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4. Szybki test membranowy immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej oraz toksyny A i B Clostridium Difficile w próbkach kału.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy producenta/ Nazwa handlowa | Nazwa producenta
[5 empty] | (kol. D x kol.E) |  | (kol.F *kol. G %) + kol.F
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania GDH oraz toksyn A i B w kale: minimalna wykrywalność GDH 0,8 ng/mL, TOX A 0,63 ng/mL, TOX B 0,16 ng/mL. Dozowanie materiału badanego do jednej studzienki testowej. W metodyce umieszczone wartości czułości i swoistości diagnostycznej testów w odniesieniu do metod referencyjnych. | op. | 7 |  | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia odpowiednio w poszczególnych pozycjach formularza, po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu, do 20% ilości na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Nie stanowi to jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.
Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Warunki wymagane:
- Opakowanie po 25 testów,
- Instrukcja w języku polskim,
- Szybki czas odczytu 25-30 minut
Test powinien spełniać następujące wymagania:
1. Test do jednoczesnego oznaczania antygenu i toksyny
2. Dozowanie do 1 studzienki
3. Kontrola dodatnia w zestawie
4. Skalownie pipetki
5. Możliwość przechowywania kału do 72h (bez zamrożenia)
6. Czułość i swoistość
Wymogi:
- termin ważności zestawu - nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego
- zamawiający wymaga przedstawienia metodyki w języku polskim. Zamawiający dopuszcza udostępnienie w/w dokumentu do samodzielnego pobrania na stronie internetowej Wykonawcy
Zamawiający dla odczynników laboratoryjnych wymaga na wezwanie złożenia deklaracji zgodności
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5. Sprzęt jednorazowy laboratoryjny i podłoża transportowe
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy producenta/ Nazwa handlowa | Nazwa producenta
[6 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G *kol. H %) + kol.G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1. | Ezy jednorazowe, sterylne 10 µl pakowane pojedynczo | szt. | 1400 |  |  | 0 |  | 0
2. | Ezy jednorazowe, sterylne 10 µl pakowane zbiorczo | szt. | 4000 |  |  | 0 |  | 0
3. | Ezy jednorazowe, sterylne 1 µl pakowane zbiorczo | szt. | 4000 |  |  | 0 |  | 0
4. | Pipety pasterowskie sterylne pakowane pojedyńczo 2ml lub 3ml | szt. | 1400 |  |  | 0 |  | 0
5. | Podłoże transportowe do moczu 2 składnikowe – Mac Concey, Cled | szt. | 70 |  |  | 0 |  | 0
6. | Ezy jednorazowe, sterylne 1 µl pakowane pojedynczo | szt. | 1400 |  |  | 0 |  | 0
7. | Probówki plastikowe 4ml sterylne z korkiem | szt. | 5400 |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6. Testy do badań molekularnych w systemie zamkniętym kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem do badań molekularnych Firmy Biofire FilmArray
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Numer katalogowy producenta/ Nazwa handlowa | Nazwa producenta
[5 empty] | (kol. D x kol.E) |  | (kol.F *kol. G %) + kol.F
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K
Testy i materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego aparatu do diagnostyki molekularnej Biofire
1. | Panel do wykrywania patogenów zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli (butelek krwi) Bakterie najczęściej powodujące zakażenie krwi G (+), G (-), niefermentujące, grzyby drożdżopodobne i geny oporności np. karbapenemazy (KPC, NDM, IMP, VIM, OXA-48), ESBL, MRSA, VRE, kolistyna (mcr-1). Możliwość wykonywania badań z dodatnich posiewów krwi | op. | 4 |  | 0 |  | 0
2. | Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL) wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G (+), G (-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki: karbapenemazy (KPC, NDM, IMP, VIM, OXA-48), ESBL i MRSA | op. | 4 |  | 0 |  | 0
3. | Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli) w tym COVID-19: Wykrywający przede wszystkim wirusy SARS-CoV-2, jak również: Influenza A, B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
4. | Panel do wykrywania bakterii, drożdżaków i genów oporności na antybiotyki z płynu stawowego wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G (+), G (-), w tym Kingella kingae, drożdżaki, geny oporności na antybiotyki m.in. karbapenemazy, ESBL, MRSA, VanA/B | op. | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: Bakterie, pasożyty, wirusy – najczęściej powodujące zakażenie układu pokarmowego. (op. po 6 szt.) | op. | 6 |  | 0 |  | 0
6. | Panel do wykrywania bakterii, wirusów i drożdżaków z płynu mózgowo-rdzeniowego: Bakterie najczęściej powodujące zakażenie OUN oraz wirusy w szczególności Cytomegalowirus, Enterowirus, wirus opryszczki typu 1, typu 2, ludzki herpeswirus typu 6, wirus ospy wietrznej-półpaśca + grzyby powodujące najczęściej zakażenie OUN (op. po 6 szt.) | op. | 6 |  | 0 |  | 0
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia odpowiednio w poszczególnych pozycjach formularza, po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu, do 20% ilości na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji
Warunki graniczne:
1 | Odczynniki z pozycji 1-6 kompatybilne z aparatem BioFire FilmArrayTorch 1
2 | Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy
3 | Testy w formie panelów wykorzystujących technikę PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów.
4 | Testy posiadające zintegrowane kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym jego etapie.
5 | Czas wykonania analizy – max. 80 minut.
6 | Odczynniki posiadające CE IVD
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet nr 7
Formularz asortymentowo – cenowy
Pakiet nr 7. Dzierżawa aparatu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów oraz aparatu do inkubacji posiewów krwi wraz podłożami i materiałami eksploatacyjnymi
I. Dzierżawa aparatu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów oraz aparatu do inkubacji posiewów krwi.
Lp. | DZIERŻAWA APARATU |  |  | Ilość m-cy |  | Dzierżawa netto (zł / m-c) | Wartość netto dzierżawy na 24 m-cy (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto dzierżawy na 24 m-cy (zł)
[7 empty] | (kol.C x kol. D) |  | (kol. E + kol. G)
A | B |  |  | C |  | D | E | F | H
1 | Aparat do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości ……………….......……………… (Nazwa , typ/model, producent - podać) |  |  | 24 |  |  | 0 |  | 0
2 | Aparat do inkubacji posiewów krwi (cena za 1 moduł/aparat) …………………………… (Nazwa , typ/model, producent - podać) |  |  | 24 |  |  | 0 |  | 0
3 | chłodziarka ……………….......……………… (Nazwa , typ/model, producent - podać) |  |  | 24 |  |  | 0 |  | 0
RAZEM (dzierżawa): | [6 empty] | 0 | X | 0
Aparaty zgodnie z załacznikami do Pakietu
II. Podłoża i materiały eksploatacyjne wraz z dostawą dodatkowego modułu do posiewu krwi.
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Przewidywana ilość testów/szt na 24 m-ce | wielkość opakowań ( ilość szt. w op.) | Ilość op. potrzebna do wykonania testów na 24 m-ce | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta/ Nazwa handlowa | Nazwa producenta
[7 empty] | (kol. D x kol.E) |  | (kol.F * kol.G) +kol. F
A | B | C | D | E |  | E | F | G | H | I | J
1 | Podłoże pediatryczne z substancjami inaktywującymi antybiotyki do hodowli bakterii tlenowych i grzybów - dla małej ilości materiału badanego (0,5 - 5 ml) | szt | 500 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
2 | Podłoże do hodowli bakterii tlenowych zawierające substancje inaktywujące antybiotyki | szt | 1200 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
3 | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych zawierające substancje inaktywujące antybiotyki | szt | 1200 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
4 | Igły do przesiewu | szt | 1600 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
7 | suplement wzbogacający podłoże hodowlane | szt | 300 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
8 | Odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne * | szt |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | [6 empty] | 0 |  | 0
RAZEM (Posiewy krwi)) | [6 empty] | 0 | X | 0
* dopuszcza się rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednią ilość wierszy niezbędnych do wyceny wszystkich materiałów oraz odczynników zużywalnych dostosowanych proporcjonalnie do ilości testów.
III. | Testy i materiały zużywalne do automatycznej identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Przewidywana ilość testów na 24 m-ce | wielkość opakowań ( ilość szt. w op.) | Ilość op. potrzebna do wykonania testów na 24 m-ce | Cena jednost. netto (zł) | Wartość netto asortymentu (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto asortymentu (zł) | Numer katalogowy producenta | Nazwa producenta
[7 empty] | (kol. E x kol.F) |  | (kol.G + kol.I)
A | B | C | D | E |  | F | G | H | J | K | L
1 | Testy oceny metodą automatyczną lekowrażliwości drobnoustrojów Gram ujemnych | szt | 1700 | op a … szt. |  |  | 0 |  | 0
2 | Testy do oceny metodą automatyczną lekowrażliwości drobnoustrojów Gram dodatnich | szt | 1700 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
3 | Testy do lekowrażliwości rozszerzonej (Emarge) metodą automatyczną bakterii tlenowych Gram – ujemnych | szt | 70 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
4 | Testy do lekowrażliwości rozszerzonej (Emarge) metodą automatyczną bakterii tlenowych Gram – dodatnich | szt | 70 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
5 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości metodą automatyczną bakterii tlenowych Gram ujemnych i Gram dodatnich (Combo) | szt | 700 (1400 w przypadku osobnych testów do identyfikacji i lekowrażliwości) | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
6 | Testy do identyfikacji metodą automatyczną oraz oceny lekowrażliwości Streptococców | szt | 340 (680 w przypadku osobnych testów do identyfikacji i lekowrażliwości) | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
7 | Testy do identyfikacji metodą automatycznąoraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów Gram ujemnych w moczu | szt | 700 (1400 w przypadku osobnych testów do identyfikacji i lekowrażliwości) | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
8 | Testy do identyfikacji grzybów metodą automatyczną | szt | 100 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
9 | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania identyfikacji i lekowrażliwości z pozytywnych posiewów krwi | szt | 140 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
10 | Saline Normal probówki 5 ml Soli fizjologicznej | szt | 2000 | op= … szt. |  |  | 0 |  | 0
11 | Odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania testów * | [5 empty] | 0 |  | 0
11.1 | [8 empty] | 0
11.2 | [8 empty] | 0
11.3 | [8 empty] | 0
11.3 | [8 empty] | 0
11.4 | [8 empty] | 0
11.4 | [8 empty] | 0
11.5 | [8 empty] | 0
11.6 | [8 empty] | 0
RAZEM (oznaczanie lekowrażliwości) | [6 empty] | 0 |  | 0
OGÓŁEM ( I +II+III) | [6 empty] | 0 | X | 0
podać wielkość opakowań (ilość testów w opakowaniu) oraz ilość opakowań
* dopuszcza się rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednią ilość wierszy niezbędnych do wyceny wszystkich materiałów oraz odczynników zużywalnych dostosowanych proporcjonalnie do ilości testów.
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał.1 do pakietu nr7
Załącznik Nr 1 do Pakietu nr 7 - Parametry graniczne analizatora do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów
W poniższej części Załącznika do Pakietu nr 7 Zamawiający podał warunki graniczne parametrów bezwzględnie wymaganych dla oferowanego analizatora. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny "Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE oraz Parametry oferowane (opis)":
ü kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy: TAK lub NIE” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SWZ,
ü kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Opis parametrów wymaganych” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
Oferowany aparat: |  |  | Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/ model:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę*
Tak/Nie
1. | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Aparat najnowszy technologiczne z oferty danego producenta, rok produkcji nie starszy niż 2022r | TAK
2 | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 40 stacji inkubacyjno-pomiarowych. | TAK
3 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+). | TAK
4 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji, brak konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów oraz dodawania odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu.off-line. | TAK
5 | Możliwość wykonywania testówidentyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie | TAK
6 | Czas uzyskania wyniku identyfikacji (liczony od momentu inkubacji testu): 3 - 15 godzin. | TAK
7 | Czas uzyskania wyniku lekowrażliwości (liczony od momentu inkubacji testu): 6 - 13 godzin. | TAK
8 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (minimum 3 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) – dołączyć opisy testów do oznaczania lekowrażliwości - dokument producenta. | TAK
9 | System przystosowany do pracy z testami antybiogramowymi opracowanymi według zaleceń programu EUCAST | TAK
10 | Dostępność testów do lekowrażliwości zgodnych ze standardami EUCAST - dołączyć opisy z wykazem antybiotyków oraz zakresu stężeń. | TAK
11 | Możliwość wykrycia mechanizmu opóźnionej wrażliwości drobnoustrojów na działanie poszczególnych antybiotyków - specjalne algorytmy weryfikujące i korygujące poprawność odczytu wrażliwości w czasie. | TAK
12 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,01. | TAK
13 | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg CLSI i EUCAST). | TAK
14 | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z minimum pierwszego pasażu z kolekcji ATCC, w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności). | TAK
15 | Współpraca systemu do diagnostyki mikrobiologicznej z laboratoryjnym systemem informatycznym, poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych (oszczędność czasu oraz eliminacja możliwości pomyłki). | TAK
16 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych | TAK
17 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostawy. | TAK
18 | Wliczony w dzierżawę serwis zapewniający usunięcie awarii w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii. Wliczone w dzierżawę przeglądy i kalibracje aparatu zgodne z wymogami producenta. Zamawiający dopuszcza następujące terminy serwisu: Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze; Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych; Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części z zagranicy) | TAK
19 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK
20 | Przy instalacji analizatora Wykonawca dołączy paszport techniczny | TAK
21 | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim, wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej lub papierowej lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty. | TAK
22 | Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały eksploatacyjne muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być do niego dedykowane (walidacja).: Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze; Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych; Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy) | TAK
23 | Wszystkie testy zaopatrzone w kody kreskowe, całkowicie szczelne po napełnieniu, uniemożliwiające kontaminacje i zapewniające bezpieczeństwo pracy. | TAK
24 | Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskanych wyników badań (interpretacja wg najnowszych zaleceń EUCAST) | TAK
25 | Stała, bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy | TAK
26 | Aparat oraz testy do identyfikacji i lekowrażlwości muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
27 | Określanie lekowraźliwości na zasadzie dwukrotnych rozcieńczeń w całym zakresie ocenianego przedziału stężenia antybiotyku bez stężeń pośrednich zawartych w kartach antybiotykowych | TAK
28 | Testy identyfikacji oparte o minimum 2 różne metody detekcji oraz 2 kontrole odczytu na module testowym. | TAK
29 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (mechanizmy oporności MRSA, MLSB, ESBL, VISA, VRSA, VRE, KPC) | TAK
30 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy oprzyrządowania koniecznego do nastawiania testów (densytometr, pipety, dozowniki )w cenie dzierżawy aparatu. | TAK
31 | Okres gwarancji – 24 m-ce (+ okres obowiązywania opcji), obejmujący: bezpłatne przeglądy, naprawy gwarancyjne i serwisowe, a także wszelkie koszty związane z montażem części zamiennych i dojazdów. | TAK
32 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz./dobę w ciągu 365 dni w roku | TAK
33 | Termin dostawy- maksymalnie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy | TAK
34 | Bezpłatna instalacja, uruchomienie wraz z bezpłatnym przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu w miejscu instalacji, tj. Pracowni BAKTERIOLOGII | TAK
35 | Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginalne materiały firmowe producenta aparatu (katalogi, foldery w j. polskim) oraz Deklarację zgodności CE | TAK
36 | Zintegrowanie oferowanego aparatu z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym ESKULAP. Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. | TAK
37 | Dzierżawa chłodziarki o pojemności nie mniejszej niż 300 l. Wymiary chłodziarki : (+/- 10 cm) 70*60*190 cm. (Chłodziarka po zakończeniu umowy przechodzi na własność Zamawiającego - Ustalona kwota ostatniego czynszu dzierżawy chłodziarki stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie własności przedmiotu dzierżawy) | TAK
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Parametry punktowane:
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Liczba punktów jakie otrzyma oferta za zaoferowanie parametru |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK / NIE *
1 | Identyfikacja i lekowrażliwość grzybów automatycznie na aparacie | TAK- 4 pkt NIE – 0 pkt
2 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (minimum 3, 5, 8, 9 i 10 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku) – dołączyć opisy testów do oznaczania lekowrażliwości - dokument producenta. | TAK- 3 pkt NIE – 0 pkt
3 | Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku - zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST - dołaczyć do oferty dokument producenta. | TAK- 3 pkt NIE – 0 pkt
4 | Zintegrowanie zaoferowanego aparatu do oceny lekowrażliwości z aparatem MALDI TOF (producent Becton), będącego własnością Zamawiającego za pomocą oprogramowania integrującego do zarządzania danymi mikrobiologicznymi, zapewniającego możliwość tworzenia raportów mikrobiologicznych oraz epidemiologicznych dotyczących m.in. identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz gromadzącym dane istotne diagnostycznie. | TAK- 20 pkt NIE – 0 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Jakość wynosi 40 pkt. (z tego dotyczące testów i analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości 30 pkt)
WW. parametry oceniane winny zostać potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania, procedury producenta, itp.. (nie dotyczy parametru określonego w pkt. 4)
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Zał.2 do pakietu nr 7
Załącznik Nr 2 do Pakietu nr 7 - Parametry graniczne analizatora do posiewów krwi
W poniższej części Załącznika do Pakietu nr 8 Zamawiający podał warunki graniczne parametrów bezwzględnie wymaganych dla oferowanego analizatora. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny "Odpowiedź Wykonawcy: TAK/NIE oraz Parametry oferowane (opis)":
ü kolumnę zatytułowaną „Odpowiedź Wykonawcy: TAK lub NIE” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SWZ,
ü kolumnę zatytułowaną „Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Opis parametrów wymaganych” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
Oferowany aparat: |  |  | Nazwa aparatu:
Producent:
Typ/model:
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis Parametru oferowanego przez Wykonawcę*
Tak/Nie
1. | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Aparat wyprodukowany nie później niż w 2022 roku. | Tak, podać
2 | Automatyczny system do wczesnego wykrywania drobnoustrojów w materiale biologicznym | Tak
3 | Ilość miejsc inkubacyjno - pomiarowych w aparacie min. 40 z możliwością dostawienia kolejnego modułu (lub wymiany na większy aparat), w przypadku zwiększenia liczby badań z utrzymaniem ustalonej ceny dzierżawy za każdy moduł/aparat. | Tak, podać
4 | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych umożliwiający połączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala. | Tak
5 | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości każdej komory pomiarowej. | Tak
6 | Automatyczny system do wczesnego wykrywania drobnoustrojów w materiale biologicznym | Tak
7 | Aparat oraz podłoża do hodowli pochodzące od jednego producenta. | Tak
8 | Graficzny interfejs do komunikacji z aparatem - zewnętrzny tablet z monitorem dotykowym LCD lub ekran | Tak
9 | Minimalny zakres czynności manualnych podczas wprowadzania danych. | Tak
10 | Czytnik kodów paskowych umożliwiający wprowadzanie danych (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym). | Tak
11 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy aparatu w przypadku awarii sieci energetycznej i przywrócenie ustawień przy ponownym uruchomieniu. | Tak
12 | Możliwość dowolnego ustawiania czasu pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora dla danego rodzaju podłoży oraz dla pojedynczej butelki. | Tak
13 | Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki krwi (RAST- rapid antimicrobial susceptibility testing) - dokumenty dostarczyć wraz z instalacją aparatu. | Tak
14 | Możliwość próżniowego pobierania oraz przesiewania krwi bezpośrednio do i z butelek z podłożem za pomocą specjalnych zestawów do pobierania oraz końcówek do przesiewania - zamknięty system pobierania krwi | Tak
15 | Możliwość próżniowego pobierania oraz przesiewania krwi bezpośrednio do i z butelek z podłożem za pomocą specjalnych zestawów do pobierania oraz końcówek do przesiewania - zamknięty system pobierania krwi. | Tak
16 | Podłoża z możliwością magazynowania w temperaturze pokojowej, niewrażliwość podłóż na czynniki zewnętrzne | Tak
17 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbach o małej objętości materiału od 0,5 ml (krew) bez uszczerbku dla ich wykrywalności. (informacje potwierdzone w instrukcjach producenta - złożyć wraz z ofertą | Tak
18 | Data ważności podłoży - minimum 6 miesięcy. | Tak
19 | Możliwość stosowania certyfikowanych suplementów dla organizmów wymagających lub hodowanych z płynów innych niż krew. Dostarczyć certyfikat dotyczący suplementu stosowanego do innych płynów niż krew - złożyć wraz z ofertą. | Tak
20 | Data ważności suplementu wzbogacającego do butelek do posiewów - min 3 tygodnie od daty przygotowania do użycia. | Tak
21 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach dostarczyć z pierwszą dostawą. | Tak
22 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencje 48 h w dni robocze | Tak
23 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w przeciągu 10 dni dostawca zainstaluje aparat zastępczy. | Tak
24 | Oferent zapewni w ramach ceny ofertowej bezpłatny serwis techniczny i przeglądy (usuwanie usterek wraz wymiana części zamiennych), kalibracje aparatu na czas trwania umowy zgodnie z wymogami producenta (minimum 1 przegląd aparatu w ciągu roku). | Tak
25 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim oraz metodykę oznaczeń w języku polskim dostarczyć wraz z instalacją aparatu. | Tak
26 | Oferent zapewni bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu oraz z procedur pobierania krwi na posiew w siedzibie Zamawiającego i na Oddziałach Szpitalnych raz w roku. | Tak
27 | Deklaracje CE dla aparatu – złożyć wraz z ofertą | Tak
Wpisanie przez Zamawiającego Tak w kolumnie "Wartość graniczna" oznacza, że dany parametr jest bezwzględnie wymagany.
Parametry punktowane:
Lp | OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH W KRYTERIUM: JAKOŚĆ (Parametry techniczno-funkcjonalne) | Liczba punktów jakie otrzyma oferta za zaoferowanie parametru |  | Odpowiedź Wykonawcy: TAK / NIE *
1 | Możliwość wykonania procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z podłoży hodowlanych. | TAK- 3 pkt NIE – 0 pkt
2 | Możliwość wydłużonego protokołu inkubacji dla grzybów (14 dni) w stosunku do butelek tlenowych, bez konieczności wprowadzania zmian dla każdej butelki oddzielnie. | TAK- 3 pkt NIE – 0 pkt
3 | Butelki zwalidowane na płyny ustrojowe potwierdzone w oficjalnej ulotce producenta - dołaczyć do oferty | TAK- 2 pkt NIE – 0 pkt
4 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbach o małej objętości materiału od 0,5 ml ( płyny ustrojowe) bez uszczerbku dla ich wykrywalności. (informacje potwierdzone w instrukcjach producenta - złożyć wraz z ofertą | TAK- 2 pkt NIE – 0 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Jakość wynosi 40 pkt. (z tego dotyczące testów i aparatu do posiewów krwi 10 pkt)
WW. parametry oceniane winny zostać potwierdzone dokumentami (materiały informacyjne, karty katalogowe, instrukcje używania itp..
Uwaga!
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym