## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 1: Dostawy środków do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Środek do jednoetapowego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, przeznaczony do wyrobów medycznych. Spektrum działania: B EN: 13727 (Tbc)EN: 14348, F(C.albicans), V EN: 14476 (BVDV, Vacinia), Rota, Czas działania: 15 min; Stężenie robocze: do 0,5%; Tbc, Rota – 1% 30 min Bez aldehydów, fenoli i chloru, dobra rozpuszczalność w wodzie zimnej, nie wymagający użycia aktywatora, nie pieniący się, tolerancja na wodę twardą, na bazie czwartorzędowych związków amonowych i propyloaminy, z dopuszczalnym dodatkiem alkoholu. Cechy użytkowe: dobre właściwości myjące, brak przykrego zapachu, nie powoduje zabarwień, odbarwień na powierzchniach akrylowych, antystatycznych oraz glazury, z możliwością zastosowania na powierzchnie wrażliwe na alkohole. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny , produkt biobójczy.
1 | Opakowanie 1l koncentratu z wbudowanym dozownikiem | 150
2 | Opakowanie 5 l koncentratu z pompką do każdego opakowania | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 1

## Arkusz 2
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 2: Dostawy preparatu do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego Preparat zawierający glukoprotaminę do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi - pianka gotowa do użycia o dobrych właściwościach myjących, przeznaczona do wanien z hydromasażem. Spektrum działania: B(łącznie z MRSA), Tbc,F,działanie wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV), ponadto aktywny wobec wirusów Vaccinia, Adeno, Papova i Rota, świeży cytrynowy zapach, opakowanie bez zawartości freonu. Opakowanie 750ml, pianka. Produkt przetestowany zgodnie z normą EN 16615 | 250
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 2

## Arkusz 3
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 3: Dostawy alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + stawka VAT/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Alkoholowy, gotowy do użycia, preparat do szybkiej do dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego, bez aldehydów, związków amoniowych, opakowanie do 1l w postaci spray, z pompką do każdego opakowania, spektrum działania B, F, TBC, V ( Polio, Adeno, Noro) w czasie do 5 min, wyrób medyczny II a lub podwójna rejestracja. Opakowanie 1L płynu | 1500
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 3

## Arkusz4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy chusteczek do dezynfekcji powierzchni
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Gotowe do użycia chusteczki o wymiarach min. 13 x 20 cm, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych (plexiglas, głowice USG, inkubatory, ekrany dotykowe) – wymagane dopuszczenie producenta/dostawcy do głowic USG. Nie zawierające w składzie, aldehydów. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 13 x 20 cm. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia) do 1min., Tbc - do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3 m - ce, przebadane zgodnie z EN 16615 Wyrób medyczny kl. IIa, Opakowania typu flow-pack lub puszki z wkładem wymiennym 100szt. | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 4

## Arkusz5
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 5: Dostawy preparatu sporobójczego do powierzchni
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Gotowy do użycia preparat sporobójczy do powierzchni , w tym wrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro) S (Clostridium difficile), – czas działania do 5 min, opakowanie 1L; pianka; spryskiwacz do każdej butelki. Wyrób medyczny klasy II b | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 5

## Arkusz6
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 6: Dostawy sporobójczego preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sporobójczy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni konfekcjonowany w jednorazowych opakowaniach, z możliwością zastosowania do wrażliwych powierzchni w oddziałach noworodkowych( inkubatory) oraz w sytuacji ognisk epidemicznych . Nie zawierający aldehydów, fenoli. Zamawiający dopuszcza konieczność stosowania aktywatora. Spektrum B (zgodnie z EN 13727), V (wg EN 14476), F (wg EN 13624), Tbc (wg EN 14348), S (EN 13704) – w czasie do 5 min. Wyrób medyczny II a. Opakowanie 100ml koncentratu. | 150
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 6

## Arkusz7
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 7: Dostawy pianki do pielęgnacji skóry
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Na bazie parafiny. Nie wymaga użycia wody, skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenia. Niwelujący przykre zapachy o pH ok 7. Kosmetyk. Opakowanie 750ml pianki. | 500
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 7

## Arkusz8
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 8: Dostawy preparatu do masażu i pielęgnacji pacjenta
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat do masażu i pielęgnacji pacjenta. Do stosowania w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz do oklepywania podczas zapalenia płuc. Powoduje rozluźnienie mięśni. Bez zawartości barwników, pH neutralne dla skóry. Opakowanie 500ml w żelu. Kosmetyk. | 220
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 8

## Arkusz9
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy alkoholowych chusteczek do dezynfekcji
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Alkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, nie zawierające związków amoniowych, aldehydów. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno) w czasie do 2 min.. Produkt spełniający normę EN 16615, wyrób medyczny kl. IIA. Chusteczka o wymiarach min. 14 x18 cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) 150 chusteczek. | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 9

## Arkusz10
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 10: Dostawy środków do stosowania w myjniach -dezynfektorach narzędziowych WD200
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Łagodny, lekko alkaliczny, enzymatyczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów na bazie siarczanu monosodowego 2-etyloheksylu, niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych, polikarboksylanów i fosfonianów; nisko pieniący płynny koncentrat, zawierający kompleks enzymatyczny na bazie proteaz bez dodatku innych enzymów, bez zawartości fosforanów, krzemianów i kumenosulfonianu sodu, pH: 10 (+/- 1,0). Skuteczny w stężeniu 0,2-1%. Skuteczny wobec białek prionowych w stężeniu 1%, temp. 55°C i czasie 10 min., osiągający redukcję min. 99.6% (>2.5 log). Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie 25L koncentratu. | 200
2 | Kwaśny neutralizator stosowany po procesie maszynowego mycia alkalicznego narzędzi chirurgicznych; na bazie monohydratu kwasu cytrynowego, bez zawartości fosforanów i substancji powierzchniowo czynnych, pH: 2,5. Skuteczny w stężeniu 0,05-0,3% w temp. 20-60°C. Zalecany do usuwania pozostałości alkaicznych, kamienia, smug. Wydłuża żywotność narzędzi ze stali nierdzewnej dzięki odnawianiu warstwy pasywnej . Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie 10L płynu. | 150
3 | Preparat wspomagający proces płukania i skracający suszenie narzędzi chirurgicznych po procesie maszynowego mycia. Na bazie etanolu, propanolu i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości anionowych środków powierzchniowo czynnych, czwartorzędowych zw. amoniowych; pH r.r.: 7.Skuteczny w stężeniu 0,05-0,2%. Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie 25L płynu. | 100
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 10

## Arkusz11
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 11: Dostawy środków do stosowania w myjniach -dezynfektorach narzędziowych WD200
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji. O działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym. Wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Niezawierający glicerolu, związków chlorowych oraz innych związków utleniających. Dozowanie 1-10ml/l. Zgodnie z rekomendacją firmy Braun, Aesculap Chifa Sp z o.o. zamawiający wymaga aby preparat spełniał wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba, usuwał chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD>2log. Opakowanie 20L koncentratu. | 100
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 11

## Arkusz12
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 12: Dostawy preparatów kompatybilnych z myjniami MEDIVATORS ISA
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat sterylizujący i dezynfekujący, przeznaczony do automatycznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów. Roztwór aktywowany składnikami A+B, zawierający w swoim składzie: cz. A: kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru, stabilizatory; cz. B: 2-Porpanol, wodorotlenek sodu, Boraks, Benzotriazol. Zakres działania: B, V, F, Tbc - 5 minut. Formy przetrwalnikowe bakterii - 10 minut. Bez aldehydów, biodegradowalny. Wyrób medyczny kl. min. IIb. Zwalidowany i posiadajacy zezwolenie producenta na stosowanie w myjni-dezynfektorze ISA. Opakowanie 2*10L płynu. | 30
2 | Preparat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i inwazyjnych wyrobów medycznych w tym endoskopów elastycznych, na bazie isazone, DTPA, kompleksu czteroenzymatycznego i substancji powierzchniowo czynnych. Produkt niskopieniący, możliwość stosowanie manualnego i w urządzeniach do automatycznego dozowania i oprysku. Skuteczność wobec: B, F, Tbc w stężeniu 0,25% w czasie 5 min. potwierdzona badaniami dla sektora medycznego zgodnie z normą EN 14885:2019. pH 7,5(±1).Kompatybilny z endoskopami firmy Olympus posiadanymi przez Zamawiającego. Wyrób medyczny kl. IIb. Zwalidowany i posiadajacy zezwolenie producenta na stosowanie w myjni-dezynfektorze ISA. Opakowanie 2*5L płynu. | 30
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 12

## Arkusz13
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 13: Dostawy praparatu kompatybilnego z myjnią Belimed CS 750
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Płynny środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym działaniem bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10ml/l, temp. do 60C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych. Opakowanie 25L koncentratu. | 40
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 13

## Arkusz14
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 14: Dostawy preparatu do dezynfekcji endoskopów giętkich
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich na bazie kwasu nadoctowego, z możliwością wielokrotnego użycia (do 15 dni) w myjniach oraz w procesie manualnym. Spektrum biobójcze przebadane dla obszaru medycznego : B, Tbc, F, V, S (EN 17126),wyrób medyczny kl Iib. W zestawie 50szt. pasków testowych potwierdzających aktywność preparatu. Opakowanie 5L płynu. | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 14

## Arkusz15
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 15: Dostawy środków do dezynfekcji sprzętu
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji sprzętu endoskopowego giętego i termolabilnego oraz sprzętu anestezjologicznego, bez konieczności użycia aktywatora, na bazie aldehydu glutarowego nie powodujący korozji sprzętu, przeznaczony do dezynfekcji manualnej i w myjniach endoskopowych, możliwość stosowania do 45 dni. Zamawiający oczekuje bezpłatnego dostarczenia pasków testowych (50 szt do każdego opakowania) służących do sprawdzania skuteczności preparatu w trakcie użytkowania. Spektrum działania : B, Tbc, V, F, S ( EN 17126 ) niezmienne przez okres ważności preparatu , wyrób medyczny II B Czas działania 15 – 60 min (S). Opakowanie 5L płynu , z pompką | 40
Preparat płynny, trójenzymatyczny o właściwościach myjących, stężenie roztworu do 0,5% w czasie 5 min, do zastosowania manualnego i w myjkach automatycznych, z dodatkiem substancji antykorozyjnych, zastosowanie preparatu nie wymaga zastosowania neutralizatora. Wyrób medyczny klasy I
2 | Opakowanie 1L płynu | 15
| Opakowanie 5L płynu | 32
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 15
poz 1 i 2 powinny pochodzić od jednego producenta

## Arkusz16
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 16: Dostawy preparatu do wstępnej dekontaminacji narzędzi
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Gotowy do użycia preparat do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, zapobiegający utrwaleniu zanieczyszczeń na narzędziach ze stali szlachetnej, aluminium a także tworzyw sztucznych, zawierający kompleks polienzymatyczny i inhibitory korozji, spektrum działania : B, F(C.albicans), Tbc, V( osłonkowe )czas działania max 15 min w warunkach brudnych, Opakowanie 1l; pianka; spryskiwacz do każdej butelki, wyrób medyczny IIb | 350
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 16

## Arkusz17
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 17: Dostawy preparatów do zastosowania w obszarach wysokiego rażenia
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Preparat gotowy do użycia, z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych , o spektrum bójczym: B, Tbc, F, V, S (Clostridioides difficille R027)w czasie max 15 min, przebadany zgodnie z normą EN 17126 oraz EN16615 do zastosowania w obszarach wysokiego ryzyka zakażeń: OIT, O. Noworodkowy, w ogniskach epidemicznych C. difficile,w obszarach izolacyjnych,na bloku operacyjnym.
1 | Opakowanie 1L płynu ze spryskiwaczem | 600
2 | Opakowanie 5L | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 17

## Arkusz18
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 18: Dostawy sprayu do dezynfekcji
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat w sprayu do rozpylenia celem dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia sal operacyjnych, izolatek, karetek za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego w jednorazowym opakowaniu Wyrób medyczny. spektrum działania : B, V, Tbc, F, dawkowanie preparatu na obszar do 50 m3. Opakowanie 50ml | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 18

## Arkusz19
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 19: Dostawy preparatu do mycia pacjentów
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi Antybakteryjna emulsja myjąca (łącznie z eradykacją MRSA) do toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, zawierająca substancję antybakteryjną dichlorowodorek octenidyny o potwierdzonej skuteczności wobec szczepów wieloopornych MDRO i substancje pielęgnujące, bez zawartości pochodnych guanidyny, triclosanu, alkoholu; bez dodatku substancji zapachowych i barwiących, z możliwością zastosowania u dzieci, o PH neutralnym dla skóry. Opakowanie 500ml emulsji | 450
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 19

## Arkusz20
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 20: Dostawy środków do myjni OLYMPUS ETD4
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Płyn myjący Cleaner do myjni ETD Firmy Olympus. Opakowanie 5L | 9
2 | Płyn dezynfekcyjny Disinfectant do myjni ETD Firmy Olympus. Opakowanie 2,8L | 25
3 | Aktywator do myjni ETD Firmy Olympus. Opakowanie 5L | 25
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 20

## Arkusz21
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 21: Dostawy preparatów do chemicznej dezynfekcji sieci i osprzętu do hemodializy
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat płynny na bazie kwasu cytrynowego do chemicznej dezynfekcji sieci i osprzętu do hemodializy. Działanie: B, Tbc, F i V, do rozpuszczenia w zimnej wodzie wodociągowej. Roztwór roboczy 3%, czas dezynfekcji 15 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 5kg. | 20
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 21

## Arkusz22
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 22: Dostawy preparatu do mycia rąk
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | PRÓBKA
1 | Preparat do mycia rąk personelu medycznego przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk;w postaci emulsji; dostosowany do dozowników łokciowych uniwersalnych typu SM2,przebadany zgodnie z normą EN 1499. Emulsja myjąca, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, o ph neutralnym dla skóry, przebadana dermatologicznie, z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę. Zamawiający oczekuje wraz z pierwszą dostawą dostarczenia 200 szt. pompek do dozowania preparatu. Produkt kosmetyczny. Opakowanie 500ml. | 1000 | [5 empty] | 2 szt.
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 22

## Arkusz23
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 23: Dostawy trójenzymatycznego preparatu do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, przebadany w warunkach brudnych wg fazy 2/2 norm europejskich, spektrum bójcze: B, Tbc, pełne grzybobójcze, V ( HBV, HCV, HIV) w czasie max 10 min, wyrób medyczny klasy Iib. Opakowanie 5L koncentratu | 200
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 23

## Arkusz24
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 24: Dostawy środków do mycia i dezynfekcji rąk
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dostosowany do dozowników( wieszaków) Dispenso dla butelek o pojemności 1l w systemie airless | 6000
2 | Mydło w postaci emulsji, dostosowane do dozowników( wieszaków) Dispenso dla butelek o pojemności 1l w systemie airless | 6000
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 24

## 25
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy ...................................................................................................
Adres wykonawcy ......................................................................................................
Zadanie 25: Dostawy środków do płukania i leczenia ran
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Produkt jałowy. Opakowanie 250ml. | 150
2 | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Produkt jałowy. Opakowanie 250ml. | 150
3 | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. Opakowanie 30g. | 100
4 | Maść do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego, zawierająca kwasy: abietynowy, pimarowy, palustrowy i lignany, glicerol. Opakowanie 15g. | 50
5 | Maść do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego, zawierająca kwasy: abietynowy, pimarowy, palustrowy i lignany, glicerol. Opakowanie 30g. | 50
Cena oferty ogółem na zadanie nr 25

## 26
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy ...................................................................................................
Adres wykonawcy ......................................................................................................
Zadanie 26: Dostawy preparatów do pielęgnacji ran
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Krem regeneracyjny na bazie wazeliny, z zawartością octenidyny, biasabololu i pantenolu przeznaczony do pielęgnacji podrażnionej, suchej, łuszczącej się skóry, do ochrony skóry wokół rany, wspomagający regeneracje naskórka w fazie epitelizacji. Bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Opakowanie 50ml. | 30
2 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny Opakowanie 350ml. | 50
3 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20ml. | 50
4 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. Opakowanie 250ml. | 30
5 | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny. Wyrób medyczny Iia. Opakowanie 6ml. | 20
Cena oferty ogółem na zadanie nr 26