WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I URZĄDZEŃ  WCHODZĄCYCH

W SKŁAD WYMIENNIKOWNI  CIEPLNYCH W1, W2, W3.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| WĘZEŁ C.O. I C.W.U. O MOCY 3408/1072 kW WĘZEŁ – W1 |
| 1 | Wymiennik ciepła SONDEX dla potrzeb c.o. typ S21-IS16-111-TK-LIUID | 2 |
| 2 | Wymiennik ciepła SECESPOL dla potrzeb c.w. typ JAD 6.50 | 8 |
| 3 | Zasobnik ciepła pionowy PPRI Żegrze V=5,00 m3, PN 6 malowany | 2 |
| 4 | Regulator pogodowy DANFOSS ECL 2000 typ 1 | 1 |
| 5 | Zawór regulacyjny DANFOSS c.o. typ VFS-2 Kv=145,00 m3, DN 100, PN 16 | 1 |
| 6 | Zawór regulacyjny DANFOSS c.o. typ VFS-2 Kv=63,00 m3, DN 100, PN 16 | 1 |
| 7 | Siłownik DANFOSS c.o. typ AMV 550, 220V, 8 mm/s | 1 |
| 8 | Siłownik DANFOSS c.w.u. typ AMV 423, 220V, 3 mm/s | 1 |
| 9 | Czujnik temperatury zewnętrznej DANFOSS ESMT | 1 |
| 10 | Czujnik temperatury c.w.u. DANFOSS typ ESMU L=100 mm | 1 |
| 11 | Czujnik temperatury zasobnika DANFOSS z elementem pomiarowym ESMB | 2 |
| 12 | Czujnik temperatury DANFOSS instalacji c.o. typ ESMU | 3 |
| 13 | Termometr techniczny KFM w oprawie metalowej: prosty o zakresie od 0 do 150˚C | 2 |
| 14 | Pompa obiegowa WILO c.o. typ IL 80/170-15/2 (3x380V) | 2 |
| 15 | Pompa cyrkulacyjna WILO c.w.u. typ TOP-Z/40 | 1 |
| 16 | Pompa ładująca zasobnik c.w.u. typ 65PWs60B (3x380V) – Leszczyńska Fabryka Pomp | 1 |
| 17 | Pompa stabilizująco-uzupełniająca WILO typ Multivert MVIE 203 (1x220) | 2 |
| 18 | Regulator różnicy ciśnienia POLNA typ 42-24A DN 125 Kvs=190,00 m3/h z regulatorem o zakresie 0,2-1,0 bar | 1 |
| 19 | Zawór upustowy SAMSON typ 44-7 DN ½’ Kv=2,50 m3/h PN 16, zakres nastaw od 1,0-4,0 bar | 1 |
| 20 | Zawór elektromagnetyczny BURKERT wg AKP i A typ 28 l beznapięciowo zamknięty DN 20, Kv=5,00 m3/h | 2 |
| 21 | Regulator poziomu ENDRESS HAUSER typ FTL 260 | 1 |
| 22 | Regulator poziomu METALCHEM Gliwice wg AKP i A typ ESP-53-NO5T+zestaw 3 sond typu SK | 1 |
| 23 | Filtr siatkowy ZETKAMA typ 821, PN 16, 280 oczek/cm2 DN 65 | 1 |
| 24 | Filtroodmulnik PPRI Żegrze FOM 150 | 1 |
| 25 | Filtroodmulnik THERMO-KICIN FO-100 | 1 |
| 26 | Odmulnik stojący THERMO-KICIN FOWw-200 | 1 |
| 27 | Filtr siatkowy POLNA typ 821, 280 oczek/cm2 DN 25 DN 80 DN 65 | 1 2 1 |
| 28 | Zawór bezpieczeństwa c.w. HANS SASSERATH typ SYR 2115 o wielkości 1 ¼” i do=27 mm, PN 6 | 2 |
| 29 | Zawór bezpieczeństwa c.o. typ Si6301M ARMAK Katowice 50x80 mm średnica gniazda 40 mm zakres nastaw 0,25-0,36 MPa | 4 |
| 30 | Zawór zwrotny DANFOSS typ 601, PN 10, DN 32 | 2 |
| 31 | Zawór zwrotny DANFOSS typ 202, PN 10, SOCLA DN 65 DN 80 | 1 2 |
| 32 | Zawór zwrotny SOCLA typ WKP 1 bezkołnierzowy PN 16 DN 150 | 2 |
| 33 | Zawór motylkowy ZAWGAZ PN 16 T=120˚C DN 125 DN 150 DN 250 | 4 11 2 |
| 34 | Zbiornik wody uzupełniającej o pojemności 4000 dm3 | 1 |
| 35 | Zawór kulowy PN 16 T=100˚C DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 65 DN 80 | 2 8 6 4 9 3 |
| 36 | Zawór kołnierzowy ZAWGAZ typ WK-2a PN 16 T=150˚C DN 80 DN 200 | 2 2 |
| 37 | Wodomierz POWOGAZ do wody ciepłej typu WS-2.5 DN 20, PN 10 bar + łącznik | 1 |
| 38 | Wodomierz POWOGAZ do wody zimnej typ MZ 65 Qn=25 m3/h DN 65 PN 10 bar | 1 |
| 39 | Termometr techniczny KFM w oprawie metalowej – kątowy o zakresie od 0 do 100˚C | 1 |
| 40 | Manometr techniczny KFM z kurkiem manometrycznym Zakres od 0 do 16 bar Zakres od 0 do 10 bar | 13 10 |
| 41 | Automatyczny odpowietrznik TACO od instalacji c.o. typu Hv-Vent, z zaworem stropowym DN 15 | 1 |
| 42 | Licznik ciepła AQUATHERM c.w.u. typ CE-2 składający się z: Układu zliczającego ciepłomierza SUPERCAL 432 LBD wersja na powrót, Wodomierza wielostrumieniowego WS DN 65 Qn=25 m3/h z nadajnikiem impulsów firmy MEINECKE, Kompletu czujników temperatury typu Pt 500 L=134 mm z tulejami ochronnymi TH | 1 1 2 |
| 43 | Licznik ciepła c.w.u. AQUATHERM typ CE-2 składający się z: Układu zliczającego ciepłomierza SUPERCAL 432 LBD, Wodomierza wielostrumieniowego WS DN 150 Qn=150 m3/h z nadajnikiem impulsów MEINECKE, Kompletu czujników temperatury typu Pt 500 L=134 z tulejami ochronnymi TH | 1 1 2 |
| 44 | Rozdzielacz pomp stabilizacyjnych DN 57x3,00 L=1,00 metra | 2 |
| 45 | Rozdzielacz pomp obiegowych c.o. DN 273x6,3 L=2,0 metra | 1 (kpl.) |
| 46 | Szafa wraz z wyposażeniem – rozdzielnia elektryczna zasilająca urządzenia Węzła W-1 | 1 kpl. |
| WĘZEŁ C.O. I C.W.U. O MOCY 84/7 kW WĘZEŁ W-2 |
| 1 | Wymienniki z płaszczem izolacyjnym c.o. – płytowy typ SL70TM-CC-22 SONDEX | 1 |
| 2 | Wymienniki z płaszczem izolacyjnym c.w. – płytowy typ U121R APV | 1 |
| 3 | Regulator pogodowy DANFOSS ECL Comfort 300/C66 | 1 |
| 4 | Czujnik temperatury zewnętrznej DANFOSS ESM-10 | 1 |
| 5 | Czujnik temperatury instalacji c.o. powrotu sieci DANFOSS ESMU | 2 |
| 6 | Czujnik temperatury c.w. DANFOSS ESMU | 1 |
| 7 | Napęd elektryczny DANFOSS c.o. AMV 20 | 1 |
| 8 | Zawór regulacyjny c.o. DANFOSS VM2 DN 20 Kv=4,00 m3/h | 1 |
| 9 | Napęd elektryczny c.w. DANFOSS AMV 30 | 1 |
| 10 | Zawór regulacyjny c.w. DANFOSS VM2 DN 15 Kv=1,00 m3/h | 1 |
| 11 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu DANFOSS AIPB DN 15 Kv=4,00 m3/h | 1 |
| 12 | Pompa obiegowa c.o. (elektroniczna) GRUNFOS Magna UPE 32-120-F | 1 |
| 13 | Pompa obiegowa c.w u. GRUNDFOS UPS 25-40B | 1 |
| 14 | Ciepłomierz c.w.u. Supercal LBD +Js 0,6 POWOGAZ Q=0,60 | 1 |
| 15 | Ciepłomierz c.o. – Supercal LBD+Ws 2,5 POWOGAZ Q=2,50 | 1 |
| 16 | Naczynia wzbiorcze REFLEX 100N | 1 |
| 17 | Zawór bezpieczeństwa SYR c.o. 1915 – 1 ¼” (5bar) | 2 |
| 18 | Zawór bezpieczeństwa SYR c.w.u. 2115 – 1” (6bar) | 3 |
| 19 | Wodomierz c.w. POWOGAZ Js 90-1,5 | 1 |
| 20 | Reduktor ciśnienia z manometrem HONEYWELL VF06 ½: + MF | 1 |
| 21 | Manometry KFM – strona instalacyjna 0,6 MPa | 8 |
| 22 | Manometry KFM – strona sieciowa 1,6 MPa | 4 |
| 23 | Termometry KFM – strona instalacyjna do 100oC | 2 |
| 24 | Termometry KF – strona sieciowa do 120oC | 2 |
| 25 | Zawór odcinający wspawany – odcięcie główne węzła ZAWGAZ DN 50 | 6 |
| 26 | Zawór odcinający wspawany – odcięcie c.o. ZAWGAZ DN 25 | 2 |
| 27 | Zawór odcinający wspawany – odcięcie c.w.u. ZAWGAZ DN 25 | 3 |
| 28 | Zawory odcinające wspawany – spusty i przepięcia ZAWGAZ DN 15 | 2 |
| 29 | Zawory odcinające wspawany – odpowietrzenia ZAWGAZ DN 15 | 4 |
| 30 | Zawór odcinający gwintowany – odcięcie c.o. VALVEX DN 65 | 2 |
| 31 | Zawór odcinający gwintowany – odcięcie c.w.u. VALVEX DN 25 | 1 |
| 32 | Zawór odcinający gwintowany – odcięcie cyrkulacji VALVEX DN 25 | 2 |
| 33 | Zawór odcinający gwintowany – odcięci z.w. VALVEX DN 25 | 2 |
| 34 | Zawór odcinający gwintowany – spusty i odpowietrzenia VALVEX DN 15 | 6 |
| 35 | Zawór zwrotny SOCLA dla pompy DN 25 | 1 |
| 36 | Zawór zwrotny SOCLA dla układu z.w. DN 25 | 1 |
| 37 | Zawór zwrotny SOCLA dla układu uzupełniania zładu DN 15 | 1 |
| 38 | Urządzenie oczyszczające POLNA strona sieciowa filtr siatkowy DN 32 | 1 |
| 39 | Urządzenie oczyszczające SPAW-TEST strona instalacyjna c.o. filtroodmulnik magnetyczny FOMw DN 40 | 1 |
| 40 | Urządzenie oczyszczające BOSSINI strona instalacyjna cyrk. Filtr siatkowy DN 25 | 1 |
| 41 | Urządzenie oczyszczające BOSSINI uzupełnienie zładu filtr siatkowy DN 15 | 1 |
| 42 | Rozdzielnia zasilająco-sterownicza METROLOG RM/IP 54/SAREL | 1 |
| 43 | Odpowietrznik automatyczny ½” | 1 |
| 44 | Stabilizator temperatury c.w.u. 150 l | 1 |
| 45 | Urządzenie oczyszczające BOSSINI strona instalacyjna z.w. filtr siatkowy DN 25 | 1 |
| WĘZEŁ C.O. I C.W.U. O MOCY 256/76 kW WĘZEŁ – W3 |
| 1 | Wymienniki z płaszczem izolacyjnym c.o. – płytowy typ SL70TM-CC-52 SONDEX | 1 |
| 2 | Wymienniki z płaszczem izolacyjnym c.w. – płytowy typ U165R APV | 1 |
| 3 | Regulator pogodowy DANFOSS ECL Comfort 300/C66 | 1 |
| 4 | Czujnik temperatury zewnętrznej DANFOSS ESM-10 | 1 |
| 5 | Czujnik temperatury instalacji c.o. powrotu sieci DANFOSS ESMU | 2 |
| 6 | Czujnik temperatury c.w. DANFOSS ESMU | 1 |
| 7 | Napęd elektryczny DANFOSS c.o. AMV 20 | 1 |
| 8 | Zawór regulacyjny c.o. DANFOSS VM2 DN 20 Kv=10,00 m3/h | 1 |
| 9 | Napęd elektryczny c.w. DANFOSS AMV 30 | 1 |
| 10 | Zawór regulacyjny c.w. DANFOSS VM2 DN 15 Kv=2,50 m3/h | 1 |
| 11 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu DANFOSS AIPB DN 32 Kv=12,50 m3/h | 1 |
| 12 | Pompa obiegowa c.o. (elektroniczna) GRUNFOS Magna UPE 32-120-F | 1 |
| 13 | Pompa obiegowa c.w u. GRUNDFOS UPS 25-40B | 1 |
| 14 | Ciepłomierz c.w.u. Supercal LBD +Js 0,6 POWOGAZ Q=2,50 | 1 |
| 15 | Ciepłomierz c.o. – Supercal LBD+Ws 2,5 POWOGAZ Q=6,00 | 1 |
| 16 | Naczynia wzbiorcze REFLEX 300N | 1 |
| 17 | Zawór bezpieczeństwa SYR c.o. 1915 – 1 ¼” (5bar) | 2 |
| 18 | Zawór bezpieczeństwa SYR c.w.u. 2115 – 1” (6bar) | 3 |
| 19 | Wodomierz c.w. POWOGAZ Js 90-1,5 | 1 |
| 20 | Reduktor ciśnienia z manometrem HONEYWELL VF06 ½: + MF | 1 |
| 21 | Manometry KFM – strona instalacyjna 0,6 MPa do 1,6 MPa | 8 |
| 22 | Termometry KFM – strona instalacyjna od 100oC do 150 oC | 4 |
| 23 | Zawór odcinający wspawany – odcięcie główne węża ZAWGAZ DN 32 | 2 |
| 24 | Zawór odcinający wspawany – odcięcie c.o. ZAWGAZ DN 40 | 2 |
| 25 | Zawór odcinający wspawany – odcięcie c.w.u. ZAWGAZ DN 25 | 4 |
| 26 | Zawory odcinające wspawany – spusty i przepięcia ZAWGAZ DN 15 | 4 |
| 27 | Zawory odcinające wspawany – odpowietrzenia ZAWGAZ DN 15 | 2 |
| 28 | Zawór odcinający gwintowany – odcięcie c.w.u. VALVEX DN 25 | 1 |
| 29 | Zawór odcinający gwintowany – odcięcie cyrkulacji VALVEX DN 25 | 2 |
| 30 | Zawór odcinający gwintowany – odcięci z.w. VALVEX DN 25 | 1 |
| 31 | Zawór odcinający gwintowany – spusty i odpowietrzenia VALVEX DN 15 | 3 |
| 32 | Zawór zwrotny SOCLA dla pompy DN 25 | 1 |
| 33 | Zawór zwrotny SOCLA dla układu z.w. DN 25 | 1 |
| 34 | Zawór zwrotny SOCLA dla układu uzupełniania zładu DN 15 | 1 |
| 35 | Urządzenie oczyszczające POLNA strona sieciowa filtr siatkowy DN 50 | 1 |
| 36 | Urządzenie oczyszczające SPAW-TEST strona instalacyjna c.o. filtroodmulnik magnetyczny FOMw DN 40 | 1 |
| 37 | Urządzenie oczyszczające BOSSINI uzupełnienie zładu filtr siatkowy DN 15 | 1 |
| 38 | Rozdzielnia zasilająco-sterownicza METROLOG RM/IP 54/SAREL | 1 |
| 39 | Odpowietrznik automatyczny ½” | 3 |
| 40 | Stabilizator temperatury c.w.u. 150 l | 1 |
| 41 | Urządzenie oczyszczające BOSSINI strona instalacyjna z.w. filtr siatkowy DN 25 | 2 |