Kraków, dnia 28.11.2023 r.

Nr sprawy: DFP.271.138.2023.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że zmodyfikowana została treść Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a w części 1 w następującym zakresie:

- Część nr 1 poz. 1 otrzymuje brzmienie: „Łącznik luer-lock służący do zabezpieczenia dostępu naczyniowego,  uniemożliwiający wypływ krwi po usunięciu strzykawki lub drenu, wielokrotnego użycia (minimum do 100 podań). Łącznik zabezpieczony silikonową membraną umożliwiającą bezigłową podaż płynów, leków, gładka powierzchnia wstrzyknięcia, membrama ułatwiająca dezynfekcję. Objętość wypełnienia przestrzeni martwej max 0,09 ml. Pakowane pojedynczo, sterylne.”

- Część nr 1 poz. 15 otrzymuje brzmienie: „Strzykawka szczelna, skala niezmywalna czytelna, z podziałką co 0,1 ml, sterylna, 2ml. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalę, rozszerzenie skali maksymalnie 10%. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. opakowanie = 100szt. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 2 ml ze skalą rozszerzoną o 20% - tj. do 3 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzeniem do 3,0ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

- Część nr 1 poz. 16 otrzymuje brzmienie: “Strzykawka szczelna, skala niezmywalna czytelna, z podziałką co 0,2 ml, sterylna, 5ml. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalę, rozszerzenie skali maksymalnie 10%. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. opakowanie = 100szt. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 5 ml ze skalą rozszerzoną o 20% - tj. do 6 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzeniem do 6ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

- Część nr 1 poz. 17 otrzymuje brzmienie: „Strzykawka szczelna, skala niezmywalna czytelna, z podziałką co 0,5 ml lub 0,2 ml sterylna, 10ml. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalę, rozszerzenie skali maksymalnie 10%. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. opakowanie = 100szt. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 10 ml ze skalą rozszerzoną o 20% - tj. do 12 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzeniem do 12ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

- Część nr 1 poz. 18 otrzymuje brzmienie: „Strzykawka szczelna, skala z podziałką co 1 ml, niezmywalna, czytelna, sterylna, z końcówką wtykową, 20ml; opakowanie = 100szt. lub 80 szt. lub 50 szt. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalę, rozszerzenie skali maksymalnie 10%. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 20 ml ze skalą rozszerzoną o 20% - tj. do 24 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzeniem do 24ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

W załączeniu przekazuję obowiązujący Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ)  uwzględniający wprowadzone modyfikacje.