Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.2.1.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego kaniul do żył obwodowych bez portu bocznego, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 1	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kaniule do żył obwodowych bez portu bocznego z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG *LUB bez 4 pasków widocznych w promieniach RTG, sterylne, ze zdejmowalnym elementem ułatwiającym wkłucie do żył obwodowych; cewnik wykonany z PUR lub PTFE; zastawka antyzwrotna odpowietrzająca kaniulę tuż po wkłuciu; przepływ max 13ml/min; w rozmiarach: / - 0,6 x 19 mm 26 G - / - 0,7 x 19 mm 24 G -	szt. / szt.	10 000 / 1 000
2.	Bezpieczne kaniule do żył obwodowych bez portu bocznego, sterylne, ze zdejmowalnym elementem ułatwiającym wkłucie do żył obwodowych; cewnik wykonany z FEP; zastawką anty zwrotną odpowietrzającą kaniulę tuż po wkłuciu; z automatycznym zabezpieczeniem igły po użyciu w rozmiarach: / - 0,6 x 19 mm 26 G - / - 0,7 x 19 mm 24 G -	szt. / szt.	600 / 400
		RAZEM:

(*) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie parametrów, których nie oferuje