## GUS (hidden)
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2022 | 7 | 15.6%
2023 | 7 | 10.8%
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2021 | 8 | 5.3%
2022 | 8 | 16.1%
2023 | 8 | 10.1%
2023 | 8 | 5.3%
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2021 | 11 | 3%
2021 | 11 | 8.6%
2022 | 11 | 16.6%
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2022 | 9 | 3%
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu poprzednim miesiacu danego roku
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2022 | 10 | 0.1%
2022 | 11 | 0.1%
2022 | 12 | 0.1%
2023 | 1 | 2.4%
2023 | 2 | 1.2%
2023 | 3 | 1.1%
2023 | 4 | 0.7%
2023 | 5 | 0%
2023 | 6 | 0%
2023 | 7 | -0.2%
2023 | 8
2023 | 9
2023 | 10
2023 | 11
2023 | 12

## Zad. 1
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.1
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 1 – Przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | Glider Evo 610.V2.F08, 446kW serwis po i przed sezonowy | RC Group | R134a | 90 | 128.7 | Al. Zygmuntowskie 4 Icemania | zaplecze budynku pom. zewnętrzne L17 | po gwarancji | 1- do 24 kwietnia 2024 2- do 6 m-cy od przeglądu nr 1 (październik 2024) 3- do 24 kwietnia 2025 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (październik 2025) 5- do 24 kwietnia 2026 6- do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (październik 2026) 7- przeglądy dodatkowe ***) | szt. | 1 | 7
1.2 | Glider Evo 610.V2.F08, 446kW wymina filtrów freonu - szt 4 | RC Group | R134a | 91 | 130.13 | Al. Zygmuntowskie 4 Icemania | zaplecze budynku pom. zewnętrzne L18 | po gwarancji | 1- do 24 kwietnia 2024 (podczas serwisu) 3) | szt. | 1 | 1
RAZEM BRUTTO:
| 1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI: | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
3) W okresie kwiecień 2024 r należy dodatkowo wymienić filtry feonu.
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 2
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.2
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 2 –Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2.1 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 19/23 R (2050) | Dan Poltherm | R407c | 35 | 62.09 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 1 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1 - w czerwcu 2024 2 - w grudniu 2024 3 - w czerwcu 2025 4 - w grudniu 2025 5 - w czerwcu 2026 6 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 6
2.2 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 2 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.3 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 3 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.4 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 4 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.5 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 N Pool Basic (2250-nawiew) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 5 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.6 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 10/14 X Pool Short (1650) | Dan Poltherm | R407c | 25 | 44.35 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 6 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.7 | Centrala wentylacyjna DP 10/14 X Pool Basic (1650) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 7 podbasenie cz. A | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.8 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 15/18 X Pool Short (1880) | Dan Poltherm | R407c | 35 | 62.09 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 8 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1 - w czerwcu 2024 2 - w grudniu 2024 3 - w czerwcu 2025 4 - w grudniu 2025 5 - w czerwcu 2026 6 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 6
4.9 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 10/14 R (1650) | Dan Poltherm | R407c | 25 | 44.35 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 9 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.10 | Centrala wentylacyjna DP 15/18 X Pool Basic (1880) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 10 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.11 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 R DA SL (1200) | Dan Poltherm | R407c | 15 | 26.61 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 11 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.12 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 X SP (1200) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 12 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.13 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 6/9 X SP (1200) | Dan Poltherm | R407c | 20 | 35.48 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 13 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.14 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 1 R SL (900) | Dan Poltherm | R407c | 13 | 23.062 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 14 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.15 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 R SL (1200) | Dan Poltherm | R407c | 15 | 26.61 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 15 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.16 | Centrala wentylacyjna DP 10/14 G Basic CA (10750/ 10000) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 16 (N16W16) Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.17 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 1 R SL (900) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 17 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.18 | Centrala wentylacyjna DP 2/5 R (900) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 18 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.19 | Centrala wentylacyjna DP 2/5 X Basic C (900) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 19 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.20 | Centrala wentylacyjna DP 1 X Basic CA (1500) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 20 (N5W5) Podbasenie cz. B uwaga: utrudniony dostęp | Po gwarancji | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.21 | Centrala wentylacyjna DP 4/5 CF Basic CA (4500) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 21 (N3W3) Podbasenie H2O | na gwarancji do 10 kwietnia 2023 | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.22 | Centrala wentylacyjna DP 2/3 X Pool DPA (2500) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 22 (N4W4) Dach budynku przy wieży | na gwarancji październik 2023 | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
2.23 | Centrala wentylacyjna DP 15/18 CF Pool Basic (15000) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 23 (N2W2) Dach budynku przy wieży | na gwarancji październik 2023 | 1 - w grudniu 2024 2 - w grudniu 2025 3 - w grudniu 2026 | szt. | 1 | 3
RAZEM BRUTTO:
| 1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw. | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
nd – nie dotyczy
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 3
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.3
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 3 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń nad Zalewem w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o,
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3.1. | Centrala nawiewna VS, VS-30-L-C +went. dachowy TH-800 | VTS Venture Ind. | nd | nd | nd | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Bar Chwiejba – gastronomia/kuchnia Poddasze, dach | po gwarancji | 1- w maju 2024 2- w maju 2025 3- w maju 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | kpl. | 1 | 5
3..2 | Jednostka zewnętrzna centrali j/w A4MC75D-FBAA-R prod. 2009 | Acson International | R407c | 6.5 | 11.531 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Na zewn. przy budynku Chwiejba układ centrali VS | po gwarancji | 1- w maju 2024 2- w maju 2025 3- w maju 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | szt. | 1 | 5
3.3. | Centrala naw. Erato 1/N-17A/1-1/P +wentylatory dachowe TH-2000, HCTB (x2) | Dospel Venture Ind. | nd |  |  | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Bar FOK – gastronomia/kuchnia Poddasze, dach | po gwarancji | 1- w maju 2024 2- w maju 2025 3- w maju 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | kpl. | 1 | 5
3.4. | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji do centrali j/w, MUZ-GA-71VA | Mitsubishi Electric | R410a | 2 | 4.176 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Na ścianie budynku FOK Układ centrali Dospel | po gwarancji | 1- w maju 2024 2- w maju 2025 3- w maju 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | szt. | 1 | 5
3.5. | Klimatyzator kuchenny typu Split: Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP71VHA3, 7kW Klimatyzator sufitowy kuchenny PCA-RP71HA | Mitsubishi Electric | R410a | 3.5 | 7.308 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | układ klimatyzatora kuchennego Na ścianie budynku FOK Kuchnia bar FOK | po gwarancji | 1- w maju 2024 2- w maju 2025 3- w maju 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | szt. | 1 | 5
3.6. | Układ klimatyzacyjny Multisplit składający się z: Jednostka zewnętrzna MXZ-4A80VA-E2, 8.0/9.4 2x Klimatyzator ścienny MSZ-GC35VA, 3,5kW | Mitsubishi Electric | R410a | 3.5 | 7.308 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Pomieszczenia baru FOK Na ścianie budynku FOK (UWAGA – gastronomia/kuchnia) | po gwarancji | 1- w maju 2024 2- w maju 2025 3- w maju 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | ukł. | 1 | 5
3.7. | Klimatyzator typu Split: Jednostka zewnętrzna S09AHP U42 Klimatyzator ścienny do jednostki j/w | LG | R410a | 0.93 | 1.9418 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Ściana budynku kasy Budynek kasy | po gwarancji | 1- w maju 2024 2- w maju 2025 3- w maju 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | szt. | 1 | 5
RAZEM BRUTTO:
[12 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
nd – nie dotyczy
j/w – jak wyżej
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 4
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.4
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 4 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4.1 | Układ klimatyzacyjny Multisplit składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna 1U25BEEFRA 1x Klimatyzator ścienny AS25TADHRA-CL | Haier | R32 | 0.5 | 0.34 | Bud. Admin-techniczny Krężnicka 6 | Pomieszczenia biurowe Na ścianie budynku | na gwarancji do września 2024 | 1- w marcu 2024 2- we wrześniu 2024 3- w marcu 2025 4- we wrześniu 2025 5- w marcu 2026 6- we wrześniu 2026 | ukł. | 2 | 6
4.2 | Układ klimatyzacyjny Multisplit składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna 1U50MEEFRA 1x Klimatyzator ścienny AS50TDDHRA-CL | Haier | R32 | 0.5 | 0.34 | Bud. Admin-techniczny Krężnicka 6 | Pomieszczenia biurowe Na ścianie budynku | na gwarancji do września 2024 | 1- w marcu 2024 2- we wrześniu 2024 3- w marcu 2025 4- we wrześniu 2025 5- w marcu 2026 6- we wrześniu 2026 | ukł. | 1 | 6
RAZEM BRUTTO:
| 1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw. | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 5
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.5
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 5 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5.1 | Pompa Ciepłą PCCO SPLIT 20KW składająca się z: 2x Jednostki zewnętrzne nr ser: A10172-OD-3023 i A10172-OD-301 2x jednostki wewnętrzne nr ser.: AI0172-ID-3027 i AI0172-ID-3016 | Hevalex | R410a | 1.72 | 3.5914 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Pomieszczenie techniczne fitrowni Na fundamencie obok budynku Technicznego filtrowni | na gwarancji Do 18 czerwca 2024 | 1- w czerwcu 2024 2- w czerwcu 2025 3- w czerwcu 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | ukł. | 2 | 4
RAZEM BRUTTO:
| 1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw. | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 6
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.6
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 6 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych MIDEA i DAIKIN
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6.1 | Układ klimatyzacyjny Split składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna MB-18N8D0-O Nr ser. 341864531069 8180860092 1x Jednostka wewntrzna MB-18N8D0-I Nr ser. 34889282039925080062 | Midea | R32 | 1.25 | 0.34 | Al. Zygmuntowskie 5 Budynek Administracyjny | Pomieszczenia techniczne UPS Na ścianie budynku | na gwarancji Do 9 kwietnia 2025 (Wykonawcy) Do kwietnia 2027 (producenta) | 1- marzec 2024 2- do 6 m-cy od przeglądu nr 1 (wrzesień 2024) 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 (marzec 2025) 4- do 6 m-cy od przeglądu nr 3 (wrzesień 2025) 5- do 6 m-cy od przeglądu nr 4 (marzec 2026) 6- do 6 m-cy od przeglądu nr 5 (wrzesień 2026) | ukł. | 1 | 6
6.2 | Układ klimatyzacyjny SPLIT składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna RXC35B 1x Klimatyzator ścienny FTXC35B | Daikin | R32 | 0.85 | 0.574 | Al. Zygmuntowskie 5 Budynek Administracyjny | Pomieszczenia biurowe nr 13 I piętro Na ścianie budynku | na gwarancji Do 12 maja 2024 | 1- maj 2024 2- do 6 m-cy od przeglądu nr 1 (listopad 2024) 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 (maj 2025) 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (listopad 2025) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (maj 2026) 6- do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (listopad 2026) | ukł. | 1 | 6
6.3 | Układ klimatyzacyjny SPLIT składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna RXC35B 1x Klimatyzator ścienny FTXC35B | Daikin | R32 | 0.55 | 0.371 | ul. Filaretów 44 budynek Berlin | Pomieszczenia biurowe nr 201 I piętro Na ścianie budynku | na gwarancji Do 12 maja 2024 | 1- maj 2024 2- do 6 m-cy od przeglądu nr 1 (listopad 2024) 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 (maj 2025) 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (listopad 2025) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (maj 2026) 6- do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (listopad 2026) | ukł. | 1 | 6
6.4 | Układ klimatyzacyjny Split składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna RXS35L3V1B nr J077089 1x Klimatyzator ścienny FTXS35K3V1B nr J089399 | Daikin | R410a | 1.2 | 0.25 | Al. Zygmuntowskie 5 Budynek Administracyjny | Pomieszczenia techniczne monitoringu Na dachu budynku | po gwarancji | 1- kwiecień 2024 2- do 6 m-cy od przeglądu nr 1 (październik 2024) 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 (kwiecień 2025) 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (październik 2025) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (kwiecień 2026) 6- do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (październik 2026) | ukł. | 1 | 6
RAZEM BRUTTO:
| 1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw. | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 7
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.7
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 7 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych KASAI
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7.1. | Układ klimatyzacji SPLIT KAISAI KWC-12CGI/KWC-12CGO o mocy chłodniczej 3,5 kW | KAISAI | R32 | 1.05 | 2.1924 | ul. Piłsudskiego 22 Stadion START | Układ chłodzenia pokoju nr 16 w budynku stadionu | na gwarancji do października 2027 | 1 - do 30 kwietnia 2024 2 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 (październik 2024) 3 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 2 (kwiecień 2025) 4 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (październik 2025) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (kwiecień 2026) 6 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (październik 2026) | szt. | 1 | 6
RAZEM BRUTTO:
| 1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw. | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 8
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.2.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.8
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-8
Zadanie nr 8 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych GREE
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
8.1. | Klimatyzator typu Split: Jednostka zewnętrzna IZGL09N0 Klimatyzator ścienny IZGL09NI | GREE | R32 | 0.55 | 0.37 | Al. Zygmuntowskie 4 Budynek MRD | Pom. Biurowe nr 15 | na gwarancji do września 2026 | 1 - do 28 marca 2024 2 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 (wrzesień 2024) 3 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 2 (marzec 2025) 4 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (wrzesień 2025) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 marzec 2026) 6 - do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (wrzesień k 2026) | szt. | 1 | 6
RAZEM BRUTTO:
| 1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw. | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis)