Załącznik nr 2A do SWZ

SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ

w ilości 6 sztuk na okres 12 miesięcy

Producent: …………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: .………………………………………………………….

Oferowany model: …………………………………………………………..

Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

| I | SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System dwuelementowy(mankiet, pompka),fabrycznie zmontowany i napełniony, sterylny, gotowy do implantacji | TAK |  |
| 2 | Wszystkie elementy sztucznego zwieracza cewki moczowej tworzą jedną nierozłączną całość | TAK |  |
| 3 | Wszystkie elementy zwieracza umieszczane są w mosznie i wokół cewki moczowej | TAK |  |
| 4 | Regulowany, uniwersalny mankiet o kolistym kształcie, dopasowujący się do wielkości cewki moczowej | TAK |  |
| 5 | Funkcja automatycznego zamknięcia zwieracza | TAK |  |
| 6 | Regulacja i kontrola prawidłowości ciśnienia w układzie zwieracza po implantacji bez konieczności interwencji operacyjnej i konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń pomiarowych | TAK |  |
| 7 | Możliwość oceny funkcjonowania zwieracza i wzajemnego położenia elementów wewnętrznych po implantacji, na zdjęciu RTG | TAK |  |
| 8 | Możliwość aktywacji i dezaktywacji zwieracza w dowolnym momencie | TAK |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  WYMAGANE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis