Kraków, 21.11.2023 r.

**DZ.271.63. 1129.2023**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

dotyczy: postępowania DZ.271.63.2023 pn. Dostawa automatycznego systemu przygotowywania, dystrybucji i kontroli wydawanych produktów leczniczych oraz różne urządzenia i produkty medyczne

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80   
w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania dla pakietu nr 2 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

**PAKIET II - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**1. Wyposażenie Centralnej Izby Przyjęć**

**C. Szafka stojąca jednoskrzydłowa z komorą - 1 sztuka**

1. Czy Zamawiający dopuści umywalkę z materiału Solid Surface o kształcie i wymiarach, jak na podanej wizualizacji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do komory opisanej w SWZ.

Obraz zawierający krąg, zlew, design, sztuka

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający krąg, diagram, szkic, tekst

Opis wygenerowany automatycznie

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

Z poważaniem