Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZP-381-17/2024

Formularz asortymentowo – ilościowo - cenowy

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU D
SPZOZ W SZAMOTUŁACH

(klimatyzacja w technologii Multi Split z możliwością dogrzewania w chłodne dni)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

Budynek D – układ pomieszczeń – załącznik nr 3 - ( pomieszczenia, w których należy zamontować klimatyzację zaznaczono czerwonym znakiem ”(” oraz kolejnym numerem porządkowym)

| Miejsce montażu | Rodzaj urządzenia | Min. moc chłodnicza urządzenia | Oferowana moc chłodnicza urządzenia | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenie1 - poczekalnia |  | 3,5 kW |  |  |  |
| Pomieszczenie 2 – rejestracja MP (kaseta) |  | 2,5 kW |  |  |  |
| Pomieszczenie 3 – gabinet lekarski (kaseta) |  | 2,5 kW |  |  |  |
| Pomieszczenie 4 - rejestracja |  | 2,5 kW |  |  |  |
| Pomieszczenie 5 - gabinet |  | 2,5 kW |  |  |  |
| Pomieszczenie 6 - gabinet |  | 2,5 kW |  |  |  |
| Pomieszczenie 7 - gabinet |  | 2,5 kW |  |  |  |
| Pomieszczenie 8 - socjalny |  | 2,5 kW |  |  |  |
| Instalacja chłodnicza |  |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna plus zabezpieczenie |  |  |  |  |  |
| Prace montażowe |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data                                                                              .......................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/