| Pakiety | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 1. | 1. | Oksygenator w systemie otwartym z powłoka oraz wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym zintegrowanym zbiornikiem żylno-ssakowym. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 2. | 1. | Oksygenator membranowy w układzie otwartym z powłoką biokomaptybilną | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2. | Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego tętnica 3/8 cala, żyła ½ cala | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3. | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 3. | 1. | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła. | sztuka |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 2. | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | sztuka |  |  | 350 |  |  |  |
|  | 3. | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 4. | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | sztuka |  |  | 450 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 4. | 1. | Oksygenator z funkcją redukowania poziomu lipidów i leukocytów | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2. | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 3. | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4. | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 5. | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 5. | 1. | Oksygenator z wbudowanym filtrem żylnym oraz filtrem tętniczym w układzie zamkniętym z pompą centryfugalną z zestawem drenów dla systemów z minimalnym wypełnieniem wstępnym. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2. | Zestaw drenów z twardym rezerwuarem żylnym | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3. | Zestaw drenów z miękkim rezerwuarem sakowym | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 4. | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 6. | 1. | Głowica do pompy bezokluzyjnej, kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego Maqueta HL – 30 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 2. | Kaniula udowa tętnicza o rozmiarach 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3. | Kaniula udowa tętnicza powłoką | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 4. | Kaniula udowa żylna o rozmiarach 21Fr ,23Fr, 25 Fr. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 5. | Kaniula udowa żylna z powłoką | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 7. | 1. | Oksygenator do wspomagań oddychania i krążenia typu ECMO z zestawem drenów | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 8. | 1. | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) -(zbrojone) | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2. | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) (niezbrojone) | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
|  | 3. | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem do opuszki aorty | sztuka |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 4. | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 28/36 Fr | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 5. | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 32/40 Fr | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 6. | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 32/40 Fr owalna częścią środkową | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 7. | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 8. | Kaniule żylne pojedyncze proste | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 9. | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznej (do zatoki wieńcowej) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 10. | Kaniula do kardioplegii w zabiegach małoinwazyjnych. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 11. | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 12. | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 13. | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 14. | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 15. | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 16. | Vent komorowy z prowadnicą | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 17. | Ssawki pericardialna miękka z metalową końcówką i intrakardialne z metalowym obciążeniem | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |
| Pakiet 9 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 9. | 1. | Cewnik z czujnikiem do pomiaru temperatury | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 2. | Przewód połączeniowy kompatybilny z monitorem | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |  |
| Pakiet 10 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 10. | 1. | Głowica do pompy centryfugalnej – kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S5 | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 2. | Celka pomiaru przepływu | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |
| Pakiet 11 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 11. | 1. | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2. | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3. | Kaniula do krążenia udowego –żylne | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 4. | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |
| Pakiet 12 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 12. | 1. | Łączniki | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 2. | Trójniki | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |
| Pakiet 13 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 13. | 1. | Czujniki ciśnienia do pompy krążenia pozaustrojowego | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |
| Pakiet 14 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 14. | 1. | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 2. | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14 |  |  |  |
| Pakiet 15 - Najem monitorów wraz z oprzyrządowaniem PA01-7 |
| 15. | 1. | Monitor do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krążenia pozaustrojowego – 2 monitory wraz z oprzyrządowaniem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 15 |  |  |  |
| Pakiet 16 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 16. | 1. | Zestaw do autotransfuzji kompatybilny z urządzeniem Cell Saver CATS Plus będącego własnością szpitala | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2. | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar) | sztuka |  |  | 110 |  |  |  |
|  | 3. | Linie ssakowe | sztuka |  |  | 110 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16 |  |  |  |
| Pakiet 17 - CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 17. | 1. | Dyfuzor dwutlenku węgla | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17 |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE :

| PAKIET | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Oksygenator | Oksygenator membranowy w systemie otwartym. |  |
|  |  | w systemie otwartym z powłoka oraz | Membrany powlekane. |  |
|  |  | wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym zintegrowanym zbiornikiem żylno- sakowym - 100 szt. | Bezpieczny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin. |  |
|  |  |  | Zakres przepływu krwi od 1 l/min. do max. 7,0 l/min. |  |
|  |  |  | Powierzchnia wymiany gazowej 2.5m² |  |
|  |  |  | Wypełnienie oksygenatora statyczne od 260 ml do max. 300 ml. |  |
|  |  |  | Wejście i wyjście z oksygenatora wyposażone w konektory 3/8 cala. |  |
|  |  |  | Wymiennik ciepła zbudowany ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego z możliwością odłączenia od rezerwuaru żylnego. |  |
|  |  |  | Możliwość podłączenia analizatora gazów wylotowych z oksygenatora (gas OUT). |  |
|  |  |  | Wlot linii żylnej (spływu żylnego) umiejscowiony na górnej części kardiotomu żylnego |  |
|  |  |  | Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360o |  |
|  |  |  | Porty umożliwiające pobieranie badań z krwi żylnej oraz tętniczej. |  |
|  |  |  | Możliwość pomiaru ciśnienia na wyjściu krwi utlenowanej z oksygenatora. |  |
|  |  |  | Zbiornik kardiotomijny (żylno- sakowy) z możliwością zastosowania podciśnieniowego wspomagania drenażu żylnego. |  |
|  |  |  | Zintegrowany z oksygenatorem zbiornik rezerwuaru żylnego o wypełnieniu minimum 4,0 litra |  |
|  |  |  | Zbiornik żylny wyposażony w co najmniej dwa układy filtrujące: |  |
|  |  |  | - filtr rezerwuaru żylnego (napływowy), |  |
|  |  |  | - filtr krwi odessanej z pola operacyjnego, |  |
|  |  |  | Rozmiary oraz wymagane minimalne ilości konektorów w rezerwuarze żylnym: |  |
|  |  |  | - wlot żylny obrotowy w rezerwuarze - rozmiar ½ cala (z redukcja do 3/8 cala) |  |
|  |  |  | - min. 1x konektor typu luer ( filtrowane) |  |
|  |  |  | - min. 1 x konektor typu luer (niefiltrowany) |  |
|  |  |  | - min. 4 wejścia 1/4 cala, |  |
|  |  |  | - co najmniej jedno wejście 3/8 cala |  |
|  |  |  | - port 1/4 cala przeznaczony do re-cyrkulacji (oksygenator - rezerwuar) |  |
|  |  |  | - wlot i wylot z wymiennika ciepła w oksygenatorze w rozmiarze 1/2 cala z możliwością podłączenia typu Hansen |  |
|  |  |  | Oksygenator musi być wyposażony w możliwość przyłączenia linii w rozmiarze ¼ cala po stronie krwi utlenowanej. |  |
|  |  |  | Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w konektorze wylotowym oksygenatora oraz konektorze wlotowym rezerwuaru. |  |
|  |  |  | Kierunkowa zastawka bezpieczeństwa - zabezpieczająca w przypadku stosowania podciśnienia w układzie kardiotomijnym. |  |
|  |  |  | Tworzywa użyte do produkcji oksygenatora i kardiotomu apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
| 2. | 1 | Oksygenator membranowy w układzie otwartym z powłoką biokomaptybilną - 100 szt. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin |  |
|  |  |  | Rekomendowany zakres przepływu krwi od 0,5 do 8 l/min |  |
|  |  |  | Oksygenator zabezpieczony powłoką biokompatybilną |  |
|  |  |  | Powierzchnia wymiany gazowej od 1,7 do 2.0 m2 |  |
|  |  |  | Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,45 m2 |  |
|  |  |  | Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala |  |
|  |  |  | Oksygenator wyposażony w porty umożliwiające pobieranie krwi tętniczej oraz żylnej. |  |
|  |  |  | Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony wyjściem łącznikiem - ¼ cala |  |
|  |  |  | Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy. |  |
|  |  |  | Zbiornik żylny wyposażony w dwa układy filtrujące: |  |
|  |  |  | - rezerwuaru żylnego i średnicy filtra od 41 do 120 mikronów. |  |
|  |  |  | - filtr wewnętrzny części sakowej o średnicy 41 mikronów. |  |
|  |  |  | - vent z możliwością podłączenia systemu podciśnienia, rozmiar portu podłączenia 1/4 cala. |  |
|  |  |  | Pojemność kardiotomu minimum 4000 ml |  |
|  |  |  | Wlot linii żylnej umiejscowiony na górnej części rezerwuaru żylnego |  |
|  |  |  | Port wlotu gazów do oksygenatora zaznaczony kolorem zielonym . |  |
|  |  |  | Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360o |  |
|  |  |  | Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w kardiotomie: |  |
|  |  |  | - wlot żylny ½ cala, |  |
|  |  |  | - wylot krwi 3/8 cala, |  |
|  |  |  | - sakowe 4 x 1/4 cala i min 1 x 3/8 cala, |  |
|  |  |  | - minimum 2 x konektory filtrowane typu luer, |  |
|  |  |  | - minimum 1 x konektor typu luer bezpośrednio doprowadzony do rezerwuaru port Niefiltrowany. |  |
|  |  |  | Pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 50 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  |  | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny. |  |
|  |  |  | 3. Połączenie tętniczo-żylne 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 1). |  |
|  |  |  | 4. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz drenów dodatkowych (ssak i vent) |  |
|  |  |  | 5. Dreny dodatkowe – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone w kolorze żółtym i zielonym – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem zainstalowanym przed głowicą pompy. |  |
|  |  |  | 6. Części drenów na bieżnie poszczególnych pomp wykonane z silikonu medycznego w rozmiarach : |  |
|  |  |  | - linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | - linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | - linie dodatkowe (vent) z PVC – ¼ x 3/32 cala - kolor żółty - linie dodatkowe (sak) z PVC – ¼ x 3/32 cala - kolor zielony |  |
|  |  |  | 7. Rozmiary linii- na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | - tętnicza 1/2 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 8. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 9. Płytka z elementem klejącym w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu saki, venty i c-plegie na stole operacyjnym odpowiednio dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 3 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 - 50 szt. | Konfiguracja drenów kardioplegii. Cześć na pompę do krążenia : - pułapka powietrzna z filtrem min. 30 mikronów z możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia. - linia do pomiaru ciśnienia zakończona bańką za membraną izolującą krew od miernika ciśnieniowego. - linie na bieżnie pomp wykonane z silikonu medycznego. Linia kardioplegii podawana na stół operacyjny pakowana podwójnie. Sposób pakowania zestawu z podziałem na stół operacyjny i pompę do krążenia. Rozmiary i długości poszczególnych linii w dołączonym schemacie nr 2 |  |
| 3. | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem oraz z integrowanym filtrem tętniczym. | 1. Oksygenator membranowy powlekany ze zbiornikiem kardiotomijmym i zintegrowanym filtrem tętniczym |  |
|  |  | – 450 szt. | 2. Czas pełnej sprawności oksygenatora minimum 6 godzin. |  |
|  |  |  | 3. Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do maksymalnie 260 ml. |  |
|  |  |  | 4. Zakres przepływu krwi od 0.5 l/min do 7.0 l/min. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej min. 2.5 m2 |  |
|  |  |  | 6. Powierzchnia wymiennika ciepła 0,2 m2 |  |
|  |  |  | 7. Wymiennik ciepła zintegrowany z oksygenatorem i wykonany ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | 8. Konektor wlotu gazów medycznych w rozmiarze 1/4 cala z możliwością podłączenia analizatora gazów wlotowych. |  |
|  |  |  | 9. Konektor wylotowy z możliwością podłączenia analizatora gazów wylotowych z oksygenatora. |  |
|  |  |  | 10. Oksygenator wyposażony w linie z zestawem kraników przystosowanych do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego. |  |
|  |  |  | 11. Oksygenator wyposażony w biokompatybilną powłokę. |  |
|  |  |  | 12. Konektor wylotowy z oksygenatora z możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia. |  |
|  |  |  | 13. Zbiornik kardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem o wypełnieniu minimum 4 litrów z możliwością zastosowania podciśnienia w układzie żylnym. |  |
|  |  |  | 14. Kardiotom żylny z podziałem w dwa układy filtrujące znajdujące się wewnątrz zbiornika (kardiotomu): |  |
|  |  |  | - układ filtrujący dla linii sakowych oraz ventującej, |  |
|  |  |  | - układ filtrujący krew żylną wpływającą do kardiotomu. |  |
|  |  |  | 15. Konektor wylotowy w rozmiarze 3/8 cala umieszczony pod kontem prostym w stosunku do oksygenatora z możliwością pomiaru temperatury krwi. |  |
|  |  |  | 16. Konektory wymienniku ciepła w oksygenatorze kompatybilne ze złączem typu Hansen. |  |
|  |  |  | 17. Konektor wlotowy krwi żylnej umieszczony na szczycie kardiotomu żylnego w rozmiarze 1/2 cala z możliwością obrotu wokół własnej osi. |  |
|  |  |  | 18. Oksygenator po stronie krwi utlenowanej musi posiadać port w rozmiarze 1/4 cala. |  |
|  |  |  | 19. Kardiotom musi być wyposażone w następujące konektory : |  |
|  |  |  | - wylotowy w rozmiarze 3/8 cala, |  |
|  |  |  | - 4 wloty filtrowane w rozmiarze 1/4 cala, |  |
|  |  |  | - minimum 2 konektory filtrowanie z podłączeniem typu luer lock |  |
|  |  |  | - minimum jeden konektor niefiltrowany z podłączenie typu luer lock |  |
|  |  |  | - konektor wlotowy w rozmiarze 1/2 cala z możliwością pomiaru temperatury krwi |  |
|  |  |  | 20. Termin przydatności do użytku minimum 2 lata. |  |
|  |  |  | 21. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 350 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w sterylnym pakiecie na stół operacyjny. |  |
|  |  |  | 3. Połączenie tętniczo-żylne 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 3). |  |
|  |  |  | 4. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych |  |
|  |  |  | 5. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 7. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 10. Linie na bieżnie pomp wykonane z silikonu medycznego w rozmiarze : |  |
|  |  |  | - tętnicza w rozmiarze 1/2 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | - sakowe 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | - linia ventu - ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 11. Zatyczki uszczelniające kardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia |  |
|  |  |  | 12. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 13. Płytka z elementem klejącym i opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie wszystkich drenów w zestawie wraz z linią do kardioplegii na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia - 100 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  |  | 2. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczo/ żylnej oraz sakowo/ventowych. |  |
|  |  |  | 3. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego. |  |
|  |  |  | 4. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny oznaczona: |  |
|  |  |  | - linia tętnicza – znacznik koloru czerwonego wpuszczony na całym przebiegu linii na przeznaczonej na stół operacyjny. |  |
|  |  |  | - połączenie tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 4) |  |
|  |  |  | 5. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 6. Linia żylna z PVC –3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 7. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | - tętnicza 1/2 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 9. Zestaw do zastosowania podciśnienia w układzie spływu żylnego (schemat nr 4.1) |  |
|  |  |  | 10. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 11. Płytka z elementem klejącym i opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie wszystkich drenów w zestawie wraz z linią do kardioplegii na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 – 450 szt. | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | - pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | - metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 5) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 4. | 1 | Oksygenator z funkcją redukowania poziomu lipidów i leukocytów | 1. Oksygenator powlekany |  |
|  |  | – 50 szt. | 2. Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. |  |
|  |  |  | 3. Zakres przepływu krwi do 7,0 l/min |  |
|  |  |  | 4. Objętość wypełnienia statycznego nie więcej niż 190 ml. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej do 1.35 m2 |  |
|  |  |  | 6. Membrany polipropylenowe |  |
|  |  |  | 7. Wymiennik ciepła stalowy o powierzchni do 0,08 m2 |  |
|  |  |  | 8. Zbiornik żylny oddzielony od sakowego. |  |
|  |  |  | 9. Zbiornik żylny parametry : |  |
|  |  |  | - pojemność minimum 3200 ml |  |
|  |  |  | - wielkość otworów filtra żylnego 80 mikronów |  |
|  |  |  | - zbiornik wyposażony w dyspenser zapobiegający tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza w krwi powracającej |  |
|  |  |  | - przyłącza 2x ¼”; 1x 3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na ¼”; 1x Luer Lock niefiltrowany; - 1x ¼” port szybkiego wypełnienia |  |
|  |  |  | 10. Zbiornik kardiotomijny parametry: |  |
|  |  |  | - pojemność 1800 ml |  |
|  |  |  | - wielkość otworów filtra kardiotomijnego 40 mikronów |  |
|  |  |  | - przyłącza 2x1/4”; 1x3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na Luer Lock; 1x ¼” |  |
|  |  |  | 11. Zbiornik żylny i kardiotomijny przystosowane do użycia podciśnienia. |  |
|  |  |  | 12. Zbiornik krwi odessanej z pola operacyjnego izolowany dźwignią łączącą z kardiotomem żylnym. |  |
|  |  |  | 13. Możliwość obrotu oksygenatora względem zbiornika o min. 180°. |  |
|  |  |  | 14. Możliwość obrotu wieżyczek portów sakowych obu zbiorników o 180° |  |
|  |  |  | 15. Minimalny poziom operacyjny w zbiorniku żylnym 250 ml |  |
|  |  |  | 16. Konektor powrotu żylnego w dolnej części oksygenatora |  |
|  |  |  | 17. Układ oksygenator – zbiornik kardiotomijny wyposażony w linię umożliwiającą odpowietrzenie i recyrkulację. |  |
|  |  |  | 18. Oksygenator wyposażony w linie do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej |  |
|  |  |  | 19. Złącze czujnika temperatury krwi tętniczej umiejscowione na wylocie tętniczym |  |
|  |  |  | 20. Złącze czujnika temperatury krwi żylnej umiejscowione na wlocie krwi do oksygenatora |  |
|  |  |  | 21. Oksygenator wyposażony w złącze do podawania kardioplegii krwistej. |  |
|  |  |  | 22. Wylot gazów z oksygenatora wyposażony w końcówkę umożliwiającą podłączenie kapnometru |  |
|  |  |  | 23. Uchwyty mocujące do oksygenatora dostarczane na życzenie Zamawiającego. |  |
|  |  |  | 24. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
|  |  |  | 25. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 150 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny z połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala (schemat nr 6) |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowej i ventującej |  |
|  |  |  | 4. Dreny saka i ventu – pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego. |  |
|  |  |  | 5. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala. |  |
|  |  |  | 6. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala. |  |
|  |  |  | 7. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego. |  |
|  |  |  | 8. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala. |  |
|  |  |  | 9. Rozmiar linii na bieżnie poszczególnych pomp: |  |
|  |  |  | - tętnicza 1/2 x 3/32 cala silikon medyczny, |  |
|  |  |  | - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny, |  |
|  |  |  | - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny. |  |
|  |  |  | 10. Zatyczki uszczelniające kardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 11. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. |  |
|  |  |  | 12. Płytka z elementem klejącym i opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie wszystkich drenów w zestawie wraz z linią do kardioplegii na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny z połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala (schemat nr 7) |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych i ventującej. |  |
|  |  |  | 4. Dren saka i ventu pakowany w oddzielny pakiet i odpowiednio oznaczone w kolorem żółtym i zielonym. |  |
|  |  |  | 5. Dreny na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego. |  |
|  |  |  | 6. Linia tętnicza w rozmiarze 3/8 x 3/32 cala z czerwonym znacznikiem w dwóch miejscach na linii, (umiejscowienie znaczników uwidocznione na schemacie drenów nr 7) |  |
|  |  |  | 7. Linia żylna w rozmiarze 3/8 x 3/32 cala. |  |
|  |  |  | 8. Linie sakowa i ventująca w rozmiarze – ¼ x 3/32 cala. |  |
|  |  |  | 9. Rozmiary linii na bieżnie poszczególnych pomp: |  |
|  |  |  | - tętnicza 1/2 x 3/32 cala silikon medyczny, |  |
|  |  |  | - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny, |  |
|  |  |  | - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny. |  |
|  |  |  | 11. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 12. Płytka z elementem klejącym i opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie wszystkich drenów w zestawie wraz z linią do kardioplegii na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 4 | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym - 100 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczny (schemat nr 8) |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 3. Układ do prowadzenia aktywnego podciśnienia wyposażony w : |  |
|  |  |  | - linia 1/4 cala do podłączenia oksygenatora, |  |
|  |  |  | - linia 1/4 cala do kardiotomu, |  |
|  |  |  | - linia ventujaca 1/4 cala z zaciskiem, |  |
|  |  |  | - pojemnik skraplający. |  |
|  | 5 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 - 200 szt. | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | - metalowy wymiennik ciepła z możliwością podłączenia do heater/coolera (zewnętrzny wymiennik ciepła) |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 9) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 5 | 1 | Oksygenator w zestawie drenów układu zamkniętego do zabiegów z minimalnym wypełnieniem wstępnym | 1. Wypełnienie całego zestawu oksygenator z drenami + filtr żylny + filtr tętniczy maksymalnie 560 ml |  |
|  |  | – 15 szt. | 2. Wypełnienie statyczne oksygenatora 250 ml |  |
|  |  |  | 3. Powierzchnia membrany 2.5 m2 |  |
|  |  |  | - filtr żylny: |  |
|  |  |  | - wypełnienie filtra 150 ml |  |
|  |  |  | - wielkość porów filtra żylnego 170 mikronów, |  |
|  |  |  | 4. Filtr tętniczy: |  |
|  |  |  | - wypełnienie filtra 100 ml |  |
|  |  |  | - wielkość porów filtra żylnego 40 mikronów |  |
|  |  |  | 5. Wypełnienie głowicy pompy centryfugalnej 48 ml |  |
|  |  |  | 6. Możliwość zaadoptowania głowicy pompy centryfugalnej z urządzeniem SCPC firmy Stockert |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z twardym rezerwuarem żylnym – 2 szt. | 1. Twardy rezerwuar żylny o pojemności min. 4 litrów |  |
|  |  |  | 2. Rezerwuar musi posiadać minimum 4 konektory ¼ cala |  |
|  |  |  | 3. Wyjście z rezerwuaru – konektor 3/8 cala z możliwością podłączenia krążenia w systemie otwartym. |  |
|  |  |  | 4. Dreny wyposażone w szybko-złączki kompatybilne z układem drenów do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z miękkim rezerwuarem sakowym – 15 szt. | 1. Zbiornik sakowy miękki z systemem próżniowego odpowietrzenia (dren odpowietrzający umieszczony na szczycie worka zakończony kranikiem trójdrożnym) |  |
|  |  |  | 2. Dreny sakowe na pompę perystaltyczną |  |
|  |  |  | 3. Dren odprowadzający 3/8 cala z systemem szybko-złączek – do podłączenia w układ żylny systemu do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  | 4 | Zestaw do podawania kardioplegii 1:4 - 15 szt. | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | - pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | - metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 3. Sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 4. Dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | 5. Linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 6. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 10) |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 8. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 9. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 6. | 1 | Głowica centryfugalna powlekana, kompatybilna z urządzeniem Rota Flow – 30 szt. | 1. Przepływ pompy centryfugalnej 0 – 10 l/min. |  |
|  |  |  | 2. Wypełnienie pompy maksymalnie do 32 ml. |  |
|  |  |  | 3. Konektory wlotu i wylotu pompy centryfugalnej o rozmiarze 3/8 cala |  |
|  |  |  | 4. Głowica pokryta powłoką. |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniula udowa tętnicza- 5 szt. | 1. Rozmiar kaniul 17 Fr,19 Fr, 21 Fr,23 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 23 cm, |  |
|  |  |  | 3. Kaniula wyposażona w dwa otwory boczne. |  |
|  |  |  | 4. Kaniula zakończona konektorem 3/8 cala z LL |  |
|  |  |  | 5. Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. Kaniula wyposażona w introducer dla prowadnika. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 3 | Kaniula udowa tętnicza powłoką - 30 szt. | 1. Rozmiar kaniul 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr. |  |
|  |  |  | 2. Kaniula cienkościenna z częścią proksymalną bez zbrojenia. |  |
|  |  |  | 3. Konektor końcowy kaniuli 3/8 cala z LL |  |
|  |  |  | 4. Kaniula pokryta powłoką. |  |
|  |  |  | 5. Długość kaniuli 23 cm |  |
|  |  |  | 6. Introducer dla prowadnika na wyposażeniu kaniuli. |  |
|  |  |  | 7. Kaniula wyposażona w minimum dwa otwory boczne. |  |
|  |  |  | 8. W opakowaniu max - 1 sztuka. |  |
|  | 4 | Kaniula udowa żylna-5 szt. | 1. Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 55 cm, |  |
|  |  |  | 3. Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych drenażowych, |  |
|  |  |  | 4. Kaniula wyposażona w prowadnicę |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 8. Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 5 | Kaniula udowa żylna z powłoką - 30 szt. | 1. Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 3. Długość kaniuli 55 cm. |  |
|  |  |  | 4. Kaniula pokryta powłoką. |  |
|  |  |  | 7. Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych drenażowych. |  |
|  |  |  | 5. Proksymalna część kaniuli bez zbrojenia. |  |
|  |  |  | 6. Kaniula wyposażona w prowadnicę. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu max - 1 sztuka. |  |
| 7. | 1 | Oksygentaor do wspomagań oddychania i krążenia typu ECMO z zestawem drenów | 1. Przepływ krwi od 0,4 l/min do 7,0 l/min. |  |
|  |  | – 30 szt. | 2. Pole powierzchni membran oksygenatora od 1,8 m2 |  |
|  |  |  | 3. Konektory wylotowe i wlotowe oksygenatora w rozmiarze 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 4. Wypełnienie oksygenatora maksymalne do 230 ml. |  |
|  |  |  | 5. Przyłącza konektora wymiennika ciepła w oksygenatorze typu Hansen. |  |
|  |  |  | 6. Powierzchnia wymiennika ciepła 0.08 m2 |  |
|  |  |  | 7. Możliwość pomiaru ciśnienia przez i za oksygenatorem. |  |
|  |  |  | 7. Okres pełnej sprawności oksygenatora min. 14 dni. |  |
|  |  |  | 8. Zestaw drenów pełnego zestawu rozrysowany w schemacie nr 11 |  |
|  |  |  | 9. W zestawie filtr gazów medycznych wraz z pełnym zestawem odpowietrzającym układ ECMO. |  |
|  |  |  | 10. Termin użycia minimum 24 miesiące od daty dostawy. |  |
| 8. | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 20 szt. | 1. Rozmiar kaniul 20 Fr, 22 Fr oraz 24 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala LL z systemem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco - uszczelniającym . |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 500 szt. | 1. Rozmiar 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL z Systemem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco- uszczelniającym. |  |
|  |  |  | 2. Całkowita długość kaniuli nie przekraczająca 21 cm |  |
|  |  |  | 3. Kołnierz kaniuli z bezpiecznym marginesem uszczelnienia w aorcie. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem | 1. Rozmiary 9 Fr, prowadnica stalowa zakończona igłą, odejście ventu zakończone konektorem ¼ cala |  |
|  |  | ( do opuszki aorty) - 400 szt. | 2. Igła z systemem bezpiecznego odpowietrzenia w momencie założenia do aorty |  |
|  |  |  | 3. Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | 4. Przeźroczysty korpus z tworzywa sztucznego nietrombogennego |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata. |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 8. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 4 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 200 szt. | 1. Rozmiary 28/36 Fr. Długość minimum 38 cm z konektorem łączącym w rozmiarze ½ cala. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo PVC medyczne. |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 4. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu. |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk. |  |
|  | 5 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 200 szt. | 1. Rozmiary 32/40 Fr. Długość minimum 38 cm z konektorem łączącym w rozmiarze 1/2 cala. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo PVC medyczne. |  |
|  |  |  | 3. Kaniula wyposażona w markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 5. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu. |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk. |  |
|  | 6 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta | 1. Rozmiary 32/40 Fr. długość kaniuli minimum 38 cm z konektorem łączącym 1/2 cala. |  |
|  |  | z owalna częścią środkową - 100 szt. | 2. Konektor 1/2x 1/2 cala umocowany w kaniuli |  |
|  |  |  | 3. Kaniula z owalną i zbrojoną częścią środkową. |  |
|  |  |  | 4. Prowadnica kaniuli wykonana z tworzywa umożliwiającego swobodnie i bezpieczne usunięcie po wprowadzeniu ja do serca. |  |
|  |  |  | 5. Owal kaniuli umożliwiający swobodne ułożenie. |  |
|  |  |  | 6. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 8. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 9. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 10. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 11. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 7 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione - 80 szt. | 1. Rozmiar kaniul 24 Fr i 28 Fr, długość do 38 cm bez konektora łączącego. |  |
|  |  |  | 2. Zbrojone, zakończone metalową końcówką ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | 3. Końcówka kaniuli sztywna i zakrzywiona pod kątem 90 stopni. |  |
|  |  |  | 4. Metalowa końcówka wyposażona w minimum 5 otworów drenażowych. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności do użycia minimum 2 lata. |  |
|  | 8 | Kaniule żylne pojedyncze proste – | 1. Rozmiar 28 Fr, 30 Fr oraz 32 Fr, długość do 40 cm |  |
|  |  | 300 szt. | 2. Zbrojone, zakończone koszykiem z tworzywa sztucznego bez konektora łączącego |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 5. Kaniula powinna być wyposażona w co najmniej 8 otworów drenażowych. |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 9 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznej | 1. Rozmiar 15 Fr, .długość do 35 cm, |  |
|  |  | (do zatoki wieńcowej) - 10 szt. | 2. Zbrojona, zakończona sylikonową końcówką z balonem uszczelniającym wypełnianym ręcznie i linią z kranikiem do pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | 3. W zestawie z kaniulą powinny znajdować się: |  |
|  |  |  | - prowadnica sztywna z uchwytem |  |
|  |  |  | - strzykawka do wypełniania balonu uszczelniającego ujście zatoki wieńcowej |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 10 | Kaniula do kardioplegii w zabiegach małoinwazyjnych - 20 szt. | 1. Rozmiar kaniuli 9 Fr. |  |
|  |  |  | 2 Długość kaniuli minimum 30 cm |  |
|  |  |  | 3. Igła zakończona otworami umożliwiającymi odpowiednią dystrybucje kardioplegii |  |
|  |  |  | 4. Kaniula wyposażona w igłę z systemem bezpiecznego odpowietrzenia w momencie założenia do aorty. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 6. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk. |  |
|  | 11 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą - 20 szt. | 1. Rozmiar 8 Fr, |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli minimum 25 cm. |  |
|  |  |  | 3. Końcówka igły stalowa z ogranicznikiem. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 5. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy. |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk. |  |
|  | 12 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne | 1. Rozmiar 12 Fr ( 1350) i 14 Fr (900) |  |
|  |  | - 300 szt. | 2. Połączenie z linią do kardioplegii typu Luer |  |
|  |  |  | 3. Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym |  |
|  |  |  | 4. Ujście wieńcowe pod kątem 1350 lub 900 |  |
|  |  |  | 5. Długość kaniuli do 25 cm wraz z uchwytem izolującym |  |
|  |  |  | 6. Uchwyt izolujący ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 8. Opakowanie zbiorcze min. 10 szt. |  |
|  | 13 | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym | 1. Kaniula tętnicza o rozmiarze 20 Fr do 24 Fr |  |
|  |  | - 30 szt. | 2. Kaniula zbrojona zabezpieczona przed niekontrolowanym zaginaniem. |  |
|  |  |  | 3. Prowadnica kaniuli zakończona rozszerzaczem. |  |
|  |  |  | 4. Kaniula zakończona łącznikiem 3/8 cala z możliwością odpowietrzenia. |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w przesuwany kołnierz umożliwiający dokładne umiejscowienie oraz zamocowanie. |  |
|  |  |  | 6. Markery zewnętrzne umożliwiające kontrole głębokości założenia kaniuli. |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  | 14 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze – 2 szt. | 1. Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 21 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala długość od 15 cm do 25 cm |  |
|  |  |  | 2. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
|  |  |  | 5. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 15 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli - 4 szt. | 1. Kaniula udowa żylna o rozmiarze 21 Fr. i rozmiarze 25 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Kaniula udowa żylna ze zwiększoną ilością otworów drenujących na długości co najmniej 25cm |  |
|  |  |  | 3. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia). |  |
|  |  |  | 4. Ilość koszyków drenujących uzależniona od rozmiaru kaniuli. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Skład zestawu do wprowadzenia kaniul : |  |
|  |  |  | - 1x 18 Ga – igły typu Seldingera, |  |
|  |  |  | - 1x 8 Fr/10Fr. - rozszerzacz, |  |
|  |  |  | - 1x12 Fr/14Fr. – rozszerzacz, - 1 x rozszerzacz w rozmiarze kaniuli, |  |
|  |  |  | - 1x.038 cala x 180 cm długość prowadnicy, |  |
|  |  |  | - 1x ostrze |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
|  | 16 | Vent komorowy z prowadnicą | 1. Rozmiary 16 Fr. i 20 Fr. długość minimum 40 cm konektor łączący ¼ cala. |  |
|  |  | - 300 szt. | 2. Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana. |  |
|  |  |  | 3. Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia ventu za pomocą markerów zewnętrznych. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo silikon medyczny. |  |
|  |  |  | 5. Prowadnica plastyczna do ventów silikonowych. |  |
|  |  |  | 6. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. |  |
|  | 17 | Ssawka pericardialna lub interkardialna miękka z metalową końcówką – 300 szt. | 1. Długość minimum 38 cm |  |
|  |  |  | 2. Konektor łączący ¼ cala |  |
|  |  |  | 3. Ssawka zakończona metalową końcówką lub sprężyną służąca także jako element obciążenia. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności min. 2 lata. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk. |  |
| 9. | 1 | Cewnik z czujnikiem do pomiaru temperatury - 150 szt. | 1. Cewnik Foley’a z czujnikiem temperatury w rozmiarach od 8Ch do 18Ch |  |
|  |  |  | 2. W opakowaniu minimum 10 szt. |  |
|  | 2 | Przewód podłączeniowy kompatybilny z monitorem Philips - 2 szt. | 1. Długość przewodu podłączeniowego min. 3 m |  |
| 10. | 1 | Głowica do pompy centryfugalnej – kompatybilnej z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S5 | 1. Głowica centryfugalna o wypełnieniu maksymalnie do 50 ml z konektorami 3/8 x 3/8 cala. |  |
|  |  | - 80 szt. | 2. Maksymalny przepływ do 8 l/min. |  |
|  |  |  | 3. Maksymalne ciśnienie na wyjściu z głowicy do 800 mmHg |  |
|  |  |  | 4. Całość opakowania w jednym sterylnym opakowaniu, |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne, |  |
|  |  |  | 6. Kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S 5 |  |
|  | 2 | Celka pomiaru przepływu - 30 szt. | Czujnik pomiaru przepływu krwi kompatybilny z urządzeniem Bio-console Rozmiar celki kalibrowany z drenem 3/8 cala 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
| 11. | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych tętniczych i żylnych. | 1. Skład zestawu do wprowadzenia: |  |
|  |  | - 100 szt. | - 1x 18 Ga – igły typu Seldingera, |  |
|  |  |  | - 1x 8 Fr – rozszerzacz, |  |
|  |  |  | - 1x12 Fr – rozszerzacz, |  |
|  |  |  | - 1x16 Fr - rozszerzacz, |  |
|  |  |  | - 1x.038 cala x 210 cm – prowadnica, |  |
|  |  |  | - 1x ostrze, |  |
|  |  |  | - strzykawka. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 3. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | 1. Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 22 Fr. z konektorem 3/8 cala LL. |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Długość robocza kaniuli 15 cm. |  |
|  |  |  | 3. Marker zewnętrzny z podziałką na zewnętrznej stronie kaniuli umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności do użycia minimum 2 lata. |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylne | 1. Kaniula żylna udowa 22 Fr. 24 Fr i 28 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala |  |
|  |  | - 20 szt. | 2. Kaniula wyposażona w liczne otwory drenażowe rozłożone na długości minimum 15 cm. |  |
|  |  |  | 7. Podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli (marker) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia, |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | 1. Kaniule zakrzywioną końcówką w rozmiarach 21 Fr.,24 Fr. |  |
|  |  | - 100 szt. | 2. Kaniula wyposażona w minimum piec otworów które zapewniają równomierne rozproszenie strumienia przepływającej krwi. |  |
|  |  |  | 3. Długość kaniuli minimum 37 cm |  |
|  |  |  | 4. Konektor łączący 3/8 cala |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w pierścień szewny umożliwiający bezpieczne zamocowanie. |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie minimum podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| 12. | 1 | Łączniki - 1000 szt. | 1. Rozmiary 3/8 x 3/8, 3/8 x ½, ¼ x3/8, 1/4x1/4 |  |
|  |  |  | 2. Łatwość montażu |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
|  | 2 | Trójniki - 1000 szt. | 1. Rozmiary: 3/8 x 3/8 x 3/8, ½ x 3/8 x 3/8 oraz ¼ x ¼ x 1/4, 3/8 x 3/8 x 1/4, ½ x ½ x 3/8 |  |
|  |  |  | 2. Łatwość montażu |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
| 13. | 1 | Czujnik ciśnienia - 300 szt. | 1. Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz |  |
|  |  |  | 2. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% |  |
|  |  |  | 3. Przetwornik bez urządzenia płuczącego. |  |
|  |  |  | 4. Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. |  |
|  |  |  | 5. Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. |  |
|  |  |  | 6. Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: |  |
|  |  |  | - pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania |  |
|  |  |  | - drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną. |  |
|  |  |  | 7. Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: |  |
|  |  |  | - linia z przetwornikiem, |  |
|  |  |  | - kabel sygnałowy, |  |
|  |  |  | - odbiornik (monitor odczytu pomiaru) |  |
|  |  |  | 8. Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem |  |
|  |  |  | 9. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
|  |  |  | 10. Kable podłączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL -30 |  |
|  |  |  | 11. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 12. W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. |  |
| 14. | 1 | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego | 1. Powierzchnia membran hemofiltra od 1.5 m 2 |  |
|  |  | - 200 szt. | 2. Wypełnienie hemofiltra max. do 250 ml. |  |
|  |  |  | 3. Hemofiltr z dwoma portami po stronie zewnętrznej membran celem podłączenia diafiltracji. |  |
|  |  |  | 4. Zestaw drenów przystosowany do podłączenia do układ krążenia pozaustrojowego Schemat nr 12 |  |
|  |  |  | 5. Pojemnik na odzysk z filtra z podziałką |  |
|  | 2 | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. - 50 szt. | 1. Pojemność 1000 ml z podziałką. |  |
|  |  |  | 2. Worek w opakowaniu sterylnym (schemat nr 13 ) |  |
|  |  |  | 3. W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| 15. | 1 | Monitor do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krążenia pozaustrojowego – | 1. Monitor przystosowany do mierzenie parametrów krwi w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego |  |
|  |  | 2 monitory wraz z oprzyrządowaniem-Najem | 2. Oprogramowanie monitora umożliwiające monitorowanie takich parametrów jak : |  |
|  |  |  | - hemoglobiny, |  |
|  |  |  | - hematokryt, |  |
|  |  |  | - przepływ minutowy pompy do krążenia, |  |
|  |  |  | - indeks sercowy (wyliczany z przepływu pompy) |  |
|  |  |  | - stężenie tlenu w krwi tętniczej (saturacja krwi tętniczej) |  |
|  |  |  | - stężenie tleny w krwi żylnej (saturacja krwi żylnej) |  |
|  |  |  | - ilość wydalanego dwutlenku węgla z oksygenatora, |  |
|  |  |  | 3. Monitor z możliwością zapisu przebiegu operacji (wyposażony w pamięć wewnętrzną) |  |
|  |  |  | 4. Monitor wyposażony w uchwyt umożliwiający bezpieczne zamocowanie na urządzeniach do krążenia i wspomagania serca. |  |
|  |  |  | 5. Pomiar wszystkich wymienionych parametrów musi odbywać się w sposób bezinwazyjny (bez konieczności naruszania ciągłości drenów do krążenia pozaustrojowego lub też wspomagania krążenia i oddychania typu ECMO) |  |
|  |  |  | 6. Urządzenie pomiarowe z możliwością zastosowania w każdym momencie operacji lub też wspomagania (celki pomiarowe nakładane na dreny) |  |
|  |  |  | 7. Celki pomiarowe z możliwością zastosowania na drenach w rozmiarze 3/8 cala, ½ cala, ¼ cala |  |
| 16. | 1 | Zestawy do systemu autotransfuzji kompatybilne z urządzeniem CATS –100 szt. | 1. Komora przemywająco-separująca z zintegrowanymi drenami, |  |
|  |  |  | 2. Worek do re-transfuzji, |  |
|  |  |  | 3. Worek na odpady |  |
|  |  |  | 4. Rezerwuar z filtrem 120 mikronów o pojemności 3 litrów |  |
|  |  |  | 5. Linia do odsysania z pola operacyjnego kompatybilna z rezerwuarem 6. Zestaw wyposażony w dwie komory na linii, umożliwiający pomiar hematokrytu początkowego i końcowego |  |
|  | 2 | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar) 110 szt. | 1. Sztywny zbiornik z filtrem 120 mikronów mocowany na urządzaniu do autotransfuzji, |  |
|  |  |  | 2. Mocowaniem kompatybilny w uchwytem urządzenia CATS |  |
|  |  |  | 3. Pojemność zbiornika minimum 3000 ml. |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie pojedyncze. |  |
|  | 3 | Linie sakowe - 110 szt. | 1. Linia z układem płuczącym kompatybilna w zestawem do urządzenia CATS |  |
|  |  |  | 2. Opakowanie pojedyncze. |  |
| 17. | 1 | Zestaw do dyfuzji CO2– 100 szt | 1. Dren doprowadzający z PCV o rozmiarze 1/4x 1/16 cala i długości od 3 do 4 metrów, |  |
|  |  |  | 2. Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu, |  |
|  |  |  | 3. Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozmieszczenie w polu operacyjnym dwutlenku węgla (CO2) tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii, |  |
|  |  |  | 4. Dystalna cześć drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym. |  |