Załącznik nr 2 do zaproszenia nr 22/2021/GMT

**FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | * 1. Opis przedmiotu zamówienia
 | **Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego \*** | **Ilość** | **Proponowana cena jednostkowa brutto\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Kamera termowizyjna - przewodowa | **..................................................****wpisać nazwę producenta, model, typ** | 2 |  |
| 2 | Wymiary maksymalne: szerokość/głębokość/wysokość: 30 mm/ 30 mm/ 53mm, | ..................................................Wpisać parametry |
| 3 | Waga: nie więcej niż 370 g | ..................................................Wpisać parametry |
| 4 | Rejestracja obrazu z prędkością nie mniej niż 8 klatek na sekundę | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 5 | Obudowa aluminiowa, czułość termiczna nie więcej niż 100 mK | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 6 | Liczba pikseli efektywnych: nie mniej niż 208x156 | ..................................................Wpisać parametry |
| 7 | Focus: stały |  |
| 8 | Odległość ogniskowa: co najmniej 2.2 mm | ..................................................Wpisać parametry |
| 9 | Obiektyw IRIS: nie mniej F/1.05 | ..................................................Wpisać parametry |
| 10 | Pole widzenia w poziomie: nie więcej niż 630 | ..................................................Wpisać parametry |
| 11 | Pole widzenia w pionie: nie więcej niż 470 | ..................................................Wpisać parametry |
| 12 | Kamera musi pracować w zakresie temperatur co najmniej od -300C do 550C | ..................................................Wpisać parametry |
| 13 | Do kamery musi być dołączony kabel sensoryczy-zintegrowany o długości co najmniej 12m | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 14 | Kamera musi być kompatybilna z rejestratorem – załącznik nr 1 | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |

 \*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 3 jakie są parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia/ nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego.

 **\*\*** Należy wpisać w kolumnie nr 5 proponowaną cenę jednostkową brutto.

 \*\*\* Należy wpisać okres udzielanej gwarancji: ……………………

 **UWAGA:** W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja z powyższej tabeli, nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty.

 Parametry sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wskazane w powyższej tabeli.

 ...................................................................................

 (pieczątka i podpis Dostawcy)