Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; dn. 29.03.2023 r.
SPS – V.262.22.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy – Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia do dnia 06.04.2023 r. do godz. 10:00 oferty na:
Dostawa stołu operacyjnego z blatem z włókna węglowego .
Nr procedury 253/2.1.1/23
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań Certyfikat EN ISO 9001:2015; Certyfikat EN ISO 14001:2015, Certyfikat OHSAS 18001:2007

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni
e-mail: zp.lonc@szpitalzachodni.pl
nr telefonu: 22 755 91 15

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
##### Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079) zwanej dalej w treści „Ustawą”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawa stołu operacyjnego z blatem z włókna węglowego zgodnie z zał. Nr 6 .
2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy.

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
Wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) i Formularz cenowy (Załącznik Nr 2);
        2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
        zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – dołączyć do oferty.
       3) Zestawienie parametrów technicznych – wypełniony załącznik nr 6
4) Warunki oferowanych okresów gwarancji, przeglądów gwarancyjnych, okresu i czasu szkolenia obsługi dla oferowanego sprzętu (Załącznik Nr 7);
5) Certyfikat CE oraz wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla artykułów medycznych klasy IIb i III; certyfikat CE dla artykułu medycznego klasy IIa; deklaracja zgodności producenta dla artykułu medycznego klasy I – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6) Karty katalogowe zawierające pełne dane techniczne przedmiotu dostawy w tym zdjęcia i/lub foldery informacyjne z opisem funkcjonalności oferowanego urządzenia,
     7) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
  kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.
      8) Oświadczenie RODO kontrahenta – załącznik nr 4 lub 5 ( jeżeli dotyczy)
Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub czytelnym podpisem odręcznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione i złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni.
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawcy dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.
4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wymienione w dokumentach rejestrowych Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
Wykonawca ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem terminu składania oferty.
Wszelkie pytania dotyczące Zapytania ofertowego należy kierować drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na całość zamówienia, sam lub jako reprezentant Wykonawcy. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim.
5. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego bądź w takiej samej formie merytorycznej.
6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać elektronicznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub czytelnym podpisem odręcznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione i złożyć na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni.
7. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych.
8. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2023 r. do godz. 10.00.
2. Termin otwarcia ofert w dniu 06.04.2023 r. do godz. 10.05.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA
Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
1. Na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji oraz doliczy podatek VAT.
2. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, tj.:
- koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego
- koszt pakowania i znakowania
- koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią
- koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem
1. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
       1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
        kryteriami, tj.:

Cena brutto z VAT	- 100%,
C = cena najniższa oferowana / cena oferty ocenianej × 100 pkt
Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego we wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni:
- Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, które są lub mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą, który złożył ofertę,
- Wykonawcy wpisani na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego, a także w przypadku spełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek z pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) powołanej ustawy
1. Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pisząc na adres: iod@szpitalzachodni.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48663307507.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą PZP”), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku zawarcia umowy, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom i podmiotom na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 96 ustawy PZP. Pani/Pana dane będziemy także powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 4 lat na podstawie art. 76 ustawy PZP, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy, dane osobowe związane z realizacja umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych i wynika z obowiązków ustawowych określonych w przepisach ustawy PZP. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
4. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO
Spis załączników do zapytania ofertowego stanowiących jej integralną część:
1. Formularz ofertowy,
2. Formularz cenowy
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
4. Oświadczenie RODO kontrahenta ( Jeśli dotyczy )
5. Oświadczenie RODO kontrahenta ( Jeśli dotyczy )
6. Opis przedmiotu zamówienia
7. Wykaz oferowanego okresu gwarancji
8. Wzór umowy
9. Wzór protokołu odbioru

        ………………………………….
Podpis

Załącznik Nr 1
Pieczątka firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Numer telefonu / faxu …………………………………...…………………………………………….
Adres e-mail .........................................................................................................................................
Numer NIP…………………………Nr Regon …………………
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II; 05-825 Grodzisk Mazowiecki; ul. Daleka 11
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, na dostawę stołu operacyjnego z blatem z włókna węglowego
  1. Oferuję, wykonanie na warunkach i w pełnym rzeczowym zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za cenę
- za cenę (netto)…………………… zł.
- podatek VAT................................... zł.
- cena brutto................................... zł.
Słownie brutto: ..........................................................................................................................złotych
wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – Zał. Nr 2.
  1. w terminie: ………….. od daty podpisania umowy ( wymagany termin do 7 dni od daty podpisania umowy )
  2. przy warunkach płatności ............. dni. /wymagany termin płatności minimum: do 60 dni, pożądany termin płatności 90 dni /
  3. termin gwarancji ………… miesięcy/ min. 36 miesięcy liczony od dnia dostawy/
  4. zakładany przez producenta termin eksploatacji urządzenia …….lat oraz czas …… lat w którym gwarantujemy wsparcie techniczne z dostępnością części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

1. Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym
2. Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zapytania ofertowego oraz obowiązującymi przepisami.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*
5. Wykonawca jest mikro* / małym */ średnim */ dużym* przedsiębiorstwem
*niepotrzebne wykreślić
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy:
.........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień:
.........................................................................................................................................................
Wykonawca informuje, że (niepotrzebne skreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług: ……………………………………………
Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto*.
* dotyczy Wykonawcy, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 i ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga: Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na Zamawiającego nie przechodzi.
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
Załączniki do oferty:
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................
(…) .........................................

……..............................................................
Podpis elektroniczny kwalifikowany lub zaufany lub osobisty lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto / zł.	Cena / netto	VAT / %	Kwota / VAT	Cena brutto / zł.
1	2	3	4	6		7	8	9
1	Stół operacyjny z blatem z włókna węglowego	1	Szt.
Razem

…………………………………..
Podpis elektroniczny,
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

        Załącznik Nr 3

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego : dostawy stołu operacyjnego z blatem z włókna węglowego
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). *
*- niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji w tym karze pieniężnej w kwocie 20 000 000 zł o której mowa w art. 7 ust. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji.

…………………………………..
Podpis elektroniczny,
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

     Pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub kontrahent nie wyraził takiej woli.
Oświadczenie kontrahenta
o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu / wykonania umowy[2].
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
………………………………………………………...
miejscowość i data

......................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Kontrahenta

Załącznik nr 5
     Pieczątka firmowa Wykonawcy
W celu zapewnienia, że kontrahent wypełnił obowiązki informacyjne oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem kontrahenta w postępowaniu zmierzającym do wyboru kontrahenta, zaleca się zobowiązanie kontrahenta do złożenia w postępowaniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zrealizowania obowiązku informacyjnego względem osób, których dane będzie przekazywał w ramach postępowania, wykorzystując do tego celu Klauzulę Informacyjną zawartą w ogłoszeniu o postępowaniu zmierzającym do wyboru kontrahenta.
Oświadczenie kontrahenta
o zamiarze wypełnienia obowiązków informacyjnych
Kontrahent oświadcza, iż zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art. 14 RODO[3] w imieniu zamawiającego, jako administratora danych osobowych względem osób, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z postępowaniem zmierzającym do wyboru kontrahenta / wykonaniem umowy z zachowaniem terminów określonych w art. 14 ust. 3 RODO poprzez przekazanie podmiotom danych zawartych w dołączonej klauzuli informacyjnej („Załącznik 3a - Klauzula informacyjna dla KONTRAHENTÓW - v1.0” lub „Załącznik 3b - Klauzula informacyjna dla KONTRAHENTÓW - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”).
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

………………………………………………………...
miejscowość i data

......................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Kontrahenta

        Załącznik nr 6

##### Zestawienie parametrów technicznych

Przedmiot zamówienia: stół operacyjny
Oferent: …………………………………
Producent: …………………………………..
Nazwa i typ urządzenia: ……………………………

LP.	Wymagane funkcje, parametry, warunki	Wymagane parametry	Oferowane parametry
	Stół do operacji i badań w zakresie chirurgii naczyniowej, endoskopii, angiografii Rok produkcji 2023	TAK
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 / Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu). / Ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do dezynfekcji oraz ograniczenie potencjalnych ognisk bakterii nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z tworzywowymi osłonami przy połączeniu blatu stołu z kolumną	TAK
	Ergonomiczna podstawa stołu pokryta włóknem węglowym.	TAK
	Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta.	TAK
	Blat wykonany z materiału gwarantującego bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,4 / mm Al. / W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z blatem o większym współczynniku MAE.	TAK
	Blat stołu odpowiednio wyprofilowany (wklęsły) – w celu bezpiecznego i wygodnego ułożenia pacjenta na blacie.	TAK
	Blat stołu umożliwiający pozycjonowanie w / osiach X, Y i po przekątnych. Pozycjonowanie blatu za pomocą pilota przewodowego oraz ergonomicznego joysticka.	TAK
	Regulacja pilotem przewodowym następujących funkcji: / wysokość blatu / przechyły wzdłużne blatu / przechyły boczne blatu / poziomowanie blatu / przesuw wzdłużny blatu / przesuw boczny blatu / przesuwu blatu po przekątnych	TAK
	Pełny zakres prześwietlalności blatu w zakresie 3600 na odcinku min. 1450 mm od strony głowy pacjenta	TAK
	Możliwość prześwietlenia blatu w płaszczyźnie pionowej na odcinku min. 500 mm od strony nóg pacjenta.	TAK
	Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się procentowa informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru.	TAK
	Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. / Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. / Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz poziomowania blatu „0”.	TAK
	Przycisk pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych przycisków na pilocie.	TAK
	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu	TAK
	Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu oraz bezkolizyjną współpracę z aparatem RTG typu ramię C.	TAK
	Stół przejezdny - mobilny z elektrycznym systemem blokowania podstawy. W pozycji zablokowanej stół posadowiony jest na czterech stopkach.	TAK
	Materac jednoczęściowy, pokryty skajem antystatycznym, odejmowany, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu”.	TAK
	Długość blatu stołu: 2200 mm ( ± 20 mm )	TAK
	Szerokość blatu stołu:. 550 mm ( ± 20 mm )	TAK
	Regulacja wysokości w zakresie (z materacem): od 780 mm ( ± 20 mm ) do 1200 mm ( ± 20 mm ).	TAK
	Przechyły boczne: min. po 200 w lewo i prawo	TAK
	Pozycja Trendelenburga: min. 160	TAK
	Pozycja anty-Trendelenburga: min. 250	TAK
	Przesuw wzdłużny blatu min. 520 mm	TAK
	Przesuw boczny blatu min. 250 mm	TAK
	Bezpieczne obciążenie stołu: min. 225 kg	TAK
	Wyposażenie stołu : / - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. / - odejmowane listwy boczne do mocowania wyposażenia – 1 szt. / - pałąk anestezjologiczny 1 szt	TAK
	Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta	TAK
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne	TAK
	Deklaracja Zgodności	TAK

Wymagania dodatkowe		Potwierdzenie
Gwarancja 36 miesiące liczona od podpisania protokołu instalacji	TAK
W przypadku zgłoszenia usterki stołu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych	TAK
W przypadku zgłoszenia usterki stołu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia bez konieczności sprowadzania części zamiennych	TAK
Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi stołu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym	TAK
Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy	TAK
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem	TAK
Dokumenty potwierdzające iż / Przedmiot zamówienia / jest dopuszczony / do użytku na terytorium RP zgodnie / z obowiązującymi przepisami prawa.	TAK
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 1 bezpłatnego przeglądu w każdym roku / obowiązywania gwarancji ostatni przegląd przed zakończeniem gwarancji.	TAK
Po każdorazowym przeglądzie wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji kontroli technicznej urządzenia z wpisem do paszportu technicznego	TAK

…………………………………..
Podpis elektroniczny,
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 7

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………..…………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………..………………………………………………..
Wykaz oferowanego
okresu gwarancji, warunków gwarancji jakości i rękojmi oraz szkolenia personelu obsługującego oferowane urządzenie.

Nazwa urządzenia: …………………….………………………….……………………………………..
Typ/model:………………………………………………………………………………………………..
Producent (nazwa, kraj): ………………………………………………...……………………………….
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………..…….
Lp.	Czynności	Warunki graniczne	Potwierdzenie przyjęcia warunków
1.	Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji (bezpłatna wymiana uszkodzonych części zamiennych, dojazdy/przejazdy inż. serwisowych, robocizna, przeglądy itp.)	od momentu uruchomienia – podpisania protokołu odbioru
2.	Okres pełnej gwarancji jakości i rękojmi	min. 36 miesięcy
3.	Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” (w dni robocze)	max. 48 godzin
4.	Możliwość przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę, 365 dni w roku.	Tak
	Zgłoszenie może nastąpić w formie ………. / Na nr faxu …. lub adres e mail …..	Podać formę zgłoszenia / oraz nr faxu lub adres email
5.	Czas naprawy sprzętu liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego sprzętu do klienta do 3 dni roboczych w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 7 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczającej 1 dzień roboczy.	TAK
6.	Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego .	min. 1 w roku,
7.	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności urządzenia	Tak
8.	Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony element i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.	Tak
9	Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)	Maksymalnie 3
10.	Paszport techniczny	Tak
11.	Przyczyny utraty prawa do gwarancji	Podać
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz pełna dokumentacja techniczna dostarczona wraz ze sprzętem.	Tak
13.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – lokalizacja (załączyć dokument potwierdzający autoryzację)	Podać
14.	Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony	Tak
15.	Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu	TAK
SERWIS POGWARANCYJNY
1.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, nie mniej niż przez 10 lat.	min. 10 lat
2.	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach	Podać
3.	Koszty obsługi serwisowej przez 8 godz. z dojazdem serwisu do Szpitala Zachodniego	Podać wartość brutto w PLN jednorazowej wizyty serwisowej
	Jedna roboczogodzina × 8
	Dojazd do Szpitala Zachodniego, powrót (całkowity koszt)
	Inne koszty (hotele, diety, itp.)
4.	Koszt przeglądu pogwarancyjnego (całkowity koszt)	Podać wartość brutto w PLN jednorazowej wizyty
5.	Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części wymienne i eksploatacyjne	Tak

…………………………………..
Podpis elektroniczny,
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty lub czytelny podpis odręczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 8

        (Projekt umowy)
UMOWA NR .................
zawarta w dniu ..........2023 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala Zachodniego - p. ...................................................
a
Firmą................................................................................................................................................ zarejestrowaną w ............................ pod Nr KRS ................., Nr NIP ................. Nr Regon .................., zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ……................
Strony zawierają umowę zgodnie art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem stołu operacyjnego z blatem z włókna węglowego
2. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią.
§ 2
1. Cena przedmiotu umowy wynosi ......................... zł brutto (słownie: ............................................. złotych brutto.)
2. Stawka podatku VAT na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi ……………………
3. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia, pakowania i znakowania, montażu, uruchomienia, instruktażu/szkolenia, serwisu i napraw gwarancyjnych, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, gdzie zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, wartość netto pozostanie niezmienna. Zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy.
6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wynikłego z faktu, iż Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, iż obowiązek podatkowy go nie dotyczy, Wykonawca zwróci równowartość zapłaconej kwoty podatku Zamawiającemu.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3
  1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ......................... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2. W przypadku elektronicznego podpisania umowy za datę zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować/zainstalować i przekazać w pełni funkcjonalny i kompletny przedmiot zamówienia w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać wykonywanie statutowej działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
  4. Wykonawca, co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, ustali szczegółowe warunki dostawy, instalacji i szkolenia personelu Zamawiającego.
  5. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny dostarczonego sprzętu do miejsca jego instalacji.
  6. Do czasu protokolarnego odbioru w pełni funkcjonalnego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca.
§ 4
1. Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z cenami zawartymi w formularzu cenowym Załącznik nr 1 do umowy.
3. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do .... dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego wraz z protokołem odbioru zaakceptowanym przez Zamawiającego.
4. Należność za przedmiot umowy będzie przekazana na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5
1. Zamawiający upoważnia p. – .................................................. do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca ustanawia p. ..................... jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy. Tel/fax………………… e-mail……………………….

§ 6
1. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi określonej w wykazie stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy i będącym jej integralna częścią, licząc bieg gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż ….. roku , kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz charakteryzuje się wszystkimi parametrami wymienionymi w SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczyć instrukcję obsługi/użytkowania, w języku polskim, zawierającą wykaz części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, określonych przez producenta, dokumentację serwisową wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kartę gwarancyjną oraz paszportem technicznym w języku polskim.
4. W celu prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu przy dostarczaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do dostarczenia wykazu podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu a w szczególności do: okresowej konserwacji, okresowej i doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych i doraźnych przeglądów, napraw, regulacji, kalibracji, sprawdzenia lub kontroli bezpieczeństwa zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U z 2017 poz. 211 z późn. zm.).
5. W zakres gwarancji objętej ceną z oferty wchodzą, w szczególności:
1) utrzymanie w pełnej funkcjonalności oraz sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury, zgodnie z kartą gwarancyjną,
2) aktualizacji oprogramowania urządzenia/aparatu w siedzibie Zamawiającego;
3) bezpłatnego serwisu/napraw wraz z wymienianą podzespołów w czasie trwania gwarancji;
4) przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.
1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Przedmiotu Zamówienia nie wynikające z zawinionego użytkowania urządzenia przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać według wskazania Zamawiającego, nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na wolne od wad, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części;
2. Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - do …. godzin w dni robocze od zgłoszenia usterki (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze) Zgłoszenie może nastąpić w formie zgłoszenia faksem na numer ……………lub na adres e-mail ……………..;
3. Naprawy gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca lub podmiot wykonujący serwis gwarancyjny odbierze element podlegający naprawie i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
4. W razie uchybień w terminach, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania usunięcia usterki innemu autoryzowanemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi a Wykonawca wyraża na to zgodę.
5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do wykonania przeglądów technicznych aparatury w cenie z oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji i gwarancji urządzenia w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego.
6. Obligatoryjna wymiana przedmiotu Zamówienia na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia jego trzeciej awarii,
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od umowy.
8. W ramach uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający jest uprawniony żądać, aby Wykonawca dokonał przeglądów technicznych przedmiotu umowy w ilości zgodnej kartą gwarancyjną producenta urządzenia .
§ 7
Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
- w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi winę;
- w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 8 ust 4.
- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny brutto umowy.
- w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady jednak nie więcej łącznie niż 5 % wartości ceny brutto przedmiotu umowy.
1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15 % ceny brutto przedmiotu umowy.
2. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności.
4. Za przekroczenie terminu płatności określonego § 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
5. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz że zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, o zaistnieniu w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w powołanym przepisie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% ceny przedmiotu umowy brutto przedmiotu umowy , o którym mowa w § 2 ust 1 umowy. Kara z tego tytułu nie jest wliczana do limitu kar umownych, o których mowa w § 7 ust 2 niniejszej umowy .
§ 8
1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia.
2. W przypadku, gdy wady uniemożliwiają normalne użytkowanie urządzenia, fakt ten zapisuje się w protokole odbioru, a Zamawiający wyznacza dodatkowy termin na ich usunięcie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku:
a) dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami;
b) dostarczenia przedmiotu umowy niekompletnego;
c) dostarczenia sprzętu niezgodnego z przedmiotem umowy i złożoną ofertą.
§ 9
  1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:
  a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  b) dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
  c) gdy Wykonawca został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane
     środki określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego, a także w przypadku spełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek z pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) powołanej ustawy.
4.Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.
5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przekazywane osobie trzeciej bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10
1. Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca.
2. Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oferty oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.
§ 12
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników.
1. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z oferowanymi parametrami technicznymi
Załącznik nr 3 - Wykaz oferowanych okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego oferowane urządzenia

        ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

        Załącznik nr 9

WZÓR
PROTOKOŁ ODBIORU

     Dotyczy Umowy nr ………………………..z dnia…………….

DOSTAWA
W dniu ……………….. dostarczono zgodnie z powyższą Umową do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11, niżej wymieniony sprzęt
Lp.	Nazwa	Ilość	Nr seryjny

MONTAŻ, URUCHOMIENIE
Opisany sprzęt wymagały/nie wymagały ** montażu.
Miejsce dostarczenia/montażu urządzeń …………..
Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu. Urządzenia zostały uruchomione i działają poprawnie. Wraz z urządzeniami dostarczono niezbędną dokumentację w tym:
1. Karta gwarancyjna TAK/ NIE** 2. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK/ NIE**
3. Paszport techniczny TAK/NIE**
4. Inne .............................................................

(*niepotrzebne skreślić)

SZKOLENIE PERSONELU
Wykonawca przeprowadził nieodpłatne szkolenie personelu w zakresie działania i obsługi dostarczonych urządzeń.
Imię i nazwisko osoby szkolącej: ……………………….

Zamawiający	Wykonawca