**Formularz ofertowy**

1. Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………...…..

…………………………………………………………………………………..…………...

2. Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....

3. Numer telefonu: ……………………………

4.NIP: …………………………………………   
5. Regon: ……………………………………

6. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………....

7. województwo…………………………………………………………………………………

8. Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże)…………………………………….

Przystępując do udziału w postępowaniu dotyczącym „Dostawy materiałów jednorazowego użytku-rękawiczek nitrylowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaworze”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, oferując następującą cenę:

**RĘKAWICE NITRYLOWE**

1. **stan: fabrycznie nowy rozmiar S**
2. opakowanie dyspenser po 100szt do pojedynczego wyciągania rękawic
3. syntetyczne bezpudrowe, niejałowe,
4. wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC , oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/ECC jako kategoria III, chroniąca przed zagrożeniami o najwyższym stopniu ryzyka,
5. zalecane dla wszystkich, którzy maja kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami chemicznymi, środkami dezynfekcyjnymi i cytostatykami.
6. uniwersalny kształt; pasujący na lewą i prawą dłoń, z przedłużonym mankietem równomiernie rolowanym,
7. teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności,
8. spełniający normy EN-455;EN-374;ASTMF 1671,
9. rozmiar S,
10. 30 opakowań po 100 szt

**CENA: ……..**

**RĘKAWICE NITRYLOWE**

1. **stan: fabrycznie nowy rozmiar M**
2. opakowanie dyspenser po 100szt do pojedynczego wyciągania rękawic
3. syntetyczne bezpudrowe, niejałowe,
4. wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC , oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/ECC jako kategoria III, chroniąca przed zagrożeniami o najwyższym stopniu ryzyka,
5. zalecane dla wszystkich ,którzy maja kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami chemicznymi, środkami dezynfekcyjnymi i cytostatykami.
6. uniwersalny kształt; pasujący na lewą i prawą dłoń, z przedłużonym mankietem równomiernie rolowanym,
7. teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności,
8. spełniający normy EN-455;EN-374;ASTMF 1671,
9. Rozm.M
10. 630 opakowań po 100 szt.

**CENA: ……..**

**RĘKAWICE NITRYLOWE**

1. **stan: fabrycznie nowy rozmiar L**
2. opakowanie dyspenser po 100szt do pojedynczego wyciągania rękawic
3. syntetyczne bezpudrowe, niejałowe,
4. wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC , oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/ECC jako kategoria III, chroniąca przed zagrożeniami o najwyższym stopniu ryzyka,
5. zalecane dla wszystkich ,którzy maja kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami chemicznymi, środkami dezynfekcyjnymi i cytostatykami.
6. uniwersalny kształt; pasujący na lewą i prawą dłoń, z przedłużonym mankietem równomiernie rolowanym,
7. teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności,
8. spełniający normy EN-455;EN-374;ASTMF 1671,
9. 30 opakowań po 100 szt.

**CENA: ……..**

**RĘKAWICE NITRYLOWE**

**- stan: fabrycznie nowy rozmiar XL**

1. opakowanie dyspenser po 100szt do pojedynczego wyciągania rękawic
2. syntetyczne bezpudrowe, niejałowe,
3. wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC , oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/ECC jako kategoria III, chroniąca przed zagrożeniami o najwyższym stopniu ryzyka,
4. zalecane dla wszystkich ,którzy maja kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami chemicznymi, środkami dezynfekcyjnymi i cytostatykami.
5. uniwersalny kształt; pasujący na lewą i prawą dłoń, z przedłużonym mankietem równomiernie rolowanym,
6. teksturowane końcówki palców dla lepszej chwytności,
7. spełniający normy EN-455;EN-374;ASTMF 1671,
8. 20 opakowań po 100 szt.

**CENA: ……..**

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach postępowania i we wzorze umowy.

1. Oświadczamy, że do każdej dostawy dostarczymy świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne na przedmiot dostawy.
2. Oświadczamy, że olej opałowy lekki do siedziby Zamawiającego dostarczymy własnym transportem i na własny koszt.
3. Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu 25 listopada 2022 r.
4. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od …. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

*Objaśnienia:*

1. *wpisać nazwę i adres siedziby producenta oferowanego oleju opałowego,*
2. *wpisać adres strony internetowej producenta oferowanego oleju opałowego.*

……………………………………

……………………………………..

Miejscowość i data

Imię i nazwisko oraz podpis(y) uprawnionego

przedstawiciela(i) Wykonawcy